高低压设备维护、保养、维修项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2020〕11号

采购单位：嘉兴学院

2020年7月30日

目    录

第一章    竞争性磋商采购公告……………………… 3

第二章    供应商须知（前附表）…………………… 5

第三章    磋商项目…………………………………… 16

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 26

第五章    磋商相关文件格式………………………… 33

第一章 竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理规定》(财政部令第74号)等规定，经嘉兴学院嘉采〔2020〕36号采购意见书确认，现就高低压设备维护、保养、维修项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商踊跃报名。现将有关事项公告如下：

一、磋商项目名称：高低压设备维护、保养、维修项目

二、磋商文件编号：嘉院采竞磋〔2020〕11号

三、磋商方式：竞争性磋商

四、磋商内容及预算金额：对学校现有变压器设备进行维护、保养、维修，维保期两年

预算金额25万元

五、供应商的资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件之供应商资格规定；符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特定资格条件：

1、具有独立法人资格，营业执照和安全生产许可证年检合格。

2、具备国家能源局浙江监管办颁发承装（修、试）电力设施许可四级(含）以上资质。

▲本项目不接受联合体报名，不允许转包。

六、磋商报名:

1．本项目实行网上报名，不接受现场报名。

2．报名时间：2020年7月30日至2020年8月5日 。报名截止时间后至谈判截止时间前一天允许潜在供应商报名。

3.报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

4．磋商文件的获取（网上下载）：

4.1浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

4.2嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

谈判文件以附件形式附于磋商公告下，请自行免费下载。

七、提交响应文件截止时间和地点：磋商供应商应于2020年8月10日14：00前将磋商响应文件密封送交到嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心208室，逾期送达不予受理。

八、联系方式：

技术咨询：马老师   0573-83640118

商务咨询：胡老师   0573-83643021     传  真 0573-83640423

九、质疑与投诉：

供应商如认为谈判文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取谈判文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑；供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑；供应商对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向采购办投诉。

业务监管及投诉受理单位：嘉兴学院采购办   联系电话：0573-83642117

嘉兴学院

2020年7月30日

第二章  供应商须知（前附表）

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 高低压设备维护、保养、维修项目 |
| 3 | 报名截止时间 | 2020年8月5日17：00 |
| 4 | 提交答疑截止时间 | 2020年8月6日17：00 |
| 5 | 现场踏勘时间 | 2020年8月6日14：00 联系人：马军林 电话：83640118 |
| 6 | 递交磋商响应文件截止时间 | 2020年8月10日14：00前 |
| 7 | 磋商开始时间 | 2020年8月10日14：00 |
| 8 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 9 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在维保期结束且验收合格后，无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 12 | 付款条件 | 分四期付款，付款时间与履约时间关联，即每次完成维保服务且所有维保资料完备、验收合格后，10个工作日支付合同价的25%。 |
| 13 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 14 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 15 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 16 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商。

2.定义

2.1 “采购人”系指嘉兴学院。

2.2 “供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的安装、调试、备品备件、工具、手册、培训及其它有关技术资料和材料。

2.4 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.6 “▲”系指实质性要求条款。

2.7  合格的供应商：

2.7.1 响应磋商文件要求、有提供服务能力、具备本磋商文件中规定条件的法人。（详见第一章第五条“供应商的资格要求”）

2.7.2 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4.特别说明

4.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.质疑

供应商如认为谈判文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取谈判文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑；供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商采购公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目

1.4采购合同主要条款

1.5磋商相关文件格式

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在2020年8月6日17:00前以书面形式要求采购单位澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2 采购单位必须以书面形式答复所有磋商响应供应商（注：答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3 采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与磋商，供应商没有做出实质性响应所造成的风险，可能导致其磋商响应文件被视作无效磋商响应文件处理。

3.4 采购单位可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三、磋商响应文件的编制

1. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件正本1份，副本3份。磋商响应文件应采用胶装。磋商响应文件须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

2.磋商响应文件内容及装订要求：

2.1磋商响应函（格式见附件）；

2.2营业执照副本（复印件）；

2.3法定代表人授权书（格式见附件）；

2.4法定代表人或被授权人身份证复印件；

2.5资信及商务响应表（格式见附件）；

2.6技术响应表（格式见附件）及产品彩页等图片介绍资料；

2.7技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.8项目实施人员一览表（格式见附件）；

2.9售后服务计划及优惠条件承诺；

2.10参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

2.11供应商认为需要的其他文件资料。

2.12报价一览表（格式见附件）；

2.13报价明细表（格式见附件）。

注：复印件应加盖单位公章。最终报价表（格式见附件）在磋商后单独提供。

3.磋商响应文件的语言及计量

3.1磋商响应文件以及磋商方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

3.2磋商计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

4.磋商响应文件的有效期

4.1磋商响应文件从磋商截止之日起，有效期为90天。

4.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购机构的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正其竞争性磋商报价文件。

5.磋商响应文件的签署和规定

5.1磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样，磋商响应文件正本除本磋商须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

5.2磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人署名，供应商应写全称。磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.无效响应文件条款：

存在下列情况之一的,其响应文件被作无效文件处理:

6.1超过截止时间送达或未按规定地点送达的；

6.2未按规定密封、签章的；

6.3超出经营范围参加磋商的；

6.4磋商响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人有效授权委托书的，或磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.5明显不符合技术规格、技术标准的要求，或对磋商文件未做出实质性响应；

6.6对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件；

6.7本磋商文件其他部分已规定为无效响应文件的情形；

6.8评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

6.9不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

四、磋商前的准备

1.采购单位将在规定的时间和地点启封磋商响应文件，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加会议并签到，如未按时签到，磋商响应文件将被拒绝。

2.启封磋商响应文件时应检验供应商的身份证明。

3.准备工作程序：

3.1会议由采购单位主持，主持人宣布会议开始；

3.2介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；

3.3告知是否应有回避人员；

3.4磋商响应供应商检验磋商响应文件密封的完整性；

3.5宣布本次磋商期间的有关事项；

3.6会议结束。

五、磋商程序

1.磋商响应文件初审。本次磋商小组由专家3名组成。磋商小组首先对供应商递交的磋商响应文件进行审查，符合磋商文件要求的供应商进入磋商程序。

2.澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。供应商的澄清文件是磋商响应文件的组成部分。

3.磋商

3.1磋商小组在指定的时间和地点与各供应商单独进行磋商。磋商内容包括：服务期、售后服务、要求提供的商务和技术相关文件、价格等。

3.2磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

3.3磋商结束后，磋商小组应当要求合格通过的供应商在规定时间内根据磋商内容进行书面第贰次报价（即最终报价），供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（磋商内容变更的除外），可与上轮报价相同；未报价者，视同与上轮报价相同。

3.4 磋商小组根据磋商办法及评分标准进行独立打分。

3.5 工作人员公布各供应商最终报价。

4.磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.1磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.4对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

5.供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果公正性的活动，将可能导致其磋商响应资格被取消，并承担相应的法律责任。

6.评审纪律。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

六、磋商结果的确定

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

七、合同授予

成交供应商自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

成交供应商无故拖延、拒签合同的，将被取消成交供应商资格。

八、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分。价格总分30分，技术、资信商务及其他总分70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

1、技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]）81 号）的规定，供应商如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所提供产品为小型或微型企业生产的，其磋商报价扣除6%后参与评审。

根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在磋商文件中提供残疾人福利性单位声明函。

监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 磋商办法及评分标准

1.价格分（30分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×30分

注：1）供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效处理。

2）最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

2.技术、资信商务及其它（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商信誉（4分） | 具有企业资信等级AAA证书得2分；具有高新技术企业证书，得2分。（以上证书需提供原件备查，不提供原件不得分） |
| 2 | 项目业绩（6分） | 提供自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有配电系统维保类似项目的业绩，每个得1分，最高得6分。（此项提供完整合同复印件加盖公章，原件备查） |
| 3 | 维保服务方案（12分） | 配电系统维保服务方案中维保周期、安全措施、质量保障技术措施和组织措施等方面的完整性、合理性、可行性，最优的得9-12分，较好的得4-8分，一般的得0-3分。 |
| 4 | 应急处理预案（8分） | 设备故障的应急处理方案合理得6-8分，基本合理得3-5分，一般得0-2分。 |
| 5 | 预防性试验方案（10分） | 本方案实施的重点、难点分析和相应解决方案(试验工期、安全措施、质量保障技术措施和组织措施等方面），其全面性、完整性、可行性，最优的得8-10分，较好的得4-7分，一般的得0-3分。 |
| 6 | 检验检测资质（2分） | 具有检验检测机构资质认定证书的得2分。(原件备查） |
| 7 | 维保备品备件（3分） | 维保备品备件保障及支持体系优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 |
| 8 | 后期维修零配件价格的优惠程度（7分） | 后期维修零配件价格的合理性和优惠程度，优惠得5-7分，较优惠得2-4分，一般的得0-1分。 |
| 9 | 项目团队情况（12分） | 根据供应商拟派本项目的项目团队服务人员配置、各专业工种的配置和劳动力的投入，需提供持有注册合格有效期内的安全员证人员1名、继保证人员2名、高压试验员证人员2名、电缆试验员证人员1名、高压电工操作证人员5名、低压电工操作证人员5名。证书齐全得10分，安全员证、继保证、高试证、电缆试验员证少一证扣2分，高压操作证、低压操作证少一证扣1分,分值扣完为止。项目团队人员提供专业工种相关证书复印件加盖本单位公章及在职近6个月的社保缴费证明，不能提供相关证明不得分。 |
|  |  | 项目负责人具有电气工程师职称以上的得2分，提供证书复印件加盖本单位公章及在职近6个月的社保缴费证明，不能提供相关证明不得分。 |
| 10 | 现场踏勘（2分） | 按时到现场踏勘（以签字名单为准）并提出合理化建议的得2分。 |
| 11 | 诚信分 （2分） | 磋商截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得0分；承诺磋商截止时间前三年未受到过行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，得2分（如进行虚假承诺，一经发现将取消成交资格，报监督管理部门处罚，并予通报） |
| 12 | 文件的制作（2分） | 响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、双面打印、符合磋商文件要求的，得0-2分；响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评审小组允许且需要通过询问等程序进行澄清的，该项不得分；响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

第三章   磋商项目

一、采购内容：对学校现有变压器设备进行维护、保养、维修，越秀校区和梁林校区高低设备维保期为二年，越秀校区北区高低压设备维保期为一年。

二、采购需求清单：

高低压设备维保清单：

| 序号 | 校区 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越秀校区南区 (总容量7855KVA) | 变压器 | 台 | 8 |
| 2 |  | 箱式变压器变 | 台 | 5 |
| 3 |  | 高压柜 | 面 | 35 |
| 4 |  | 高压电缆 | 段 | 10 |
| 5 |  | 低压柜 | 面 | 48 |
| 6 |  | 低压电缆 | 段 | 101 |
| 7 |  | 电容柜 | 面 | 13 |
| 8 |  | 直流系统控制柜 | 面 | 6 |
| 9 |  | 安全用具 | 套 | 1 |
| 1 | 梁林校区 (总容量10840KVA) | 变压器 | 台 | 8 |
| 2 |  | 箱式变压器变 | 台 | 7 |
| 3 |  | 高压柜 | 面 | 55 |
| 4 |  | 高压电缆 | 段 | 15 |
| 5 |  | 低压柜 | 面 | 61 |
| 6 |  | 低压电缆 | 段 | 129 |
| 7 |  | 电容柜 | 面 | 18 |
| 8 |  | 直流系统控制柜 | 面 | 11 |
| 9 |  | 安全用具 | 套 | 2 |
| 1 | 越秀校区北区 (总容量945KVA) | 变压器 | 台 | 1 |
| 2 |  | 箱式变压器变 | 台 | 1 |
| 3 |  | 高压柜 | 面 | 4 |
| 4 |  | 高压电缆 | 段 | 3 |
| 5 |  | 低压柜 | 面 | 8 |
| 6 |  | 低压电缆 | 段 | 10 |
| 7 |  | 电容柜 | 面 | 2 |

三、相关要求：

1、供应商必须按时到现场踏勘（以签字名单为准），响应文件中提供合理化建议。

2、供应商按照高低压设备维保清单报价，此报价做为最终确定供应商的依据。

3、项目后期维修零配件材料的报价，只做为成交供应商今后维修使用零配件材料的参考，专家组按优惠程度做为评分依据。

4、项目后期维修零配件材料价格报价清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 63A--100A | 1 | 常熟 |
| 2 | 断路器 | 63A--100A | 1 | ABB |
| 3 | 断路器 | 100A--250A | 1 | 常熟 |
| 4 | 断路器 | 100A--250A | 1 | ABB |
| 5 | 断路器 | 250A--400A | 1 | 常熟 |
| 6 | 断路器 | 250A--400A | 1 | ABB |
| 7 | 断路器 | 400A--630A | 1 | 常熟 |
| 8 | 断路器 | 400A--630A | 1 | ABB |
| 9 | 电容器 | CLMD 30kvar 400V | 1 | ABB |
| 10 | 电容器 | BCMJ0.44-16-3 | 1 | 宁波新容 |
| 11 | 电容器 | BCMJ0.44-25-3 | 1 | 宁波新容 |
| 12 | 电容器 | BCMJ0.44-20-3 | 1 | 宁波新容 |
| 13 | 电容器 | BCMJ0.44-30-3 | 1 | 宁波新容 |
| 14 | 智能断路器 | CW1-2000/1600A | 1 | 常熟 |
| 15 | 智能断路器 | CW1-3200/2500A | 1 | 常熟 |
| 16 | 智能断路器 | CW3-1600/1600A | 1 | 常熟 |
| 17 | 智能断路器 | CW1-2000/1250A | 1 | 常熟 |
| 18 | 智能断路器 | RAW1-2000/1600A | 1 | 日安 |
| 19 | 智能断路器 | RAW1-3200/2500A | 1 | 日安 |
| 20 | 万能断路器 | DW15-1600H | 1 | 上海精益 |
| 21 | 万能断路器 | DW15-630H | 1 | 上海精益 |
| 22 | 智能断路器 | JXW1-2000 | 1 | 嘉控 |
| 23 | 万能断路器 | DW17BC(ME)3900 | 1 |  |
| 24 | 智能断路器 | HSWZ-4000/2000 | 1 |  |
| 25 | 智能断路器 | SACEF 1/1600 | 1 | ABB |
| 26 | 电容接触器 | 63A | 1 | 国产 |
| 27 | 电流电压表 | 4L2 | 1 | 国产 |
| 28 | 电容控制器 |  | 1 | 新德扬 |
| 29 | 变压器温控器 |  | 1 | 凯菲勒 |
| 30 | 蓄电池 | 100AH/12V | 1 | 力锐斯 |
| 31 | 高压熔短器 | 80A | 1 | 国产 |
| 32 | 转换开关 | LW5D-16TM707/7 |  | 国产 |

注：价格包含材料费、人工费、税费等一切费用

- 采购要求：

1、越秀校区和梁林校区高低设备维保期为二年，越秀校区北区高低压设备维保期为一年。

2、供应商定期对线路设备、高低压开关柜、变压器、继电保护装置、配电线路及其配套设施等配电设备进行维护保养，范围为越秀校区和梁林校区从属于我校产权的高压端电力设施设备（含高压进线）至校区所有变压器房内的低压出线柜的出线开关止。

3、要求每月一次对高低压开关柜、变压器、箱变、主副配电房进行巡检，规范做好巡检记录。

4、每年两次对高低压配电装置进行停电清扫检修保养，停电作业应安排在学校寒暑假期间进行，规范做好保养记录。

5、供应商每次安排高低压设备维护、保养、维修工作进校之前应将工作安排事先告知采购人，并建立相应的设备维保记录，每次巡查、测试、维护、保养、维修完成后向采购人提供检查测试、维护保养、维修记录单。

6、严格按照中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-1996）规定做预防性试验，每两年一次，完成后向采购人提供预防性试验报告（根据设备运行情况增加预防性试验次数，供应商须免费进行，时间由采购人决定）。

7、采购人如有重大活动或设备试验期间停电，供应商应具备同时提供3台以上发电车的能力（发电车功率大小由采购人根据实际需要确定），并提供电力保障服务（发电车租赁费用另计）。

8、电力故障抢修：要求建立24小时服务热线接受用户日常报修、技术答疑及电力事故抢修快速响应服务等，应急抢修需在4小时内到达现场。

9、供应商应对采购方运行值班人员每年进行现场电气设备安全用电知识和实操技术的培训，制定各种紧急事故下应急操作方案以及危险点的预测、预控措施等。

10、供应商为采购人提供一定数量的备货，备件品种与数量应能满足采购人的维保需求，备品备件由供应商自行保管。

11、协助采购方建立健全电气设备、线路相关的技术资料。

五、服务质量要求

1、 对学校的高压配电系统，应每月巡视一次，并作好巡视记录。

2、巡视检查内容如下：

2.1高压组柜

2.1.1 进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象，是否有异味。

2.1.2高压熔断器是否完好，高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触；进线柜、计量柜、PT柜（电压互感器柜）、变压器出线柜三相电流是否正常；温湿度是否正常。

2.1.3 对高压组柜内的小车、真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损 、卡死现象，销子、螺丝是否脱落或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活，并进行注油润滑。

2.1.4 对各分接触头进行检查，查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层，发现后进行磨沙修理或更换，引线接触部分应无过热现象。高低压配电柜维修保

2.1.5 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密，铜、铝接点有无腐蚀现象，若已腐蚀，应清除腐蚀层后涂导电膏。

2.1.6 检查各母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象，金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳（系指不带电的外壳）和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂（断股）及腐蚀现象。

2.1.7 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况，否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。

2.1.8 检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕。

2.1.9 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况以及继电保护装置的整定值，根据实情进行调校。

2.1.10标识牌是否清晰或掉落，如是则补上新的标识牌。

2.1.11配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施，与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。

2.1.12对所有设备进行除尘、卫生清洁。

2.2 直流屏：

2.2.1 浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态。

2.2.2 充电装置内部无异常响动、气味。

2.2.3 直流系统绝缘良好、正负对地接近于零。

2.2.4 充电装置输入电压、电流应平衡。

2.2.5 蓄电池外壳无变形，损伤及漏液、少液现象。

2.3 低压组柜

2.3.1 低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味。

2.3.2 三相负荷是否平衡；三相电压是否相同。

2.3.3 低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落。

2.3.4 接地线接地连接是否良好。低压电容补偿是否正常，有无异声异味。2.3.5 低压配电装置的停电清扫和检查每年至少两次，检查的内容包括母排和各个空开螺钉的紧固。

2.3.6 带负荷切合的低压刀闸，每半年应检查一次触头，并在刀闸口涂以导电膏。

2.3.7 频繁操作的交流接触器，每三个月至少检查一次触头和清扫灭弧栅。空气断路器及交流接触器的动、静触头是否对准，三相是否同时闭合；触头接触压力及断开后的距离符合厂家规定。磨损厚度超过1mm时，应更换备件，被电弧烧伤严重者，应予磨平打光。

2.3.8 检查各处线头的接点是否松动，有无因跳火形成的烧伤，变形情况，各种转换开关接触是否良好。插接触头有无氧化、过热、变色现象。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。

2.3.9 检查各绝缘子有无损伤和歪斜、母线固定卡子有无松脱。柜内避雷器或浪涌保护器有无裂痕，放电痕迹，否则进行更换。

2.3.10 查各种仪表的指示灵敏度，“0”刻度是否正常。

2.3.11 带电检测各线路，有无过流、发热现象，有无放电现象。

2.3.12 对低压柜内、外设备卫生进行彻底清理，无灰尘，确保接地连接良好。

2.3.13 标识牌是否清晰或掉落，如是则补上新的标识牌。

2.4 变压器

2.4.1 检查套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络。
2.4.2 变压器的温度是否超过允许值；变压器的油位及运行声音是否正常，变压器接地是否良好。

2.4.3 检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象。

2.4.4 检查温控装置是否正常，测温线包是否完好。

2.4.5检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好，是否能自动运行。

2.5 电容器维护保养：

2.5.1 清理电容器外壳灰尘，使电容器散热良好。

2.5.2 检查电容有无膨胀、漏油或异常响声，如有则应更换。

2.5.3 检查接头处，接地线是否有松脱或锈蚀，如有则应除锈处理并拧紧。

2.5.4 检查熔断器外观无破损变形现象，绝缘部分无破损或出现放电现象，插座刀口应涂导电膏，熔断器的熔丝与实际负荷应匹配。

2.5.5 对装有电源联锁的低压电器，应做传动试验。

2.5.6 标识牌是否清晰或掉落，如是则补上新的标识牌。

2.6 电力电缆维护保养

2.6.1 检查电缆本体及电缆头；是否有过热烧灼现象。

2.6.2检查可视端电缆及电缆头外观有无损伤龟裂。

2.6.3 紧固件检查清洁。

2.6.4 查看电缆沟洞孔是否封堵，有无渗水现象。

3、预防性试验要求：

3.1、电力变压器

3.1.1 测量各绕组的相间或线间直流电组。

3.1.2 测量各绕组连同套管的绝缘电阻，必要时测量吸收比或（和）极化指数。

3.1.3 绕组连同套管的交流耐压试验。

3.1.4 测温装置及其二次回路绝缘或联动试验。

3.2 电力电缆

3.2.1 分别测量各相绝缘电阻。

3.2.2 非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量。

3.3 负荷开关

3.3.1 测量各相绝缘电阻。

3.3.2 对地和断口间交流耐压试验。

3.3.3 辅助回路和控制回路绝缘及1000V交流耐压试验。

3.3.4 测量每相导电回路的接触电阻。

3.3.5 有电动操作机构的测量合闸接触器或分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，分合闸的同期性，合闸弹跳值测量实验。

3.4 电流/电压互感器

3.4.1 测量各相绕组的绝缘电阻和直流电阻。

3.4.2 检查熔丝的直流电阻。

3.4.3 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验。

3.5 高压开关柜

3.5.1 测量绝缘电阻。

3.5.2 连同绝缘子的交流耐压试验。

3.5.3 高压柜五防测试。

3.5.4 断路器：绝缘检测、回路电阻测试、断路器特性测试。

3.6 母线

3.6.1 测量绝缘电阻。

3.6.2 连同套管的交流耐压试验。

3.7 接地装置

测量接地系统的接地电阻。

3.8 微机保护装置

3.8.1 微机保护数据校核。

3.8.2 过流保护测试。

3.8.3 速断保护测试。

3.9 低压开关柜

3.9.1 测量绝缘电阻。

3.9.2 机械操作试验。

3.10 电力电容器

3.10.1 电容接线端对外壳绝缘电阻。

3.10.2 电容值的测量。

六、服务承诺及要求

1、在巡检中发现的设备故障或存在的故障隐患应及时处理，确保设备安全运行。

2、免费更换下表单价低于（含）200元的零配件，但不限于表格中的零配件，若单价超过200元，供应商在请示采购人同意后依据零配件采购清单价格结算，不收取人工费和其它任何费用，每季度结算一次。零配件的更换须经采购人确认同意后由供应商负责实施。

免费更换零配件清单

| 序号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 8 | 指针式电压表 |
| 2 | 分合闸按钮 | 9 | 32A以下微型断路器 |
| 3 | 高压柜加热器 | 10 | 高压柜柜照明灯 |
| 4 | 指针式电流表 | 11 | 低压熔断丝 |
| 5 | 低压互感器800/5以下 | 12 | 低压转换开关 |
| 6 | 开关柜门锁 | 13 | 高压柜门电子锁 |
| 7 | 防火泥 |  |  |

注：200元以下零配件免费更换但不限于表格中的零配件

3、若有特殊零配件需要更换且不在零配件采购清单内，供应商提供的报价应不高于当期市场价，并经采购人确认同意后实施。

4、维保服务中所更换的设备零配件型号品牌必须与原设备相同，为急修抢修的需要供应商应确保一定数量的备件，备件品种与数量应能满足采购人维保的需要。同一配件一年内再次出现损坏，供应商负责免费更换，并自行承担所有费用。

5、供应商在整个项目实施过程中应遵守国家和政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由供应商负责。

6、供配电系统设备的定期维护保养，由合格的专业人员，以上门服务的方式完成维护保养。所有供配电系统维保项目施工人员必须服从学校的管理，遵守学校的制度及安全规定。

7、每次维护保养应向采购人及时提供维保记录，每年年底前1个月应递交年度维护保养汇总，年度内的各类检查、维护、保养、维修记录单作为供应商年度工作规定性考核内容及付款依据。

8、供应商必须保证供配电系统维保项目服务的质量，规范管理，确保供配电系统正常运行。

## 七、服务响应时间要求

要求为采购人提供的服务是7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| I | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，24小时内到达现场 |
| II | 出现部分设备坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，12小时内到达现场 |
| III | 系统故障 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场。 |

## 第四章　嘉兴学院货物采购合同

- 合同编号：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 甲方：嘉兴学院

- 乙方：

- 甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

- 一、 合同组成

- 本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

- 1.采购人的采购招标文件与采购补充文件。

- 2.成交供应商投标文件。

- 3.答疑纪要和承诺书。

- 4.中标通知书。

- 二、合同服务内容

附件一：高低压设备维保服务清单

| 序号 | 校区 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越秀校区南区 (总容量7855KVA) | 变压器 | 台 | 8 |
| 2 |  | 箱变 | 台 | 5 |
| 3 |  | 高压柜 | 面 | 35 |
|  |  | 高压电缆 | 段 | 10 |
| 4 |  | 低压柜 | 面 | 48 |
|  |  | 低压电缆 | 段 | 101 |
| 5 |  | 电容柜 | 面 | 13 |
| 6 |  | 直流系统控制柜 | 面 | 6 |
| 7 |  | 安全用具 | 套 | 1 |
| 1 | 梁林校区 (总容量10840KVA) | 变压器 | 台 | 8 |
| 2 |  | 箱变 | 台 | 7 |
| 3 |  | 高压柜 | 面 | 55 |
|  |  | 高压电缆 | 段 | 15 |
| 4 |  | 低压柜 | 面 | 61 |
|  |  | 低压电缆 | 段 | 129 |
| 5 |  | 电容柜 | 面 | 18 |
| 6 |  | 直流系统控制柜 | 面 | 11 |
| 7 |  | 安全用具 | 套 | 2 |
| 1 | 越秀校区北区 (总容量945KVA) | 变压器 | 台 | 1 |
| 2 |  | 箱变 | 台 | 1 |
| 3 |  | 高压柜 | 面 | 4 |
|  |  | 高压电缆 | 段 | 3 |
| 4 |  | 低压柜 | 面 | 8 |
|  |  | 低压电缆 | 段 | 10 |
| 5 |  | 电容柜 | 面 | 2 |

1、供应商定期对线路设备、高低压开关柜、变压器、继电保护装置、配电线路及其配套设施等配电设备进行维护保养，范围为越秀校区和梁林校区从属于我校产权的高压端电力设施设备（含高压进线）至校区所有变压器房内的低压出线柜的出线开关止。

2、要求每月一次对高低压开关柜、变压器、箱变、主副配电房进行巡检，规范做好巡检记录。

3、每年两次对高低压配电装置进行停电清扫检修保养，停电作业应安排在学校寒暑假期间进行，规范做好保养记录。

4、供应商每次安排高低压设备维护、保养、维修工作进校之前应将工作安排事先告知采购人，并建立相应的设备维保记录，每次巡查、测试、维护、保养、维修完成后向采购人提供检查测试、维护保养、维修记录单。

5、严格按照中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-1996）规定做预防性试验，每两年一次，完成后向采购人提供预防性试验报告（根据设备运行情况增加预防性试验次数，供应商须免费进行，时间由采购人决定）。

6、采购人如有重大活动或设备试验期间停电，供应商应具备同时提供3台以上发电车的能力（发电车功率大小由采购人根据实际需要确定），并提供电力保障服务（发电车租赁费用另计）。

7、电力故障抢修：应建立24小时服务热线（热线电话：              ），接受用户日常报修、技术答疑及电力事故抢修快速响应服务等，应急抢修需在4小时内到达现场。

8、供应商应对采购方运行值班人员每年进行现场电气设备安全用电知识和实操技术的培训，制定各种紧急事故下应急操作方案以及危险点的预测、预控措施等。

9、供应商为采购人提供一定数量的备货，备件品种与数量应能满足采购人的维保需求。

10、协助采购方建立健全电气设备、线路相关的技术资料。

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

- 四、技术资料

- 1. 乙方应按投标文件规定的时间为甲方建立健全电气设备、线路相关的 的有关技术资料。

- 2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术参数、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 五、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 六、履约保证金

- 乙方应于合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，即人民币（大写）：                          ，（小写）:                  元。采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在维保期结束且验收合格后，无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

- 七、转包或分包

- 1. 本合同范围内的服务，应由乙方直接服务，不得转包他人服务。

- 2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

- 3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：2020年 月  日至2022年  月  日。

2. 履行方式：完成清单内设备的维保工作清单见附件一。

3. 履行地点：嘉兴学院指定地点。

九、款项支付

分四期付款，付款时间与履约时间关联，即每次完成维保服务且所有维保资料完备、验收合格后，10个工作日支付合同价的25%。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及安全施工

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、按《电业安全工作规程》、《电力设备预防性试验规程》10KV配网运行规程等规程规定提供技术服务。

3、对于必须更换的零配件如属于下述表格范围内的，供应商负责免费更换，如不在下述表格范围以内，供应商在请示采购人同意后依据零配件采购清单价格结算，不收取人工费和其它任何费用，每季度结算一次。零配件的更换须经采购人确认同意后由供应商负责实施。

免费更换零配件清单

| 序号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 7 | 指针式电压表 |
| 2 | 分合闸按钮 | 8 | 32A以下微型断路器 |
| 3 | 高压柜加热器 | 9 | 高压柜柜照明灯 |
| 4 | 指针式电流表 | 10 | 低压熔断丝 |
| 5 | 低压互感器800/5以下 | 11 | 低压转换开关 |
| 6 | 开关柜门锁 | 12 | 高压柜门电子锁 |

注：200元以下零配件免费更换但不限于表格中的零配件

4、若有特殊零配件需要更换且不在零配件采购清单内，供应商提供的报价应不高于当期市场价，并经采购人确认同意后实施。

5、维保服务中所更换的设备零配件型号品牌必须与原设备相同，为急修抢修的需要供应商应确保一定数量的备件，备件品种与数量应能满足招标人维保的需要。同一配件1年内再次出现损坏，供应商负责免费更换，并自行承担所有费用。

6、供应商在整个项目实施过程中应遵守国家和政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由供应商负责。

7、供配电系统设备的定期维护保养，由合格的专业人员，以上门服务的方式完成维护保养。所有供配电系统维保项目施工人员必须服从学校的管理，遵守学校的制度及安全规定。

8、每次维护保养应向供应商及时提供维保记录，每年年底前1个月应递交年度维护保养汇总，年度内的各类检查、维护、保养、维修记录单作为供应商年度工作规定性考核内容及付款依据。

9、所有维保项目施工人员必须服从学校的管理，遵守学校的制度及安全规定，保障人身、财产及防火安全，做到安全文明施工，因本工程发生的任何安全责任事故概由供应商承担责任并负责全额赔偿，与采购人无关。

10、遵守安全操作规程，确保维保现场整洁有序，有必要的安全措施，无安全事故隐患。

- 十二、不可抗力事件处理

- 1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

- 3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

- 十四、合同生效及其它

- 1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

- 2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

- 3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

- 甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

- 地址： 嘉兴市越秀南路56号       地址：

- 法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

- 联系电话：

- 签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

- 签订地点：嘉兴学院越秀校区

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 |  |  |  |
| 质保要求 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件4：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件5：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件6：

报价一览表

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：

附件7：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 总 价 | 小写： |
|  | 大写： |

全权代表签名：                     日  期：

附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件9：

最终报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 年 月 日 |

本表格磋商后提供

附件10：

项目后期维修零配件材料价格报价清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 63A--100A | 1 |  | 常熟 |
| 2 | 断路器 | 63A--100A | 1 |  | ABB |
| 3 | 断路器 | 100A--250A | 1 |  | 常熟 |
| 4 | 断路器 | 100A--250A | 1 |  | ABB |
| 5 | 断路器 | 250A--400A | 1 |  | 常熟 |
| 6 | 断路器 | 250A--400A | 1 |  | ABB |
| 7 | 断路器 | 400A--630A | 1 |  | 常熟 |
| 8 | 断路器 | 400A--630A | 1 |  | ABB |
| 9 | 电容器 | CLMD 30kvar 400V | 1 |  | ABB |
| 10 | 电容器 | BCMJ0.44-16-3 | 1 |  | 宁波新容 |
| 11 | 电容器 | BCMJ0.44-25-3 | 1 |  | 宁波新容 |
| 12 | 电容器 | BCMJ0.44-20-3 | 1 |  | 宁波新容 |
| 13 | 电容器 | BCMJ0.44-30-3 | 1 |  | 宁波新容 |
| 14 | 智能断路器 | CW1-2000/1600A | 1 |  | 常熟 |
| 15 | 智能断路器 | CW1-3200/2500A | 1 |  | 常熟 |
| 16 | 智能断路器 | CW3-1600/1600A | 1 |  | 常熟 |
| 17 | 智能断路器 | CW1-2000/1250A | 1 |  | 常熟 |
| 18 | 智能断路器 | RAW1-2000/1600A | 1 |  | 日安 |
| 19 | 智能断路器 | RAW1-3200/2500A | 1 |  | 日安 |
| 20 | 万能断路器 | DW15-1600H | 1 |  | 上海精益 |
| 21 | 万能断路器 | DW15-630H | 1 |  | 上海精益 |
| 22 | 智能断路器 | JXW1-2000 | 1 |  | 嘉控 |
| 23 | 万能断路器 | DW17BC(ME)3900 | 1 |  |  |
| 24 | 智能断路器 | HSWZ-4000/2000 | 1 |  |  |
| 25 | 智能断路器 | SACEF 1/1600 | 1 |  | ABB |
| 26 | 电容接触器 | 63A | 1 |  | 国产 |
| 27 | 电流电压表 | 4L2 | 1 |  | 国产 |
| 28 | 电容控制器 |  | 1 |  | 新德扬 |
| 29 | 变压器温控器 |  | 1 |  | 凯菲勒 |
| 30 | 蓄电池 | 100AH/12V | 1 |  | 力锐斯 |
| 31 | 高压熔短器 | 80A | 1 |  | 国产 |
| 32 | 转换开关 | LW5D-16TM 707/7 |  |  | 国产 |

注：价格包含材料费、人工费、税费等一切费用