嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目

招标文件

项目编号：SHHR-2020-01

采购单位：嘉兴学院

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

备案单位：嘉兴市财政局

采购时间：2020年1月

目   录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标项目需求	5

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	25

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	27

第六章  投标文件格式	34

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经政府采购云平台JM-00033502_3号确认书批准，上海华瑞建设经济咨询有限公司受嘉兴学院委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号： SHHR-2020-01

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目

五、招标采购内容：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目经嘉兴市财政局批准公开招标采购冷冻切片机、自动脱水机、多功能微孔板读数仪、生物安全柜等仪器设备一批，预算金额160.407万元，最高限价160.407万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★冷冻切片机 | 1台 | 核心产品 |
| 2 | 自动脱水机 | 1台 |  |
| 3 | ★多功能微孔板读数仪 | 1台 | 核心产品 |
| 4 | 台式微量冷冻离心机 | 1台 |  |
| 5 | 水平离心机 | 1台 |  |
| 6 | 低温离心机 | 1台 |  |
| 7 | 常温离心机 | 1台 |  |
| 8 | 温度控制和混匀器 | 1台 |  |
| 9 | 手动连续分液器 | 2把 |  |
| 10 | 单道可调量程移液器 | 3套 |  |
| 11 | 电动吸管移液器 | 2把 |  |
| 12 | 数显粘度计 | 1台 |  |
| 13 | 小型垂直电泳 | 3个 |  |
| 14 | 小型水平电泳槽 | 2个 |  |
| 15 | 半干转印系统 | 1个 |  |
| 16 | 高电流电源 | 2台 |  |
| 17 | 转印模块 | 1套 |  |
| 18 | 全能型蛋白转印系统 | 1个 |  |
| 19 | 小型转印槽 | 3个 |  |
| 20 | 二氧化碳测定仪 | 1台 |  |
| 21 | UV交联仪 | 1个 |  |
| 22 | HPLC色谱柱 | 4个 | 具体尺寸、规格详见招标文件第二章招标项目需求。 |
| 23 | 二氧化碳培养箱 | 2台 |  |
| 24 | 显微镜 | 1台 |  |
| 25 | 油镜 | 1个 |  |
| 26 | 生物安全柜 | 1台 |  |
| 27 | 微量红外真空离心浓缩仪 | 1台 |  |
| 28 | 单道可调量程移液器 | 1把 |  |
| 29 | 八道可调量程移液器 | 1把 |  |
| 30 | 基本型加热磁力搅拌器套装 | 1台 |  |
| 31 | pH计 | 1个 |  |
| 32 | 电子天平 | 1台 |  |
| 33 | 便携式液氮罐 | 1个 |  |
| 34 | 负压吸引器 | 1个 |  |
| 35 | 12道移液器 | 2把 |  |
| 36 | 4℃/-20 ℃冰箱 | 1台 |  |
| 37 | 扫频超声波清洗机 | 1个 |  |
| 38 | 微型手持式颅钻 | 1个 |  |
| 39 | 颅钻钻头 | 2个 |  |
| 40 | 注射与回抽泵 | 1套 |  |
| 41 | 体视显微镜 | 1台 |  |
| 42 | LED冷光源 | 1个 |  |

上表序号1～29设备允许采购进口产品，其余设备不得采购进口产品。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的上述两个网站供应商信用查询网页截图。

本项目不接受联合体参加投标。

注：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、公告期限：  自公告发布之日起5个工作日

八、报名、注册及招标文件的获取：

本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

1、报名网址：浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

2、注册网址：浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云咨询电话：400-881-7190。

3、招标文件的获取（网上下载）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（签订合同前须完成正式供应商注册）和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

4、供应商获取采购文件要求：2020年1月13日至2020年2月20日。

5、招标文件售价：招标文件工本费300元，供应商应在投标截止时间之前于投标现场缴纳至招标代理机构。

九、投标保证金： 无。

十、投标截止时间和地点：投标人应于2020年2月20日14：00时前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心规定开标室(嘉兴市广场路350号，蒋水港桥西侧)，逾期送达不予接收。

十一、开标时间及地点：本次招标将于2020年2月20日14：00时在嘉兴市公共资源交易中心规定开标室(嘉兴市广场路350号，蒋水港桥西侧)开标，投标人代表必须持身份证等有效证件出席开标会议。

十二、招标公告发布于：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn) 和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

十三、采购方联系方式：

采购单位：嘉兴学院

技术咨询：冯老师       联系电话：18868021147

联系地址：嘉兴市文昌路671号嘉兴学院

十四、代理机构联系方式：

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

联系人：戴女士       联系电话/传真：0573-82211997/82210980

联系地址：嘉兴市马塘路500号晶晖广场南楼11楼

十五、政府采购行政监管及投诉受理部门：

嘉兴市财政局；电话：0573-82031729

十六、其他事项

供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见附件）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

嘉兴学院

上海华瑞建设经济咨询有限公司

2020年1月13日

第二章  招标项目需求

一、项目采购清单及主要性能参数：

嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目对浙江省“临床医学”一流学科的建设以及医学相关专业国家认证将有重大的促进作用，并在整体上促进医学院学科建议，此次平台续建强化了原有医学研究特色，开拓了省重点学科的研究方向，进一步完善教学科研体系，以利于提高教学质量、科研水平及高层次人才培养和专业人才引进，特采购冷冻切片机、自动脱水机、多功能微孔板读数仪、生物安全柜等仪器设备一批：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★冷冻切片机 | 1. 自动和手动除霜功能； ※2.全封闭设计，冷冻箱和样本头各自独立的除霜设置，双压缩机制冷，两个独立的制冷系统，单独一个压缩机供给样本头制冷，保持切片过程中样本温度，样本头温度 -10℃ 到 -50℃ 任意设定，以 1K 递进，速冻台可放不少于8个样品。冷冻箱温度可达-35℃，快速冷冻台温度可达-45℃； 3. 加热的滑窗可移动； ※4. UV紫外灯杀菌，机器表面银离子，抑菌；温度实时指示；记忆功能； 5.电动切片范围:1-100um，连续设定，最小步进0.6 um；最大样本:直径50mm；水平进样:25mm；垂直幅度:59mm； 6. 精确样本定位；专业冷冻消毒剂，无毒副作用，可在低温下有效杀毒； ※7.空气循环系让冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架/刀架上实现对样品间接制冷； 8.刀架可兼容宽刀片和窄刀片； 配置要求：切片机主机 1台；刀座1个；刀架 1个；一次性刀片 1包（50片每包）；包埋剂 1瓶。 | 1台 |
| 2 | 自动脱水机 | 1.石蜡缸数目：2个；石蜡缸容积≧ 1.55升； 2.石蜡缸温度设定范围：45-65摄氏度；石蜡缸高温限定范围：75±4摄氏度； 3.试剂缸数目≧10个；标准样品栏数目≧2个；标准样品栏容积：不少于80个标准包埋框； 4.脱水程序设定：不少于8个（可自由选择）；脱水程序设定时间：每个站点最长99小时59分钟； ※5.断电时，机器会将悬在半空的样本篮自动下降到原来的试剂缸或下一个试剂缸。 | 1台 |
| 3 | ★多功能微孔板读数仪 | 1.基本指标： 1.1.读板方法：顶部阅读，终点、动力学、光谱扫描、孔区域扫描； 1.2.微孔板类型：可适用于96、384孔板，微量检测板， 细胞计数板，立式/卧式比色皿； ※1.3. 检测器2个：光吸收、荧光均使用独立检测器；检测模式：光栅式光吸收及高速扫描、荧光、TRF、FRET、TR-FRET； 1.3.1.光吸收检测器: 光电二极管； 1.3.2．荧光检测器: 红外敏感光电倍增管（PMT）； 1.4.温度控制范围：室温至42℃，温度控制精度：±0.5℃； 1.5.最快读板时间：全波长扫描时间≤6s。 2. 光吸收模块： ※2.1 光栅系统：支持波长200-900nm，1nm步进连续可调，全波长扫描时间＜5sec/孔； ▲2.2. 光吸收波长准确性:≤±0.4nm；光吸收波长重复性:≤±0.3nm。 3.荧光模块： 3.1. 荧光波长范围: Ex：230–900nm， Em：280–900nm； 3.2.具备荧光滤光片系统，标配不少于6个不同激发波长滤光片，6个不同发射波长滤光片，且激发滤光片卡槽与发射滤光片卡槽相互独立，不少于36种滤光片组合方式； 3.3.荧光顶部阅读灵敏度: ≤28 amol/孔（或者≤0.28pM，384孔板） 荧光素； 3.4.波长范围Ex: 230-900 nm； Em: 280-900 nm； 3.5.灵敏度: ≤4.2 amol/孔； 配置要求：多功能酶标仪主机一台；光栅型光吸收模块；滤光片型荧光模块；激发滤光片6个，发射滤光片6个（波长任选）；酶标仪配套软件及工作站1套。 | 1台 |
| 4 | 台式微量冷冻离心机 | 1.最大相对离心力（rcf）≧ 25，000×g（16，220rpm）； 转速：≧ 15，000 rpm；50 rpm 递增； 2.最大转子容量48 × 1.5/2.0 mL，12 × 5 mL 离心管； 3.噪音≦48 dBa； 4.从零加速至最高转速的时间≦19秒；从最高转速降速至零的时间≦19 秒； 5.可以快速、可靠地锁紧转子盖；含高通量48 孔转子可极大缩短离心时间； ※6.从室温23℃降至4℃≦12 分钟；内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀； 7.至少含4档自动待机功能：1、2、4、8小时档。 配置要求： 1、离心机主机1台； 2、12*5ml角转1个（含气密性快速锁定转子盖）； 3、30×1.5/2.0 mL 角转1个（含气密性快速锁定转子盖）。 | 1台 |
| 5 | 水平离心机 | 1.最大相对离心力（rcf）≧ 2800×g（4，200 rpm）；离心时间：30 s ‐ 10 min，30s 递增；10 min ‐9 h 59 min，1 min 递增；可连续离心； 2.最大转子容量 4 × 100 mL； 3. 噪音水平≦53 dB(A)； 4.软刹车功能，适用于细胞梯度离心； 5. 定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时；自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性； 6. 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌。 配置要求： 1、主机1台； 2、转子1个（含圆形吊篮， 含 4 个 100 mL 圆形吊篮）； 3、15/50 mL 锥形管适配器（2 套，每套 2 个）。 | 1台 |
| 6 | 低温离心机 | 1.最大相对离心力（rcf）≧21，000×g（14800 rpm）；离心时间：30 s- 10 min，30 s 递增；10 min ‐9 h 59 min，1 min 递增；连续离心； 2.最大转子容量 24×1.5/2.0 mL 离心管； 3.噪音水平≦54 dB(A)； 4.从零加速至最高转速的时间：15 秒；从最高转速降速至零的时间：16 秒； 离心计时：30 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心； 5.离心机盖静音设计确保静音操作； 6.软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品； 7.具有气密性转子盖，可高温高压灭菌； 8.温控范围：-10℃至 40℃；即使在最高转速也可保持 4℃； 10.快速预冷功能，从室温（21℃）降至 4℃ ≦9 分钟； 11. 冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀；不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷， 确保温度恒定。 配置要求： 1、离心机主机1台 2、24×1.5/2.0 mL 角转1个（含气密性快速锁定转子盖） | 1台 |
| 7 | 常温离心机 | 1.最大相对离心力≧14，000 × g (14000 rpm)； 2.最大容量：12 x 1.5 mL/ 2.0 mL离心管； 3.噪音≦50 dBa； 4. 铝制转子，无使用寿命限制，可高温高压灭菌； 5.转子和转子盖耐化学腐蚀； 6.具有PCR 8连管转子； 配置要求： 1、主机1台； 2、12 × 1.5/2.0 mL角转1个。 | 1台 |
| 8 | 温度控制和混匀器 | 1.混匀频率：≧1800 rpm； 2.温控范围10℃ 至100℃； 3.温度精确度：20℃ 至45°C之间，±0.5℃； 4.升温速率：18℃/分钟； ※5.2DMix-Control二维混匀操控技术； 6.防溅射技术，有效防止管盖润湿和交叉污染； 7.可配热盖，具备防冷凝保护技术。 配置要求： 1、混匀仪主机1台； 2、适用于微孔板和深孔板的加热模块，带盖。 | 1台 |
| 9 | 手动连续分液器 | ※1.体积选项盘：每个分液管可设定不少于19 种不同体积档，一次最大分液 不少于100次，单手即可轻松调节体积；不少于8 种不同规格的分液管（0.1 mL~50mL）提供不少于110 种不同的分液体积（ 1μL-10 mL）； 2.分液器实时自动记录分液步数，保证分液操作步骤不出错； 3.单手脱卸分液管、单手安装分液管（当使用分液管盒时），避免污染； 4.人体工程学的填充杆：可单手填装或清空分液管； ※5.具有传感器，可自动识别分液管，屏幕自动显示分液体积及次数，无需换算。 | 2把 |
| 10 | 单道可调量程移液器 | 1.量程范围：0.1-2.5ul；0.5-10ul；10-100ul；100-1000ul；1-10ml；每套5只移液器； 2. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。 | 3套 |
| 11 | 电动吸管移液器 | 1.适用于0.1mL - 100 ml体积范围内刻度移液管和固定移液管移液； 2.按钮设计和优化的吸放液速度，可防止液体溅射； 3.锂聚合物电池，一次充电最多可工作7小时； 4.吸嘴和适配器可高压灭菌；吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜； 5.具有桌面支撑架，防止管内液体倒流。 | 2把 |
| 12 | 数显粘度计 | 1.操作屏幕采用一体式设计，含7英寸全彩色触摸屏。实时显示粘度值，以及粘度趋势变化； 2.传感器采用连续感应芯片实时感应，保证在任何转速下均可实时反应样品的粘度变化，确保数据的准确性；不可采用光电感应的非连续感应传感器； 3.转速范围≧0.02-250RPM；粘度值范围：200-40M(M=million，单位mPa·s) 4.精度：测量范围的+1.0%；重复性：+0.2%； 5.主机具有加强型安全控制功能：自定义用户使用权限、测试时间和记录文件、密码锁定功能和便捷式登录设置功能等。 | 1台 |
| 13 | 小型垂直电泳 | 1.凝胶数≧4块； 2.玻板尺寸：≧10.1*8.2CM； 3.凝胶大小：手灌胶≧8.3*7.3CM；预制胶≧8.6*6.8CM； 4.2块胶缓冲液体积≧700ml； 5.4块胶缓冲液体积≧1000ml； 6.大小≧12*16*18CM。 | 3个 |
| 14 | 小型水平电泳槽 | 1.电泳槽尺寸（宽 x 长 x 高）≧9.2 x 25.5 x 5.6 厘米； 2.凝胶托盘尺寸 (OD)（宽 x 长）≧7 x 7 厘米 3.兼容凝胶：8 孔、12 孔、2 x 8 孔； 4.样本通量≧8–30； 5.基本缓冲液需要量≧270 ml。 | 2个 |
| 15 | 半干转印系统 | 单次运行最大能够转印凝胶数≧4块； 2.无需缓冲液或转印膜制备；无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包； 3.兼容传统的半干转印耗材，可进行90分钟的半干转印； 4.兼容各种凝胶和浓度比例。 | 1个 |
| 16 | 高电流电源 | 1.输出功率≧300 W； 2.输出范围（可编程）：5–250 V，完全可调，增量为 1 V； 3.输出类型：可自动切换的恒定电压、电流或功率； 4.尺寸（宽 x 长 x 高），cm/in≧25 x 28.5 x 8。 | 2台 |
| 17 | 转印模块 | 1.最大凝胶尺寸(W x L)≧10 x 7.5 cm； 2.缓冲液要求≧450 ml； 3.凝胶容量≧2块； 4.体积(W x L x H)≧12 x 16 x 18 cm。 配置：含2个凝胶固定夹， 4块海绵支撑垫， 带电极柱的电转印芯， 冷却瓶， 1包滤纸1703932。 | 1套 |
| 18 | 全能型蛋白转印系统 | 1.单次运行能够转印凝胶数≧4块； 2.各运行之间无需冷却期；无需缓冲液或转印膜制备； 3.通量：≧2块中型；≧4块小型凝胶； 4.预组装的印迹夹，无需附加试剂。 | 1个 |
| 19 | 小型 转印槽 | 1.最大凝胶尺寸(W x L)≧10 x 7.5 cm； 2.缓冲液要求≧450 ml； 3.凝胶容量≧2 块； 4.体积(W x L x H)≧12 x 16 x 18 cm； 配置：含2个凝胶固定夹， 4块海绵支撑垫， 带电极柱的电转印芯， 冷却瓶， 缓冲液槽， 带电缆的盖， 1包滤纸。 | 3个 |
| 20 | 二氧化碳测定仪 | ※1.CO2检测范围：0～10%，分辨率≦0.1%；精确度：0～6%±0.2%，6～10%±0.3%；测量中气体流动：0.4 L /min； 2.测量持续时间大约： 2 min ； 3.温度：铂电阻温度探头PT1000，测量范围：0～50 ℃。 | 1台 |
| 21 | UV交联仪 | 1.预设剂量≧120 mJ/cm2； 2.紫外能量≧0-999，990 µJ/cm2； 3.紫外强度数字显示； 4.典型的紫外强度：3，500-4，500 μW/cm2。 | 1个 |
| 22 | HPLC色谱柱 | 尺寸大小：4.6×250mm，5µm | 1个 |
| 23 | HPLC色谱柱 | XDB-C18柱，尺寸大小：4.6×150mm，5µm， | 2个 |
| 24 | HPLC色谱柱 | 尺寸大小：4.6×250mm，5µm | 1个 |
| 25 | 二氧化碳培养箱 | ※1.直热式构造，无需加水； 2．CO2传感器：热传导型；O2传感器：原电池型； 3．外形尺寸≧W625xD635xH915； 4．隔板尺寸≧W430xD430xH11； 5．内容量≧163L； 6．温度控制范围：±5℃-50℃；温度精度：±0.1℃；温度分布：±0.3℃； ※7.灭菌温度控制范围≧60℃-140℃（1.0℃单位）；灭菌设定时间≧0.5h-10h；CO2控制范围≧0-20.0%；CO2精度≦±0.1%；氧气控制范围≧3.0%-80.0%；氧气精度≦±0.5%； 8．箱内湿度：95±3%RH自然蒸发方式；温度保险装置：防止温度上升功能（自动调温器）。 配置要求： 二氧化碳培养箱1台，电源线1根，说明书1份。 | 2台 |
| 26 | 显微镜 | 1.主机系统: 采用最新的无限远光学设计，有明场，相差功能； 2. LED冷光源照明，灯泡寿命40000小时，2小时自动断电功能； 3．智能传感器集成在相衬插板中，确保光强在明场和相衬之间自动调节； 4．物镜：配置了5x，10x，20x，40x，4个平场消色差相差物镜； 5．目镜：10×屈光度可调； ※6．聚光镜：超长工作距离(80mm)，配置相差。 配置要求: 1. 倒置相差显微镜主机 1套 2. 落射照明系统 1套 3. 相差物镜4X、10X、20X、40X 1套 4. 光源，LED光源 1个 | 1台 |
| 27 | 油镜 | 进口；倍数：60X；数值孔径值：≧1.25 | 1个 |
| 28 | 生物安全柜 | ※1.气流模式:30%外排，70%循环； 2.内部尺寸(W×D×H)≧ 1200x627x780mm； 3.外部尺寸(W×D×H)≧ 1300x800x1568mm； ※4. HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%； 5.工作台面材料:不锈钢一体成型； 6.空气流速 Level I: 0.15 - 0.25 ； Level II: 0.36-0.45 m/s； 7.双风机设计：独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全； 8.生物安全柜整体高度不得超过2.2米。 配置要求: 主机，紫外灯，照明灯，两个搁手架，可调高度支架。 | 1台 |
| 29 | 微量红外真空离心浓缩仪 | 1.离心体积 0.5-2.0 mL，标配36孔1.5 -2.0 mL转头一个；最大离心容量：36-72管或选配2个浅孔板；采用真空泵 涂层无油隔膜泵，对于有机溶剂等抗腐蚀性能力更强；浓缩容量：30 L/min at 50 Hz；最低真空度 <10 Torr (13 mbar， 1.3 kPa) 2.腔体温度：室温， 35°C- 65°C ，5°C递增； 3.时间范围：1分钟到9小时59分，连续运行； 4.腔体材质：采用Teflon-涂层铝合金，具有极高的抗腐蚀性 ； 5.采用硅化橡胶腔体密封圈；采用双头 ETFE 涂层隔膜泵； 6.最大转速≥1300 RPM 。 | 1台 |
| 30 | 单道可调量程移液器 | 1.量程范围：0.5-5ml； ※2.可高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； 4. 颜色标识移液器量程； RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪； 5.多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。 | 1把 |
| 31 | 八道可调量程移液器 | 1.量程范围：5-1000ul； 2.功能在选项盘上，操作方便，一目了然：多种功能模式可直接通过选项盘选择；彩色液晶屏显示，快速而简便地编程； 3.具备密码保护和维护提醒功能、编程、固定体积、用户调节功能； 4.内置RFID 芯片，可读取或添加数据； 5.多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活。 | 1把 |
| 32 | 基本型加热磁力搅拌器套装 | 1.最大处理量: 20 L；盘面直径: 135mm； 2.搅拌转速范围: 50 - 1500 rpm； ※3.控温范围 (盘面): RT - 310℃；设置精度: ±1K；配温度传感器控温精度: PT1000/±1K；可调安全温度：55-350℃； 4.随机附送机身保护膜 H 89，随机附送PT1000温度传感器； 5.热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示，以防烫伤； 配置要求：主机1台，温度计1个，20、30、40搅拌子各1套，支杆1个，固定支杆1个，夹头1个。 | 1台 |
| 33 | pH计 | ※1.pH测量范围：-2-16.00pH；；分辨率: 0.01/0.1pH；；精度: ±0.02pH；±1mv；mV测量范围: ±2000； 2.具有自动校正，自动识别缓冲液功能；具有电极状态及斜率显示，随时监测电极状态；具有自动终点锁定功能，消除人为读数误差； 3.能够测量pH，氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度； 4.温度范围（℃）：-5-105.0；温度补偿（℃）：自动/手动； 5. pH校准点：最多5点校准；内置4组标准缓冲液； 配置要求： PH计主机一台，PH三合一复合电极一根、电极支架1套、缓冲液4.01、7.00、9.21各一袋（20ml）。 | 1个 |
| 34 | 电子天平 | 1.双量程一键触摸简捷切换，最大称量范围不小于40 g / 120 g，可读性0.01 mg / 0.1 mg； 2.线性 0.2 mg；灵敏度（温度取样泵漂移）：1.5 x 10^-6/°C •Rnt； 3.秤盘尺寸：79 *73 mm； ※4.专业级全自动校准技术功能，可自动内置砝码校正和线性校正； 5.最小称量值20 mg，根据(U=1%， sd=2)的典型值2 mg，灵敏度偏离4x10-6•Rnt； 6.状态指示灯(StatusLight)，通过颜色直观的显示天平的状态，绿色表示准备就绪，黄色表示警告，红色表示错误； 7.水平向导)，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡。 | 1台 |
| 35 | 便携式液氮罐 | 1.钢瓶容积≧3L； 2.材质：不锈钢。 | 1个 |
| 36 | 负压吸引器 | 1.抽气速率20L/min； 2.负压系统内的负压能在0.02MPa至极限负压内可调； 3.吸引泵温升不超过45℃。 | 1个 |
| 37 | 12道移液器 | 1.重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； 4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； 5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 | 2把 |
| 38 | 4℃/-20 ℃冰箱 | 1.总容积(升)：190L； 2.能效等级：2级； 3.制冷方式：风冷； 4.尺寸（深x宽x高）mm≧594*502*1535。 | 1台 |
| 39 | 扫频超声波清洗机 | 1.背景光液晶显示屏；微电脑记忆设置参数； 2.功率可调（40%－99%）； 3.室温至80℃的温度设定范围； 4. 1-999min总工作时间设定； 5.各频率超声时间独立设置（1－99min）；多种频率可选择转换：25KHz、33KHz、40KHz、59KHz； 6.仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢；仪器的操作程序采用单片机软件。 | 1个 |
| 40 | 微型手持式颅钻 | 1.转速≧37，000rpm； 2.可以选择正向或逆向旋转； 3.可以手动或脚踏方式控制； 4.可选配颅钻夹持器固定到脑立体定位仪，通过操作臂的上下移动进行微步进控制； 5.可根据实验要求选择0.5-2.3mm范围内多种规格钻头。 | 1个 |
| 41 | 颅钻钻头 | 0.5mm 圆头 | 2个 |
| 42 | 注射与回抽泵 | 1.工作模式：灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续五种模式可选； 2.线性推力输出：全程 > 20N； ※3.参考流量范围：用5ul注射器（内径0.35 mm）时：0.764 - 7.64 (nl/min-μl/min)；用1000ul注射器（内径4.61 mm）时：132.5 - 1325 (nl/min-μl/min)；最大行程：70mm； 4.行程分辨率：0.165μm； 5.运行参数设置：分配液量、注射时间、抽取时间、间隔时间、分配次数等，各通道可单独设置，可以让所有通道采用指定通道的参数； 配置：定位仪用注射泵1台，V型连接头1个。 | 1套 |
| 43 | 体视显微镜 | 1.目镜：10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm； 2.物镜：0.7X-4.5X 物镜变倍比 1：6.4； 3.双目观察头：瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转； 4.视场范围：31.2 mm -5.1mm； 5.总放大倍数:7X-45X（10X目镜）或3.5X-22.5X（10X目镜+0.5X辅助镜）； 6.工作距离：工作距离100mm（10X目镜），工作距离170mm（10X目镜+0.5X辅助镜）； 7.调焦机构：调焦手轮松紧可调； 8.万向支架：360°旋转，长短自由伸缩； 9.配置：显微镜1台（含：万向支架1台、双目镜筒1只、10X目镜1对、0.5X辅助镜1只、眼罩1对、说明书1份）。 | 1台 |
| 44 | LED冷光源 | 1.功率单芯片封装LED光源； 2.5片光学透镜组成的科勒照明聚光系统，将大功率LED的强光有效地耦合到光导纤维束导出，具有光效高、节能、发热量低、使用寿命长、噪音小（<42db）等诸多优点； 3.电源采用外置宽电压适配器，可适应世界各国的不用电压； 4.LED驱动器使用专业的恒流驱动芯片，调光线性好，无LED色温飘移现象； 5.电路内置温度控制电路，当温度异常时可有效地保护光源； 6.外观尺寸约210mm×100mm×150mm，色温6500K。 配置：LED双光纤冷光源-20W/90-260V 1台（含主机、双支光纤和聚光镜（1对）） | 1个 |

二、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 1、中标后在江、浙、沪设有售后服务网点，并能提供良好的售后服务。提供的货物在使用前需进行安装、调试的，中标方需负责安装、调试、提供整台（套）设备的实验指导书或说明书，并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。仪器使用6-8周后，用户可到生产厂家的应用实验室参加高级培训班，免收培训费。 2、设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，提供终生免费技术服务咨询。 3、7*24小时提供现场服务响应，在远程支持难以满足服务要求时，24小时内到达现场提供技术支持（情况紧急时要求4小时内赶到现场），查找原因，提出解决方案，直至故障完全排除为止。要求在12小时内解决问题，如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以代用。投标人需要在投标文件中承诺实现的具体措施。 4、质保期内，须由中标人技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责维修，中标人应将缺陷原因、维修内容、完成维修的时间等报告给采购人，报告一式两份。 |
| --- | --- |
| 质保期和维修 | 1、设备免费保修期：进口设备免费保修期1年；国产设备免费保修期2年；保修时间从验收及培训完成起计算。 2、验收不符合采购方要求的产品，中标方负责更换产品。 3、超过保修期的设备实行终身维修，并保证零配件的供应，提供软件终生免费升级。设备出现故障时，接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务，保证采购方正常运行。 |
| 培训 | 免费提供不少于5次上门操作演示和维修培训服务，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容；至少培训2-3人能熟悉使用设备且能独立操作，并对常见故障的诊断及处理提出建议，满足采购人使用要求。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后3个月内交货； 地点：采购方指定地点。 |
| 付款条件 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；中标方实验设备安装调试完成，经嘉兴学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。项目整体验收合格后，履约保证金在满一年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 能力或业绩要求 | 提供2016年1月1日以来的相关产品销售业绩。 |

注：“▲”系指实质性要求指标，不满足实质性要求条款的投标文件无效，“※”指关键性指标，“ ★”系指核心产品。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 招标答疑及现场踏勘：本项目不组织现场踏勘，投标人如对招标文件有疑问请于2020年1月21日16：00时前必须以书面形式将疑问提交至采购代理机构（传真：0573-82210980），同时将电子版发送至招标代理单位邮箱（2234454547@qq.com）。 |
| 5 | 投标费用：招标文件工本费300元（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收；本项目招标代理费由中标单位承担，在领取中标通知书的同时缴纳至招标代理机构（具体金额详见招标文件有关条款）。 |
| 6 | 履约保证金：合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；项目整体验收合格后，履约保证金在满一年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 7 | 最高限价：人民币160.407万元，高于最高限价的投标报价为无效报价。 |
| 8 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 投标文件的份数：正本壹份，副本叁份。“正本”、“副本”装同一封袋里，上面分别写上“资信商务技术文件”和“投标报价文件”字样。且在封口上加盖投标单位的公章及法人章。 |
| 10 | 投标截止时间：2020年2月20日14：00时。 投标地点：嘉兴市公共资源交易中心规定开标室(广场路350号，蒋水港桥西侧) |
| 11 | 开标时间：2020年2月20日14：00时。 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心规定开标室(广场路350号，蒋水港桥西侧) |
| 12 | 报名、注册及招标文件的获取： 本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。 1、报名网址： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 2、注册网址：浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云咨询电话：400-881-7190； 3、招标文件的获取（网上下载）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（须完成正式供应商注册）和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn) （招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载） |
| 13 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 16 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供以下材料，否则不给予价格扣除： ①《中小企业声明函》（模板见第六章）； ②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 19 | 样品：无 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

## 一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的招标代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效，“※”指关键性指标，“ ★”系指核心产品。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）是否允许采购进口产品

本项目允许部分设备采购进口产品，允许进口部分设备明细详见招标公告招标采购内容备注，其余设备不得采用进口产品。进口设备凡需与第三方签订委托进口合同的，按嘉兴学院招标文件中的委托进口物资（设备）合同执行。

▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## ▲本项目所涉投标文件格式请详见附件，未给出的格式请投标人自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件与报价文件两部份组成。

- 资信商务部分：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.8与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.9投标人情况介绍；

1.10商务响应表；

1.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.12投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.13提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

1.14标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术部分：

A.货物类项目的投标技术文件（适用于本项目）：

(1)投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

(2)对本项目系统总体要求的理解；

(3)供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

(4)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

(5)项目实施人员一览表；

(6)投入本项目的设备一览表；

(7)优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

(8)供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

B.服务类项目的投标技术文件（不适用于本项目）：

(1)对本项目系统总体要求的理解。

(2)项目总体架构及技术解决方案。

(3)保证项目质量的技术力量及技术措施。

(4)保证工期的施工组织方案及人力安排。

(5)项目实施人员一览表。

(6)工程量、原材料、人工配置清单（均不含报价）。

(7)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

(8)供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

(9)供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# ▲法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

本项目不设投标保证金。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信商务文件、技术文件、投标报价文件的顺序装订成册，资信商务文件、技术文件可装订在一起，也可单独装订（资信商务文件、技术文件中不得出现报价）；▲投标报价文件单独装订成册，正本各 1份，副本各 3份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应密封封装资信商务文件、技术文件和投标报价文件，可包装在一起，也可单独包装，投标文件应在封口上加盖投标人公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务文件、技术文件或资信商务及技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号、所投标段，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标会并签到。

（二）采购人或者招标代理机构职责

采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.开标会议由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

6.评审组首先对资信商务及技术进行评审打分，并完成资信和技术分的评审。

7.在开标室由主持人开启投标单位的报价文件，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由投标人代表确认。

8.记录人做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认。

9.开标及评审会议结束

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家 4人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

本项目由采购人确定中标人。

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金（如有）

1.合同签订后7日内，供应商按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%。采购人收到履约保证金后合同生效。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.项目整体验收合格后，履约保证金在满一年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

（三）▲招标代理费

3.1中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准以委托项目成交价为基数（如单价采购或以费率形式采购的，以项目预算控制价为基数），按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件中规定的货物类收费标准*成交折扣率（50%）收取，对于招标代理服务费不足2000元的按2000元计取招标代理服务费。招标代理费综合计入总投标报价内，招标人不在投标报价项中单列。

3.2收款账户信息：

收款人：上海华瑞建设经济咨询有限公司嘉兴分公司

户名：上海华瑞建设经济咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：中国银行嘉兴市分行

账号：403958337788

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务及其他分

二、评标内容和标准（适用于本项目的两个标项）

1、价格分（30分）

1.1 价格分满分为30分。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

1.2根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供以下材料，否则不给予价格扣除：

①《中小企业声明函》（模板见第六章）；

②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。

1.3 根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

1.4监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

1.5投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 商务资信及技术分（70分）

| 评分内容 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （45分） | 1、满足招标货物的性能及技术指标要求（35分） “▲”系指实质性要求指标，不满足实质性要求指标的投标文件无效。带“※”为关键性指标，满足招标文件所有关键性指标得20分，不符合关键性指标招标需求的（负偏离），从20分起扣，每项扣2分，扣完为止；优于关键性指标的，从20分起增加，每一项增加1分，最高加15分。（0-35分） | 35 |
|  | 2、方案整体性及方案和措施（10分）：根据投标人提供的方案完善度、产品质量、产品先进性、供货、安装方案和措施的合理性、科学性及提供二次开发可行性，维修培训方案的及时性，评审打分。（（优得7-10分，良得4-7分，一般得0-4分）） | 10 |
| 商务分 （8分） | 1、质保期（0-4分）：质保期超过招标文件规定的，进口设备每增加一年加2分（国产设备质保期不考虑加分），最多得4分。 | 4 |
|  | 2、售后服务优惠承诺（0-4分）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得4分，有优惠但不明显的得2分，除招标文件规定内容外无其他优惠承诺的不得分。 | 4 |
| 资信及其他（17分） | 1、投标人及其投标产品的资质信誉，知名度，技术力量，综合评价（0-5分）。 | 5 |
|  | 2、成功案例（0-5分）：投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 | 5 |
|  | 3、投标人所投产品属于节能、环保产品的，有一项得1.5分，最多得3分。 | 3 |
|  | 4、凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得1分（投标单位自行提供相关证明材料或承诺，如有不良记录有虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格。）（0-2分） | 2 |
|  | 5、投标文件质量：投标文件编制完整，格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰、复印件清晰完整、绿色环保（双面打印），内容无前后矛盾且符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在该项任意瑕疵或其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2 |

注：最低报价不是中标的保证，评标小组将推荐综合评分最高的投标人为中标候选人。

三、定标办法

本次招标由招标人直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可按综合得分由高到低顺序选择中标人。

四、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。

# 嘉兴市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

招标编号：SHHR-2020-01

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：政府采购云平台JM-00033502_3号

采购人（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照  SHHR-2020-01  嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目   结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目，具体内容及数量如下：

| 序号 | 品目名称 （服务名称） | 规格型号、技术参数 （或服务内容） | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |

2、乙方是否属于中小微企业：□是   □否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）              ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：                    。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第              项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款           时支付           ；            时支付            ；            时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第 1 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于 合同签订后7日内 向甲方提交履约保证金_______元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在  项目整体验收合格后，履约保证金在满一年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还  乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：       嘉兴学院

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 7 份，甲乙双方各执 2 份， 1 份报送政府采购监督管理部门备案， 1 份留招标代理机构备查， 1 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，需另加2份）

二、特殊专用条款部分

嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建项目

进口设备采购合同

合同编号：

甲方（中标供应商）：

乙方（甲方之受托方：进口代理商）：

丙方（最终用户）：嘉兴学院

甲乙丙三方就丙方的嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目由甲方委托乙方进口代理事宜进行友好协商，为明确三方的权利与义务，一致达成以下约定事项：

一、进口物资（设备）

| 进口合同号 | 进口物资（设备）名称 | 型号 | 数量 | 进口金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口合同总额 | 外币 |
|  | 人民币 |

二、授权范围

甲方委托乙方为办理相关进口物资（设备）事项的对外全权代理，并对外签订进口合同。

三、权利与义务

（一）甲方的权利与义务：

1. 确认进口物资（设备）的配置和合同的价格，提供与所签合同相关的资料，以确保合同及时签订以及合同物资（设备）到达时的顺利清关。

2.应按时做好对进口物资（设备）中仪器设备的验收及调试工作，如发现规格、型号、质量、数量与进口合同不符等问题，及时在法定或进口合同约定的有效期限内通知乙方向外商交涉及索赔，并协助乙方办理商检证明。

3. 根据《嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目采购合同》（编号：）规定的时间和交货方式，按时向丙方交付全新合格的物资（设备），并向丙方开具发票。

4. 收到乙方依照本条款乙方职责6的钱款后，立即支付给丙方。

（二）乙方的权利与义务：

1.根据甲方的委托要求，签订进口物资（设备）合同文本，负责所签合同的执行。

2.负责办理减免税手续。

3.对需办理机电产品进口申请表的设备，完成网上申报等有关事宜。

4.根据进口合同，积极实施对外履约，负责对外开证、购汇、付汇和对内结算等有关事宜，并及时向甲方通报进口合同的执行情况，协调有关商务事宜。

5.在物资（设备）到达进口合同规定港（站）后，应负责及时办理进口清关手续，并及时通知甲方将进口物资（设备）安全送到丙方指定地点，代垫有关费用。

6.到货后，如进口物资（设备）发生规格、型号、质量、数量与进口合同不符等问题，应做好商检手续。并凭借商检部门出具的商检证书，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，乙方应立即支付给甲方。

（三）丙方的权利与义务：

丙方应依国家有关法律法规之规定，协助甲方或甲方委托的乙方办理进口项目的有关报批手续，如减免税、自动进口许可证手续等。

四、进口物资（设备）货款的支付与结算：

进口物资（设备）以人民币（大写）元整（小写：￥元）进行结算。如进口物资（设备）不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由甲方和乙方自行协商承担。丙方依照《嘉兴学院物资（设备）采购合同》（编号：）的约定并且在收到甲方开具的合格发票后向甲方付款或按照甲方与丙方协商的方式付款。甲方与乙方之间的代理事项、结算事宜、纠纷处置等概与丙方无关。但整个合同过程中，甲乙均对丙方负有交货义务以及品质担保义务。

五、本合同未尽事宜，应由三方友好协商签订补充协议。

六、执行本合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地约定为嘉兴学院越秀校区。

七、本合同的任何修改、变更须经三方书面同意确认，签字并加盖公章方为有效。

八、本合同自三方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为：       。

九、本合同一式拾份，甲方执贰份、乙方执贰份、丙方执陆份，具有同等法律效力。

十、特别声明：乙方为甲方之委托代理人，除乙方对甲方之履约担保责任外，丙方与乙方并无直接法律关系，甲方与乙方之间因委托代理发生纠纷概与丙方无关；但乙方违反法律规定的行为给丙方造成损失的，丙方有权直接向乙方索赔。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：嘉兴学院越秀校区         签订日期：      年  月  日

合同鉴证方：上海华瑞建设经济咨询有限公司（采购代理机构）

鉴证日期：      年    月    日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |
| --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》政府采购云平台JM-00033502_3号，采购编号：SHHR-2020-01，合同号： |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: | 集中采购机构（盖章）: |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： | 项目负责人: |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联集中采购机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |

# 第六章  投标文件格式

# 政府采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

上海华瑞建设经济咨询有限公司    ：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加

项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

# 投标文件接收回执

# （要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

_			（投标人全称）			_

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于      年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

上海华瑞建设经济咨询有限公司

接收人签名或签章：

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

# 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在      年   月   日   时   分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

# 资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

# 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————

5.投标声明书格式：

# 投标声明书

致                     （采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：           ；规格型号：               ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　        （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

6.法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致                    （采购人）：

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）以我方的名义参加                (项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

7. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位 名称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

8.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

9.技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

10. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

11.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

12.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

13.投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

投标人代表（签名）：                         投标人（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

14.投标函格式：

# 投 标 函

致    （采购人）   ：

根据贵方为项目名称：           的招标公告（项目编号：SHHR-2020-01），签字代表_____  （全名）经正式授权并代表投标人__         （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

15.开标一览表

# 开 标 一 览 表

# 投标人名称（盖章）：

# 项目编号：                                      项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 小写￥ |
| 交货期： | 免费保修期：进口设备 年；国产设备 年 |

注：1、报价应包括履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和质保期内维修费用；

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致；

# 3、此表在不改变表式的情况下，投标人可自行扩展。

# 投标人授权代表签字：

投标人公章：                                          日 期：      年   月    日

16.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年   月    日

17.社保缴纳承诺函

社保缴纳承诺函

致                    （采购人）：

我公司参与（项目编号和项目名称）          项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

特此承诺。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日  期：     年    月    日

18.诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

# 19.中小企业声明函

# 中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。

# 20.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 单位名称（盖章）：

# 日期：  年   月   日