## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 仁心楼321教室装修项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 仁心楼321教室装修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.45% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 室内拆除 | 1.本项目原吊顶（含基层结构）、墙面、地台、门、阶梯固定座椅等所有改造范围内的拆除 | 项 | 1
2 | 01B002 | 垃圾清运 | 1.本项目所有建筑垃圾清运 2.运距自定，桌椅运至甲方指定位置 | 项 | 1
改造工程
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及门洞尺寸：M1530 M1523 1500*2300 2.4.4cm厚门扇，杉木内芯，5mm双面多层板，北美红橡天然树皮，烤漆均匀光滑 3.按木板内芯，7mm多层板；北美红橡天然树皮，烤漆均匀光滑 4.门套线，60mm宽红橡实木线条 5.含成品门套、油漆、门锁、合页等配件 | 樘 | 2
4 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：255*200 2.15mm阻燃板基层（含侧面） 3.9.5mm纸面石膏板面层 4.刷防火涂料3遍 | m | 28.31
5 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.原地面清洗干净 2.灰色同质透芯地胶2mm(选样) 3.台阶处配铝合金压条 | m2 | 204.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地台 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：40*40方管间距300*300打方格 2.基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12厚多层实木木地板 4.侧边实木线条收口 | m2 | 20.55
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线 | m2 | 2.53
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.20厚水泥砂浆粘贴 2..面层材料品种、规格、颜色：白色墙砖（甲方选样） 3.白色PVC墙砖专用压条 | m2 | 45.73
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm免漆木饰面 | m2 | 10.99
10 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚600宽竹木纤维板 2.压条材料种类、规格：含配套压条 | m2 | 79.82
11 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm穿孔木饰吸音板 | m2 | 46.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011302001001 | 吊顶天棚（含侧面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：C50*20轻钢龙骨吊顶，M8全牙吊杆 2.面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板，刷白色涂料 3.含成品检修口 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 196.25
13 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.15mm阻燃板基层（含侧面） 2.9.5mm纸面石膏板面层 3.内凹灯槽刷黑色涂料 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 9.99
14 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1.C50*20轻钢龙骨吊顶，M8全牙吊杆 2.15mm阻燃板基层（含侧面） 3.9.5mm纸面石膏板面层 4.白色灯膜 5.灯膜 专用漫反射灯珠 6.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 28.44
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、装饰用脚手架 | 项 | 1
2 | 01B003 | 其他费用 | 1.施工过程中产生的各类措施费用，如材料运输费等 2.施工过程中成品保护费、施工退场时的卫生保洁费等 3.施工过程中的楼层搬运费、垃圾打包、垃圾清运费等 4.施工中可能出现的不可预估项目费用 5.施工单位自行踏勘现场，费用自行评估，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝18# | kg

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.含端子接线、空开等 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱ELS 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：含端子接线 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 427.81
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 24.95
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 559.70
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZ-BYJR-2.5 | m | 218.03
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 23.54
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZN-BYJR-2.5 | m | 11.77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZ-BYJ-4 | m | 109.40
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZ-BYJR-4 | m | 27.35
11 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZN-RVVP-2*2.5 | m | 8.47
12 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 165.53
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：方向标志灯 2.装饰灯规格：1W 3.安装形式：安装高度0.5m | 套 | 8
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具 2.装饰灯规格：6W 3.安装形式：嵌顶 | 套 | 14
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯 2.装饰灯规格：1W 3.安装形式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 2
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.规格型号：4500K 9W LED,220V | 套 | 44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：三头斗胆筒灯 2.规格型号：4500K 3*7W LED,220V | 套 | 22
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:应急照明启动按钮 2.安装方式:距地1.4m安装 | 个 | 1
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号：250V 10A 3.安装方式:距地1.3m安装 | 个 | 2
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格型号：250V 10A 3.安装方式:距地1.3m安装 | 个 | 2
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极组合插座(安全型) 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底距地300 | 个 | 13
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二+三极组合插座(安全型) 2.规格:220V 10A 3.安装方式:嵌地面安装 | 个 | 3
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:5P三相空调插座(安全型)带开关 2.规格:380V,16A 3.安装方式:底距地 300 | 个 | 2
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:地插盒 2.材质:钢制 3.安装形式:墙内安装 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒、接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:墙内安装 | 个 | 25
26 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒、接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:墙内安装 | 个 | 90
27 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 | m | 106.10
28 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32 | m | 7.40
29 | 03B001 | 现场原有安装部分拆除 | 现场原有安装部分拆除所需增加的费用，此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
30 | 03B002 | 原有设备利旧 | 原有2台空调、讲台、投影、墙面大音响、监控、路由器等教学相关设备利旧所产生的费用，此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
31 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:原有五孔插座面板更换 2.含拆除及安装、插座的费用 | 个 | 13
32 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:原有空调插座面板跟换 2.含拆除及安装、插座的费用 | 个 | 2
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 三头斗胆筒灯 | 套
2 | 安全出口标志灯24V，1W | 套
3 | 方向标志灯24V，1W | 套
4 | 消防应急照明灯具6W | 套
5 | 筒灯 | 套
6 | 三联单控开关 | 只
7 | 双联单控开关 | 只
8 | 应急照明启动按钮 | 只
9 | 5P三相空调插座(安全型)带开关 | 套
10 | 二三极组合插座(安全型) | 套
11 | 地插 | 套
12 | WDZN-RVVP-2*2.5 | m
13 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m
14 | WDZ-BYJ-2.5 | m
15 | WDZ-BYJR-2.5 | m
16 | WDZN-BYJ-2.5 | m
17 | WDZN-BYJR-2.5 | m
18 | WDZ-BYJ-4 | m
19 | WDZ-BYJR-4 | m
20 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
21 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m
22 | 地插盒 | 个
23 | 接线盒 | 个
24 | 接线盒钢制 | 个
25 | 原有配电箱改造 | 台
26 | 应急照明配电箱ELS | 台
27 | 原有设备利旧 | 项
28 | 现场原有安装部分拆除25 | 项