- 嘉兴学院食堂油烟管道清洗服务项目询价采购文件

- 第一章 采购需求及要求

一、对供应商的资质要求：有专业清洗资质的法人企业

二、清洗时间：合同期内两次（初定寒暑假各一次，具体时间根据使用方要求）

三、清洗地点：春华苑一楼餐厅、第一食堂、第二食堂、第三食堂、梁林第一食堂二餐厅、梁林第二食堂

四、清洗内容：各清洗地点的油烟管道，包括烟罩及管道表面、油烟风机、油烟净化器、排风口、排烟口以及电机、灶台表面等。

五、清洗要求

1、现场考察，制定化学清洗与物理清洗结合的方式进行施工。

2、使用专用清洗溶剂，清洗步骤为：“先上后下、先内后外”；

3、如遇渗漏油现象，需进行密封处理，不影响排放效果；

4、人工无法处理的部分，可利用特殊专业设备进行清洁，不留死角，

六、验收标准

1、无积油、无挂油、整体干净；表面无油迹，手摸无油感；

2、油烟管道外表无积垢（不含垂直烟管），内部无油渣、不漏油；

3、油烟机外表无油迹，风叶、箱体无积垢 ；

4、静电箱内外无油渣、无积垢、静电网无油污；

5、清洗后所用水池及周边地面无油污，做好落手清工作。

6、关键部位拍摄清洁前后的对比照片。

七、合同有效期限：壹年

八、预算价为人民币25000元/年（一年清洗两次）。

九、中标人应与使用部门密切配合，遵守招标方相关制度及安全要求确保项目顺利进行。

十、合同期内分两次结算，验收合格后10个工作日内支付款项。

十一、供应商应于2017年11月30日上午9时前将报价表用密封袋密封，密封袋封面标注询价的项目和供应商名称，并在密封袋封口粘合处加盖公章后送交到在嘉兴市越秀南路56号嘉兴学院越秀校区春华苑美食城三楼320会议室，逾期送达、未密封、未按规定或未网上报名的将予以拒收。

- 第二章   报 价 单

嘉兴学院食堂油烟管道清洗服务项目报价

人民币大写：                       元/年，小写：           元/年。

注：1、报价不得高于预算价，预算价人民币25000元/年，高于预算价作无效报价处理。

2、以上报价均含税价包括材料、制作、运输、安装、清洗服务、人工费、保险费等其他一切费用。

报价单位盖章：

联系人：

联系电话：

2017年     月      日