嘉兴学院

口罩采购项目

采购需求

项目名称：口罩采购项目

采购单位：嘉兴学院

2020年4月

嘉兴学院关于口罩采购项目的采购需求

根据学校疫情防控要求，学校决定采购一批口罩用于师生防护，要求在学生到校报到前到位，现就本项目采购的具体要求和注意事项公告如下：

- 采购要求

- 供应商响应资料：

- 1.1生产厂家资质营业执照；

- 1.2医疗器械生产许可证（一次性使用医用口罩生产厂家须提供）；

- 1.3医疗器械注册证或医疗器械经营备案凭证；

- 1.4投标产品检测报告；

1.5报价一览表（详见附件）；

1.6技术响应表（详见附件）；

1.7商务响应表（详见附件）；

- 1.8供应商需要说明的其他文件和资料。

- 供应商响应资料递交时间和地点：

- 供应商须在2020年5月1日14:00前将响应资料递交至嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208-1室。参加投标的供应商代表须提供身份证原件及复印件及联系方式。

- 评审时间：2020年5月1日14:00

- 成交原则：

评审小组根据供应商提供的口罩质量、供货能力和报价综合确定成交供应商及成交数量。

- 签订合同时间：2020年5月2日

- 业务咨询：

- 联系人：温老师

- 联系方式：0573-83640006

- 采购内容及要求

- 采购内容及数量

- 一次性使用医用口罩50000只，一次性（日常）防护口罩250000只

- 技术要求

- 2.1结构组成：

- 口罩由口罩体、鼻夹和口罩带三部分组成。

- 口罩体应为三层结构，内、外层要求为聚丙烯（PP）无纺布，中间层要求为聚丙烯（PP）熔喷布。

- 鼻夹应由可塑性材料制成，鼻夹的长度不小于8.0cm。

- 口罩带应为弹性或非弹性材料，须方便使用。

- 2.2整体要求：外观应整洁平整、形状完好，表面不得有破损、污渍；口罩上应配有鼻夹，口罩带与口罩体应连接牢固，连接点要求光滑平整。

- 2.3一次性使用医用口罩的细菌过滤效率应不小于95%。一次性（日常）防护口罩须符合GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范。

- 2.4包装要求：

- 一次性使用医用口罩包装要求：10只/包或20只/包或单只独立包装

- 一次性（日常）防护口罩包装要求：10只/包

- 2.3有效期：两年及以上。

- 3.供货时间

- 供货时间：2020年5月5日前送达采购人指定地点。

- 4.供货方案

供应商须将本项目所采购的口罩免费送至嘉兴学院越秀校区、梁林校区、平湖校区等三个校区，详细收货地址、具体数量、收货联系人以采购人通知为准。

- 5.付款方式

- 验收合格后无质量问题、无售后服务问题十五个工作日内一次性支付总价款的100%。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

- 6.其他服务要求

- 6.1提供的口罩为全新的原厂原包装产品，报价包括将货物运抵用户指定地点的人工、材料、运费、安装调试、开发票、税费等一切费用。

- 6.2验收时，发现有损坏的，供应商须免费更换。

附件

报价一览表

项目名称：口罩采购项目

| 序号 | 名称 | 采购数量（只） | 2020年5月5日前能确保供货数量（只） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 50000 |  |  |
| 2 | 一次性（日常）防护口罩 | 250000 |  |  |

以上总报价包括将货物运抵用户指定地点的人工、材料、运费、安装调试、开发票、税费等一切费用。

供应商名称：

供应商代表：

日期：

技术响应表（一次性使用医用口罩）

项目名称：口罩采购项目

| 项 目 | 文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构组成 | - 口罩由口罩体、鼻夹和口罩带三部分组成。 - 口罩体应为三层结构，内、外层要求为聚丙烯（PP）无纺布，中间层要求为聚丙烯（PP）熔喷布。 - 鼻夹应由可塑性材料制成，鼻夹的长度不小于8.0cm。 - 口罩带应为弹性或非弹性材料，须方便使用。 |  |  |
| 整体要求 | - 外观应整洁平整、形状完好，表面不得有破损、污渍；口罩上应配有鼻夹，口罩带与口罩体应连接牢固，连接点要求光滑平整。 |  |  |
| - 细菌过滤效率 | - 一次性使用医用口罩的细菌过滤效率应不小于95%。 |  |  |
| - 包装要求 | - 一次性使用医用口罩包装要求：10只/包或20只/包或单只独立包装 |  |  |

供应商名称：

供应商代表：

日期：

技术响应表（一次性（日常）防护口罩）

项目名称：口罩采购项目

| 项 目 | 文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构组成 | - 口罩由口罩体、鼻夹和口罩带三部分组成。 - 口罩体应为三层结构，内、外层要求为聚丙烯（PP）无纺布，中间层要求为聚丙烯（PP）熔喷布。 - 鼻夹应由可塑性材料制成，鼻夹的长度不小于8.0cm。 - 口罩带应为弹性或非弹性材料，须方便使用。 |  |  |
| 整体要求 | - 外观应整洁平整、形状完好，表面不得有破损、污渍；口罩上应配有鼻夹，口罩带与口罩体应连接牢固，连接点要求光滑平整。 |  |  |
| - 技术规范 | - 一次性（日常）防护口罩须符合GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范。 |  |  |
| - 包装要求 | - 一次性（日常）防护口罩包装要求：10只/包 |  |  |

供应商名称：

供应商代表：

日期：

商务响应表

项目名称：复印纸采购项目

| 项 目 | 文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期 | - 两年及以上。 |  |  |
| 供货时间 | - 供货时间：2020年5月5日前送达采购人指定地点。 |  |  |
| - 供货方案 | 供应商须将本项目所采购的口罩免费送至嘉兴学院越秀校区、梁林校区、平湖校区等三个校区，详细收货地址、具体数量、收货联系人以采购人通知为准。 |  |  |
| - 付款方式 | - 验收合格后无质量问题、无售后服务问题十五个工作日内一次性支付总价款的100%。（付款时间如遇学校放假则相应顺延） |  |  |
| - 其他服务要求 | - 1.提供的口罩为全新的原厂原包装产品，报价包括将货物运抵用户指定地点的人工、材料、运费、安装调试、开发票、税费等一切费用。 - 2.验收时，发现有损坏的，供应商须免费更换。 |  |  |

供应商名称：

供应商代表：

日期：