## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 医学院教授工作环境改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
改造工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | M0921 900*2100 单开实木门(含门套、门套线） 1.成品多层实木木门，门套60mm宽实木线条，同样板间 2.门扇净宽需满足，具体样式详图纸 3.含油漆、五金配件等，铝合金材质拉手，3个304不锈钢合页 4.门框需45度对角拼接 | 樘 | 14
2 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：960*2665 2.门窗套展开宽度：420mm 3.基层材料种类：木龙骨基层及木板基层 4.面层材料品种、规格：成品实木门套 5.线条品种、规格：实木线条 | 樘 | 11
3 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm 2.面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线 | m | 23.61
4 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系轻钢龙骨（内填隔音棉，隔音棉厚度不小于50mm） 2.隔板材料品种、规格、颜色：双面9mm阻燃板基层 3.含压条 | m2 | 314.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：墙面基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色：8mm厚竹木纤维板 3.含收口、阴阳角线等配件 | m2 | 628.28
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨为DU60型，副龙骨为DU50型，吊筋为φ8 2.面层材料品种、规格：600*600*15洁净板 | m2 | 228.60
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：原有墙面 2.原墙面打磨，刷白色乳胶漆一遍 | m2 | 270.72
8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门及门套拆除 | m2 | 29.15
9 | 01B001 | 门框修补 | 1.门框处瓷砖墙面拆除，门框修补（含门框瓷砖修补） | 项 | 1
10 | 01B002 | 门牌 | 1.成品不锈钢门牌 | 个 | 14
11 | 01B003 | 垃圾清运 | 1.本项目建筑垃圾清运 2.垃圾清运，清运距离自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、装饰脚手架 2、层高6m以内 | m2 | 228.60
2 | 01B004 | 其他措施费 | 1、投标单位认为应列入的其他措施费用，费用一次包干，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 600*600洁净板 | m2
2 | 阻燃板δ9 | m2
3 | 竹木纤维板8mm | m2
4 | 双扇套装平开实木门M0921 | 樘
5 | 乳胶漆 | kg
6 | 红丹防锈漆 | kg
7 | 垃圾清运 | 项
8 | 门框修补 | 项
9 | 门牌 | 个

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班
2 | 木工圆锯机500mm | 台班
3 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 原有配电箱整改，增加空开、更换空开、调试等 | 项 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 253.55
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 301.15
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZ-BYJR-2.5 | m | 496.00
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1239.02
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：600*600LED面板灯 2、规格：48W 5000K 3.、安装方式：嵌入 | 套 | 35
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 250V,10A 3.安装方式:距地1.3m安装 | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 250V,10A 3.安装方式:距地1.3m安装 | 个 | 14
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 10A | 个 | 100
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 10A | 个 | 14
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:钢制 3.安装形式:墙内安装 | 个 | 135
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒、接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:墙内安装 | 个 | 35
弱电
13 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 22U网路机柜 | 台 | 1
14 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：三层交换机 2.参数：业务端口:24*10/100/1000M,自适应以太网端口,4*10G SFP光口。交换容量:336Gbps/3.36Tbps。管理端口:1*Console口。包转发率:51Mpps/126Mpps。 | 台 | 1
15 | 030502010001 | 配线架 | 1.名 称：24口六类非屏蔽配线架 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030501007001 | 光模块 | 万兆光模块 | 个 | 2
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1142.62
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 147.40
19 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称:网线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:Cat6 | m | 2646.04
20 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：数据语音双孔插座 2.其他：含面板、模块 | 个 | 22
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:墙内安装 | 个 | 22
22 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 44
23 | 03B001 | 原有室内安装部分拆除 | 现场原有的灯具、洁具等拆除所需增加费用，此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 03B002 | 其他费用 | 强电、弱电施工开槽、开孔及修复，原有吊顶拆除及安装所需增加费用，此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m
2 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m
3 | 600*600LED面板灯 | 套
4 | 单联单控开关 | 只
5 | 双联单控开关 | 只
6 | 单相二三极插座 | 套
7 | 空调插座 | 套
8 | WDZ-BYJ-2.5 | m
9 | WDZ-BYJR-2.5 | m
10 | UTP6 | m
11 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
12 | 接线盒 | 个
13 | 22U网路机柜(机架) | 个
14 | 万兆光模块 | 台
15 | 交换机 | 台
16 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架
17 | 数据语音双孔插座 | 个
18 | 其他费用 | 项
19 | 原有室内安装部分拆除 | 项

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 笔记本电脑 | 台班
2 | 对讲机（一对） | 台班
3 | 宽行打印机 | 台班
4 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班
5 | 其他机械费 | 元
6 | 网络分析仪全频段 | 台班