嘉兴学院纱线材料成形与复合加工

技术研究重点实验室建设项目

（原二标段第二次）

公开招标文件

项目编号：JXSJ-2020-33（2）

采购单位：嘉兴学院

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2020年6月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  供应商须知	13

第四章 评标办法及评分标准	28

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	31

第六章　投标文件格式	37

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司受采购人委托，经嘉兴市财政局[2020]8701号、[2020]8700号采购计划批准，现就嘉兴学院纱线材料成形与复合加工技术研究重点实验室建设项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXSJ-2020-33（2）

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 嘉兴学院纱线材料成形与复合加工技术研究重点实验室建设项目（原二标段第二次）

五、招标采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 上限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水蒸气透过率测试仪、电容式纱线条干均匀度仪、半自动小样织样机等 | 1批 | 156.50 | 156.33 |

六、合格供应商的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有独立企业法人资格并符合经营范围；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、公告期限：    自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

１、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。
    3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login
    3.3获取时间： 2020年6月2日至2020年6月8日下午14:00分
　　在上述时间内供应商均可获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
　　注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html
《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
5、政采云咨询电话：400-881-7190；
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

九、投标截止时间及提交注意事项

１、投标截止时间：2020年6月22日14时00分

２、 投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司三楼318室（会展路207号嘉宇商务楼3楼），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（514312489@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月22日14时00分在嘉兴市公共资源交易中心二楼开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2020年6月22日14:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年6月22日14:30前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十一、其他事项：

供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

十二、业务咨询：

采购人联系人：李老师；     联系电话： 18868391858

代理机构联系人：陆燕；     联系电话：0573-82031391,15157385672

邮箱：514312489@qq.com

地址：嘉兴市会展路207号

政府采购行政监管及投诉受理部门：

浙江省财政厅政府采购监管处；0571-87057615

嘉兴市财政局；0573-82031729

嘉兴学院

嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2020年6月2日

# 第二章  招标需求

- 项目编号：JXSJ-2020-33（2）

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过率测试仪 | 1.人工、比例、循环三种试验模式为不同阻隔性质的材料提供合适的检测方法，提供软件截图佐证； 2.可以根据样品透过率自动设定传感器量程，无需人工调整； 3.采用三腔一体测试集成块结构，减少管路连接导致的泄露，温度控制均匀，提高检测效率，提供实物图片、文字技术材料佐证； 4.设备内部温度、湿度可自动调节，测试腔安装温湿度传感器监测温湿度情况，使测试过程更加精准； 5.自动调节气体流量，保证测试过程流量恒定一致，减少测试误差； 6.可实现测试腔封闭空间的湿度控制，提供封闭空间的控湿结构技术文件证明； 7.试验结束对湿度传感器内气体的除湿干燥,保护湿度传感器避免传感器损耗，提供湿度传感器除湿干燥装置技术文件证明； 8.可实现厚硬试样的装夹封装，提供封装厚硬试样的测试腔结构。水蒸气透过率测试仪的用途，适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料及塑料、橡胶、纸质等材料的瓶、袋等包装容器的水蒸气透过率的测定。使用于高分子材料、食品质量安全等行业。 9.电脑配置：最新Intel i5处理器、8GB DDR4内存、1TB HDD硬盘、windows10正版软件、21.5寸液晶显示器。▲电脑设备纳入强制采购清单，投标时提供有效的节能认证证书或投标品牌官网或政府采购官网查询的节能产品截图等有效证明材料。 | 1台 |
| 2 | 低温高速离心机 | 1.适用于小量离心样品处理的高速离心机； 2.大屏幕显示转速温度相对离心力和运转时间； 3.按键操作,各项参数设定简单快捷； 4.免维护无碳刷变频电机，制动启动速度快； 5.转速在200-15000rpm，最大相对心力20627xg； 6.温度控制范围室温-40℃，保证在最大速度下运转时的温度在4℃以下； 7.具有2种加速及减速曲线，可存储10个程序，平稳或快速； 8.运行时间0～99分钟59秒，短时（点动）或连续运转； 9.不锈钢腔体，符合国际安全标准； 10.配置要求：离心机主机 ，聚丙烯角转子 24X1.5/2.2ml 壹个转速可达15000rpm，最大相对心力20627xg。 | 1台 |
| 3 | 双辊开炼机 | 1.混 合 量：200～1000g； 2.温度范围：常温～300℃； 3.控温方式：以P.I.D方式控制SSR，使系统之加热量等于热损耗量，能长期稳定的使用； 4.探温方式：专用K型热电偶； 5.控温精度：±1℃； 6.辊面温差：±2℃； 7.温 控 器：1%±1字高精度LED数码显示器，可设置和显示温度； 8.温度显示分辨率：1℃； 9.加热方式：电热管加热； 10.升温时间：常温~200℃约需25min； 11.辊筒转速：0～36rpm单变频器调速； 12.转 速 比：1:1.27； 13.辊筒尺寸：Ø127× L320mm； 14.辊筒间距：0.1～10mm可调，数值显示； 15.辊筒材质及处理：模具钢调质加硬处理，HRC 60镜面镀铬； 16.辊筒表面：经超精研磨、硬铬后镜面处理，表面镀铬无砂眼，不脱层，耐磨耐腐蚀，HRC 60镜面镀铬； 17.挡 料 板：耐高温特氟龙材质，可左右调整，带压紧装置； 18.轴承：耐高温350℃自润轴承，无油润滑或少油润滑，可在使用时不保养或少保养且耐磨性能好，摩擦系数小，使用寿命长； 19.传动电机：2.2KW精密齿轮减速电机； 20.机 座：国标加厚型钢整体焊接； 21.总 功 率：≦6KW； 22.安全保护：拉杆停车，紧急停止，膝顶反转停止等上中下立体的安保装置； 23.设备外型尺寸(L×W×H)：970×480×1150 mm； 24.电源：AC380V，22A三相五线。 25.设备重量：≧350kg ，附 件：割料刮刀和盛料盘各1只， 产品使用手册和质量卡各1份。 | 1台 |
| 4 | 单螺杆挤出吹膜机 | 1.单螺杆挤出机 ： ▲1.1螺杆和机筒材质由高级氮化钢构成，螺杆直径25mm，长径比28:1； 1.2适用于通用塑料的混炼，且可方便与下游设备如吹膜设备、流延膜设备连接； 1.3螺杆转速从0~120RPM无级可调； 1.4大型4kw交流电机同锥形齿轮连接，由此带动大型推力轴承驱动螺杆； 1.5可编程频率换流器可确保在低螺杆速度的情况下无级调节螺杆转速和高扭矩，螺杆转速可在触摸屏上显示和设定； 1.6机筒上有3个加热区域，带有旨强力风机冷却； 1.7挤出机设计风格清新现代，所有结构组成坚固严实； 1.8所有的电气部件在挤出机内置，节省空间； 1.9摇臂设计的控制面板，方便从各个角度进行查看； 1.10不锈钢料斗，另外可直观从透明下料座观察料位情况； 1.11一体式升降脚轮，很方便的移动和定位。 2.吹膜模头： 2.1单层吹膜模头； 2.2模头通过适配器与挤出机连接； 2.3口模直径≤30mm； 2.4口模间隙≤1mm； 2.5模头内部均镀硬铬并镜面抛光处理。 3.吹膜辅机 3.1吹膜塔由高强度铝型材组成，吹膜塔采用电动推杆实现升降，高度可以在1600～2100mm范围自由调整，引膜和调整膜泡瞬间完成； 3.2牵引系统采用简支梁结构，稳定膜泡，不易跑偏； 3.3牵引钢辊辊面宽270mm，可以生产折径200mm以下的薄膜； 3.4牵引胶辊采用气缸夹紧, 表面包裹硅胶； 3.5牵引辊采用变频电机驱动，驱动电机0.2kw，可确保在低速度的情况下无级调节钢辊转速和高扭矩； 3.6采用高效单通道冷却风环冷却膜泡，风环由1HP鼓风机提供风量； 3.7 A型人字板采用镜面不锈钢板组成，减少接触摩擦，实现最好的压平效果； 3.8恒张力中心收卷，3寸气涨轴。 4.控制面板组成 4.1 控制柜:内置式； 4.2 主操作显示屏:TFT触摸屏，显示/设定螺杆转速、温度、 温度/压力曲线、熔体压力、配方存储； 4.3温度显示器，与置于压力传感器内的温度传感器连接，可显示精确的熔体温度； 4.4 温度控制:精确温控范围常温~350℃；温度控制区段共5区；温控方式采用“Siemens”PID 智能温控表，温控精度±1℃； 4.5 故障查询； 4.6屏下另加装启停开关，急停开关； 4.7 旋转显示屏架； 4.8 安全报警功能:各区超低温独立报警，各区加热器断线独立报警，过电流保护，熔体超压报警，电机过热过载保护； 5.备件及工具： 电气熔断器 1 套 机筒加热器 1件 热电偶 1条 | 1台 |
| 5 | 自动涂膜器 | 主要技术要求： 1.技术要求 1.1电压 100 - 240 V/50 - 60 Hz； 1.2移动杆速度10mm/s及以上； 1.3移动杆速度精度±5%； 1.4线棒直径6 - 19 mm (0.25 - 0.75 in)； 1.5线棒最大测试长度406 mm (16 in)； 1.6行程长度25 - 235 mm (1 - 9.25 in)； 1.7重量≧6 kg ； 1.8测试板尺寸为229 x 305 mm； 1.9自动涂膜器外形尺寸365 x 229 x 127 mm； 1.10推杆与盘间间隙3.7 mm，10.0 mm, 16.4 mm； 2.可选配真空泵和带夹子的玻璃板。可使用条形涂 膜 器、U型涂膜器、框架式涂膜器、涂膜刀和线棒等涂膜器； 2.1采用重量轻的铝制底架和耐热塑 料盖； 2.2用户可选择启动和停止的位置以适应不同尺寸的卡纸； 2.3电动返回； 2.4推杆间隙可调。 | 1台 |
| 6 | 全自动覆膜机 | 1.有效覆膜宽度：≦480mm； 2.覆膜速度：0-15m/min； 3.覆膜温度：60-130℃； 4.膜卷宽度分切：是； 5.成品自动分切：否； 6.电机功率：≧400W； 7.总功率：≧2KW； 8.电压：220V； 9. 覆膜机外形体积和重量：1000*750*1300mm， 10.覆膜机外形重量≧150KG.。 | 1台 |
| 7 | 热试验仪 | 1.手动和脚踏两种试验启动模式以及防烫伤安全设计； 2.采用微电脑控制、液晶显示、PVC操作面板、菜单式界面； 3. 采用铝罐封式热封头结构，保证热封面均匀受热； 4.采用快速拔插式的加热管电源接头设计； 5.上下热封头均可独立控温； 6.配备RS232接口和专业控制软件； 7.热封温度：室温～300℃； 8.控温精度：±0.5℃； 9.热封时间：0.1～999.9 s ； 10.热封压力：0.05 MPa～0.7 MPa； 11.热封面：330 mm × 10 mm； 12.加热形式：单加热和双加热； 13.气源压力：0.5 MPa～0.7 MPa； 14.配置主机、脚踏开关、专业软件、通信电缆。 | 1台 |
| 8 | 简支梁冲击实验机 | 1.摆锤能量、摆锤力矩、标度盘最小分度值如下表： 摆锤能量/ J： 1 2 4 5； 摆锤力矩/Nm： 0.516 1.031 2.062 2.578； 标度盘最小分度值/ J： 0.01 0.02 0.04 0.05； 2.冲击速度： 不低于2.9m/s。 | 1台 |
| 9 | 熔体流动速率测定仪 | 1.主要技术参数： 1.1 测量方法:质量法； 1.2测量范围:(0.1～100)g/10min； 1.3显示方式：液晶屏显示； 1.4切料方式：自动切料； 1.5计时精度：0.01S； 1.6控温范围：(100～450)℃； 1.7温度示值误差：≤0.2℃； 1.8温度恢复时间：<4min； 1.9加载方式：手动加载； 1.10温度分辨率：0.1℃； 1.11电 源： (220-15%～220+10%)VAC 50Hz 0.5kVA ； 1.12主机尺寸（长×宽×高）： 260×400×620mm； 1.13主机重量：≧25Kg； 2．仪器配置: 2.1主机（含料筒1个、导向套1个）一台； 2.2附件箱一: ①活塞杆1个；②口模Φ2.095mm 1个； ③水平仪 1个；④清洗杆 1个；⑤加料顶杆1个；⑥口模清理棒 1个；⑦刮刀片 1个； 2.3附件箱二: ⑴组合砝码1套：配重砝码1个 ①砝码托盘；②砝码盖；③600g砝码1个；④875g砝码1个；⑤960g砝码1个 ；⑥1000g砝码1个；⑦1200g砝码1个；⑧1640g砝码1个；⑨2500g砝码2个；⑩5000g砝码2个； ⑵加料漏斗1个。 | 3台 |
| 10 | 烤胶机 | 1.转速和时间特点是调速范围：300-8000n／min，匀胶时间：1-3600s； 2.LED数字显示，转速稳定度：±1％，胶的均匀性：±3％； 3.电源电压：220V／50Hz； 4.电机功率：≧90W； 5.适用：Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶。真空泵抽气速率≥60升／min； 6.仪器尺寸：210×220×160mm； 7.转速调节形式，采用变频电源控制器调节； 8.烘胶板规格，ø200mm； 9.烘烤温度，≤200℃； 10. 烤胶机整体台面尺寸：560×360×250mm。 | 1台 |
| 11 | 真空泵 | 1.最终压力：< 3*10-3mbar （绝对压力）； 2.流速：（50Hz） 9.2 m3/h，153 L/min； 3. 真空泵外形尺寸：485×145×235 mm ； 4.电压 ：220V； 5.噪音 ：≤48分贝； 6.电机功率 ：≧370W； 7.真空泵自身重量：≧21KG； 8.连接：法兰接口； 9.含系统连接转接头配件及真空软管。 | 1台 |
| 12 | 晶振膜厚控制仪 | 1.晶振频率：6MHz（可选2.5M 3M 5M 9M晶体)； 2.显示方式：5”彩色触屏+数码管显示速率和实厚； 3.终 厚：00μ0000Å-99μ9999Å； 4.镀膜层数:可设置32个膜系，每膜系达到50/100层； 5.探头数量:A B； 6.工具因子:0.01-99.99； 7.时间显示:00:00:00-23:59:59 H:M:S； 8.功率显示0～99.9%； 9.预熔功率 0～99%； 10.预镀功率 0～99.9%； 11.预熔时间/预镀时间 0～99:99 m:s； 12.预熔保温时间/预镀保温时间 0～99:99 m:s； 13.镀膜速率（设定速率）0～999.9Å/s； 14.材料存储257+自定义10种； 15.可控蒸发源2个，可一套工作另一套预溶； 16.输出控制 ±10V/5V/2.5V； 17.I/接口12路信号输入/12路开关量输出； 18.可控坩埚数量1-16个； 19.镀膜显示速率曲线/数值； 20.镀膜巡回次数 每膜系100层自动。 | 1台 |
| 13 | 电容式纱线条干均匀度仪（含纱疵测试） | 1.电容式测试槽：2个； 2.纱线材料品种：棉、毛、麻、绢纺和各种混纺纱线；竹节纱和各种花式纱线； 3.测量纱支范围：4-160tex； 4.测试速度：200、400m/min； 5.测试时间：0.5-50min之间任意设定； 6.每组测试管数：1-24管； 7.统计值（以数据报表形式提供以下数据）； 千米平均mean/km、标准差s、管间变异系数CVb%、Q95%置信区间、最大值max、最小值min； 8.CV%(U%)测试范围：0-99.99%； 相对支数RC：1-999； 质量变异系数CVm：CVm(1、5、10、50、100m)； 变异长度曲线：切割长度0.01～1000m； 疵点档（能同时提供以下各档疵点值）； 细节：-30% , -40% , -50% , -60%； 粗节：+35% , +50% , +70% , +100%； 棉节（毛粒）：+140% , +200% , +280% , +400%； 9.偏移率（DR%）测试范围：0-99.99%，参考长度和门限：1m±5%； 10.DR值曲线：给出参考长度为1、10、20、50、100cm，门限为从0～50%的正负偏移（DR）曲线； 11.波谱分析范围：1cm-3011m（最大单次测试长度10000m）； 12.波谱频道数（10000m）：标准型86个，精细型172； 13.3D波谱图：1-12个/屏，最多24个波谱； 14.不匀曲线显示比例程量程：400、100、50、25、12.5%； 15.不匀曲线分析：可按1﹑2﹑5﹑10﹑20﹑50﹑100﹑200、500、1000m页长进行设置，可用“电子标尺”测量不匀曲线上任意两点间距离； 16.不匀曲线抑制、半抑制试验：提供400、200m/min可选； 17.不匀曲线片断试验：提供40、20、10、5、2.5、1、0.5、0.25、0.1、0.05m可选； 18.线密度频率曲线：相对平均线密度而言，可给出从±100%范围内的线密度频率分布图； 19.吸纱装置压缩空气压力：0.05～0.15MPa（选用）； 20.工作环境： 温度 20±3℃，相对湿度65±5%； 电源： 单相 AC 220V±10%， 50Hz，整机功耗： 300-500w。 | 1台 |
| 14 | 纱线捻度仪（数显捻度机） | 1.性能符合GB/T2543.1和GB/T2543.2的规定； 2.测试方法：直接计数、退捻加捻（一次、二次、三次）； 3.测试长度：25、50、100、250、500mm； 4.转速：750r/min、1500及点动速度（可调）。 | 4台 |
| 15 | 数字式织物透气量仪 | 1.试样压差范围：1～4000Pa； 2.可测透气率：2～9999mm/s； 3.测 量误差：≤±2％； 4.可测织物厚度：≤8mm； 5.测试面积：5cm2、20cm2、50cm2、100cm2； Ф50mm（≈19.6cm2）、 Ф70mm（≈38.5cm2）； 6.喷嘴数量：11只； 7.电源：AC220V、50Hz、1kW； 8.设备外形尺寸：820×600×1300mm； 9.重量：≧85kg。 | 2台 |
| 16 | 纤维直径细度综合分析仪（连计算机） | 1.工作模式：手动测量、自动测量、多点测量；自动统计分析、报表打印、照片打印； 2.测量范围：1-2000 um； 3.测量精度：0.0001 um； 4.电 源：AC220V 、 50Hz 、 100W； 5.仪器外形尺寸：1200×500×600。 | 2台 |
| 17 | 织物透湿量仪 | 1.试样箱控制温度：20～45℃，分辨率：0.1℃； 2.试样箱温度控制精度：±0.5℃； 3.试样箱控制湿度：40%RH～95%RH； 4.试样箱湿度控制精度：±2%RH（90%RH内）； 5.试验箱加湿量:大于等于300ml/h； 6.试验箱加热功力：≧0.6KW； 7.烘干箱加热功力：≧1.8KW； 8.烘干箱控制温度：室温～199℃； 9.试验时间：1～999h59min； 10.循环汽流速度：0.02～0.5m/s任意设定； 11.透湿面积：2827mm2（直径为60mm---国标）； 3848 mm2（直径为70mm---美标ASTM E90-00）； 13.仪器外形尺寸(L×W×H)：720×560×1650mm； 14.电源：Ac220V、0Hz。 | 2台 |
| 18 | 智能式织物褶皱弹性仪 | 适用标准：GB/T3819、ASTMD1388、BS3356 1.测试工位：10个； 2.试样承受压力负荷：10N，误差：±1％； 3.测角范围：0～180°；±1度； 4.试样加压时间：5min±5s； 5.折痕恢复时间：卸压后5min（缓弹）；15s（急弹）； 6.电源：AC 220V、50Hz 功率：80W； 7.外型尺寸：1090mm×450mm×500mm。 用途：用于测定织物的折痕回复性能，适用于棉、毛、麻、丝、化纤的纯纺或混纺织物，不适用于特别柔软或极易起卷的织物。 | 2台 |
| 19 | 织物悬垂性风格测试仪 | 1.工作模式:微机控制、CCD成像，全电脑自动处理图像及数据； 2.成像传感器:CCD； 3.悬垂系数:0～100±2； 4.活泼率:0～100±2； 5.美感系数:0～100±2； 6.硬挺度:0～100±2； 7.曲面波纹数误差:±1； 8.转 速:3～80±1r/min； 9.电 源:Ac220V、50Hz、120w； 10.仪器外形尺寸：600×570×1070mm； | 2台 |
| 20 | 织物起毛起球测试仪圆轨迹起毛试验 | 1.起毛起球运动轨迹：直径为40mm的圆轨迹运动； 2.可调毛刷：采用有效高度可调节的尼龙毛刷； 3.试样压力：化纤织物压力为590cN、精梳毛织物压力为780cN、粗梳毛织物压力为490cN； 4.试样规格：直径112.8mm圆状，面积100cm2； 5.次数选择：1～9999任意预置； 6.试样往复速度：60次／min； 7.电源：Ac220V、50Hz； 8.电动机：功率大于60W、转速2800r／min； 9.外型尺寸：≧540(L)×250(W)×345(H)mm。 | 2台 |
| 21 | 缕纱测长机 | 1.可同时试验纱锭：6锭； 2.纱锭间距： 60mm； 3.纱框周长：1000±1mm； 4.纱框转速：（30～300）r/min范围无级变速调速； 5.缕纱圈数选择范围：2～9999； 6.缕纱横动往复宽度：35mm； 7.单根摇取张力范围：0～100cN； 8.电源：电压220V，频率50Hzs。 | 2台 |
| 22 | 半自动小样织样机 | 1.幅宽:20英寸； 2.选色:人工 ； 3.引纬:手动，综数:16棕（可选配至20棕）； 4.卷取:自动卷取； 5.纬密:纬密电脑设置，自动校正； 6.送经:恒张力气动阻尼送经 打纬:手动； 7.采用刚性铝合金打纬支架，支架底座配 轴承； 8.提综:气动提综开口； 9.编程方式:触摸屏编程 ； 10.显示方式:10.4英寸26万色触摸屏； 11.操作系统:Microsoft Windows CE； 12.程序保存方式:USB接口； 13.网络接口:100M网络接口； 14.电源：220V、50Hz； 15.气源控制：气源压力0.45~0.8Mpa，最大耗气量200L/min； 16.随机附件：每台小样机配穿棕、穿筘工具一套，综丝2包，木梭子2只，钢筘2块（备用1块），提供静音空压机1台,可满足所有小样机同时运行，另提供摇纱架3台。 | 12台 |

备注：1. “▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

2.品牌除推荐外,欢迎其他能满足采购需求的品牌前来投标。

商务条款：

| 质保期 | 1、所有国产设备质保3年。质保时间从验收合格之日起算。 2、在质保期内，及时、免费提供所有服务（含操作软件的升级服务）及配件。 |
| --- | --- |
| 验收时间、标准 | 货物交付安装调试完成后由采购人组织专家验收，验收标准按招标文件和中标供应商投标文件执行。 |
| 交货时间、地点及安装调试期 | 交货地点：嘉兴学院内用户指定地点。 交货期：合同签订后二个月内交货并完成安装调试，交付采购单位验收。 安装调试：提供的货物在使用前需进行安装、调试的，中标供应商需负责安装、调试并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求。中标供应商交货时须连同设备相关资料(说明书等)一同交给采购方。 |
| 培训 | 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少2次的系统免费操作和维修培训。 |
| 付款条件 | 国产产品付款方式：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题，无息退还。 |
| 责任认定 | 在服务期内，因服务商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中标单位的责任。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标供应商应按约定向采购方交纳履约保证金。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题，无息退还。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分；供应商属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5.代理机构工作人员在投标截止时间后建立项目专属钉钉群，邀请投标供应商进群。项目专属钉钉群作用：

5.1代理机构工作人员通过专属钉钉群通知供应商按电子交易项目要求接受询标、讲标（演示）、宣布商务资信技术得分及综合得分、签发中标通知书等事宜。

5.2供应商须在代理机构宣布评审结束、产生中标候选人期间时刻关注项目专属钉钉群，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在30分钟内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过ＣＡ进行回复。过期不按要求回复，视为默认原投标文件内容。
    5.3项目专属钉钉群等项目签订政府采购合同之后解散。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院纱线材料成形与复合加工技术研究重点实验室建设项目（原二标段第二次） |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 投标保证金的退还（不计息）：无。 |
| 6 | 现场踏勘：无 |
| 7 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点：2020年6月22日14时00分在嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 演示：无 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金:中标价的5%。合同签订后7日内，中标供应商应按约定向采购方交纳履约保证金。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 本项目上限价： 156.33万元；超最高限价的投标文件无效。 |
| 17 | 付款条件：详见第二章项目需求。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 关于参考品牌：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 20 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 21 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分；供应商属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 22 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于嘉兴学院。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（“招标人”）和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

- （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

- 不允许采购进口产品。

- ▲（九）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑.

3. 供应商认为代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

4.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格供应商的资格要求的相关文件及证明材料；符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自磋商公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书；

1.5社保缴纳证明材料或社保缴纳承诺函；

1.6劳动用工书面承诺；

1.7供应商营业执照副本复印件；

1.8最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.9类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.10与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.11供应商情况介绍；

1.12商务响应表；

1.13中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

1.14供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.15供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

2.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

2.2对本项目系统总体要求的理解；

2.3投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

2.4技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.5项目实施人员一览表；

2.6投入本项目的设备一览表；

2.7投标人采购需求要求的承诺

2.8优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

2.9投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表 ；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4） 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- 代理机构做好专家防护工作，查验健康码（并填写《评标人员健康信息登记表》）、身份证，并测量体温，确保顺利开展评标工作。

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。代理机构工作人员将会在项目专属钉钉群与各供应商互动。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在30分钟内在系统里CA签字确认，否则报价文件无效；

2.2.采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

2.5代理机构在项目专属钉钉群宣布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标供应商。

1.嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

八、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。
    2、每个标段的中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、本项目以货物类招标收费标准的60%收取中标服务费，不足人民币2300元按2300元计取，超过人民币25000元按25000元计取。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

开户银行：工行嘉兴分行中山支行

银行账号：1204068109200005047

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉兴学院纱线材料成形与复合加工技术研究重点实验室建设项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术资信商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0-30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供以下材料，否则不给予价格扣除：

①《中小企业声明函》（模板见第六章）；

②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，加盖单位公章。

3.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

5.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术资信商务分（70分）

| 序号 | / | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 满足招标货物的功能及技术指标要求 | 15 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（15分）：考察产品功能及参数、兼容性等各种性能及技术指标是否满足招标要求。根据招标要求对各技术参数要求进行功能打分,总分15分：投标产品完全符合标书要求的，得12分；投标产品拥有实质性正偏离的，每项加1分，最高3分；投标产品出现非实质性负偏离的，每项扣1分，负偏离4项（含）以上的，本项为0分。 |
| 2 |  | 项目实施人员配置情况 | 5 | 根据投标人提供的针对本项目实施的技术人员的人数、业务能力等保障项目实施的配置整体情况综合打分，得0-5分 |
| 3 |  | 产品性能、质量、方案的整体评价 | 3 | 产品性能、质量、方案的整体评价（3分）：投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得1-3分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |
| 4 |  | 安装、调试、验收方案和措施 | 5 | 安装、调试、验收方案和措施（5分）：方案和措施科学有效的，得5分；方案措施欠佳的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 |
| 5 |  | 对项目的理解情况 | 4 | 对项目的理解情况（4分）：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。（0-4分）； |
| 6 |  | 合理化建议 | 6 | 根据对本项目建设需求的深入了解，能针对本项目提供合理化建议和措施，经专家组认可后每项得2分，最高得6分。 |
| 7 |  | 售后服务 | 5 | 售后服务保障体系包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题、排除问题的速度、配备的售后人员、服务承诺落实的保障措施等），综合打分，得0-5分。 |
| 8 |  | 培训方案 | 6 | 根据投标人提供的培训内容、培训计划、培训师资等进行综合打分。（0-6分） |
| 9 |  | 供货期 | 3 | 根据投标人承诺的供货、安装调试期，综合比较后打分。 （0-3分） |
| 10 | 资信商务部分 | 成功案例业绩 | 8 | 投标单位提供近三年完成过的类似政府采购项目业绩，每提供一个得2分，最多得8分。（提供合同、中标通知书以及验收单复印件，三者不可缺一，否则不得分） |
| 11 |  | 质保期 | 2 | 质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得1分，最高得2分。 |
| 12 |  | 诚信考核情况 | 3 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
| 13 |  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
| 14 |  | 标书制作 | 3 | 投标文件编制完整、格式规范，合格供应商资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容关联到位、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得3分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止；合格供应商资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容未进行一一关联，得0分。 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：JXSJ-2020-33（2）

合同编号：JXSJ-2020-33（2）

政府采购计划（预算）确认书号：[2020]8700号、[2020]8701号

采购人（以下称甲方）： 嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                           采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是

| 序号 |  | （设备名称） | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

- 二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》嘉兴市财政局[2020]8700号、[2020]8701号，采购编号： ,合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

报价文件封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务技术文件：

（1）资格文件 ———————————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

投标声明书格式：

投标声明书

致嘉兴学院：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

诚信承诺书

诚信承诺书

嘉兴学院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴学院：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

供应商公章：                                      年    月    日

附身份证明材料

同类项目业绩一览表成功案例业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：附中标通知书、合同复印件等证明材料

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                          年    月    日

商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

技术响应表格式：

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

投标函格式：

投 标 函

致嘉兴学院：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：JXSJ-2020-33），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______         （供应商名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

供应商（盖章）

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

社保证明承诺函

社保证明承诺函

嘉兴学院：

我公司参与本项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社会保障号 | 社保经办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特此承诺。

供应商：

年　　　月　　日

劳动用工书面承诺

劳动用工书面承诺
    如我公司在本次公开招标中标后成为中标供应商，我公司将严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》的相关规定，按招标文件的要求及我公司投标文件文件配置服务人员，按国家规定为员工缴纳社会保险，员工的工资标准不低于嘉兴市最低工资标准，并将所有条款写入劳动用工合同。
特此承诺。

                               法定代表人或其授权代表（签名）： 
　　                           供应商（盖章）： 
                               年 月 日

开标一览表

开标一览表

招标编号：

供应商名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 投标报价 （万元） | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写 小写： |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、预留经费等一切费用；

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年   月    日

投标报价明细表

投标报价明细表

招标编号：JXSJ-2020-33（2）

投标人名称：      　　　                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。４、须按采购清单顺序填制。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：　　　　　　　　　　　　　  日期：       年   月    日