## Sheet1
名称 | 规格型号 | 单位 | 权重（％） | 单价 | 小计
克莱门特风冷螺杆机CSRAN2202-B零配件材料清单
压缩机 | 140HP | 台 | 0.5 |  | 0
冷却风扇 | FN080-SDA | 台 | 0.5 |  | 0
电磁阀 | VALV. SOLEN. 1098/7 A6 | 个 | 0.3 |  | 0
四通阀体 | 121 | 个 | 0.3 |  | 0
四通阀导阀 | 121 | 个 | 0.2 |  | 0
温度传感器 | PTC | 个 | 0.2 |  | 0
压力传感器 | PA21M | 个 | 0.2 |  | 0
高压保护开关 | PS2G8A | 个 | 0.2 |  | 0
低压保护开关 | SFS1-050 | 个 | 0.2 |  | 0
控制主板 | W3000 | 块 | 0.3 |  | 0
扩展板 | W3000 | 块 | 0.3 |  | 0
显示板 | W3000 | 块 | 0.3 |  | 0
风机接触器 | 3TF46 | 个 | 0.2 |  | 0
压缩机接触器 | 5322 | 个 | 0.2 |  | 0
控制变压器 | PMA | 个 | 0 |  | 0
主变压器 | 4500VA | 个 | 0 |  | 0
中间继电器 | 3RT1044-3AL | 个 | 0.2 |  | 0
时间继电器 | 3RP1574-2NP | 个 | 0.2 |  | 0
电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 个 | 0.2 |  | 0
热力膨胀阀 | DANFOSS | 套 | 0.2 |  | 0
电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 | 0.2 |  | 0
水压差开关 | WFS10005BB-6MT | 个 | 0 |  | 0
水流量开关 |  | 个 | 0 |  | 0
高低压力表 |  | 个 | 0 |  | 0
冷冻油 | UC6460194 | 升 | 0.6 |  | 0
保险丝 | 2A/6A/10A/16A | 个 | 0 |  | 0
保险丝 | 50A | 个 | 0 |  | 0
保险丝 | 250A | 个 | 0 |  | 0
保险丝 | 400A | 个 | 0 |  | 0
滤芯 | DW48 | 节 | 0.3 |  | 0
压缩机模块 | IT69 | 个 | 0.3 |  | 0
截止阀 | 42 | 个 | 0 |  | 0
压缩机电机 | 180HP | 个 | 0.3 |  | 0
压缩机密封垫 | 180HP | 套 | 0 |  | 0
压缩机轴承 | 180HP | 套 | 0 |  | 0
压缩机接线板 | 180HP | 个 | 0 |  | 0
制冷剂 | R22 | 公斤 | 0.4 |  | 0
靶式流量开关 | 1寸 | 个 | 0 |  | 0
电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 | 0.2 |  | 0
排液电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 | 0.2 |  | 0
大金VRV(RY125FPASY1L)零配件材料清单 |  |  |  |  | 0
压缩机 | 5HP | 台 | 0.5 |  | 0
压缩机 | 8HP | 台 | 0.5 |  | 0
压缩机 | 10HP | 台 | 0.5 |  | 0
主控板 |  | 块 | 0.5 |  | 0
制冷剂 | R22 | 公斤 | 0 |  | 0
冷却风机 |  | 台 | 0.3 |  | 0
四通阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
电子膨胀阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
麦克维尔MMC125LR(B)零配件材料清单 |  |  |  |  | 0
压缩机 | 10HP | 台 | 0.6 |  | 0
压缩机 | 12HP | 台 | 0 |  | 0
冷却风机 |  | 套 | 0.5 |  | 0
主控板 |  | 块 | 0.3 |  | 0
线控器 |  | 个 | 0.2 |  | 0
四通阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
电子膨胀阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
东芝多联机MMY-MAP120/HT8零配件材料清单 |  |  |  |  | 0
压缩机 | 定频 | 台 | 0.5 |  | 0
压缩机 | 变频 | 台 | 0.5 |  | 0
压缩机模块 |  | 块 | 0.3 |  | 0
风机模块 |  | 块 | 0.3 |  | 0
冷却风机 |  | 台 | 0.3 |  | 0
外主控板 |  | 块 | 0.3 |  | 0
外膨胀阀 |  | 只 | 0 |  | 0
内膨胀阀 |  | 只 | 0 |  | 0
内控制板 |  | 块 | 0.3 |  | 0
线控器 |  | 个 | 0.3 |  | 0
四通阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
排水泵 |  | 个 | 0.2 |  | 0
冷媒 | R410A | 公斤 | 0.4 |  | 0
美的空调10P机零配件材料清单 |  |  |  |  | 0
压缩机 | 定频 | 台 | 0.5 |  | 0
压缩机 | 变频 | 台 | 0 |  | 0
压缩机模块 |  | 块 | 0.3 |  | 0
冷却风机 |  | 台 | 0.3 |  | 0
外主控板 |  | 块 | 0.3 |  | 0
膨胀阀 |  | 只 | 0.2 |  | 0
内控制板 |  | 块 | 0.3 |  | 0
线控器 |  | 个 | 0.2 |  | 0
四通阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
国特GT-WKR-180空调机组零配件材料清单 |  |  |  |  | 0
压缩机 | 12HP谷轮 | 台 | 0.5 |  | 0
冷却风机 |  | 台 | 0.4 |  | 0
主控板 |  | 块 | 0.5 |  | 0
膨胀阀 |  | 只 | 0.4 |  | 0
线控器 |  | 个 | 0.2 |  | 0
四通阀 |  | 个 | 0.2 |  | 0
清洗消毒 |  |  |  |  | 0
分体空调清洗消毒 | 1 | 台 | 1.6 |  | 0
VRV吸顶空调清洗消毒 | 1 | 台 | 1.4 |  | 0
风管送回风口清洗消毒 | 1 | 只 | 1.4 |  | 0
风管清洗消毒 | 1 | 平方米 | 1.2 |  | 0
组合式空调机箱清洗消毒 | 1 | 台 | 1.6 |  | 0
风机盘管清洗消毒 | 1 | 台 | 1.6 |  | 0
第三方检测 | 2 | 点 | 1.2 |  | 0
空调系统维保 |  |  | 70 |  | 0
总计 |  |  | 100 |  | 0
全权代表签名：
磋商单位盖章：
日 期：