## 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称：神经科学研究中心（二期）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一楼实验室 |  |  | 0
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.基础类型：砖砌条形基础 3.挖土深度：0.5m 4.弃土运距:自行考虑 | m3 | 4.00
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计和规范的要求 2.填方运距:自行考虑 | m3 | 2.56
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖240*115*53 2、基础类型：砖砌条形基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、砌体厚度:240mm | m3 | 1.44
4 | 010401008001 | 填充墙 | 1、280mm厚轻质砖墙 | m3 | 0.92
5 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.20
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.09
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢直径12mm | t | 0.076
8 | B001001 | 镀锌方钢 | 1、用于钢制成品门与楼板顶的50*50*2镀锌方钢加固 | m | 34.32
9 | B001002 | 布艺遮光窗帘 | 1、实验室布艺遮光窗帘 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、2.0mm厚同质透心卷材塑胶地板（遇砖墙上翻100mm，靠墙角处专用塑胶垫条）专用胶水 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹平 含压条等辅材 3、1~2厚水泥自流平，表面打磨修补 4、包含原有水磨石地面表面打磨清光 | m2 | 145.32
11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 部位：实验室所有门洞下方 1、材料品种：花岗岩门槛石，含石材磨边倒角 | m2 | 1.63
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人8全丝吊杆，间距≤1200及铝合金酒杯大梁、TA001水平调整器 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距≤300 3、面层材料品种、规格：50mm手工双面玻镁岩棉夹芯彩钢板及配套中字铝 | m2 | 151.16
13 | B001003 | 打孔 | 1、顶面增加7个500*500的空调检修口 | 个 | 7
14 | 010802003007 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门1000*2100，含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器，外配单向逃生锁 2、含门锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、5cm厚手工单面玻镁岩棉夹芯彩钢板及配套中字铝 2、包括与吊顶连接，相邻板连接所需的铝合金型材槽铝阴角、底料（表面环氧树脂喷涂）、90度连接铝合金柱，以及与地板连接所需铝合金底槽、型材及配件，具体详见图纸节点 | m2 | 205.31
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、5cm手工单面玻镁岩棉夹芯彩钢板及配套中字铝 2、包括与吊顶连接，相邻板连接所需的铝合金型材槽铝阴角、底料（表面环氧树脂喷涂）、90度连接铝合金柱，以及与地板连接所需铝合金底槽、型材及配件，具体详见图纸节点 | m2 | 178.34
17 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、金刚纱窗带布艺遮光窗帘（布艺遮光窗帘已另列清单） | m2 | 6.12
18 | 010802003001 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门900*2100，含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器 2、含门锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 10
19 | 010802003002 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门1000*2100，含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器，外配单向逃生锁 2、含门锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010802003006 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门1000*2100，含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器 2、含普通执手锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 1
21 | 010802003003 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门1200*2100（双开门），含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器，外配单向逃生锁 2、含门锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 1
22 | B001015 | 门洞修复 | 1、实验室门洞拆除、修复及实验室双开门门洞修复 | 项 | 1
23 | B001004 | 一卡通门锁带门禁 | 1、一卡通门锁带门禁（样式甲定） | 套 | 3
24 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、5mm厚双面中空玻璃（5+40A+5中空玻璃） 2、含与墙板连接配套中字铝、铝合金型材底料 | m2 | 2.88
25 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、304不锈钢钢制门窗套 | m2 | 6.32
26 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.成品铝合金真空玻璃窗，5mm双层玻璃（整体厚度5公分） 2.五金配件齐全 | m2 | 24.48
27 | B001005 | 垃圾拆除清运 | 1、实验室原墙体及门窗、复合地板、硅钙板拆除清运（实验室） 2、运距自定 | 项 | 1
28 | B001006 | 墙砖修复 | 1、实验室墙砖修复 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | B001007 | 绿化修复 | 1、实验室外绿化修复 （原土平整，上面满铺书带草） | 项 | 1
30 | B001016 | 卫生保洁、成品保护 | 1、实验室卫生保洁、成品保护 | 项 | 1
31 | B001017 | 包水管 | 1、外露水管做法：室外水管四周外围轻质砖砌筑封闭管道，砖砌表面1：2.5水泥砂浆抹面，满刮腻子两遍，外刷弹性涂料 | 项 | 1
32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土方开挖 2、土壤类别综合 3、挖土深度4米内 4、人工辅助挖土 6、沟槽支护 | m3 | 26.94
33 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土方开挖 2、土壤类别综合 3、挖土深度2米内 4、人工辅助挖土 6、基坑支护 | m3 | 8.38
34 | 040103001001 | 回填方 | 1、土方回填 2、素土回填或利用开挖土方 3、夯实度按设计要求 | m3 | 10.60
35 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余弃土外运 2、运距及堆放场地投标单位自行考虑 | m3 | 24.72
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 040501004001 | 塑料管 | 1、废水管铺设 2、PE100实壁管（SDR21)DE225 3、承插式接口 4、中粗砂垫层厚15cm 5、黄砂找平层厚5cm 6、管道两侧及管顶50cm范围内回填中粗砂 7、管道闭水试验 8、管道CCTV检测 | m | 18.71
37 | 040504001001 | 污水检查井 | 1、砖砌污水检查井 2、井内尺寸60*60*80cm 3、100厚C15素混凝土垫层 4、200厚C25钢筋混凝土底板 5、MU20砖砌井壁，M10水泥砂浆 6、井内外墙用1：2防水水泥砂浆抹面，厚20 7、C25钢筋混凝土盖板 8、C30混凝土井圈 9、φ700球墨铸铁井盖、座 10、详见设计施工图及说明 | 座 | 4
|  | 三楼办公室 |  |  | 0
38 | 010401008002 | 填充墙 | 1、280mm厚轻质砖墙 | m3 | 0.67
39 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.01
40 | 011505001001 | 洗手盆 | 成品800*550*800洗手盆（自主选样） | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 010802003004 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门900*2100，含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器 2、含门锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 1
42 | 010802003005 | 钢质成品门 | 1、钢制成品门1000*2100，含双层5mm钢化玻璃四角圆角中空观察窗，带50mm钢制成品门框、闭门器，外配单向逃生锁 2、含门锁、油漆、五金等配件 | 樘 | 1
43 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、304不锈钢钢制门套，与现有统一风格 | m2 | 2.08
44 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、5cm手工单面玻镁岩棉夹芯彩钢板及配套中字铝 2、包括与吊顶连接，相邻板连接所需的铝合金型材槽铝阴角、底料（表面环氧树脂喷涂）、90度连接铝合金柱，以及与地板连接所需铝合金底槽、型材及配件，具体详见图纸节点 | m2 | 12.60
45 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1、10mm厚双面中空玻璃 2、含与墙板连接配套中字铝、铝合金型材底料 | m2 | 2.16
46 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、木质窗帘盒 基层：细木工板 面层：装饰夹板 | m | 3.60
47 | B001018 | 布艺遮光窗帘 | 1、办公室布艺遮光窗帘 | 个 | 2
48 | B001008 | 镀锌方钢 | 1、用于钢制成品门与楼板顶的50*50*2镀锌方钢加固 | m | 2.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1、2.0mm厚同质透心卷材塑胶地板（遇砖墙上翻100mm，靠墙角处专用塑胶垫条）专用胶水 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹平 含压条等辅材 3、1~2厚水泥自流平，表面打磨修补 4、包含原有水磨石地面表面打磨清光 | m2 | 47.42
50 | 011108001002 | 石材零星项目 | 部位：办公室所有门洞下方 1、材料品种：花岗岩门槛石，含石材磨边倒角 | m2 | 0.33
51 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人8全丝吊杆，间距≤1200及铝合金酒杯大梁、TA001水平调整器 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距≤300 3、面层材料品种、规格：600*600*1象牙白铝扣板 | m2 | 47.86
52 | B001009 | 门洞修复 | 1、办公室门洞拆除修复 | 项 | 1
53 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、原墙面乳胶漆铲除 | m2 | 75.86
54 | B001010 | 原有装饰拆除后修补 | 1、工作内容：原墙面乳胶漆铲除后修补平整，包括所有零星修补（含原装饰面成品保护） | m2 | 75.86
55 | B001011 | 原有装饰拆除及垃圾清理和清运 | 1、工作内容：原墙面乳胶漆铲除后垃圾清运和卫生清理 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求：普通腻子满刮两遍 2、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二遍 | m2 | 75.86
57 | B001012 | 垃圾拆除清运 | 1、办公室原墙体及门窗拆除清运（办公室） 2、运距自定 | 项 | 1
58 | B001016001 | 卫生保洁、成品保护 | 1、办公室卫生保洁、成品保护 | 项 | 1
本页小计
合计

## 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:神经科学研究中心（二期）装修改造项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011702016001 | 平板 | 现浇混凝土 板 模板~支模高度3.6m以内 | m2 | 6.92
2 | B001014 | 空气检测费 | 1、空气检测费（提供实验室和办公室的空气检测报告） | 项 | 1
3 | B001013 | 技术措施费 | 本工程所需技术措施费及其他可能涉及到的完成本工程所需要的技术措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 单位（专业）工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:神经科学研究中心（二期）装修改造项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.32% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5