附件：嘉兴学院食堂油烟管道清洗服务范围及要求

一、对投标人的要求

有相关营业执照的专业资质清洗公司

二、清洗时间：

壹年两次（寒暑假各一次，具体时间必须根据需求方指定的时间）

三、清洗范围

春华苑一楼餐厅、第一食堂（一、二楼）、第二食堂、第三食堂、梁林第一食堂二餐厅、梁林第二食堂的所有油烟管道、吸烟罩、油烟风机、油烟净化器、档栅等。

四、项目工艺（工序）

1、作业过程均采用专用金属油污清洗剂清洗；

2、管道清洗步骤为：“先上后下、先内后外”；

3、风机、净化器清洗：可从管道与其连接处切入进行清洗；

4、如遇漏油现象，进行密封处理，保证不漏油，不影响排放效果；

5、项目负责人对全过程，应始终与甲方指定人员密切配合，确保作业顺利进行；

五、质量要求

质量标准：无积油、无挂油、整体干净均匀。

六、合同期限：壹年