## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 数据科学实验中心建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 创新研讨室 |  |  | 0
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：创新研讨室墙面（含踢脚线拆除） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍 | m2 | 129.37
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：格栅吊顶内黑色乳胶漆三遍，封闭底涂一边，面涂两遍 | m2 | 119.52
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原600*600吊顶拆除（含龙骨拆除） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
5 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原防静电地板拆除（含支架） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
6 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层清理 2.满铺2.0厚同质透心塑胶地面（颜色样式由业主选定） 3.清洁、成品保护 | m2 | 138.45
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：1.2厚60mm高灰色铝合金踢脚线（无基层卡扣式，卡扣间距500mm） | m | 48.12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.走廊与原有地砖地面门下10mm钛金条收边 | m | 3.00
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ6镀锌钢筋吊杆；轻钢龙骨CB50*20*1.0，主龙骨间距1200mm内，次龙骨按设计要求 2.面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板，批刮腻子两遍、外刷白色乳胶漆一底二面 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.93
10 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ6镀锌钢筋吊杆；轻钢龙骨CB50*20*1.0，主龙骨间距1200mm内，次龙骨按设计要求 2.60*120*1.0@150深灰色铝方通固定间距安装 3.专用副件接口固定、处理细部 4.检查棚顶四周水平 | m2 | 119.52
|  | 实验室 |  |  | 0
11 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：实验室墙面（含踢脚线拆除） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍 | m2 | 448.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.轴线1-C~轴线1-G实验室原600*600吊顶拆除（含龙骨拆除） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
14 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.轴线1-C~轴线1-G实验室原防静电地板拆除（含支架） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
15 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.基层表面清理 2.600*600陶瓷静电地板，包括支架，抬高200mm（颜色样式由业主选定） | m2 | 488.78
16 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：1.2厚60mm高灰色铝合金踢脚线（无基层卡扣式，卡扣间距500mm） | m | 176.68
17 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层清理 2.满铺2.0厚同质透心塑胶地面（颜色样式由业主选定） 3.清洁、成品保护 | m2 | 17.96
18 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.走廊与原有地砖地面门下10mm钛金条收边 | m | 11.00
19 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.陶瓷静电地板20mm*20mmL型铝合金金属压条收边，厚度1.5mm | m | 24.92
20 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ6镀锌钢筋吊杆，专业配套窄带凹槽T型龙骨32*14*0.35 2.面层材料品种、规格：600*600*9.5洁净板（面层PVC+石膏板+防潮铝膜） | m2 | 460.04
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教师办公室 |  |  | 0
21 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：教师办公室墙面（保留原水泥踢脚线） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
22 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍 | m2 | 110.31
23 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层清理 2.满铺2.0厚同质透心塑胶地面（颜色样式由业主选定） 3.清洁、成品保护 | m2 | 76.46
24 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.走廊与原有地砖地面门下10mm钛金条收边 | m | 1.50
25 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ6镀锌钢筋吊杆，专业配套窄带凹槽T型龙骨32*14*0.35 2.面层材料品种、规格：600*600*9.5洁净板（面层PVC+石膏板+防潮铝膜） | m2 | 72.14
|  | 研讨室 |  |  | 0
26 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：研讨室墙面（保留原水泥踢脚线） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍 | m2 | 160.09
28 | 011103002004 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层清理 2.满铺2.0厚同质透心塑胶地面（颜色样式由业主选定） 3.清洁、成品保护 | m2 | 94.01
29 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.走廊与原有地砖地面门下10mm钛金条收边 | m | 2.50
30 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ6镀锌钢筋吊杆，专业配套窄带凹槽T型龙骨32*14*0.35 2.面层材料品种、规格：600*600*9.5洁净板（面层PVC+石膏板+防潮铝膜） | m2 | 89.69
|  | 研讨室（保留原地面） |  |  | 0
31 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：研讨室墙面（保留原踢脚线） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
32 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍 | m2 | 766.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ6镀锌钢筋吊杆，专业配套窄带凹槽T型龙骨32*14*0.35 2.面层材料品种、规格：600*600*9.5洁净板（面层PVC+石膏板+防潮铝膜） | m2 | 477.39
|  | 走廊 |  |  | 0
34 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：走廊墙面（保留原踢脚线）及天棚涂料 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
35 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：24樘木门拆除（13樘M1000*2200，含门套拆除）；（11樘双开门M1500*2200，含门框拆除） 2.垃圾清理下楼及外运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
36 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍 | m2 | 911.49
37 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批刮腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数：无机乳胶漆三遍，封闭底涂一遍，面涂两遍（颜色由业主选样） | m2 | 557.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010801002001 | 木质门带套 | M1027 1000*2700 用于实验室及创新研讨室 单开门带可视窗（200*700可视窗8mm钢化玻璃；门头1000*600/8mm钢化玻璃） 1.4.4cm 厚门扇：杉木实心内芯，5mm 双面多层板，北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 2.门套：按木板内芯，7mm多层板；北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 3.门套线：60MM宽红橡实木线条 4.门扇净宽需满足消防要求 5.含油漆、五金配件（含门吸，合页等，不含锁） | 樘 | 2
39 | 010801002002 | 木质门带套 | M1527 1500*2700 用于实验室及创新研讨室 双开门带可视窗（200*700可视窗8mm钢化玻璃；门头1500*600/8mm钢化玻璃） 1.4.4cm 厚门扇：杉木实心内芯，5mm 双面多层板，北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 2.门套：按木板内芯，7mm多层板；北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 3.门套线：60MM宽红橡实木线条 4.门扇净宽需满足消防要求 5.含油漆、五金配件（含门吸，合页等，不含锁） | 樘 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010801002003 | 木质门带套 | M1027 1000*2700 普通平板门，门头1000*600/8mm钢化玻璃 1.4.4cm 厚门扇：杉木实心内芯，5mm 双面多层板，北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 2.门套：按木板内芯，7mm多层板；北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 3.门套线：60MM宽红橡实木线条 4.门扇净宽需满足消防要求 5.含油漆、五金配件（含门吸，合页等，不含锁） | 樘 | 11
41 | 010801002004 | 木质门带套 | M1527 1500*2700 普通平板门，门头1500*600/8mm钢化玻璃） 1.4.4cm 厚门扇：杉木实心内芯，5mm 双面多层板，北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 2.门套：按木板内芯，7mm多层板；北美红橡天然树皮，烤漆（均匀光滑） 3.门套线：60MM宽红橡实木线条 4.门扇净宽需满足消防要求 5.含油漆、五金配件（含门吸，合页等，不含锁） | 樘 | 3
42 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.门类型：防火门、卫生间门、强弱电间门 2.原有木门脱漆 3.防护材料种类：调和漆一底二面；颜色与更换后的门颜色统一 | m2 | 28.11
|  | 拆除和新建 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 01B001 | 拆除工程 | 1.日光灯：创新研讨室、实验室、研讨室、教师办公室，共18个房间 2.垃圾下楼清运，清运距离自行考虑 3.此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
44 | 01B002 | 拆除工程 | 1.吊扇拆除：创新研讨室、实验室、研讨室、教师办公室，共18个房间 2.垃圾下楼清运，运至甲方指定地点 3.此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
45 | 01B003 | 墙体修复 | 1.涂料铲除后对原有墙体有空鼓、破损处进行修复 2.原踢脚线拆除后，对墙面进行修复 3.此费用施工单位结合现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
46 | 011207001001 | 墙面装饰板（包管道） | 1.龙骨材料种类：轻钢龙骨基层 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面，木基层防火涂料三遍 3.面层材料种类、规格：批刮腻子两遍，白色无机涂料一底二面 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 27.22
47 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.轴线2-11一至四楼外墙整修 2.立面防水涂膜 | m2 | 140.40
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.装饰用脚手架 | m2 | 1849.88
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 | m2 | 140.40
3 | 01B004 | 其他措施费 | 1、投标单位认为应列入的其他措施费用，费用一次包干，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 阻燃板18mm | m2
2 | 陶瓷防静电活动地板600×600×25 | m2
3 | 洁净板δ9.5 | m2
4 | 铝方通150间距 | m2
5 | 单扇套装平开门实木 | 樘
6 | 双扇套装平开实木门 | 樘
7 | 成品金属踢脚线1.2厚高60 | m
8 | 钛合金条10mm | m
9 | 铝合金压条20*20*1.5 | m
10 | 乳胶漆 | kg
11 | 同质透心塑胶地面 | m2
12 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班
2 | 自卸汽车15t | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：创新研讨室配电箱4L1 2、规 格：Pe=32kW 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：JDG电线管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配 | m | 639.70
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：JDG电线管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 | m | 53.80
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:BV2.5mm | m | 1329.90
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:BVR2.5mm | m | 664.95
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZB1-BYJ2.5mm | m | 153.00
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZB1-BYJR2.5mm | m | 76.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZB1-BYJ4mm | m | 107.60
9 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:WDZB1-BYJR4mm | m | 26.90
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：600X600LED灯盘，32W，4000K 2.安装形式：吸顶 | 套 | 151
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.灯具名称：射灯 2.灯具规格：6W，4000K 3.安装形式：吸顶 | 套 | 12
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED线条灯10W/米，4000K，含变压器 2.安装形式：吸顶 | 套 | 7
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.荧光灯名称：走廊处原有灯换成LED灯，12W 2.安装形式：吸顶 | 套 | 32
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.荧光灯名称：走廊处原有灯换成LED灯，12W，自带电源事故应急灯 2.安装形式：吸顶 | 套 | 13
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控暗开关 2.规 格：86型,250V,10A 3.安装方式：暗装H=1.30米 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控暗开关 2.规 格：86型,250V,10A 3.安装方式：暗装H=1.30米 | 个 | 22
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：四联单控暗开关 2.规 格：86型,250V,10A 3.安装方式：暗装H=1.30米 | 个 | 1
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：原有插座移位至离地1.3m，回路均不变 | 个 | 4
19 | 030404035002 | 插座 | 名称:单相二三极插座 规格:220V 10A 安装方式:按设计要求 | 个 | 4
20 | 030404035003 | 插座 | 名称:单相二三极插座 规格:250V 10A 安装方式:按设计要求 | 个 | 11
21 | 030404035004 | 插座 | 名称:三相带接地插座 规格:400V 20A 安装方式:按设计要求 | 个 | 2
22 | 030404035005 | 插座 | 名称:地面插座 规格:250V 10A 安装方式:按设计要求 | 个 | 2
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：灯头盒、开关盒、插座盒 2、材 质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 | 209
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：地插盒 2、材 质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 | 2
25 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 80
26 | 03B001 | 照明、插座回路接入原配电箱回路、墙地面开槽 | 照明、插座回路接入原配电箱回路、墙地面开槽 | 项 | 1
弱电
27 | 030502007001 | 光缆 | Fiber4-SM，含光模块 | m | 7.60
28 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名 称：弱电箱 2.规 格：600*600*500 | 台 | 1
29 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 接线端子 | 个 | 1
30 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶（顶棚）内或墙内敷设 | m | 266.60
31 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：TD插座 | 个 | 12
32 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：网络地插 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：双绞线 2.规 格：CAT6 3.敷设方式：管内或者桥架内穿线 | m | 600.87
34 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:BV2.5mm | m | 7.60
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:BVR2.5mm | m | 3.80
36 | 030411006004 | 接线盒 | 名称:接线盒 材质:钢制 | 个 | 80
37 | 03B002 | 研讨室、实验室、办公室等所有无线WIFI端口均移至房间中间吊顶下及1-J轴卫生间外消防管更换接头 | 研讨室、实验室、办公室等所有无线WIFI端口均移至房间中间吊顶下及1-J轴卫生间外消防管更换接头 | 项 | 1
38 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:数据科学实验中心建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 600X600LED灯盘 32W，4000K | 套
2 | LED灯具12W | 套
3 | LED灯具12W，自带电源事故应急灯 | 套
4 | LED线条灯10W/米，4000K | 套
5 | 射灯6W，4000K | 套
6 | 三联单控暗开关 | 只
7 | 双联单控暗开关 | 只
8 | 四联单控暗开关 | 只
9 | 三相带接地插座400V 20A | 套
10 | 名称:单相二三极插座 | 套
11 | 地面插座 | 套
12 | WDZB1-BYJ4 | m
13 | WDZB1-BYJR4 | m
14 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJR2.5 | m
15 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ2.5 | m
16 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m
17 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m
18 | CAT6 | m
19 | 单模光纤 | m
20 | JDG20综合 | m
21 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
22 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m
23 | 地插盒 | 个
24 | 塑料接线盒 | 个
25 | 接线盒塑料 | 个
26 | 接线盒 | 个
27 | 钢制接线盒 | 个
28 | 接线端子 | 个
29 | 弱电箱600*600*500 | 个
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 终端盒面板 | 个
31 | 创新研讨室配电箱4L1 | 台
32 | 模块 | 个

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 笔记本电脑 | 台班
2 | 对讲机（一对） | 台班
3 | 其他机械费 | 元