## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目 | 276357 |  | 3845.74 | 18716.05 | 22818.45
1.1 | 建筑 | 257154 |  | 3692.23 | 18053.8 | 21232.88
1.2 | 安装 | 19203 |  | 153.51 | 662.25 | 1585.57
合计 |  | 276357 |  | 3845.74 | 18716.05 | 22818.45

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 205140 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 58706
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12727
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8711 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5957
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.21% | 4016 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3692 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18054
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 21233
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 257154

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 23915.8 | 15917
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除构建名称：原有瓷砖及粘接层 2.其他：含建筑垃圾清运 | m2 | 10.00 | 22.54 | 225.4 | 169
2 | 011605001002 | 平面块料清理 | 1.清理构建名称：原地胶面层清理干净，仅面层清理，不拆除 | m2 | 780.00 | 5 | 3900
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位：打磨方法清除原有涂料面层及腻子层 2.其他：含建筑垃圾清运 | m2 | 2480.00 | 7.98 | 19790.4 | 15748
|  | 新建工程 |  |  |  |  | 181224.7 | 46229 | 3.2
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：25-30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥干粉 2.面层材料品种、规格、颜色：12厚防滑地砖（同原有）干水泥擦缝 | m2 | 10.00 | 160.57 | 1605.7 | 367.6 | 3.2
5 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：4.5厚室内PVC运动塑胶地板 | m2 | 780.00 | 168.09 | 131110.2 | 15233.4
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：重新刮批防水腻子一道 2.涂料品种、喷刷遍数：滚涂乳胶漆二度 | m2 | 1560.00 | 19.56 | 30513.6 | 19266
本页小计 | [6 empty] | 187145.3 | 50784 | 3.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：重新刮批防水腻子一道 2.涂料品种、喷刷遍数：滚涂乳胶漆二度 | m2 | 920.00 | 19.56 | 17995.2 | 11362
本页小计 | [6 empty] | 17995.2 | 11362
合计 | [6 empty] | 205140.5 | 62146 | 3.2

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 脚手架 | 涂料粉刷所用脚手架 | m2 | 1150.00 | 7.14 | 8211 | 5888 | 448.5
2 | 01B001 | 其他措施费 | 投标单位认为必须发生的费用 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 8711 | 5888 | 448.5
合计 | [6 empty] | 8711 | 5888 | 448.5

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3692
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 3692
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 323
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4016

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 152.487 | 143 | 21805.64
2 | 三类人工 | 工日 | 281.792 | 164 | 46213.89

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 4.5厚PVC运动塑胶地板 | m2 | 819 | 130 | 106470
2 | 地砖600×600 | m2 | 9.847 | 97.35 | 958.61
3 | 乳胶漆 | kg | 715.232 | 10.18 | 7281.06
4 | 成品腻子粉 | kg | 4475.049 | 0.74 | 3320.49

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 1.07 | 421.83 | 451.36
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.015 | 202.56 | 3.04

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 15702 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2141
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1253
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1094 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.36% | 159 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 154 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 662
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1586
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 19203

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 安装工程 |  |  |  |  | 15702.04 | 2236.83 | 30.71
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：300*1200 48W 3、其他：旧灯具拆除，原位置安装 | 套 | 29 | 222.98 | 6466.42 | 808.81
2 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：5P空调插座 2、规格：380V 86型 3、其他：旧插座拆除，原位置安装 | 个 | 7 | 37.23 | 260.61 | 97.16
3 | 030404019001 | 控制开关 | 1、名称：空气开关模块更换 2、规格：3P 20A 3、其他：含箱内接线，辅材等 | 个 | 7 | 144.65 | 1012.55 | 136.43
4 | 030404019002 | 控制开关 | 1、名称：空气开关模块更换 2、规格：3P 63A 3、其他：含箱内接线，辅材等 | 个 | 1 | 217.69 | 217.69 | 22.13
5 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：金属线槽 2、规格：50*30 | m | 55.00 | 24.04 | 1322.2 | 440.55
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆电缆 2、规格：YJV-5*16 | m | 70.00 | 66.35 | 4644.5 | 158.2 | 4.2
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆电缆 2、规格：YJV-2*16 | m | 15.00 | 30.49 | 457.35 | 33.9 | 0.9
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头安装 2、规格：25mm2三芯及以上电缆头 | 个 | 2 | 36.4 | 72.8 | 24.48
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头安装 2、规格：25mm2二芯电缆头 | 个 | 2 | 18.2 | 36.4 | 12.24
本页小计 | [6 empty] | 14490.52 | 1733.9 | 5.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、规格：BV-4 | m | 122.00 | 4.51 | 550.22 | 109.8
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：86型 钢制 | 个 | 7 | 11.75 | 82.25 | 41.16
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：中柱接线盒更换 2、规格：86型 钢制 3、其他：相应接线拆装恢复 | 个 | 14 | 23.71 | 331.94 | 191.52
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 | 系统 | 1 | 247.11 | 247.11 | 160.45 | 25.61
本页小计 | [6 empty] | 1211.52 | 502.93 | 25.61
合计 | [6 empty] | 15702.04 | 2236.83 | 30.71

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 除利用建筑外的所有费用 | 项 | 1 | 93.97 | 93.97 | 22.36
2 | 031301018001 | 其他措施 | 投标单位认为必须发生的费用 | 项 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 1093.97 | 22.36
合计 | [6 empty] | 1093.97 | 22.36

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 154
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 154
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 6
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 159

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 15.795 | 143 | 2258.69

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | LED平板灯300*1200 48W | 套 | 29.29 | 174 | 5096.46
2 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 128.1 | 3.14 | 402.36
3 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 70.7 | 62.51 | 4419.32
4 | 电力电缆YJV-2*16 | m | 15.15 | 27 | 409.05
5 | 接线盒钢制 | 个 | 21.42 | 3.68 | 78.83

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.22 | 56.07 | 12.34
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.22 | 30.63 | 6.74
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.44 | 6.14 | 2.7
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.22 | 17.44 | 3.84
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 703.55 | 3.52
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 430.92 | 2.15