## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除构建名称：原有瓷砖及粘接层 2.其他：含建筑垃圾清运 | m2 | 10.00
2 | 011605001002 | 平面块料清理 | 1.清理构建名称：原地胶面层清理干净，仅面层清理，不拆除 | m2 | 780.00
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位：打磨方法清除原有涂料面层及腻子层 2.其他：含建筑垃圾清运 | m2 | 2480.00
新建工程
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：25-30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥干粉 2.面层材料品种、规格、颜色：12厚防滑地砖（同原有）干水泥擦缝 | m2 | 10.00
5 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：4.5厚室内PVC运动塑胶地板 | m2 | 780.00
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：重新刮批防水腻子一道 2.涂料品种、喷刷遍数：滚涂乳胶漆二度 | m2 | 1560.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：重新刮批防水腻子一道 2.涂料品种、喷刷遍数：滚涂乳胶漆二度 | m2 | 920.00
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 脚手架 | 涂料粉刷所用脚手架 | m2 | 1150.00
2 | 01B001 | 其他措施费 | 投标单位认为必须发生的费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 安装工程 |  |  | 0
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：300*1200 48W 3、其他：旧灯具拆除，原位置安装 | 套 | 29
2 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：5P空调插座 2、规格：380V 86型 3、其他：旧插座拆除，原位置安装 | 个 | 7
3 | 030404019001 | 控制开关 | 1、名称：空气开关模块更换 2、规格：3P 20A 3、其他：含箱内接线，辅材等 | 个 | 7
4 | 030404019002 | 控制开关 | 1、名称：空气开关模块更换 2、规格：3P 63A 3、其他：含箱内接线，辅材等 | 个 | 1
5 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：金属线槽 2、规格：50*30 | m | 55.00
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆电缆 2、规格：YJV-5*16 | m | 70.00
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆电缆 2、规格：YJV-2*16 | m | 15.00
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头安装 2、规格：25mm2三芯及以上电缆头 | 个 | 2
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头安装 2、规格：25mm2二芯电缆头 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、规格：BV-4 | m | 122.00
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：86型 钢制 | 个 | 7
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：中柱接线盒更换 2、规格：86型 钢制 3、其他：相应接线拆装恢复 | 个 | 14
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴体育馆室内教学场地环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 除利用建筑外的所有费用 | 项 | 1
2 | 031301018001 | 其他措施 | 投标单位认为必须发生的费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计