嘉兴学院

嘉兴学院体质健康测试设备采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕30号

采购单位：嘉兴学院

2022年11月

目    录

第一章    竞争性磋商公告…………………………… 3

第二章    供应商须知………………………………… 7

第三章    磋商项目要求……………………………… 22

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 35

第五章    磋商相关文件格式………………………… 41

第一章   竞争性磋商公告

项目概况

嘉兴学院体质健康测试设备采购项目 的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http://cgzx.zjxu.edu.cn获取采购文件，并于2022年11月30日9：00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

采购计划编号：嘉采（2022）592号

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕30号

项目名称：嘉兴学院体质健康测试设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：280000元

最高限价（如有）：/

采购需求：体质健康测试设备，详见第三章磋商项目要求

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束

本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：面向中小企业采购（投标时须提供中小企业声明函）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：/至2022年11月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线免费获取

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取磋商文件，待审核通过后，可下载磋商文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取磋商文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看磋商文件。

四、提交响应文件截止时间

截止时间：2022年11月30日9：00（北京时间）

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2022年11月30日9:30时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

- 开标时间和地点

开标时间：2022年11月30日9：00（北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.响应文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.响应文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后提交的响应文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区食堂桂园餐厅三楼）温老师（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购人联系人邮箱（504799838@qq.com），以便采购人查收快递。如供应商选择快递费到付，采购人将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn
汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636
天谷（ＣＡ）客服电话：400-087-8198

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：嘉兴学院

地    址：

传    真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：13957309214

质疑联系人：温老师

质疑联系方式：0573-83640006

2. 采购监督管理部门

名称：嘉兴学院计财处

联系人 ：李老师              联系方式：0573-83642117

第二章    供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 嘉兴学院体质健康测试设备采购项目 |
| 3 | 答疑 | 2022年11月24日17：00 前接受书面答疑（逾期不予受理） |
| 4 | 现场踏勘 | 无 |
| 5 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 6 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 7 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订之日起7日内，供应商按约定交纳合同价1%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。 |
| 9 | 完成时间 | 2023年3月10日前 |
| 10 | 付款条件 | 合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 电子响应文件和备份响应文件均由资信商务文件、技术文件和报价文件三部分组成。 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 截止时间：2022年11月30日9：00（北京时间） 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼） |
| 14 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 15 | 小微企业有关政策 | 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目为专门面向中小企业。 2本次采购标的为 货物 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业 |
| 16 | 演示 | 有 |
| 17 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

- 一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件适用于本次所述项目的磋商。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商领取竞争性磋商文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对竞争性磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 磋商须对所磋商产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购人”指嘉兴学院。

3.2 “供应商”指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

3.3“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他相关的义务。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.5“▲”系指实质性要求条款。

4.采购方式

4.1本次采购采用竞争性磋商方式进行。

5.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

6. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

7. 联合体磋商
本项目不接受联合体磋商。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不允许分包。
9. 特别说明：
9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
9.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定由成交人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.质疑和投诉
10.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目要求

1.4采购合同主要条款（指引）

1.5磋商相关文件格式

1.6本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在浙江政府采购网(（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布更正公告，请供应商在磋商截止前及时关注。竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。

3.2采购人以公告形式答复供应商要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4 采购人可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

- 三、磋商响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。商务资信、技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。

注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定。建议根据磋商文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及评分标准等内容一一关联。路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2.响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

- 1.响应文件的组成

电子响应文件由资信商务文件、技术文件和报价文件三部分组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；电子备份文件1份（如有）。

1.1资信商务文件：

1.1.1响应函；（格式见附件）

1.1.2法定代表人授权委托书；（格式见附件）

1.1.3投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

1.1.4提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书（格式见附件）

1.1.5提供类似业绩证明材料。

1.1.6中小企业声明函；残疾人福利性单位声明函；监狱企业证明文件。（如有）（格式见附件）

1.1.7资信及商务响应表（格式见附件）；

1.1.8针对采购需求要求和评分标准要求的承诺。

1.1.9要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件

1.2.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表（格式见附件），详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

1.2.2项目实施方案；

1.2.3与评审、评分有关的其他技术资料；

1.2.4需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.3报价文件

1.3.1报价一览表（初次报价）（格式见附件）；

1.3.2报价明细表（格式见附件）；

1.3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、响应函、报价一览表必须由法定代表人或授权委托人签名并加盖单位公章。

2.磋商响应文件内容填写说明

2.1所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.2供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

2.3供应商应按磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

2.4供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

2.5各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

2.6供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

2.7供应商对磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

2.8供应商按照清单总说明报价要求及其他有关说明进行报价。

3. 磋商报价

3.1磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.2▲报价应包括为完成本项目所有货物、投标费用及税金、及政策性文件规定等各项应有费用。

3.3▲磋商响应报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商应在谈判结束后提供给采购人最优惠的响应报价价格（最终报价）。

4. 磋商响应文件的有效期

4.1磋商响应文件合格投递后，在本须知前附表规定的日期内有效。

4.2在原定磋商有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。

5.磋商响应文件的签署和份数

电子交易文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子交易文件并进行关联定位。

6. 投标无效的情形

6.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

6.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

6.1.5不同供应商的响应文件相互混装。

6.2实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正响应文件后，不影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。

6.3电子交易文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

6.4没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

6.5在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.5.1电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

6.5.2在资信商务技术文件中出现报价的；

6.5.3资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

6.5.4响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

6.5.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.5.6响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6.5.7响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.5.8磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

6.5.9未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

6.5.10不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

6.6在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.6.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.6.2明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的要求发生实质性偏离的；

6.6.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

6.6.4与其他参加本次投标供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

6.7在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.7.1未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

6.7.2报价超出最高限价；

6.7.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

6.7.4评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

6.7.5不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

6.8被拒绝的响应文件为无效。

7. 磋商响应文件的补充与修改

7.1供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

7.2供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商文件编制的规定和磋商文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

7.3磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

7.4供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

8.响应文件的修改和撤回

供应商在提交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知磋商采购人；提交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求进行。

- 四、磋商前的准备

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作。

2.2评标委员会对供应商的资格审查文件、资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

- 五、磋商程序

1.磋商流程

1.1磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

1.2主持人宣布磋商的有关事项；

1.3磋商小组对所提交的响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效响应方名单、响应无效的原因、废标情况；

1.4磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、售后服务、价格构成、项目实施进度、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次至少1轮。

1.5在磋商过程中，采购人和磋商对象可就采购内容进行磋商，技术需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

1.6如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，代理机构将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的磋商供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

1.7磋商结束后，并要求各磋商响应方在规定时间内进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其磋商响应文件视为无效。

1.8在各磋商响应方最终报价过程中，同时磋商小组根据本磋商文件评审方法及评分标准对各磋商响应方的资信技术情况进行评审打分。

1.9工作人员确认各响应方提交的按规定进入价格标评审的磋商最终报价，并公开最终报价，最后要求响应方公开确认无误。

1.10磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，工作人员协助磋商小组根据评审方法计算出总得分，并由磋商小组推荐成交供应商；

1.11磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商响应文件的澄清

2.1对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（磋商文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.3如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

3．确定成交供应商

3.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的磋商响应文件进行评价和比较。

3.2磋商小组按采购文件第五章中公布的评定成交标准对磋商响应文件进行评审，确定成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

4．磋商过程保密

4.l在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

4.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

4.3在磋商期间，将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4.4工作人员和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

- 六、磋商

1.组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家2人和采购人代表1 人,共 3人组成。

2.磋商的方式

本采购项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和磋商响应文件。

3.磋商程序

3.1形式审查。

3.1.1磋商小组对磋商供应商的资格和磋商响应文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较。

3.2.1磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

3.2.2磋商小组将根据磋商供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对磋商供应商进行询标,磋商供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，磋商供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该磋商响应文件作出不利于磋商供应商的评判。

3.3各磋商供应商的资信技术分按照磋商小组成员的独立评分汇总后的算术平均分计算。

3.4工作人员协助磋商小组计算各磋商供应商的报价得分。

3.5磋商小组完成评审后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

4.澄清问题的形式

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.修正原则

磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.2磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，磋商供应商同意并签字确认后，调整后的报价对磋商供应商具有约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效处理。

6.评审原则和评审办法

6.1评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《磋商办法及评分标准》。

7.评审过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。磋商供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 七、磋商结果的确定

1.磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2.磋商小组按采购文件公布的评定成交标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

3.在成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

- 八、合同授予

1.成交人自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交人无正当理由拖延、拒签合同的，将被取消成交人资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

- 九、履约保证金与付款方式

1.履约保证金

1.1按前附表第八项规定缴纳履约。

1.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同约定履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

1.3履约保证金在项目验收结束后无息退还。

2.付款方式

合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。

- 十、磋商办法及评分标准

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定成交供应商。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人，其他供应商成交候选资格依此类推。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数 / 磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

三、磋商办法及评分标准

1.价格分（30分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×30分

注：供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

本项目专门面向中小企业采购：

扶持政策说明：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2）政策不重复计算。

2.技术、资信商务及其他分（70分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（55分） | 技术 要求 | 30分 | 指标与磋商文件要求基本一致的得25分，指标优于磋商需求（正偏离）的，每项加1分，最高加5分；指标低于磋商需求（负偏离）的，每项扣2分，本项分数扣完为止。 |
|  | 演示 | 20分 | 供应商针对本项目的演示得分（钉钉演示），演示时间原则上不超过20分钟。（PPT、视频、WODR、WPS等文本演示得分最高不超过5分），根据演示效果评分： 1.立定跳远测试仪器操作的演示，当测试者犯规时仪器能精准的识别，并语音提示或成绩认定为无效；当测试者测试结束后可在手机终端实时查看成绩。演示满足要求的得5分，不满足不得分。 2.坐位体前屈测试仪器操作的演示，当测试者犯规时仪器能精准的识别，并语音提示或成绩认定为无效；当测试者测试结束后可在手机终端实时查看成绩。演示满足要求的得5分，不满足不得分。 3.手机端预约素质测试，测试成绩在手机端（非微信小程序）实时查看考核成绩。演示满足要求的得5分，不满足不得分。 4.演示多功能手持机数据采集功能 智能手持机仅需在体测管理系统录入设备信息后，就可以自助完成激活现实所属学校，并可通过手机号设置登录密码，无须管理员设置初始密码，也无须在手持机界面配置学校信息，进入测试录入界面后，能通过人脸识别获取学号信息，测试后数据能自动实时上传和手动批量上传体质测试管理云平台并在手机app端（非微信小程序）实时查看数据 通过对方案合理性，功能完整性，进行演示效果评分。演示满足要求的得5分，不满足不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 5分 | 项目实施方案： 1实施方案、质量保障方案、实施进度计划、项目组织管理及人员安排合理，贴合业务实际，方案完整性、合理性、可行性高得4-5分； 2实施方案、质量保障方案、实施进度计划、项目组织管理及人员安排基本合理，基本能够贴合业务实际，方案完整性、合理性、可行性一般得1-3分； 3实施方案、质量保障方案、实施进度计划、项目组织管理及人员安排不合理，方案完整性、合理性、可行性较差或无方案得0-1分。 |
| 资信商务及其他（15分） | 企业综合实力 | 5分 | 1.产品具备国家体育用品质量监督认证和NSCC 国体认证，或具备“国家体育用品检测中心”的检测报告，每提供一个检测报告的得0.5分，最高3分。 2.供应商提供体质测试管理系统的软件著作权登记证书的，得2分。证明材料：提供国家版权局颁发的该软件《计算机软件著作权登记证书》复印件（扫描件）并加供应商盖公章。 |
|  | 业绩 | 3分 | 2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来，供应商具有类似成功案例的，每提供1例业绩得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同复印件（扫描件）并加供应商盖公章。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 售后服务方案非常完善，响应及时，售后服务承诺全面。培训方案科学、合理全面的得3分。 售后服务方案基本完善，响应基本及时，售后服务承诺基本全面。培训方案基本科学、基本合理基本全面的得1-2分 售后服务方案不够完善，响应不及时，售后服务承诺不全面的0-1分。 |
|  | 培训方案 | 2分 | 磋商供应商需制定完善的培训方案（包括培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量），由评审专家横向比较综合打分，0-2分。 |
|  | 新增政策分 | 2分 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |

- 第三章  磋商项目要求

一、项目名称：嘉兴学院体质健康测试设备

二、采购需求：

| 序号 | 名称 | 具体规格参数及要求 （▲条款为实质性响应参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | （一）主机 1.人机交互使用智能操作系统，具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份。数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期。 ▲2.内置式人脸识别系统（兼容校园一卡通数据），双摄像头设计，实现人脸比对。（与学校人脸库对接，与学校一卡通系统对接，同时支持一卡通实体卡识别） 3.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节。 4.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示。或主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 5.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 6、主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 7.采集数据能实时上传和手动批量上传到体质测试管理系统，学生手机端可实施查看体测成绩。 （二）外设 1.体重称表面配有水平仪，可调校体重称水平。 2.外设自带内置大容量锂电池，能连续可靠工作10小时以上，无需外接移动电源。 3.外表面采用金属材质，体重托盘不小于20×30cm，立柱长度不小于215cm。 4.采用光栅尺测量技术，自动测试身高与体重，同时显示身高、体重、BMI值等数据。 5.测量范围：身高：90-215cm；体重0～200kg；分度值：身高0.1cm； 体重0.1 kg；误差：身高±0.2%；体重±0.3%。 | 套 | 1 |
| 2 | 肺活量测试仪 | （一）主机 1. 人机交互使用智能操作系统，具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份。数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期。 ▲2.内置式人脸识别系统（兼容校园一卡通数据），双摄像头设计，实现人脸比对。（与学校人脸库对接，与学校一卡通系统对接，同时支持一卡通实体卡识别） 3.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节。 4.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示。或主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 5. 可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 6.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 7.采集数据能实时上传和手动批量上传到体质测试管理系统，学生手机端可实施查看体测成绩。 （二）外设 1.标配2人同时测试（1拖2），自动测试人体呼吸的最大通气能力，准确性好，可防积水。 2.外设自带显示装置数据与主机同步显示。 3.内置大容量锂电池能连续可靠工作10小时以上。 4.测量范围：0～9999ml；分度值：1ml；误差：±2.5%。 | 套 | 2 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | （一）主机 1. 人机交互使用智能操作系统，具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份。数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期。 ▲2.内置式人脸识别系统（兼容校园一卡通数据），双摄像头设计，实现人脸比对。（与学校人脸库对接，与学校一卡通系统对接，同时支持一卡通实体卡识别） 3.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节。 4.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示。或主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 5. 可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 6.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 7.采集数据能实时上传和手动批量上传到体质测试管理系统，学生手机端可实施查看体测成绩。 （二）外设 ▲1.测量推板具备检测双手中指是否离开游标功能和单手中指侧推作弊功能。 2.外设测量杆高矮可调节，方便不同年龄段测试，外设可脱离主机单独使用。 3.外设与主机之间无线连接，内置天线。 4.外设自带内置大容量锂电池，能连续可靠工作10小时以上，无需外接移动电源。 5.测量范围：-20～40cm；分度值：1cm；误差：±1cm。 | 套 | 2 |
| 4 | 立定跳远测试仪 | （一）主机 1. 人机交互使用智能操作系统，具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份。数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期。 ▲2. 内置式人脸识别系统（兼容校园一卡通数据），双摄像头设计，实现人脸比对。（与学校人脸库对接，与学校一卡通系统对接，同时支持一卡通实体卡识别） 3.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节。 4.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示。或主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 5. 可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 6.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 7.采集数据能实时上传和手动批量上传到体质测试管理系统，学生手机端可实施查看体测成绩。 （二）外设 1.采用红外对射技术，红外发射与接收杆之间间距1-2米范围内可调节，自动感应任一落地点，自动检测，精准到厘米，具有智能判断踩线和出界犯规功能。 ▲2.发射测量杆和接收杆之间必须无线连接，防止连接线被测试者碰到影响测量，可以按照场地位置调节两根杆之间的间距。 3.外设与主机采用无线连接，内置天线；无需测试地毯可正常测量。 4.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作30小时不充电。 5.采用拔插式设计，可以即时调换备用杆，保证正常测试。 6.测量范围：0-320cm；分度值：1cm；误差：±1cm。 | 套 | 2 |
| 5 | 50 米跑测试仪 | （一）主机 1. 人机交互使用智能操作系统，具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份。数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期。 ▲2.内置式人脸识别系统（兼容校园一卡通数据），双摄像头设计，实现人脸比对。（与学校人脸库对接，与学校一卡通系统对接，同时支持一卡通实体卡识别） 3.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节。 4.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示。或主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 5. 可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 6.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 7.采集数据能实时上传和手动批量上传到体质测试管理系统，学生手机端可实施查看体测成绩。 8.主机具有抢跑重置功能，可扩展测试100米、150米、200米、400米跑等项目。 （二）外设 1.采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离不能小于2.5米，外设杆配备遮光镜具备紫外线过滤功能，遮光罩和面板为一整体，确保强光照射时测试精准性。 ▲2.标配4人同时测试，需增配扩增至8人同测（适用于8个跑道的1套）。终点测量杆、起跑犯规杆、发令音响与主机之间采用无线连接方式，全部采用内置锂电池和内置天线设计。 3.测量范围：0～9999s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。 | 套 | 1 |
| 6 | 手持机 | 硬件要求： - 无线通讯：支持2G\3G\4G全网通 - 读卡支持：支持识别ID卡（兼容校园一卡通）、M1卡、CPU卡 - 蓝牙：支持Bluetooth4.0 - 待机时间：待机时间大于一天 - 工作时间：可持续工作12小时以上 终端要求： - 能支持通过刷卡（兼容校园一卡通、身份证）、手动输入方式、扫二维码获取学生学号信息。 - 便携式测试仪包含体质测试各个项目的采集功能 - 具有完善的秒表功能，用于测试50米、800/1000米跑步的计时，秒表功能单次记录不限人数进行测试；该部分需要提供数据恢复功能，在计时和关联学生成绩时，要预防程序异常退出后，重新打开能恢复准确数据的功能，不影响继续测试。 - 支持引体向上、仰卧起坐等项目的测试成绩手工录入； - 当个别学生未带校园卡的情况下，亦可通过输学号，调出学生基本信息来正常参与体质测试。 - 录入不合理的输入值时，测试仪应有智能提示输入错误，如50米秒表不应计2秒以内的成绩，1000米/800米不应计2分钟的成绩，其他项目均应有合理范围值的提醒。 - 采集的数据能支持在手持式测试仪查询和修改。 - 具有清除成绩数据的功能。 - 便携式测试仪软件能支持在线激活和升级，为便于维护使用者可自助设置密码，可通过手机号自助找回密码。 - 支持联网按院系、班级、学号查询学生各项目成绩，并支持修改上传。 - 支持刷卡或手动录入方式查询学生本机上各项目成绩，支持一次性录入所有项目数据上传。 - 支持刷卡查询学生当天体测预约信息。 - 手持机设备仅需在体测管理系统录入设备信息后，就可以自助完成激活现实所属学校，并可通过手机号设置登录密码，无须管理员设置初始密码，也无须在手持机界面配置学校信息、投标现场需演示自助激活识别所属学校和自助设置登录密码过程。 - 多功能手持机支持进入测试录入界面后，能通过人脸识别获取学号信息，采集数据能实时上传和手动批量上传到体质测试管理系统，学生手机端可实施查看体测成绩。 | 个 | 8 |
| 7 | 体测管理系统 | 基础数据获取、体测组织安排、现场测试、学生预约、数据采集、数据处理、数据统计分析、数据上报等，均可通过体测管理系统完成，形成智能化体质测试完整服务闭环。 PC端体测管理后台功能： - 系统需要保留7年学生体测数据，确保原有学生体质测试数据迁入本次采购的体测管理系统，能实时查询到数据。学生学籍信息与教务处学生信息同步（包括降级、复学等有学籍异动情形的学生信息）。发生受测学生信息与实际不符合等异常情况时，能一键发送提醒， 学生在手机端和 H5 端能收到异常提醒。 - 有学生信息审核功能，学生可在学生端补全学生基础信息，系统管理员能在后台进行审核。 - 能自主设置体测年度。体测年度设定后，通过设备上传、批量导入、手工添加等方式录入系统的体测数据实时显示所归属的体测年度与设定的体测年度保持一致。 - 系统能设置是否开启设备上传，设置为不开启时，设备不能上传数据并有对应提示； - 当系统开启允许设备上传后，为防止误操作，系统可在超过一定有效期（默认设置为一个月）后自动关闭上传功能，需管理员重新开启才能继续上传。 - 当系统体测测试年度设置为历史体测年度时，系统自动禁止开启设备上传功能，只能通过手工添加、批量导入方式上传体测成绩。 - 系统可设置允许学生查询已测体测数据所归属的年度范围，设置后，学生可在学生端智能查对应学年数据。 - 系统可设置成绩模式取最新或最优，取最新则每次有新成绩时会直接覆盖原有的，取最优模式会先比对成绩。 - 系统可设置学生信息异常时，禁止学生查看体测成绩，并提示学生完善基础信息。 - 系统可设置是否开启预约验证，开启了预约模式，则未预约的学生禁止上传体测数据，并有对应提示。 - 学生信息含有入学年级信息，并且系统与教务系统学生信息同步，系统可自动根据所设置学年判断学生归属年级，自动按对应评分标准计算受测学生年度体测分数。 - 可一次性编辑体测数据环境信息，并可一键导出符合国家上报要求的体测环境信息表。 - 系统能设置各体测项目的正常范围值，不在正常范围值的体测数据可智能筛选为异常数据，并可特殊标记显示在列表中。 - 系统能提示各个项目体测数据录入范围，不在范围内的体测数据禁止录入。 - 系统能管理学生免测和缓测信息，能审核学生提交的免测/缓测申请,也可以手动添加、批量导入和导出免测/缓测名单。 - 系统能按项目、性别、年级筛选的方式查看详细评分标准。 - 系统支持集体预约模式，整体预约由管理员设置好场地、预约日期等信息后，体育老师或各院系辅导员以体育班级或行政班级为单位进行预约， 管理员能在系统查看所有的预约名单。 - 系统支持个人预约模式，由管理员设置好场地、预约日期后，由学生自行选择场地、项目、时间进行预约；管理员能在系统查看所有的预约名单。 - 针对集体预约和个人预约，可设立多个预约计划，每个预约计划可动态添加可预约时段、日期和项目信息。 - 管理员能管理所有体测仪器、手持式测试仪等设备信息，可以将指定测试设备设置为禁用状态，禁用后，该设备采集数据不能上传到系统中。 - 体测仪器、手持式测试仪采集的数据能实时上传到系统，能实时根据国家体测评分标准计算分数并生成成绩等级，设备中必须同时备份数据，可以人工导出，删除数据需要有授权。 - 体测成绩管理：能按学号、院系、年级、性别、行政班级、体育课程班级筛选体测数据。 - 体测成绩管理：能检测学生信息是否存在、学生信息是否完善、成绩是否异常、是否缺项、是否未测、是否免测等筛选数据。 - 体测成绩管理：能按各项目范围值以全满足或满足任意一个的方式筛选成绩数据。 - 体测成绩管理：筛选的数据里，能按优秀、良好、及格、不及格、异常显示名单和对应人数、比例数据 - 体测成绩管理：能批量按表格模板导入体测数据，能手动修改数据，并实时计算分数。 - 体测成绩管理：可选择一键重新计算所有数据或一键重新计算异常数据。 - 体测成绩管理：支持按通用格式和上报格式导出表格。 - 体测成绩管理：每个学生成绩的详情页面，能显示学生每个单项项目的测试值和分数、等级，能展示每个单项的数据采集来源和采集时间。 - 体测成绩管理：体测成绩能支持单选和多选批量删除；删除后的数据，有单独页面展示，同时也能支持单个和多选批量恢复。 - 通过体质测试仪器、手持式测试仪采集的数据能完整记录在系统中，能查看每条采集数据的设备来源、操作人、录入时间和体测时间，能分别按测试时间范围、上传时间范围进行筛选。 - 测试记录支持用直观图表展示每天各个测试项目的数据采集量。 - 能按院系、体育课程班、自然班、学号查询学生大学四年的体测成绩，能单个或批量导出符合国家标准的学生体测登记卡。 - 体测系统支持大屏可视化，可在学校各个大屏幕上实时展示各项目、全校体测人数、测试成绩、院系排名等统计数据。 - 提供丰富的统计报表功能：能够实现学校各部门需要的体测报表一键导出。 - 可以按年级、性别统计全校、各院系和体育课程班的体测数据，支持以图表形式展示各等级成绩的比例，包括免测、未测、优秀、良好、及格、不及格等统计数据。可按院系或体育课程班统计生成学生在不同学年各项成绩趋势变化图表等。 - 能按院系、项目、性别、年级统计各个测试项目的成绩数据，能以图表展示。 - 可以展示历年全校各年级、各院系的体测情况对比图。 - 能一键查询各院系、各行政班级、各体育班级的测试统计报表，统计数据需能显示各年级、各性别的总人数、免测人数、应测人数、参测人数、未测人数、及格人数/及格率、优秀人数/优秀率、不及格人数/不及格率、良好人数/良好率数据。 ▲40. 供应商所提供的系统需与嘉兴学院原有系统进行对接，将原有系统的数据导入新系统中，并出具对接承诺。并按照学校信息技术中心数据治理的相关要求，配合提供接口数据。 学生手机端体质测试功能： - 学生通过手机能查看历年体测总成绩以及实时查询各项目成绩。 - 学生能通过手机查看各个项目评分标准、历史测试记录以及对应运动处方建议。 - 学生可通过手机发起免测申请（需与嘉兴学院最多跑一次服务网进行对接） - 提供体测计算器功能，学生可以输入模拟体测值，系统自动准确算出总分和各单项分数。 - 提供国家体测标准要求，以便学生详细了解大学生体质测试。 - 可查看学校发布的通知公告和系统消息。 - 可嵌入学校已有微信公众号，通过输入学号、密码登录方式进入系统。 - 可查看体测成绩和免测申请审批结果，能查询本人的体测成绩、免测申请及测试记录。 - 能进行咨询反馈和查看管理员回复的信息。 | 套 | 1 |

三、商务响应表:

| 售后服务保障要求 | 设备出现质量问题时，接到采购人通知后立即响应，2小时内提出解决方案。如需上门维修8小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过5天,免费提供备件及备品服务,保证采购人正常运行。调试并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期为五年，质保期时间从验收合格完成之日起计算。在保修期内，所有服务及配件全部免费。验收不符合采购人要求的产品，成交供应商负责免费更换符合采购人要求产品。超过保修期的设备实行终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：2023年3月10日前 交货地点：项目负责人指定地点。 |
| 付款方式 | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后7个工作日内支付至合同总价款的100%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，成交供应商按约定交纳1%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。 |
| 安装、调试 | 1、所有设施设备要求安装调试到位，直至能够正常运行，且符合环境安全要求，达到验收标准。 2、成交供应商在报价中考虑所有设施设备安装调试到位且符合环境安全要求，采购人不再承担其他费用。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 成品保护 | 对原有设备、物品进行成品保护，如有损坏无条件赔偿。 |

- 第四章  采购合同主要条款（指引）

项目名称：嘉兴学院体质健康测试设备采购项目

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕30号

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院 体质健康测试设备采购的结果，依据相应的磋商文件、响应文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.磋商文件与磋商补充文件。

2.成交供应商响应文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.成交通知书。

二、货物内容

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方应于合同签订后7日内交纳人民币（大写）：                  ，

（小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。甲方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。

八、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

九、质保期

质保期：     年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：须在2023年3月10日前完成交货、安装调试完成交付甲方使用。

2. 交货地点：嘉兴学院梁林校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经甲方整体验收合格后支付至合同总价款的100%。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商文件、响应文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后 3 个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还乙方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话               ，乙方接到甲方通知后立即响应，2小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 8小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（人为因素导致的故障不在免费保修范围内），每年至少两次上门对设备进行常规的检修维护保养，超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

8. 乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：   按照磋商文件规定执行（如有其它，可添加）

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商文件、响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件及响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.磋商文件、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（公章）： 嘉兴学院                    乙方(公章）：

地址：                                     地址：

法定代表或委托代理人：                     法定代表或委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：   年   月  日                   签订日期：     年   月   日

第五章 磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商电子响应文件    份。。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

联系电话：

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚。

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件4：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，提供制造商为小微企业目录的截图，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，提供制造商为小微企业目录的截图，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 安装、调试 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 成品保护 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件7：

报价一览表（初次报价）

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：

附件8：

报 价 明 细 表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：