嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建项目

室内装饰项目预算清单编制说明

- 一、预算清单编制说明：

- 1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

- 2.嘉兴绅度装饰工程有限公司提供的施工图；

- 3、空调配电箱3AK暂暂按3000元计。

- 4、3ALg箱进线暂按23.94米计。

- 5、3AL箱进线暂按23.94米计。

- 6、3ALE1箱进线暂按23.94米计。

- 7、3AK箱进线暂按23.94米计。

- 8、出风口、回风口未计。

- 9.卫生间等有水房间的墙面防水层暂按1.2m高考虑；

- 10.叫号电子牌未计入本次招标范围；

- 11.常用材料、人工按照浙江省、嘉兴市2021年2月份信息价计入。

- 12.推荐材料品牌清单：

| 材料名称 | 品牌推荐 |
| --- | --- |
| 瓷砖、地砖 | 亚细亚、诺贝尔、博德 |
| PVC地胶垫 | 普立美，诺亨，阿姆斯壮 |
| 防静电地板 | 欧亚纳、沈飞、耐倍特 |
| 无机涂料 | 立邦、嘉宝莉、多乐士 |
| 石膏板（吊顶、隔墙） | 泰山（石膏）、龙牌、杰科 |
| 轻钢龙骨 | 泰山（石膏）、霸朗、杰森 |
| 硅钙板 | 可耐福、星牌、龙牌 |
| 不锈钢给水管 | 成都共同，广东联塑，吉博力 |
| 集成吊顶 | 品立经典、美尔凯特、友邦 |
| 开关、插座 | 鸿雁、良信、公牛 |
| 电缆电线 | 正泰、秦山、德力西 |
| 灯具 | 三雄极光、雷士、欧普 |
| 卫生洁具 | 箭牌、鹰牌、惠达 |
| 配电箱电气 | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 五金配件 | 皇冠、GMT、坚朗 |

以上工程预算造价提供建设单位参考，如有不妥之处，请提宝贵意见。

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2021年3月19日