## 单位（专业）工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 332770.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 42789.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5020.13
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1840.37 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 413.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.36% | 3179.76 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 3067.43 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 13233.14
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 31592.13
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 382616

## 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 133538.97 | 24863.21 | 414.87
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：公共照明箱3ALg 2、规 格：Pe=8KW 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 1296.12 | 1296.12 | 204.48
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：普通照明箱3AL1 2、规 格：Pe=20KW 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 2296.12 | 2296.12 | 204.48
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：普通照明箱3AL2 2、规 格：Pe=20KW 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 1796.12 | 1796.12 | 204.48
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：普通照明总箱3AL 2、规 格：Pe=40KW 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 1796.12 | 1796.12 | 204.48
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱3ALE-1； 2、规 格：详见图纸 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 1296.12 | 1296.12 | 204.48
6 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:A型JT-D | 台 | 1 | 2696.28 | 2696.28 | 338.95 | 14.77
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：空调配电箱3AK 2、规 格：Pe=66KW 3、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 3296.12 | 3296.12 | 204.48
8 | 030411003001 | 桥架 | 1、型号、规格：槽式桥架 200*100 2、材质：金属桥架 3、厚度按设计及规范要求 完工后进行防火封堵 | m | 59.64 | 128.98 | 7692.37 | 1106.32 | 50.69
本页小计 | [6 empty] | 22165.37 | 2672.15 | 65.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架 2、材质：钢制 | kg | 60.00 | 16.67 | 1000.2 | 467.4 | 54
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：除轻锈 2、结构类型：刷红丹漆两道 调和漆两道 | KG | 60.00 | 2.19 | 131.4 | 52.8 | 16.2
11 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：JDG 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 23.94 | 17.54 | 419.91 | 139.09 | 1.68
12 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：JDG 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 1697.39 | 10.7 | 18162.07 | 6721.66 | 84.87
13 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC50 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 62.24 | 40.67 | 2531.3 | 733.19 | 29.88
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号：WDZA-YJY 2、规格：5*6 3、敷设方式：穿管或桥架内敷设 | m | 26.94 | 26.03 | 701.25 | 48.22 | 1.08
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、型号：WDZA-YJY 2、规格：4x25+1*16 3、敷设方式：穿管或桥架内敷设 | m | 26.94 | 81.93 | 2207.19 | 60.35 | 1.35
本页小计 | [6 empty] | 25153.32 | 8222.71 | 189.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、型号：WDZA-YJY 2、规格：4*70+1*35 3、敷设方式：穿管或桥架内敷设 | m | 26.94 | 208.57 | 5618.88 | 195.58 | 17.51
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、型号：WDZB-YJY 2、规格：5x16 3、敷设方式：穿管或桥架内敷设 | m | 63.13 | 57.12 | 3605.99 | 141.41 | 3.16
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装120mm2以下,三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 2 | 164.27 | 328.54 | 99.4
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装10mm2以下,三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 2 | 26.83 | 53.66 | 18.24
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装25mm2以下,三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 4 | 35.78 | 143.12 | 48.64
21 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：ZBN-RS-2x1.5mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线，端子头接线 | m | 26.94 | 5.18 | 139.55 | 15.09
22 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：WDZBN-RVS2*1.5mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线，端子头接线 | m | 199.63 | 5.18 | 1034.08 | 111.79
23 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：WDZBN-BYJ4mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线,端子头接线 | m | 53.88 | 3.98 | 214.44 | 31.79
本页小计 | [6 empty] | 11138.26 | 661.94 | 20.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：WDZBN-BYJR4mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线,端子头接线 | m | 26.94 | 4.1 | 110.45 | 15.89
25 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线,端子头接线 | m | 2995.52 | 2.72 | 8147.81 | 1917.13
26 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：WDZB-BYJR-2.5mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线,端子头接线 | m | 1497.76 | 2.91 | 4358.48 | 958.57
27 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：WDZBN-BYJ-2.5mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线,端子头接线 | m | 399.26 | 3.04 | 1213.75 | 255.53
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、规格：详见图纸 3、安装方式：暗装； | 套 | 54 | 69.03 | 3727.62 | 1161
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：斗胆灯 2、规格：详见图纸 | 套 | 32 | 132.37 | 4235.84 | 251.84
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：低压可调角度射灯 2、规格：详见图纸 | 套 | 39 | 56.62 | 2208.18 | 306.93
本页小计 | [6 empty] | 24002.13 | 4866.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：300*1200平板灯 2、规格：详见图纸 | 套 | 19 | 240.98 | 4578.62 | 350.74
32 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：600*600平板灯 2、规格：55W,6500K | 套 | 66 | 205.63 | 13571.58 | 1218.36
33 | 030412004004 | 装饰灯 | 1：名称：A型消防应急标志灯具-安全出口壁挂 2、规格：1W，具体详见图纸 | 套 | 8 | 187.71 | 1501.68 | 141.68
34 | 030412004005 | 装饰灯 | 1：名称：A型消防应急标志灯具-单面右向壁挂 2、规格：1W，具体详见图纸 | 套 | 8 | 187.71 | 1501.68 | 141.68
35 | 030412004006 | 装饰灯 | 1：名称：A型消防应急标志灯具-单面左向壁挂 2、规格：1W，具体详见图纸 | 套 | 8 | 187.71 | 1501.68 | 141.68
36 | 030412004007 | 装饰灯 | 1：名称：A型消防应急照明灯具-吸顶 2、规格：3W，具体详见图纸 | 套 | 13 | 227.03 | 2951.39 | 230.23
37 | 030412004008 | 装饰灯 | 1：名称：装饰吊灯 2、规格：具体详见图纸 | 套 | 3 | 2132.71 | 6398.13 | 251.46
38 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1：名称：灯带 2、规格：具体详见图纸 | m | 77.28 | 44.59 | 3445.92 | 1104.33
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：三联开关 2、材 质：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 18 | 18.41 | 331.38 | 125.28
本页小计 | [6 empty] | 35782.06 | 3705.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：双联开关 2、材 质：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 9 | 15.97 | 143.73 | 62.64
41 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：单联开关 2、材 质：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 5 | 13.7 | 68.5 | 34.8
42 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名 称：双联双控开关 2、材 质：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 17.12 | 34.24 | 14.2
43 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：普通插座 2、规 格：250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 242 | 19.79 | 4789.18 | 1986.82
44 | 030411006001 | 接线盒 | 名称:开关盒、插座盒、灯头盒 材质:钢制 安装形式:墙内安装 | 个 | 526 | 8.52 | 4481.52 | 1620.08
45 | 030411006002 | 接线盒 | 名称:接线盒 材质:钢制 安装形式:墙内安装 | 个 | 50 | 8.78 | 439 | 146.5
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名 称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 6 | 223.61 | 1341.66 | 869.04 | 139.68
47 | 03B001 | 电视插座及浪涌保护器 | 电视插座及浪涌保护器 | 项 | 1 | 4000 | 4000
|  | 弱电 |  |  |  |  | 168590.21 | 16499.29 | 396.62
48 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：超五类非屏蔽网线 2、敷设方式：管内穿线 | m | 4613.81 | 3.24 | 14948.74 | 3967.88 | 92.28
本页小计 | [6 empty] | 30246.57 | 8701.96 | 231.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：RVV2*1.0mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线，端子头接线 | m | 2632.05 | 2.68 | 7053.89 | 1447.63
50 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：RVV 6*0.75mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线，端子头接线 | m | 1110.70 | 4.97 | 5520.18 | 921.88
51 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：RVV 2*0.75mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线，端子头接线 | m | 1110.70 | 2.33 | 2587.93 | 588.67
52 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘电线; 2、规格、型号：RVV 4*1.0mm2; 3、敷设部位及线制：保护管内敷设照明线，端子头接线 | m | 1110.70 | 4.61 | 5120.33 | 733.06
53 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称：音频线 2、敷设方式：管内穿线 | m | 175.65 | 16.94 | 2975.51 | 151.06 | 3.51
54 | 030507008001 | 拾音器 | 1、名称：监控专用拾音器 2、规格：详见图纸 | 个 | 32 | 420.77 | 13464.64 | 1254.08 | 9.92
55 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1、名称：数字网络寻呼喇叭 2、规格：详见图纸 | 台 | 11 | 185.66 | 2042.26 | 229.57 | 3.41
56 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1、名称：云台迷你匀速球 2、规格：详见图纸 | 台 | 32 | 2260.78 | 72344.96 | 3757.76 | 36.16
57 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称：定焦半球 2、规格：详见图纸 | 台 | 12 | 2010.78 | 24129.36 | 1409.16 | 13.56
本页小计 | [6 empty] | 135239.06 | 10492.87 | 66.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：网络端口 2、规格：详见图纸 3、安装方式：安装高度0.3m/1.4m | 个 | 27 | 38.27 | 1033.29 | 92.07
59 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：网络端口面板 2、规格：详见图纸 3、安装方式：安装高度0.3m/1.4m | 个 | 27 | 7.4 | 199.8 | 92.07
60 | 030501008001 | 集线器 | 1、名称：无线AP前端 2、规格：详见图纸 | 台 | 14 | 1038 | 14532 | 407.54
61 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1、名称：模拟信号吸顶喇叭 2、规格：详见图纸 | 台 | 4 | 135.66 | 542.64 | 83.48 | 1.24
62 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、名称：双绞线线缆测试 | 链路 | 27 | 20.2 | 545.4 | 314.28 | 100.44
63 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1、名称：背景音乐系统调试 | 系统 | 1 | 420.91 | 420.91 | 313.11 | 9.22
64 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 1、名称：背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 | 751.34 | 751.34 | 469.74 | 104.57
65 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1、名称：视频系统调试 | 系统 | 1 | 44.08 | 44.08 | 31.38 | 2.36
66 | Z030506009001 | 视频系统试运行 | 1、名称：视频系统试运行 | 系统 | 1 | 332.95 | 332.95 | 234.87 | 19.95
|  | 给排水 |  |  |  |  | 30641.22 | 2687.45 | 81.1
67 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：卡压连接 | m | 1.51 | 218.45 | 329.86 | 17.88 | 0.12
68 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：卡压连接 | m | 19.42 | 118.26 | 2296.61 | 222.75 | 1.55
本页小计 | [6 empty] | 21028.88 | 2279.17 | 239.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：卡压连接 | m | 17.28 | 55.77 | 963.71 | 170.04 | 1.04
70 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：卡压连接 | m | 9.74 | 45.03 | 438.59 | 83.96 | 0.49
71 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：卡压连接 | m | 6.28 | 33.65 | 211.32 | 54.95 | 0.31
72 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：卡压连接 | m | 1.61 | 95.22 | 153.3 | 17.15 | 0.11
73 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：卡压连接 | m | 16.83 | 82.07 | 1381.24 | 165.61 | 1.18
74 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：卡压连接 | m | 6.95 | 55.77 | 387.6 | 68.39 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 3535.76 | 560.1 | 3.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 局部管井内 2、介质：废、污水 3、材质、规格：PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：塑料排水管De≥100mm的设置阻火圈 | m | 26.84 | 45.49 | 1220.95 | 343.82
76 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 局部管井内 2、介质：废、污水 3、材质、规格：PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：塑料排水管De≥100mm的设置阻火圈 | m | 29.77 | 29.73 | 885.06 | 314.67
77 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 局部管井内 2、介质：废、污水 3、材质、规格：PVC排水管 DN50 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：塑料排水管De≥100mm的设置阻火圈 | m | 1.70 | 20.43 | 34.73 | 14.72
78 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 局部管井内 2、介质：废、污水 3、材质、规格：PVC排水管 DN32 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：塑料排水管De≥100mm的设置阻火圈 | m | 6.33 | 20.14 | 127.49 | 54.82
79 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀J11T-16 2、阀门材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 | 个 | 1 | 120.27 | 120.27 | 17.61 | 0.83
本页小计 | [6 empty] | 2388.5 | 745.64 | 0.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀J11T-16 2、阀门材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 | 个 | 1 | 48.85 | 48.85 | 8.38 | 0.35
81 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN100 | 个 | 1 | 38.66 | 38.66 | 6.05
82 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN75 | 个 | 2 | 39.58 | 79.16 | 46.52
83 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100 | 个 | 2 | 40.92 | 81.84 | 46.52
84 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：感应式水嘴洗手盆 | 组 | 9 | 1108.84 | 9979.56 | 328.23
85 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲便器 | 组 | 8 | 664.6 | 5316.8 | 287.44
86 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：感应式小便器 | 组 | 4 | 1465.45 | 5861.8 | 112.64
87 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型：刚性防水套管； 2、规格：DN50； | 个 | 1 | 189.77 | 189.77 | 88.6 | 18.35
88 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1、类型：刚性防水套管； 2、规格：DN75； | 个 | 1 | 223.14 | 223.14 | 100.11 | 22.53
89 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、类型：刚性防水套管； 2、规格：DN100； | 个 | 1 | 270.91 | 270.91 | 116.59 | 33.82
本页小计 | [6 empty] | 22090.49 | 1141.08 | 75.05
合计 | [6 empty] | 332770.4 | 44049.95 | 892.59

## 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院附属医院7号楼三楼临床技能中心扩建-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1840.37 | 1840.37 | 434.93
本页小计 | [6 empty] | 1840.37 | 434.93
合计 | [6 empty] | 1840.37 | 434.93

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3067.43
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 3067.43
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 112.33
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3179.76