嘉兴学院消防自动报警与联动控制系统维修保养采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2021〕7号

采购单位：嘉兴学院

2021年6月29日

目    录

第一章    竞争性磋商采购公告……………………… 3

第二章    供应商须知（前附表）…………………… 6

第三章    磋商项目…………………………………… 18

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 31

第五章    磋商相关文件格式………………………… 35

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

嘉兴学院消防自动报警与联动控制系统维修保养采购项目的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http:// cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2021年 7月 12 日14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采竞磋〔2021〕5号

项目名称：嘉兴学院消防自动报警与联动控制系统维修保养采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：26万元

采购需求：消防自动报警与联动控制系统维修保养

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商需在浙江省消防技术服务管理系统注册备案且具备浙江省质量技术监督局认定检验检测机构资质CMA证书（资质证书在有效期内）。

三、获取采购文件

时间：2021年 6月 30 日至2021年 7月 6日，全天（北京时间，法定节假日均可）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：免费在线获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年 7 月12 日14:00（北京时间）

地点：嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208室（嘉兴学院北区内）

五、开启

开启时间：2021年 7月 12日14:00（北京时间）

地点：嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208室（嘉兴学院北区内）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判报名:

本项目实行网上报名，不接受现场报名。

谈判截止时间前一天允许潜在供应商报名。

报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp 嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

2、供应商如认为谈判文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取谈判文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑；供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：嘉兴学院

地  址：越秀南路56号

2.项目联系人（询问）：丁老师      联系方式：13732567206

质疑联系人：李老师             联系方式：0573-83643422

3.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院采购办

联系人 ：李老师                 联系方式：0573-83642117

第二章  供应商须知（前附表）

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 嘉兴学院消防自动报警与联动控制系统维修保养采购项目 |
| 3 | 答疑 | 2021年7月 7日17：00 前接受书面答疑（逾期不予受理） |
| 4 | 递交磋商响应文件截止时间 | 2021年7月 12 日14：00前 |
| 5 | 磋商开始时间 | 2021年7月12 日14：00 |
| 6 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 7 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 8 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在服务期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 10 | 付款条件 | 乙方在合同履行半年后，经甲方验收合格后一周内向乙方支付合同总金额50%的款项；合同执行满一年后，经甲方验收合格后，且无售后服务问题，支付剩余合同总金额50%的款项。 |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算） |
| 13 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 14 | 小微企业有关政策 | 为落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在评审时对小微企业进行价格扣除： 1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在评审时报价给予6%的扣除，磋商文件中必须同时提供《中小企业声明函》和供应商小微企业截图，《中小企业声明函》由供应商提交，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业；监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。 |
| 15 | 其它 | 要求检测仪带至评审现场验证。 |
| 16 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位 |

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商。

2.定义

2.1 “采购人”系指嘉兴学院。

2.2 “供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的供应商。

2.3 “服务”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的服务、培训及其它有关技术资料和材料。

2.4 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.6 “▲”系指实质性要求条款。

2.7  合格的供应商：

2.7.1 响应磋商文件要求、有提供服务能力、具备本磋商文件中规定条件的法人。

2.7.2 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4.特别说明

4.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工。

4.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效，并报监管部门查处。成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.质疑

供应商如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取磋商文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑。供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商采购公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目

1.4采购合同主要条款

1.5磋商相关文件格式

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在2021年7月7日17:00前以书面形式要求采购单位澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2 采购人必须以书面形式答复所有磋商响应供应商（注：答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3 采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与磋商，供应商没有做出实质性响应所造成的风险，可能导致其磋商响应文件被视作无效磋商响应文件处理。

3.4 采购人可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三、磋商响应文件的编制

1. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件正本1份，副本3份。磋商响应文件应采用胶装。磋商响应文件须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

2.磋商响应文件内容及装订要求：

2.1磋商响应函（格式见附件）。

2.2营业执照副本（复印件）。

2.3法定代表人授权书（格式见附件）。

2.4法定代表人或被授权人身份证复印件。

2.5资信及商务响应表（格式见附件）。

2.6技术响应表（格式见附件）及产品彩页等图片介绍资料。

2.7技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

2.8项目实施人员一览表（格式见附件）。

2.9售后服务计划及优惠条件承诺。

2.10参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

2.11供应商认为需要的其他文件资料。

2.12报价一览表（格式见附件）。

2.13报价明细表（格式见附件）。

注：复印件应加盖单位公章。最终报价表（格式见附件）在磋商后单独提供。

3.磋商响应文件的语言及计量

3.1磋商响应文件以及磋商方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

3.2磋商计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

4.磋商响应文件的有效期

4.1磋商响应文件从磋商截止之日起，有效期为90天。

4.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购机构的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正其竞争性磋商报价文件。

5.磋商响应文件的签署和规定

5.1磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样，磋商响应文件正本除本磋商须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

5.2磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人署名，供应商应写全称。磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.无效响应文件条款：

存在下列情况之一的,其响应文件被作无效文件处理:

6.1超过截止时间送达或未按规定地点送达的。

6.2未按规定密封、签章的。

6.3超出经营范围参加磋商的。

6.4磋商响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人有效授权委托书的，或磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6.5明显不符合技术规格、技术标准的要求，或对磋商文件未做出实质性响应。

6.6对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件。

6.7本磋商文件其他部分已规定为无效响应文件的情形。

6.8评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的。

6.9不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

四、磋商前的准备

1.采购单位将在规定的时间和地点启封磋商响应文件，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加会议并签到，如未按时签到，磋商响应文件将被拒绝。

2.启封磋商响应文件时应检验供应商的身份证明。

3.准备工作程序：

3.1会议由采购单位主持，主持人宣布会议开始。

3.2介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）。

3.3告知是否应有回避人员。

3.4磋商响应供应商检验磋商响应文件密封的完整性。

3.5宣布本次磋商期间的有关事项。

3.6会议结束。

五、磋商程序

1.磋商响应文件初审。本次磋商小组由专家3名组成。磋商小组首先对供应商递交的磋商响应文件进行审查，符合磋商文件要求的供应商进入磋商程序。

2.澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。供应商的澄清文件是磋商响应文件的组成部分。

3.磋商

3.1磋商小组在指定的时间和地点与各供应商单独进行磋商。磋商内容包括：服务期、售后服务、要求提供的商务和技术相关文件、价格等。

3.2磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

3.3磋商结束后，磋商小组应当要求合格通过的供应商在规定时间内根据磋商内容进行书面第贰次报价（即最终报价），供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（磋商内容变更的除外），可与上轮报价相同。未报价者，视同与上轮报价相同。

3.4磋商小组根据磋商办法及评分标准进行独立打分。

3.5工作人员公布各供应商最终报价。

4.磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.1磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.4对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

5.供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果公正性的活动，将可能导致其磋商响应资格被取消，并承担相应的法律责任。

6.评审纪律。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性。不得向外界透露任何与评审有关的内容。任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

六、磋商结果的确定

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

七、合同授予

成交供应商自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

成交供应商无故拖延、拒签合同的，将被取消成交供应商资格。

八、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数 / 磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

三、磋商办法及评分标准

1.价格分（30分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×30分

注：供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

2.技术、资信商务及其他分（70分）

| 评分因素及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分45分 | 实施方案 | 根据本项目的具体要求，结合现场实地踏勘情况，供应商制定完善的技术服务方案，评审专家根据技术服务方案的完整性、合理性、科学性和可操作性进行综合评分（5-25分）。 |
|  | 项目实施人员配置 | 根据供应商提供的针对本项目实施的人员团队的整体实力和专业技术人员配置数量、职称等级及专业能力综合评分（1-11分）； 有特种作业中级以上电工、电焊工证书的，每提供1个得1分，最高得3分。（开标时应提供人员单位社保缴费证明原件，不提供不计分）。 |
|  | 硬件设备保 障 | 承诺提供采购人要求的火灾报警控制主机备机的得3分（2台备机，由采购，采购人负责保存，不提供不计分）； 配置地埋管道漏水检测仪的得3分（检测仪带至现场验证才能得分）。 |
| 资信商务及其他分25分 | 企业综合实力 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书及其他能够证明供应商综合实力的有效证书，每提供1个得1分，最高得2分。 |
|  | 服务保障方案 | 根据项目维护保养内容制定维护计划合理性得（0-2分）； 定期每月开展全面维护保养检查情况的承诺及有效性打分（0-5分）； 在维护保养期间报修故障的响应处理时间在2小时内到达得（0-3分）； 节假日、夜间发生故障的报修响应处理时间在3小时内到达得（0-3分）。 |
|  | 成功案例及业绩 | 投标单位自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目的案例，每提供一个案例得1分，最高6分。(同时提供维保合同的得分，原件备查。) |
|  | 诚信分 | 投标截止时间前一年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得0分；承诺投标截止时间前一年未受到过行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，得2分（如进行虚假承诺，一经发现将取消成交资格，报监督管理部门处罚，并予通报）。 |
|  | 文件编制规范 | 磋商文件编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实、绿色环保（双面打印））的得2分，每出现一个不规范扣0.5分，扣完为止。 |

第三章 磋商项目

一、维修保养项目内容：

1．梁林校区和平湖校区的消防自动报警与联动控制系统、消火栓系统、自动跟踪定位射流灭火系统、消防广播及通讯系统、消防电源配电系统、防火卷帘系统、防排烟及通风空调系统、消防水泵控制模块联动、消防水泵及管网、非消防电源强切控制模块联动、消防设备主电、备用电源的切换等系统设施设备和消防报警联动点相关设备设施进行维护保养，保障系统现有设备正常使用。

2．根据消防主管部门及甲方要求，每年对消防设施进行年检，并出具《建筑消防设施年度检测报告》（梁林校区和平湖校区各一份）交甲方。

二、消防检测及维护保养要求：

1.确保以下维保项目中的消防系统、设备正常运行；

2.对梁林校区3个消防水泵房内系统设备除锈、刷漆、润滑保养，对平湖校区1个消防水泵房内系统设备除锈、刷漆、润滑保养；

3.对梁林校区室外地上消火栓64套，室外水泵接合器20套维修保养，平湖校区室外地上消火栓8套，室外水泵接合器8套维修保养；

4.建议提供上海松江牌柜式火灾报警控制主机2台作为备机（要与现有主机相匹配），用于紧急情况下第一时间保障消控系统正常运行；

5.结合校园环境综合因素考虑，建议乙方配置地埋管道漏水检测仪，在发生地下消防管网泄漏时，能快速有效准确找到故障点，及时进行抢修；

6.报警设备维修更换材料费(如系统未端：烟温感探测器、模块、手报按钮、楼层示器、零星维修电线等辅材)由维保单位自行承担；

7.消防水系统管道的镀锌配件、喷淋头、DN65消火栓口、普通Y-10压力表、橡胶垫片及零星辅材费用由维保单位自行承担；

8.防火卷帘门手动按钮、消防设备控制柜电源指示灯、保险丝、继电器等辅材更换维修费用由维保单位自行承担；

9.除上述6-8条内容提到的维修辅材费由维保单位承担外，涉及维修更换的主要设施设备、阀门等材料采购费用均按实际市场价结算，由甲方支付。

| 序号 | 地点 | 维保项目 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁林校区 | 1.火灾报警控制主机5台，2308个点位和火灾自动报警及消防联动控制系统正常运行维修保养。 2.消防泵10台、稳压设备2套及消火栓管网及869套消防箱运行维修保养。 3.喷淋泵4台及稳压设备4套，大功率喷淋头及配套电磁阀18套的运行维修保养。 4.自动跟踪定位灭火装置水泵2台，自动跟踪定位灭火装置 20L/S0.8mpa4套、5L/S0.6mpa 4套、控制台1套及现场控制箱8套等维修保养。 5.防火隔断、防火卷帘 14 樘、送防排烟设施 30 套、电动防火窗系统的维修保养。 6.室外地上消火栓64套，室外水泵接合器20套维修保养。 | 269745㎡ |
| 2 | 平湖校区 | 1.报警系统：火灾报警控制主机1台，352个点位和火 灾自动报警及消防联动控制系统正常运行维修保养。 2.消防泵2台、稳压设备1套、消火栓管网及231套消防箱运行维修保养。 3.喷淋泵2台及稳压设备1套、湿式报警阀及987个喷淋头（含行政楼、报告厅喷淋管网）运行维修保养。 4.防火隔断、防火卷帘 20 樘的维修保养。 5.室外地上消火栓8套，室外水泵接合器8套维修保 养。 | 65053㎡ |

注：上述设备中，消防报警与联动控制系统的品牌为：上海松江；自动跟踪定位射流灭火系统品牌为：江苏自强科技。

三、硬件设备保障要求：

1.建议提供上海松江牌柜式火灾报警控制主机2台作为备机；

2.建议配置地埋管道漏水检测仪，在发生地下消防管网泄漏时进行快速有效抢修。

四、维护保养时限：

合同签订起一年时间，合同满一年后，经甲方考核合格，可续签，最多续签2年。

五、资信及商务要求表：

| 服务保障要求 | 如非本地供应商成交，成交后在本地需设有服务网点，以便于紧急情况下，第一时间抢修。（合同签订前需提供服务网点的相关证明并加盖公章） 能提供良好的服务。如系统发生紧急故障，甲方人员无法处置，乙方在接到通知后必须在2小时内（节假日、夜间3小时内）派技术人员赶到现场，对存在的问题和故障应立刻进行排查并解决，如没有条件解决的，应向乙方说明原因后24小时内解决。由于特殊情况不能及时排除故障的，应及时说明原因，并协商解决办法。如发现乙方维保响应不及时，第一次口头警告；第二次书面警告；第三次开始扣履约保证金的25%，直至履约保证金扣完，合同自动终止。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 乙方在合同履行半年后，经甲方验收合格后一周内向乙方支付合同总金额50%的款项；合同执行满一年后，经甲方验收合格后，且无售后服务问题，支付剩余合同总金额50%的款项。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 能力或业绩要求 | 提供2018年1月1日以来的相关服务业绩。 |

六、特别声明：

由于嘉兴学院平湖校区现有的消防维保服务未到期限，于2021年12月31日结束，故从合同签订起算，首年维保费中需按月减去平湖校区的消防维保服务费，直至2022年1月1日起生效。

第四章　嘉兴学院采购合同模板

项目名称：

合同编号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购编号：           ，项目名称：         采购结果签订本合同。

第一条	 维修保养检测的范围和内容：

1.梁林校区和平湖校区的消防自动报警与联动控制系统、消火栓系统、自动跟踪定位射流灭火系统、消防广播及通讯系统、消防电源配电系统、防火卷帘系统、防排烟及通风空调系统、消防水泵控制模块联动、消防水泵及管网、非消防电源强切控制模块联动、消防设备主电、备用电源的切换等系统设施设备和消防报警联动点相关设备设施进行维护保养，保障系统现有设备正常使用。

维保范围及要求如下：

（1）确保以下维保项目中的消防系统、设备正常运行；

（2）对梁林校区3个消防水泵房内系统设备除锈、刷漆、润滑保养，对平湖校区1个消防水泵房内系统设备除锈、刷漆、润滑保养；

（3）对梁林校区室外地上消火栓64套，室外水泵接合器20套维修保养，平湖校区室外地上消火栓8套，室外水泵接合器8套维修保养

（4）建议提供上海松江牌柜式火灾报警控制主机2台作为备机（要与现有主机相匹配），用于紧急情况下第一时间保障消控系统正常运行。

（5）结合校园环境综合因素考虑，建议乙方配备地埋管道漏水检测仪，在发生地下消防管网泄漏时，能快速有效准确找到故障点，及时进行抢修；

（6）报警设备维修更换材料费(如系统未端：烟温感探测器、模块、手报按钮、楼层示器、零星维修电线等辅材)由维保单位自行承担；

（7）消防水系统管道的镀锌配件、喷淋头、DN65消火栓口、普通Y-10压力表、橡胶垫片及零星辅材费用由维保单位自行承担；

（8）防火卷帘门手动按钮、消防设备控制柜电源指示灯、保险丝、继电器等辅材更换维修费用由维保单位自行承担；

（9）除上述5-7条内容提到的维修辅材费由维保单位承担外，涉及维修更换的主要设施设备、阀门等材料采购费用均按实际市场价结算，由甲方支付。

| 序号 | 地点 | 维保项目 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁林校区 | 1.火灾报警控制主机5台，2308个点位和火灾自动报警及消防联动控制系统正常运行维修保养。 2.消防泵10台、稳压设备2套及消火栓管网及869套消防箱运行维修保养。 3.喷淋泵4台及稳压设备4套，大功率喷淋头及配套电磁阀18套的运行维修保养。 4.自动跟踪定位灭火装置水泵2台，自动跟踪定位灭火装置 20L/S0.8mpa4套、5L/S0.6mpa 4套、控制台1套及现场控制箱8套等维修保养。 5.防火隔断、防火卷帘 14 樘、送防排烟设施 30 套、电动防火窗系统的维修保养。 6.室外地上消火栓64套，室外水泵接合器20套维修保养。 | 269745㎡ |
| 2 | 平湖校区 | 1.报警系统：火灾报警控制主机1台，352个点位和火 灾自动报警及消防联动控制系统正常运行维修保养。 2.消防泵2台、稳压设备1套、消火栓管网及231套消防箱运行维修保养。 3.喷淋泵2台及稳压设备1套、湿式报警阀及987个喷淋头（含行政楼、报告厅喷淋管网）运行维修保养。 4.防火隔断、防火卷帘 20 樘的维修保养。 5.室外地上消火栓8套，室外水泵接合器8套维修保 养。 | 65053㎡ |

注：上述设备中，消防报警与联动控制系统的品牌为：上海松江；自动跟踪定位射流灭火系统品牌为：江苏自强科技。

2．根据消防主管部门及甲方要求，每年对消防设施进行年检，并出具《建筑消防设施年度检测报告》（梁林校区和平湖校区各一份）交甲方。

第二条	 甲方的责任和义务：

1.甲方应向乙方提供相关资料：①原有工程消防报警系统竣工图（包括消防电气平面点位图及报警系统点位地址对照表。②相关消防报警设备的使用说明及维保手册；

2.甲方应向乙方移交符合消防报警系统正常运行条件：①报警主机显示无故障、屏蔽点；②消防线路无短路或接地现象，线路绝缘电阻符合规范要求；③如出现线路或非关键消防设备的故障等上述问题进行处理，在排除上述问题后，方可移交给乙方作维保；

3.甲方移交时如有上述故障问题时可与乙方协商或委托乙方排除上述故障待系统正常后移交乙方，排除故障期间产生的费用（材料及人工）由甲方支付。

4.甲方在需要对乙方维保的建筑房屋进行改建、装修、移动消控系统某些部位时，甲方应提前通知乙方到现场进行查看，若需改、装、移该系统，由此产生的费用由甲方承担。

5.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

6.整套设备的完全更换及人为因素造成的损坏，费用由甲方承担。

第三条	 乙方的责任和义务：

1.依据最新《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》及《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2.具备《消防技术服务机构从业条件》规定的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

3. 根据甲方的具体情况，拟定具体的维修保养方案（详情填写在《建筑消防设施维护保养计划表》）， 明确项目负责人，至少指定 2 名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

4.消控系统发生故障或误报，消控室值班人员无法处置，乙方在接到通知后须在2小时内（节假日、夜间3小时内）派维护人员到现场检查，对存在的问题和故障当场有条件解决的应当立即解决，当场没有条件解决的，应向乙方说明原因后24小时内解决。由于特殊情况不能及时排除故障的，应及时说明原因，并协商解决办法。处理完毕后，负责维修保养工作的技术人员填写《建筑消防设施故障维修记录表》，并书面交给甲方。如发现乙方维保响应不及时，第一次口头警告；第二次书面警告；第三次始扣履约保证金的25%，直至履约保证金扣完，合同自动终止。

5.每月安排一次对维修保养范围内的消控系统进行一次单项检查与测试（检查、测试项目和数量按照《建筑消防设施的维护管理》的具体标准规定），检查时填写《建筑消防设施维修保养记录表》和《建筑消防设施维护保养报告》，并书面提交甲方。

6. 每季度对消控系统进行联动检查，检测对象包括全部系统设备、组件，负责维修保养工作的技术人员填写《建筑消防设施检测记录表》（见附表4），并书面交给甲方.

7. 每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行 1 次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

8. 发现设备损坏，乙方应尽力修复，无法修复时，经双方确认更换设备，费用由乙方负责。保证所供应的产品符合国家法律规定和技术规格、质量标准的原厂服务产品或其他符合要求的产品。如发生所供产品不符合要求，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

9.若遇消防部门检查，乙方须在检查前对维保范围内的建筑消防设施进行检查与测试，确保通过每年的消防设施全面检测。

10.根据需要对甲方相关人员进行基本业务能力培训和技术指导，组织各种学习活动。

11.乙方在施工或合同履行中应严格遵守国家安全生产相关法律、法规及安全生产管理条例规定及甲方的规章制度。

12．如甲方有大型活动之类的特殊情况，根据甲方要求，乙方需派工作人员到现场配合。

第四条	 维修保养验收：

1.验收依据：消防专业的相关规范。

2.验收方式：采用内部验收或第三方出具的年度检测报告为准；

3.验收合格确认方式：由甲乙双方共同派员进行现场检查并测试，消防设施均能按照《建筑消防设施的维护管理》、《消防控制室通用技术要求》及《建筑消防设施检测技术规程》的具体标准及相关规范正常运作，出具验收合格报告，双方盖章并签字确认。

第五条	 维修保养责任要求：

1.由于乙方人员工作失误原因导致人员伤亡、系统设备损坏，由乙方承担一切责任。

2.如发现乙方对建筑消防设施的检测记录与消防部门或其他检测部门的检测结果不符，每不符合一项扣除履约保证金的10%作为违约金。

第六条 	合同总价及支付方式：

1.一年维保费用总金额为：￥：       元。大写：         ；

2.支付方式及时间：合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。乙方在合同履行半年后，经甲方验收合格后一周内向乙方支付合同总金额50%的款项；合同执行满一年后，经甲方验收合格后，且无售后服务问题，支付剩余合同总金额50%的款项。履约保证金在服务期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。结算前，乙方应提供消防设施定期维护表、消防设施联动检查记录及维修联系单等。

第七条 	不可抗力事件处理：

1.甲乙双方中的任何一方，由于战争、台风、水灾、地震、雷击等自然灾害及双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行时，根据事故影响大小可将合同履行作相应的调整，所涉费用由双方协商采取补救措施。

第八条 	违约责任：

1.甲乙双方中任何一方发生违约情况，则对违约方按国家经济合同法有关条款进行处理。

2.除人力不可抗拒事故外，若甲乙双方中任何一方无故废除合同，需向另一方支付合同总金额5%的违约金。

3.由于乙方原因给学校造成损失的，学校有权追究乙方法律责任和经济责任。

4.乙方未按合同履行职责，学校有权追究乙方责任，同时有权中止与乙方合同。

第九条 	解决合同争议的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院。

第十条 	合同期限：

合同有效期：   年  月  日起至   年  月  日。合同期限为一年。

第十一条 	合同生效及其它：

1.合同经双方签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份、乙方贰份。

甲方： 嘉兴学院                          乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行               开户银行：

银行帐号：1204068009049001258            银行帐号：

地址： 嘉兴市越秀南路56号               地址：

法定代表或委托代理人：                   法定代表或授权委托人：

签订日期：     年  月  日                签订日期：   年  月  日

签订地点：嘉兴学院

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商响应文件正本1份，副本3份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

联系电话：

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件4：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件5：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件6：

报价一览表

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：

附件7：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 地点 | 维保项目 |  | 建筑面积 | 年维保费 | 年消防检测费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁林校区 | 1.火灾报警控制主机5台，2308个点位和火灾自动报警及消防联动控制系统正常运行维修保养。 2.消防泵10台、稳压设备2套及消火栓管网及869套消防箱运行维修保养。 3.喷淋泵4台及稳压设备4套，大功率喷淋头及配套电磁阀18套的运行维修保养。 4.自动跟踪定位灭火装置水泵2台，自动跟踪定位灭火装置 20L/S0.8mpa4套、5L/S0.6mpa 4套、控制台1套及现场控制箱8套等维修保养。 5.防火隔断、防火卷帘 14 樘、送防排烟设施 30 套、电动防火窗系统的维修保养。 6.室外地上消火栓64套，室外水泵接合器20套维修保养。 |  | 269745㎡ |  |  |  |
| 2 | 平湖校区 | 1.报警系统：火灾报警控制主机1台，352个点位和火灾自动报警及消防联动控制系统正常运行维修保养。 2.消防泵2台、稳压设备1套、消火栓管网及231套消防箱运行维修保养。 3.喷淋泵2台及稳压设备1套、湿式报警阀及987个喷淋头（含行政楼、报告厅喷淋管网）运行维修保养。 4.防火隔断、防火卷帘 20 樘的维修保养。 5.室外地上消火栓8套，室外水泵接合器8套维修保养。 |  | 65053㎡ |  |  |  |
| 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：报价为一年的维保检测费。

全权代表签名：                     日  期：

附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚。

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件9：

最终报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |

填报要求：该表格请磋商供应商多准备几张，盖好公章，以备磋商时填写，在磋商后单独提供。

附件10：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加嘉兴学院消防自动报警与联动控制系统维修保养采购项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；从业人员        人，营业收入为                 万元，资产总额为               万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；从业人员        人，营业收入为                 万元，资产总额为               万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日