## 药学教学实验室改建

公开招标文件

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第14号

项目名称：药学教学实验室改建

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2023年6月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  供应商须知	18

第四章  评标办法及评分标准	34

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	37

第六章  投标文件格式	50

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

药学教学实验室改建的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2023年7月25日9：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

政府采购计划编号：浙财采确[2023]34798号-001

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第14号

项目名称：药学教学实验室建设

预算金额：人民币129.6001万元（标项一：61万；标项二：68.6001万）

最高限价：人民币129.6001万元（标项一：61万：标项二：68.6001万）

采购需求：标项一：液相色谱等设备1批

标项二：生物安全柜、CO2培养箱等设备一批

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目接受联合体投标：¨ 是，þ否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 þ无需落实；

2.2 ¨需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2023年6月30 日至2023年7月25日09：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年7月25日9：30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至招标代理机构袁斐（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标代理机构联系人邮箱（455291270@qq.com），以便招标代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，招标代理机构将拒签；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉兴学院

项目联系人：谢老师

联系方式：15879036963

2.代理机构信息

名 称：浙江中磊工程咨询有限公司

地 址：嘉兴市中环广场东区A座403室

项目联系人：袁斐

电话：13706730343

邮箱：455291270@qq.com

质疑联系人：汤晓莉

联系电话：0573-82627323

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良    监督投诉电话：0571-87057615

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2023年6月30日

# 第二章 招标需求

一、技术参数及清单

标项一

| 仪器名称 | 技术参数 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- |
| 液相色谱仪 | 允许进口。 1.操作环境 工作电压：100V～240V，600VA 工作温度：4～35℃ 相对湿度：20～85% 2.仪器部分 2.1系统控制： 仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面 工作站：支持，GUI操作界面 移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面 2.2 输液泵 脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 ▲泵类型：并联双柱塞 泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积 脉动：< 0.15MPa（1.0mL/min，10MPa，水） *流速范围：0.0001～10 mL/min 流速重现性：<0.065%RSD 或 <0.02minSD 梯度：4元低压梯度 梯度范围：0～100%（0.1% 步进） 梯度程序：20步 梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件） 梯度重现性：±0.13%（1mL/min，10MPa，指定条件） 最大耐压：50MPa 物理双泵头 *无需阻尼器即可实现系统压力稳定 2.3 自动进样器 进样方式：全量进样（无样品损失） 最大耐压：50MPa 进样准确度：±1%（50uL，N=10） 进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL） 进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL） 交叉污染: ≦ 0.0028% (典型值) 进样周期：14sec（5uL） *样品数量： 不少于216位（1.5mL） 样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷 *样品制冷：4～45℃（室温不超过30℃、湿度不超过时70%时，可低至4℃ 2.4 柱温箱 *加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀 容量：可放置不少于5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等 控温范围：10～90℃ 2.5 扩展性 可灵活扩展同品牌的荧光、同品牌的示差折光、同品牌的蒸发光散射等检测器可升级为双流路系统 3.配件： 输液泵1个，自动进样器1套，5路脱气机1套，混合器1个，附件包1套，工具包1套，流动相瓶5个，样品瓶500个，工作站（含台式工位机及显示器： ≥i5处理器，≥16G内存，≥256G固态硬盘，≥21寸显示器，正版windows10专业版操作系统）1套，C18色谱柱2根及保护柱2根（1根3um，1根5um），peek垫圈 5个，PEEK接头 5个，公螺母配件10个 | 1 |
| 二极管阵列检测器 | 允许进口 1.波长范围：200～750nm 2.二极管数量：1024 3.设备分辨率：0.6 nm/pixel 4.波长准确度：±1nm *5.噪音：<±3×10-6AU（250 nm，参比 350 nm） 6.漂移：500x10-6AU/h（250 nm，参比350 nm） 7.采样频率：～90Hz | 1 |
| 半制备液相色谱仪 | 1.工作条件 工作环境温度：4～35℃ 工作环境湿度：≤85% 工作电压：220V，50Hz/60Hz 2．技术要求 2.1. 输液泵 ▲泵类型：并联双柱塞泵 送液方式：高压，最多3路，恒量、恒压送液， *流量设定范围：0.001 mL/min ～25.00 mL/min. 流量准确度：±1%（1mL/min,8MPa） 流量精密度：0.08%RSD 或 0.02 min 最大输出压力：35MPa 时间程序 2.2. 紫外检测器 光源: D2 波长设定范围: 190nm～700nm 波长准确度：±1nm 波长重现性：±0.2nm 光谱带宽：8nm 噪声水平：±0.25×10-5 AU 漂移：±0.5 X 10-4 AU/h 线性：2 AU （ASTM规格） *双波长功能 波长扫描功能 光源使用时间显示 3.软件操作系统 软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能 数据库：可集成关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障, 产品论证：可进行系统适应性实验 报告格式：可任意编制,也可选择模板 手机终端进行监测/操作/分析：支持 中文版本 4.配件：半制备泵1个，紫外检测器1个，制备池1个，手动进样器1个，进样针若干（100ul、200ul），半制备柱1根（HILIC填料）、C18分析色谱柱1根、储液托盘 1个，中文控制面板 1个，软件操作系统 1套（含台式工位机及显示器，≥i5处理器，≥16G内存，≥256G固态硬盘，≥21寸显示器，正版windows10专业版操作系统），peek垫圈 5个，PEEK接头 5个，公螺母配件10个。 | 1 |
| 液相色谱仪 | 1.送液泵； 流量设定范围:0.001～10.000mL/min； 最大送液压力:40MPa； 流量准确度:±1％ 流量精密度:0.06%RSD或0.02min SD； 混合溶剂数:高压梯度：最大3种溶液，低压梯度：最大4种溶液； 时间程序； 漏液传感器； 2.紫外检测器； 光源:D2灯； 波长设定范围:190～700nm； 噪音:±0.25×10-5 AU； 漂移:0.5×10-4 AU/h； 波长准确度:1nm以下； 波长重现性:0.1nm以下； *双波长测定； 波长扫描； 时间程序； 漏液传感器； 3.软件操作系统 软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能 数据库：可集成关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障,具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准, 产品论证：可进行系统适应性实验 报告格式：可任意编制,也可选择模板 手机终端进行监测/操作/分析：支持 中文版本 4.手持控制器，中文控制面板和中继板 5.配件： 输液泵 1个，紫外检测器1个，手动进样器 1个，色谱柱支架1个，手动进样针若干（至少20ul、10ul、5ul、100ul各1支），中文控制面板 1个，储存托盘 1个，C18色谱柱 1支，软件操作系统 1套（含台式工位机及显示器，≥i5处理器，≥16G内存，≥256G固态硬盘，≥21寸显示器，正版windows10专业版操作系统），peek 5个，PEEK接头 5个，公螺母配件10个。 | 1 |

标项二

| 仪器名称 | 技术参数 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | 允许进口。 * 1.外部尺寸：(1300mm×800mm×1568mm)±30 mm。 2.内部尺寸：（1200mm×630mm×780mm）±30 mm。 * 3.前窗清洗位置设计，前窗可降低至关闭位置之外，操作者在保护状态下对前窗进行清洁。 4.前窗工作高度250±5mm，前窗10°倾角，前窗开口采用双探头监控。 5.内侧壁，带有SmartCoat含氟聚合物树脂保护层。工作台面为一块一体耐用无腐蚀的304不锈钢，厚度1.5mm。两侧壁各提供≥3个服务阀孔。 6.设备具有触位设置。采用LED照明。 7.含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，过滤器符合EN1822标准和H14级别。过滤器效率为99.995%，且局部穿透不大于0.025%。 * 8.配有2台无碳刷直流风机，可实时监控和控制排风速度。无需机械阻尼器可调节排气气流。 * 9.具有待机模式，前窗关闭时，电机转速自动降低。 10.有两个压力感应器，当流入/排气发生20%变化时，将发出声音和视觉报警。 11.具有彩色触摸屏图形用户界面，实时显示风速和流入风速。 *12.配备254nm紫外灯。消毒可编程，时间从0-23h可调，步进为15min。 13.后壁上带有2个插座，左右各一个。 14.能耗为200W（工作时）和70W（待机时） 15.配件：紫外线灯1个，LED照明1个，高度可调节（760-965mm）支架1个，手托支架1套 | 1 |
| CO2培养箱 | 允许进口。 *1.水套式，箱体工作体积≥180升 2.具有HEPA高效过滤系统，确保腔体在关门5min内达到100级洁净指标，每隔1min腔体内空气自动过滤循环1次。 *3.iCAN触摸屏操作面板，数字及图像化连续显示培养过程中参数变化。可通过标配USB接口下载运行数据（错误及数据日志），具有Autostart一键式CO2浓度自校准键。 3.温度控制范围：25～55℃ 4.温度控制精度：±0.1℃ 5.温度均一性：±0.2℃（在37℃下） 6.报警：断电、温度差异、CO2浓度差异、O2浓度差异、RH偏差，通过箱体背后的插座孔连接。 7.CO2控制范围：0～20% 8.CO2控制精度：±0.1% *9.CO2浓度控制：箱体内TC热导传感器在线检测CO2浓度。 10.外部尺寸：约67cm×100cm×63cm 11.内部尺寸：约54cm×68cm×50cm 12.内层304型带孔不锈钢，外层18号冷轧钢，覆粉末涂层 13.配件：HEPA过滤器1套，搁板4块。 | 1 |
| 低速离心机 | 1.转速：≥4000r/min，无级变速 2.容量：20ml×12 3.离心力：≥1795g 4.定时范围：0～60min 5.配置：主机1台，6×20ml转子1套。 6.另配： 500ml×4角转子1套（匹配凯达TD5A型离心机），250ml×4角转子1套（匹配凯达TD5A型离心机），即（70号、69号转子） | 2 |
| 高速冷冻离心机 | 1.整机微电脑控制系统，采用大矩力变频电机及驱动系统。 2.LED数码显示面板，具备同步显示设置参数和运行参数功能。 3.具备一键专用转速模式与离心力模式直接相互切换，自动计算同步显示离心力RCF值。 *4.双电子门锁，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能。 5.卡扣式液压杆。 *6.采用食用级硅橡胶整体式密封圈。 7.具有10组升速和降速档。 8.采用进口环保无氟制冷剂R404A，最高转速保持-4℃以下。具备一键预冷功能。 *9.最高转速：≥16000rpm， *10.最大相对离心力：18757×g *11.最大容量：50ml×6 12.定时范围：1min～99min 13.转速精度：±20r/min 14.温度设置范围：-20℃- +40℃ 15.温度控制精度：±1℃ 16.整机噪音：＜65dB（A） 17.离心腔直径：≥ ф 250mm 18.配置： 24×1.5ml角转子1套，6×50ml 角转子1套，12×5ml角转子1套。 | 1 |
| -80℃冰箱 | 1.工作温度：-50℃～-86℃ 2.容积：≥490L，搁板不少于3个。 3.压缩机：2台 1.5HP工业级高效率压缩机，无CFC，无HCFC，阻燃。 4.工作电压：208～240V，宽工作电压范围，带时间延迟断路器。 5.电压及电流补偿器。 6.配有2台冷凝风机，智能开停。 7.标配4扇内门，工业级门铰链，三层式密封条。 8.绝热层≥127mm，门厚≥114mm。 9.符合人体工程学的单手操作门把手，可同时增加一挂锁。 *10.标配4 20mA，RS-485以及dry contacts数据输出端口以及25mm预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 11.温度探头位于冰箱底部。 12.超大冷凝器设计。 *13.配有带加热功能的自动减压阀。 14.全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示，提供九种报警提示：过温、温度不足、门过久开启、断电、温度探头损坏、电源错误、后备电池需充电、压缩机故障、制冷电路损坏。 15.底部装有消声器和吸音泡沫。 16.后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时。 17.重型 脚轮。 18.配件：样品架20个、样本盒100个 | 1 |
| 三门冰箱 | 1.总容积≥220L 2.冷冻室容积≥70L 3.冷藏室容积≥119L 4.能效等级：1级。 5.压缩机变频、电脑温控，制冷方式风冷 6.冷冻能力 5.5kg/12h 7.噪声值＜39dB 8.无霜功能支持，抗菌类型DEO净味，按键触摸式 9.外形尺寸≥630mm×565mm×1800mm | 1 |
| 医用冷藏箱 | 1.有效容积≥80L 2.微电脑控制，数码温度显示，显示精度0.1℃ 3.强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃ 4.多故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等。 5.三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。 6.开机延时、停机间隔等保护功能。 7.安全门锁设计，防止随意开启。 8.宽电压带设计，适合187～242V电压下使用 9.透明中空钢化镀膜反射玻璃门。 10.多层搁架+篮筐设计，可根据需要调整间隔。搁架/篮筐3个。 11.外部尺寸：≥470mm×500mm×870mm | 1 |
| 立式高压灭菌器 | 允许进口。 *1.提供中国特种设备制造许可证（压力容器）及《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》 2.腔体容积：≥78L 3.内胆材质：SUS304 内胆喷砂后进行电化学抛光。 *4.锅盖开启方式：一键式上掀盖 5.灭菌最高设定温度 138℃ 6.灭菌范围：105～138℃ 7.溶解温度:50～100℃ 8.保温温度:40～60℃ 9.设定时间范围 ：灭菌，融化：0～999min，连接保温：1～72h，预约灭菌：0-99h 10.显示精度 ：≤0.1℃ 11.多种程序模式，温度设定多样化。 12.灭菌精度图形显示。 13.压力表显示范围 -0.1～0.5mpa 14.智能功能：定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统、记忆存储系统 15.温度传感器 PT1000 16.标配冷却风扇，带USB接口。 *17.安全装置：压力安全阀，防止干烧，门锁安全连锁装置，腔盖关闭检测系统，过压检测，超温检测，漏电短路检测 *18.具有压力传感器；双温度传感器，可以检测气温和水温。 19.调整沸点：可根据海拔高度调整沸点温度 20.缺水保护：标配水位传感器，独特的软件控制防干烧技术，双重保护。 *21.要求压力表可拆卸：压力表卡扣式设计，支持现场拆卸校验。 | 1 |
| 倒置显微镜 | 1.光学系统：科研级无限远光学系统，可实现明场、相衬、浮雕反差、霍夫曼相衬、落实荧光观察； 2.目镜：高眼点、超大视场目镜SW10X/22mm 3.观察头：一体式铰链式双目观察头，45°倾斜，超大瞳距调节范围48～75mm，左置1X摄像端口，可接专业数码摄像仪。内置防霉技术。 4.物镜：无限远平场长距物镜4X/0.1，WD17.3mm。 无限远平场相衬物镜：PH10X/0.25，WD10mm；PH20X/0.4，WD5.1mm；PH40X/0.6，WD2.1mm *5.转换器：编码式五孔转换器，滚珠式定位，亮度记忆功能 6.聚光镜：超长工作距离聚光镜NA0.3，工作距离75mm 7.相衬滑板：10X、20X、40X通用相衬滑板。可观察低反差或透明标本的鲜明图象 *8.载物台：平面载物台170×250mm，带载物台插入圆板，同步带机械移动尺，右手低位同轴X、Y方向旋钮，移动范围128×80mm，万能托板兼容五种微型实验板，多孔板夹和载物台夹，无需频繁更换；载物托板：用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿，Φ35mm培养皿托架；Φ90mm培养皿托架，载物片托架：用于载物片和Φ54培养皿； 9.焦距调节：同轴粗微调焦机构，通过转换器的上下移动进行调焦，粗微行程每圈37.7mm，微调行程每圈0.2mm，调焦范围上7mm，下1.5mm，去限位最高可至18.5mm *10.照明系统：高亮度白光3W S-LED照明，内置复眼透镜，亮度连续可调；亮度自适应调节，主机带液晶显示屏，显示当下倍率，亮度值及锁定功能，带亮度记忆功能，变换不同倍率物镜自适应最佳亮度； *11.分辨率5440×3648，1'超大耙面、2000万像素，低噪声、高色彩还原性 12.曝光时间：0.2ms～2s 13. G光灵敏度：R: 2453LSB, Gr: 2444LSB, Gb: 1054LSB, B: 996LSB 14.实时帧速：16@4632x3488；30@2320x1740； 27@1536x1160 *15.数据接口类型：USB3.0 16.成像软件 16.1采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口； 16.2曝光控制：自动和手动； 16.3 在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 16.4 强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能； 16.5可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 16.6自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 16.7 实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 16.8 分割和计数功能，数据可输出到Excel； 16.9 可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、PNG、TIF等各种图像格式。 16.10彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 16.11 基于WORD模板的快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板用户可以在WORD里面自行定义和编辑。 17.配件：包括工位机1台，配置要求：≥i5/8GB/B660PCI/1TB+256/无光驱/180W电源/PS2键盘/USB鼠标R/Win11 | 1 |
| 恒温鼓风干燥箱 | 1.工作室容积：≥230L 2.外部尺寸：≤690mm×730×1100mm 3.电源电压：220V 50HZ，功率 1890W 4.控温范围：30～200℃ 5.温度波动度：±1℃ 6.温度均匀度：±2% 7.立式，底部加热，垂直强迫对流，进口风机保证工作室温度均匀。 8.控温仪采用高速高性能CPU处理芯片，高灵敏高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关机、定温（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能 9.定时时间：0～99h 10.控温仪带传感器故障报警，上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术 11.搁板：2块。 | 1 |
| 恒温振荡器 | 1.工作方式：回旋 2.振幅：≥26mm 3.旋转频率：60～300rpm 4.载重：≥30kg 5.最大容量：8×2000ml，或18×1000ml，或28×500ml或36×250ml 6.摇板尺寸：≥920mm×550mm 7.配置：2种容量规格，28×500ml、36×250ml 8.控温范围：4℃～50℃，LED液晶显示 9.温度精度：≤0.1℃ 10.温度均匀性：≤±1℃ 11.定时：0～99h | 1 |
| 微孔板振荡器 | 1.定时时间：1min～99h *2.振荡速度：200～1500rpm标准微孔板；200～1000rpm深孔板或离心管架 *3.振荡幅度（水平回转）：3mm 4.容量：不少于4块微孔板/深孔板 5.微处理器控制转速和时间，振荡转速准确，波动小 6.外形尺寸：300mm×265mm×115mm | 3 |
| Mini Amp PCR仪 | 允许进口 1.样品基座：0.2ml，96孔 *2.最大变温速率：3.0℃/秒（模块），2.2℃/秒（样品） 3.温度范围：0～100.0 ℃ 4.温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒） 5.温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃） 6.体积范围：10～100μl *7.≥5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的按钮设置。 8.程序存储：机载存储2000MB（超过1000个程序文件），具有USB插口。 *9.有限或无线网络连接，可连接打印机。 10.联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控。 *11.内置热学模拟模式，可模拟市面上主流PCR仪的热学性能。 12.内置多种PCR程序模版，可直接调用。 13.内置AutoDelta选项，至少具备：多重权限账户、一键设置孵育、自动休眠、热盖可关闭或调整温度、仪器自检功能。 | 1 |
| WB仪器设备1套 | 组成：迷你垂直电泳槽1台，迷你垂直转印槽1台，通用型电泳仪电源1台。 1 迷你垂直电泳槽 1.1 标配4个独立制胶底座，可同时容纳1～4块手灌胶或预制胶，1小时内完成4块小型凝胶电泳 1.2 封边隔条粘固在长玻璃板，至少8个。 1.3 标配标有厚度及孔数的玻璃板和梳子。带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应 1.4 配免染胶预混液1瓶。 1.5 配100孔各种孔径多用途离心管架1个 1.6 配可放置14片玻璃的玻璃板支架1个 1.7 凝胶数量：1～4块 1.8 凝胶厚度：1.0mm（标配）、0.75mm、1.5mm 1.9 预制胶：兼容PIERCE、BIO-RAD 1.10 玻璃板尺寸：100×83mm，4套 1.11 凝胶尺寸：83×73mm 1.12 梳子规格：1.0mm厚10/15齿（标配）、0.75mm10/15齿、1.5mm10/15齿 1.13 铂金电极：Փ0.25mm 2 迷你垂直转印槽 2.1 可同时放置两个转印夹配四个海绵 2.2 支持高电流快速转印或低电流过夜转印 2.3 内置2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量 2.4 转印尺寸：110×90mm 2.5 转印数量：1～2块 2.6 铂金电极：Փ0.25mm 3 通用电泳仪电源 3.1 输出类型：恒压、恒流、恒功率 *3.2 蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低人工重新设置的繁琐 *3.3 自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免误差。 *3.4 微电流功能：电泳结束后自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，并防止样品跑过头。 3.5 安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能。 3.6 液晶显示屏同时显示电压、电流、功率、定时时间。 3.7 四组并联，可同时带多个电泳槽。 3.8 可编程存储至少10种方法，每种方法最多包含10个步骤。 | 2 |
| 微孔板离心机 | 1.采用直流无刷电机； 2.支持开盖自动停机功能； 3.支持点动运行功能； 4.加速从完全静止到最高转速≤10秒； 5.刹车时间：从最高速到完全静止≤4秒。 6.转速设置范围：2200～2800Rpm 7.时间设置：15秒～1分钟59秒 8.最大相对离心力：≥550g 9.容量：2块标准PCR微孔板 10.输入功率：约45W | 1 |
| 全自动固相萃取仪 | *1.采用进口数控泵精确控速，单道流速0.01～420.00ml/h； 2.无级数控操作、可数字显示流速，并有定时功能； 3.可适用1mL，3mL，6mL，12mL等不同厂家萃取柱； 4.数控泵管和小柱接头采用进口管材，耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀； 5.机箱结构方便维护，主机与洗脱架相互独立； 6.单人操作可同时进行1～8个样品的处理； 7.流量精度：±0.1% 8.转速与流速的线性相关系数：≥0.999 9.转速：0.1～100rpm 10.长设定时间：100 min 11.通道数：≥8 | 1 |
| 超声波清洗仪 | 1.主体材质均为304不锈钢。 2.内槽尺寸：≥290mm×238mm×185mm *3.容量：≥13L 4.超声频率：≥40kHz 5.超声功率：≥200W 6.加热功率：≥400W 7.温度设定范围：20～80℃ 6.工作时间可调：1～60min/常开 9.配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 | 2 |
| 超纯水仪 | 1.一机两用功能，可制备取用RO水、UP纯水，系统开机自检功能； 2.内置RO膜防垢定时自动冲洗功能；内置RO系统定期灭菌功能； 3.系统缺水指示、制水指示、纯水备用指示、系统监测指示功能；具备分级耗材更换提醒功能，液晶显示； 4.系统超纯水在线监测显示功能，具备温度补偿功能，系统原水、纯水TDS在线液晶显示功能； 5.系统缺水报警功能，系统高低压报警功能；水桶缺水自动制水，满水自动停机功能；系统漏水保护功能、停水、断电停机保护功能； 6.进水水源：城市自来水，水温5～40℃，水压1～5㎏，TDS﹤200ppm *7.进口品牌电磁感应随意取水装置一套。 8.制水量：≥20L/h； 9.瞬间取水量：≥RO水2L/min 10.储水桶配置：配进口真空压力储水桶 11.RO水电导率≤1uS/cm@25℃；达到标准：中国分析实验室用水规格（GB6682-2008）三级水标准； *12.UP纯水电导率≤0.055uS/cm@25℃；电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃达到标准：中国分析实验室一级水标准 微粒子（大于0.1μm）含量：﹤1/ml 热源含量：﹤0.005Eu/ml 微生物含量：﹤1cfu/ml 总有机碳量TOC≤5ppb 金属阳离子含量（单位ppb）： Fe(铁)﹤0.005 Cu(铜)﹤0.005 Al(铝)﹤0.005 Ni(镍)﹤0.005 Zn(锌)﹤0.02 Cr(铬)﹤0.005 Na(钠)﹤0.01 K(钾)﹤0.02 阴离子含量：（单位ppb）: Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 13.配件： 真空压力储水桶1只；PP纤维滤芯、AC活性碳滤芯各2支 | 1 |
| 封闭电炉 | 1.外壳采用冷板表面喷涂处理。 2.炉盘：表面喷高温漆处理。 3.全封闭式加热，防水功能 4.无级调温 5.额定功率：≥1500W 6.炉盘尺寸 ：≥φ180 | 10 |
| 电子天平 | *1.称量范围：0～500g *2.读数精度：≤0.01g 3.秤盘尺寸直径：≥128mm 4.自动校正、自动零点跟踪，具有温度补偿功能 *5.带防风罩 | 16 |
| 旋转蒸发仪 | 1.采用轨道式组合自动升降形式；船形按键，快速自动升降0-150mm； 2.液晶显示器，多数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式编码器设定。 3.PID控制器，转速，温度设定；变频控制，同步传动。 4.采用耐高温优质玻璃双回流一体化标准口冷凝器；冷凝面积≥0.14㎡ 蒸发量：H2O≥1.2L/h。 5.专业的密封系统设计，选用高弹的PTFE材料 6.水浴特氟龙加热锅，透明防护罩保温。 7.锥磨口锁瓶退瓶装置。 8.温度控制：PID温度自动控制，液晶彩屏显示，20～99℃ 9.控温精度：水浴精度≤±1℃。变频调速：10～200转/分 10.浴锅：4L容量，可用50~2000ml范围内 蒸发瓶 φ230mm×130mm 11.加热功率：≥1480W 电机功率：≥78W 12.旋转蒸发瓶容量：50～2000ml 13.配件：球磨口收集瓶1L 2个，旋转瓶（标准口） 1L和2L各2个 | 5 |
| 低温冷却液循环泵 | *1.制冷压缩机采用进口部件； 2.循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料； *3.温度范围：-20℃～30℃ 4.控温精度：±2℃ *5.制冷量 （W）： 10℃时≤1700； 0℃时≤1200；-10℃时≤700；-20℃时≤370 6.流量：≥12 L/min 7.扬程：≥5～7m 8.储液槽：10L 9.开口尺寸：≥ф 210mm×250mm 10.最佳环境温度）：5～25℃ 11.整机功率：≥1100W 12.外壳材质：冷板静电喷塑 *13.投标时提供制造商参数确认证明函 | 5 |
| 隔膜真空泵 | 1.抽气速率：≥29L/min 2.极限压力真空度：≥0.08Mpa，200mbar 3.正压力：≥29Psi 4.额定功率：≥155W 5.进气口：约φ6mm；出气口：约φ6mm 6.工作环境温度：7～40℃ 7.泵头：1个 8.泵体温度：＜55℃ 9.膜片/阀片：进口橡胶 10.泵头材质：防腐材料铝 11.噪音：＜60dB 12.正负压两用型 | 8 |
| 循环水式多用真空泵 | 1.双抽头、双表显，可单独或并联使用 2.水箱材质PP，耐酸碱、溶剂腐蚀 3.功率：≥180W 4.最大真空度：0.098MPa 5.单头抽气量：≥10L/min 6.流量：≥60 L/min 7.扬程：≥8m 8.水槽容积：≥15 L | 8 |
| 移液枪 | 1、可调式移液器涵盖量程100-1000μl； 2、允许最大系统误差（准确度）0.60%-2.00% 3、允许最大随机误差（精密度）0.20%-0.70% 4、有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器； 5、数字视窗； 6、使用附件工具，能进行校准和维修； 7、精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准； 8、下半支可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护； 9、提供网上在线校准软件。 | 10 |
| 移液枪 | 1.可调式移液器涵盖量程2-10ml； 2.允许最大系统误差（准确度）0.60%-2.00% 3.允许最大随机误差（精密度）0.20%-0.70% 4.有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器； 5.数字视窗； 6.使用附件工具，能进行校准和维修； 7.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准； 8.下半支可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护； 9.提供网上在线校准软件。 | 10 |
| 智能片剂硬度仪 | 1.利用微处理器对操作界面进行控制。 2.可自动对测量数据进行统计、分析、打印、显示。 3.具有实时日历时钟功能，可将检测及校准日期时间打印在检测报告中。 4.具有故障自诊断功能，对于测试中出现的某些异常现象自动提示。 5.参数设置自动保存，直至重新设置。 *6.带有砝码和量块工具，可随机对传感器的测量压力和直径具有校准功能。 *7.免费提供两年机械认证、3Q认证验证服务 *8.硬度测量范围10～350N，分辨率0.1N，精度±1.5%±1digit； 9.直径测量范围：2.0～25.0mm，分辨率0.01mm，精度±0.06mm 10.测量方式: 手动单片/自动连续(测量片数≤100片) / 可选 11.显示：LCD显示屏，4行×8列汉字或8行×16列英文 / 可选 12.接口：Centronic标准并行打印接口。 | 1 |
| 片剂脆碎度检测仪 | 1.触摸式人机交互界面。 2.转速、旋转方向可调、圈数可设置。 3.轮鼓数量：2组 4.轮鼓尺寸：内径约286mm，深39mm 5.默认转速：25RPM 6.转速设置范围：20～50rpm 7.默认圈数：100圈 8.圈数设置范围 1~1000圈 9.旋转方向：正时针/逆时针 | 1 |
| 片剂崩解仪 | *1.内置三级用户权限管理、审计追踪、试验记录管理，通过设备接口，可打印或USB输出试验报告。 2.常用样品信息管理。 3.高精度实时恒温控制，有双重过温保护、温度校准功能。 4.内部设有预约加热，用户可以设定系统指定时间开始加热。 5.使用更便捷的水循环管路设计，专业医疗级快速接头。 *6.免费提供IQ/OQ认证文件 7.崩解吊篮：3组（6管） 8.吊篮升降频率：25～35次/min 9.吊篮升降振幅：55±1.0mm 10.筛网至杯底最小距离：25±1.0mm 11.筛网孔径：标配2.0mm，可选配0.42mm、0.71mm、1.0mm 12.调温范围：20～45.0℃ 13.温度分辨率：0.1℃ 14.控温精度：≤±0.3℃ 15.崩解时限点：≤100次 16.崩解计时时间：≤1000h | 2 |
| pH计 | 1.高清液晶显示，按键操作 2.支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 3.支持IP54防护等级. 4.智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式支持手动温度补偿 5.支持1～3点pH电极标定 6.自动识别GB 4.00pH、 6.86pH、 9.18pH三种pH标准缓中溶液，支持自定义pH缓冲溶液 7.支持数据存储(50套)、查阅、 删除 8.仪器级别：0.01级 *9.测量范围：pH： -2.00～18.00； MV：-1999～1999 mV 10.分辨率：pH：0.01pH；MV：1mV 11.配件：复合pH电极、电极支架、防尘罩、校准缓冲粉剂 | 4 |
| 澄明度检测仪 | 1.仪器的光照度指标、黑色背景及检测白色反光板，均符合现行《中国药典》规定 2.高清数码管显示。 3.消除频闪，照度可调。 4.检测时间可任意设定，具有提示功能。 5.灯管： 20W（专用荧光灯） 6.照度范围：1000～4000LX 7.定时范围：1～99秒任意设定 8.外形尺寸：约 70cm×25cm×50cm | 1 |
| 高速剪切均质机 | 1.驱动电机采用串激式微型电机； 2.工作头接触物料部位全部采用304不锈钢制作； 3.工作头采用联轴器与驱动电机连接； 4.调速机座采用无极调速器； 5.转速范围：300～18000r/min 6.处理量：100～13000ml 7.输入功率：≥500W，输出功率：≥290W 8.额定转矩：≥66N.cm 9.工作方法：断续 10.配件：φ28mm、 φ18mm工作头各1个 | 2 |
| 磁力搅拌器 | 1.保护等级：IP21。 *2.加热温度：20～280℃。 3.LED屏显示温度设定值和实际值，显示目标转速。 4.配有外置温度传感器PT1000，控温精度±0.5℃。 *5.独立的安全回路控制系统，超过安全温度自动停止加热。 *6.余热警告功能，关闭开关时工作盘温度超过50ºC，显示屏即提醒过热。 7.不锈钢陶瓷涂层盘面，耐高温耐腐蚀。 8.最大搅拌量3L，最高转速1500rpm。 9.工作盘尺寸：φ135mm（5英寸） 10.盘面材料：不锈钢陶瓷涂层 11.电机类型：直流无刷电机 12.搅拌点位数量：1 13.转速显示：LED 14.热输出功率：500W 15.加热温度范围：20～280℃，步长1 16.加热温度控制精度：±1(<100°C) ±1%(>100°C) | 8 |
| 胶体磨 | 1.结构：分体式 2.材质：整体304不锈钢 3.电机转速：≥2900r/min *4.加工细度：2～40μm 5.产量：0.01～0.1t/h 6.功率：≥1.5KW 7.磨盘直径：≥50mm 8.冷却水管：10mm 9.外形尺寸：约255mm×500mm×700mm 10.定制配套落地不锈钢操作台：约400mm×700mm×500mm | 1 |
| 石英氧气燃烧瓶 | 1.材质：石英材质 2.容量：500ml 3.铂金丝：1.0 | 8 |
| 玻璃气流烘干器 | 1.材质：不锈钢外壳 2.干燥时间：8～10min *3.温度设定：40～120°C； 4.控温精度 ±5℃； *5.加热器功率：≥800W 6.出风口数量：30个 7.配套：电吹风2000W 1个。 | 3 |
| 红外线干燥箱 | 1.电源：220V 50HZ 2.消耗功率：≥550W（红外线灯泡275W×2只） 3.绝缘电阻：10MΩ 4.外形尺寸：约550mm×410mm×275mm | 2 |
| 二孔水浴锅 | 1.孔数：双孔。容积≥8L 2.控温范围：RT+5～100℃ 3.控温精度：≤0.1℃ 4.温度波动：≤±0.5℃ 5.工作室尺寸：约240×140×110mm 6.消耗功率：≥500W 7.定时开机、定时关机、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能，定时时间长达99h。 8.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 | 2 |
| 气相色谱配件 | 允许进口。 嵌入针头式推杆更换套件，用于 2.0 µL 进样针；70 mm 23 g 斜面针尖 | 2 |
| 气相色谱配件 | 允许进口。 手动进样针：数量1支，10 µL，PTFE 头推杆，带斜面针尖的固定式针头 | 1 |
| 气相色谱配件 | 允许进口。 针头：数量1包，25/50/斜面针尖，3/包 | 1 |

二、商务条款：

| 质保期 | 质保期1年。质保期内（非因人为破坏）因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费更换。 |
| --- | --- |
| 供货期 | 合同生效后45天内供货。 |
| 实施要求 | 1.合同履行期中标供应商须派驻项目负责人承担交货、安装、调试、验收、维保等统筹协调任务。 2.交付验收同时，中标供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）、质保函等各类验收所需要材料。 |
| 安装调试 | 1、安装地点：嘉兴学院指定地点。 2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 3、安装过程中发生的费用由供应商考虑在投标报价中。 供应商应在投标响应文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。 |
| 履约保证金 | 签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额1%作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后无息退还。 |
| 付款方式 | 1.进口设备（投标人须选择一种方式进行响应）： 方式一：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的40%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式二：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效，且进口代理商对外开具信用证后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的50%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式三：进口设备送达招标人指定地点，安装调试完毕，终验合格，且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，招标人一次性付清。 进口设备须委托嘉兴学院指定的进口代理商办理进口业务。进口代理服务费由投标人支付，在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）外，招标人不再另付任何其他费用。 - 2.国产设备： - 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 责任认定 | 在服务期内，因服务商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中标单位的责任。 |
| 出厂证明 | 交货前中标方需提交产品出厂证明，核查通过后供货。 |
| 验收 | 1、中标方提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自拆除。 2、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。 3、供应商需到场参与项目，无法到场的视为认同验收结果。验收过程中发生的费用由供应商承担，并考虑在投标报价中。 |
| 售后服务保障要求 | 售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内须响应，须在72小时内到达现场解决。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 药学教学实验室改建项目 |
| 2 | 采购内容 | 采购一批实验室设备 |
| 3 | 报价要求 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 5 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场踏勘 | þA不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负）； |
| 7 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点 | 时间：2023年7月25日9时30分 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 |
| 10 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 þ可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性 | þA货物类。 ¨B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 货物 ，属于 工业 行业； |
| 13 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 14 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。 |
| 15 | 履约保证金 | ¨A无。 þB签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额1%作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后无息退还。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 17 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 18 | 本项目预算金额 | 人民币129.6001万元（标项一：61万：标项二：68.6001万）；最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 19 | 付款条件 | 1.进口设备（投标人须选择一种方式进行响应）： 方式一：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的40%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式二：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效，且进口代理商对外开具信用证后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的50%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式三：进口设备送达招标人指定地点，安装调试完毕，终验合格，且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，招标人一次性付清。 进口设备须委托嘉兴学院指定的进口代理商办理进口业务。进口代理服务费由投标人支付，在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）外，招标人不再另付任何其他费用。 - 2.国产设备： - 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 政策优惠 | 1.根据财库〔2020〕46号和浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 22 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

## 一、   总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心产品。“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.嘉兴市政府采购合同（指引）

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- 招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

### （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.6.4同类项目业绩（提供合同、验收报告等证明材料复印件并加盖公章）。

2.6.5技术规格。

2.6.6供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表（报价表）。

3.2中小企业声明函。

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的一切设备、外机基础、外机电源（电力电缆）、外机配电柜、线材、PVC管引至排水管费用、布线、配管、配件、安装调试、运输、装卸、人工、保险、税金、招投标、审计等一切相关费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （六）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、质保期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

（6）电子投标文件未按规定要求提供签字或盖章的；

(7) 不符合本招标文件中的实质性要求条款。

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

- 废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

- 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人，共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.报价审查

3.1投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.1.1开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

3.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.2评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.浙江中磊工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3. 在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

- 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

２.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

3.采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九、代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、本项目以货物类招标收费标准的50%-1200元收取中标服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江中磊工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行嘉兴放鹤洲支行

银行账号：19380301040000632

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于药学教学实验室改建项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标供应商。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二） 技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 40分 | 评委根据投标人所提供的技术参数和功能技术规格需求的情况进行评审，▲条款不按满足招标文件要求，作无效标处理；*表示重要指标。技术条款满足招标文件要求的，得满分36分，重要指标每负偏离一项扣3分，其他指标每负偏离一项，每条扣2分，扣完为止。对技术参数指标被认定为有实际意义正偏离的，每项正偏离加1分，最多加4分。 |
| 2 | 整体方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目实施过程中的服务承诺情况，实施过程中的重点难点分析及解决方案，对实施过程中的应急处理方案及相关服务承诺，由评标专家自主评分。满分4分 |
| 3 | 人员配置方案 | 4分 | 根据投标人员提供的针对本项目实施的技术人员相关资质证书，酌情打分，0-2分。 项目管理班子成员和作业人员的人数配备情况是否合理，得0-2分 |
| 4 | 安装、调试、验收方案 | 4分 | 根据投标文件中安装、调试、验收的方案的合理性、可行性等方面，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 5 | 售后服务 | 4分 | 售后服务方案（服务力量、服务流程、故障维修等）、售后服务承诺的可行性及服务承诺的保障措施，响应情况等，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 6 | 质保期 | 2分 | 质保期在满足投标人提供的服务期限基本要求的情况下，每延长1年的，得1分，最高2分。 |
| 7 | 培训方案 | 4分 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训保障），由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 8 | 同类业绩 | 3分 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同及验收报告扫描件为准），每提供1份得1分，最高得3分。 |
| 9 | 政策功能 | 2分 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 10 | 投标人实力 | 3分 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等附相关证书复印，每项得1分，最高3分。 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

合同编号：

项目名称：

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第14号

政府采购计划（预算）确认号：浙财采确[2023]34798号-001

采购单位（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构： （如有，须填写）

采购方式：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。组成本合同的文件的优先顺序为：（1）本合同；（2）答疑纪要和承诺书；（3）甲方的采购文件与采购补充文件；（4）中标通知书；（5）成交供应商投标文件。

- 货物内容

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号、生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

在合同签订后7天内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，甲方收到履约保证金后合同生效。履约保证金为合同价的1%,即人民币（大写）：             ，（小写）:            元。履约保证金在项目最终验收合格后无质量问题、无售后服务问题，且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。

八、转包或分包

1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2.乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期（自最终验收合格之日起计算）：    年。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：在合同签订后      日内完成交货、安装调试并交付甲方最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

1. 国产设备付款方式：

合同生效后，甲方支付国产设备合同价40%的预付款，即人民币（大写）：                整，（小写）：￥           元。乙方仪器设备安装调试完成，经嘉兴学院最终验收合格后支付至合同总价款的100%。

2.进口设备付款方式：

方式一：方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的40%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

方式二：乙方对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的50%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

方式三：进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，甲方一次性付清。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的性能、技术要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，24小时维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，乙方免费提供备件及备品服务（具体根据招标文件或投标承诺）。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应保证所提供的软件为原厂正品。

6.乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7.仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：      按照招标文件规定执行(如有其它，可添加)

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准）进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3.乙方逾期交付货物的（未按期完成安装调试或通过最终验收的，也视为逾期交货），乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准），甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

5.乙方未按时缴纳履约保证金或履约保函的，甲方有权就本合同内容另行寻找供应商签约并追究乙方缔约过失责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相等。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3.不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且甲方收到履行保证金后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校相关部门审批，并签书面补充协议报主管部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执    份。

甲方（公章）： 嘉兴学院              乙方（公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号            地址：

法定代表或委托代理人：               法定代表或委托代理人：

联系电话：

收款银行：

账号信息：

签订日期：   年   月  日             签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院梁林校区

添加相关货物参数作为附件

委托进口仪器设备合同

合同编号：

签订日期：

签订地点：嘉兴学院梁林校区

甲方（最终用户）：嘉兴学院

乙方（甲方之受托方：进口代理商）：

丙方（国内中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：               ），甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方委托乙方办理进口仪器设备代理事宜进行友好协商，为明确三方的权利与义务，一致达成以下约定事项：

本合同中《嘉兴学院仪器设备采购合同》是指甲方与丙方签订的仪器设备采购合同；《进口仪器设备外贸合同》是指乙方按丙方需求与丙方指定的外商签订的外贸合同；《嘉兴学院外贸进口代理服务项目采购合同》（合同编号：               ）是指甲方与乙方签订的外贸进口代理服务合同。

一、进口仪器设备

| 进口仪器设备外贸合同号 | 进口仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 进口金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 进口仪器设备外贸合同总额 |  | 人民币： （元） |  |  |

- 权利与义务

甲方：

1.向乙方提供办理免税证明的有关材料，以便其代办进口许可证及免税手续；

2.甲方应按照本合同的约定支付进口仪器设备款；

3.甲方有权了解和监督乙方代理进口仪器设备的全部流程，乙方需响应甲方要求，及时汇报相关代理进口业务和办理相关免税业务的情况。

乙方：

1.负责与丙方指定的外商签订《进口仪器设备外贸合同》及对外付款相关事宜，保障《进口仪器设备外贸合同》合同目的的实现，并与丙方共同对甲方负责；

2.负责办理仪器设备的进口及减免税等相关手续。

3.负责办理机电产品进口许可证或其他相关的许可证，完成网上申报等有关事宜。

4.根据《进口仪器设备外贸合同》，积极实施对外履约，负责对外开证、购汇、付汇和对内结算等有关事宜，并及时向甲方通报代理项目执行情况，协调有关商务事宜。

5.在仪器设备到达《进口仪器设备外贸合同》规定港（站）后，应负责及时办理进口清关手续，并及时通知丙方将进口仪器设备安全送到甲方指定地点，代垫有关费用。

6.到货后，如进口仪器设备发生规格、型号、质量、数量与《进口仪器设备外贸合同》不符等问题，乙方应办理好海关手续、退换货的报关等出口及复进口事宜，费用由乙方按实际产生的费用向丙方另外收取。出现上述情形对甲方造成损失的，乙方负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后7个工作日内将款项支付给甲方；责任人未赔付或者超过（）日未赔付，由乙方垫付该款项。乙方逾期支付的，每逾期一日，按应付钱款的千分之一计付逾期付款违约金。

7.乙方办理进口仪器设备入关后，应立即实施交付，不得以任何理由留置或拖延交付。若因乙方原因造成甲方科研活动不能正常按期开展，由乙方承担全部责任并赔偿损失，同时，每逾期一日，乙方向甲方支付代理仪器设备中标价0.5%的违约金。

8.非乙方原因造成的滞港、滞报及超期等费用由丙方承担。

9.若代理的仪器设备需要出境维修或退货，须协助甲方办理各种手续，涉及的费用由丙方承担。

丙方：

- 负责保障所选外商的资信，确认进口仪器设备的配置和价格。

- 配合乙方及时签订《进口仪器设备外贸合同》，确保货物的质量、维保事宜，及时在甲方指定的地点交货；

3.根据《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：            ）约定的时间和交货方式，按时向甲方交付全新合格的进口仪器设备。

4.应按时做好对进口仪器设备据中仪器设备的验收及调试工作，如发现规格、型号、质量、数量与进口合同约定不符等问题，及时在法定或《进口仪器设备外贸合同》约定的有效期限内，与乙方协同向外商交涉及索赔，并协助乙方办理商检等相关证明。

5.本合同项下的进口仪器设备的质量要求、技术标准以及到货后安装调试、技术服务、人员培训、技术资料和验收、售后服务等工作，由丙方按《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：              ）要求执行；

6.丙方应按照本合同的约定支付代理服务费。

三、支付与结算：

1.进口仪器设备款的支付

进口仪器设备款以中标价人民币（大写）           元 整（小写：￥        元）进行结算，如进口仪器设备不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由丙方承担。

本合同（《委托进口仪器设备合同》）生效后，按以下第     种方式支付：

①甲方预付进口仪器设备中标价的      %给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

②乙方对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的      %给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

③进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，甲方一次性付清。

2.代理服务费的支付

代理服务费由丙方支付，包含但不限于进口批件办理费、换单费、三检费、报关费（海关监管费、仓储、运输费用）、理货费、港杂费、交通费、银行费用、电汇费、滞报金、滞箱费及办理免税等所有费用。

除进口仪器设备款外，甲方不再另付任何其他费用。

四、本合同未尽事宜，应由三方友好协商签订补充协议。

五、执行本合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地约定为嘉兴学院梁林校区。

六、本合同的任何修改、变更须经三方书面同意确认，签字并加盖公章方为有效。

七、本合同自三方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为：

。

八、本合同一式    份，甲方执    份、乙方执    份、丙方执    份，具有同等法律效力。

九、特别声明：

乙方与丙方之间的结算事宜、纠纷处置等概与甲方无关，由乙丙双方自行协商处理。但整个合同过程中，丙方对甲方负有交货义务以及品质担保义务。本合同履行过程中，如甲方依《嘉兴学院仪器设备采购合同》解除该合同的，则本合同同时解除，乙方退还甲方已支付的进口设备钱款。乙方逾期退还的，每逾期一日，按已付钱款的千分之一计付违约金。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人（或授权委托人）：            法定代表人（或授权委托人）：

签订时间：20年   月    日

丙方：

地址：

法定代表人（或授权委托人）：

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照浙财采确[2023]34798号-001 ，采购编号：中磊-zjzl-JX（2023）第14号 ，合同号：中磊-zjzl-JX（2023）第14号，以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(盖章)：                                           日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（4）诚信承诺书…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6评分对应表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴学院：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                               身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：           被授权人签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评分对应表

单位名称（盖章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

五、商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年   月  日

六、诚信承诺书

致嘉兴学院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年    月    日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同、验收报告等证明材料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年 月 日

2、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 产品名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我方              ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：        】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 设备名称/服务内容 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大、中企业的情形，也不存在与大、中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.在¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业处进行勾选。