## 0_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 69103 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13520
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2221
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1341 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 650
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.21% | 880 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 809 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 3956
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 6775
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 82055

## 0_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 24470.11 | 2231.94 | 7.55
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆找平层30-40厚 2、素水泥浆遍数：水泥砂浆（掺结构胶） 3、其他：具体做法详见图纸S14/饰施-136 | m2 | 4.96 | 41.27 | 204.7 | 65.77 | 2.03
2 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、支架高度、材料种类：龙骨、可调支架系统 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防静电地板 | m2 | 4.96 | 263.17 | 1305.32 | 109.02
3 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：30*40松木龙骨 2、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 3、面层材料品种、规格、颜色：实木地板 4、防护材料种类：防腐防蛀处理 5、其他：含配套实木踢脚线 | m2 | 78.89 | 274.8 | 21678.97 | 1671.68 | 5.52
4 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料品种、规格、颜色：黑色亚光铝合金踢脚 | m | 37.68 | 34 | 1281.12 | 385.47
|  | 墙面装饰工程 |  |  |  |  | 26707.53 | 6834.77 | 33.99
本页小计 | [6 empty] | 24470.11 | 2231.94 | 7.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*50木龙骨（双层） 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：3.6厚灰色成品板 4、压条材料种类、规格：横向灰色成品饰面板自然缝、竖向5mm黑色铝合金压条 5、其他：含起阶，具体做法详见节点S06/饰施-136 | m2 | 10.02 | 235.37 | 2358.41 | 452.1
6 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*50木龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：3.6厚灰色成品板 4、压条材料种类、规格：横向灰色成品饰面板自然缝、竖向5mm黑色铝合金压条 5、其他：具体做法详见节点S13/饰施-136 | m2 | 38.83 | 241.37 | 9372.4 | 2160.5
7 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：50*40木龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：织物硬包饰面 4、其他：具体做法详见节点S13/饰施-136 | m2 | 12.75 | 438.31 | 5588.45 | 768.57
本页小计 | [6 empty] | 17319.26 | 3381.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 设备基层： 1、龙骨材料种类、规格、中距：60*80方钢管竖向@600,40*80方钢管横向 2、面层材料种类、规格、中距：背面9.5厚石膏板 3、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色铝合金边框 | m2 | 12.86 | 243.97 | 3137.45 | 708.33 | 23.15
9 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 包管 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 3、面层材料种类、规格：9.5纸面石膏板 4、其他：预留检修口 | m2 | 2.52 | 157.68 | 397.35 | 109.34
10 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、隔板材料品种、规格、颜色：轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | m2 | 19.36 | 96.96 | 1877.15 | 712.45
11 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层6厚 | m2 | 47.13 | 21 | 989.73 | 292.68 | 10.84
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 砼基层 1、刮腻子要求：刮腻子三道 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，108胶水溶液一道，封闭底涂料一道，面涂两遍 | m2 | 47.13 | 38.6 | 1819.22 | 1025.08
本页小计 | [6 empty] | 8220.9 | 2847.88 | 33.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板基层 1、刮腻子要求：满刮腻子一道找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，108胶水溶液一道，封闭底涂料一道，面涂两遍 | m2 | 43.64 | 26.75 | 1167.37 | 605.72
|  | 天棚装饰工程 |  |  |  |  | 17925.25 | 5192.34 | 0.45
14 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 4、其他：含侧面，具体做法详见图纸S05/饰施-135 | m2 | 50.22 | 173.17 | 8696.6 | 2863.54
15 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ6全牙吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：采用专业配套窄带凹槽T型龙骨32X14X0.35,主龙骨采用C50X24X1.2@1200 3、面层材料品种、规格：600*600*16mm吸音矿棉板,防火等级A级、降噪系数≥0.5、防潮系数≥99、反光度≥0.85 | m2 | 21.71 | 103.58 | 2248.72 | 584
本页小计 | [6 empty] | 12112.69 | 4053.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 白色透光软膜 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：平面白色透光软膜、侧面9.5厚纸面石膏板 3、压条材料种类、规格：宽10不锈钢装饰条 4、其他：具体做法详见S05/饰施-135 | m2 | 1.86 | 831.44 | 1546.48 | 268.57
17 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 白色透光软膜 1、龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：平面18厚阻燃板，侧面双层9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格：平面白色透光软膜，侧面9.5厚纸面石膏板 4、压条材料种类、规格：1.2厚不锈钢装饰条 5、其他：具体做法详见相关图纸 | m2 | 2.88 | 491.62 | 1415.87 | 195.98
18 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 | m2 | 6.46 | 167.46 | 1081.79 | 360.21 | 0.45
19 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 1、面层材料品种、规格：15厚免漆板成品窗帘盒 | m | 7.38 | 150 | 1107
20 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求：满刮腻子一道找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，108胶水溶液一道、封闭底漆一道、面漆两道 | m2 | 75.29 | 24.29 | 1828.79 | 920.04
本页小计 | [6 empty] | 6979.93 | 1744.8 | 0.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 69102.89 | 14259.05 | 41.99

## 0_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-教学集控中心教室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架工程 |  |  | 0 |  | 954.38 | 660.48 | 30.16
1 | 011701006007 | 脚手架 | 搭设高度：装饰所需脚手架 | m2 | 77.34 | 12.34 | 954.38 | 660.48 | 30.16
|  | 其他 |  |  |  |  | 386.7
2 | 01B008 | 保洁费 | 精保洁（达到使用标准） | m2 | 77.34 | 5 | 386.7
本页小计 | [6 empty] | 1341.08 | 660.48 | 30.16
合计 | [6 empty] | 1341.08 | 660.48 | 30.16

## 0_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:教学集控中心教室 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 809.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 809.07
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 70.85
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 879.92

## 0_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:教学集控中心教室 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 4.617 | 143 | 660.23
2 | 三类人工 | 工日 | 86.947 | 164 | 14259.31

## 0_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:教学集控中心教室 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 344.026 | 0.34 | 117.66
2 | 杉板枋材 | m3 | 0.093 | 2168 | 201.62
3 | 板枋材杉木 | m3 | 0.658 | 1956 | 1287.05
4 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.333 | 1956 | 651.35
5 | 3.6厚灰色成品板 | m2 | 51.293 | 80 | 4103.44
6 | 18厚阻燃板 | m2 | 155.056 | 49.66 | 7700.08
7 | 9厚阻燃板 | m2 | 4.082 | 24 | 97.97
8 | 实木地板 | m2 | 82.835 | 201 | 16649.84
9 | 木质防静电活动地板600×600×25 | m2 | 5.208 | 225 | 1171.8
10 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 132.496 | 10.62 | 1406.78
11 | 软膜 | m2 | 4.977 | 250 | 1244.25
12 | 硬包 | m2 | 15.045 | 200 | 3009
13 | 1.2厚黑色铝合金踢脚 | m | 39.564 | 20 | 791.28
14 | 内墙无机涂料 | kg | 88.974 | 15 | 1334.61
15 | 矿棉板（吸音）600*600 | m2 | 22.796 | 50 | 1139.8

## 0_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:教学集控中心教室 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.072 | 421.83 | 30.37
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.065 | 202.56 | 13.17
3 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.205 | 27.68 | 5.67
4 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.248 | 93.19 | 23.11