## 0_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 642335 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 175753
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 18926
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5891 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1350
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.36% | 13035 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 12574 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 54247
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 64396
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 779904

## 0_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 安装工程 |  |  |  |  | 603102.02 | 163396.51 | 2109.62
1 | 030404017001 | 配电箱(常态化教室B26-B270) | 1、名称：照明配电箱移位 A2L12 2、规格：650*1000*150，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子；新旧管线连接等； 5、箱体、元器件、其他附件移位及更换综合考虑； | 台 | 1 | 626.74 | 626.74 | 308.88
2 | 030404017002 | 配电箱(演讲型教室B259-B261) | 1、名称：照明配电箱移位 A2L9 2、规格：650*1000*150，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子；新旧管线连接等； 5、箱体、元器件、其他附件移位及更换综合考虑； | 台 | 1 | 463.24 | 463.24 | 308.88
3 | 030404017003 | 配电箱(演讲型教室B359-B361) | 1、名称：照明配电箱移位 A3L9 2、规格：650*1000*150，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子；新旧管线连接等； 5、箱体、元器件、其他附件移位及更换综合考虑； | 台 | 1 | 746.74 | 746.74 | 308.88
本页小计 | [6 empty] | 1836.72 | 926.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030404017004 | 配电箱(常态化教室B368-B370) | 1、名称：照明配电箱移位 A3L12 2、规格：650*1000*150，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子；新旧管线连接等； 5、箱体、元器件、其他附件移位及更换综合考虑； | 台 | 1 | 626.74 | 626.74 | 308.88
5 | 030404017005 | 配电箱(常态化教室B468-B470) | 1、名称：照明配电箱移位 A4L12 2、规格：650*1000*150，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子；新旧管线连接等； 5、箱体、元器件、其他附件移位及更换综合考虑； | 台 | 1 | 626.74 | 626.74 | 308.88
6 | 030404017006 | 配电箱(演讲型教室B453-B455) | 1、名称：照明配电箱移位 A4L6 2、规格：650*1000*150，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子；新旧管线连接等； 5、箱体、元器件、其他附件移位及更换综合考虑； | 台 | 1 | 746.74 | 746.74 | 308.88
7 | 030404017007 | 配电箱(集控中心教室B362-B364) | 1、名称：照明配电箱(新增) JF 2、规格：PZ30，元器件详见系统图； 3、安装方式：挂墙暗装； 4、焊、压铜接线端子； | 台 | 1 | 968.45 | 968.45 | 227.92
本页小计 | [6 empty] | 2968.67 | 1154.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 17870.00 | 2.98 | 53252.6 | 11615.5
9 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJR-2.5 | m | 8474.00 | 3.18 | 26947.32 | 5508.1
10 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJ-4 | m | 7250.00 | 3.98 | 28855 | 4350
11 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJR-4 | m | 2355.00 | 4.25 | 10008.75 | 1413
12 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJ-6 | m | 953.00 | 5.36 | 5108.08 | 571.8
13 | 030411004006 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJR-6 | m | 491.00 | 5.81 | 2852.71 | 294.6
14 | 030411004007 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJ-10 | m | 80.00 | 8.22 | 657.6 | 48.8
15 | 030411004008 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJR-10 | m | 19.80 | 8.91 | 176.42 | 12.08
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×6 | m | 72.00 | 28.03 | 2018.16 | 129.6 | 3.6
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：10mm2以下 | 个 | 6 | 27.26 | 163.56 | 55.08
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：25mm2以下 | 个 | 50 | 36.35 | 1817.5 | 612
本页小计 | [6 empty] | 131857.7 | 24610.56 | 3.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1749.00 | 11.54 | 20183.46 | 6978.51 | 87.45
20 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 169.00 | 15.69 | 2651.61 | 927.81 | 11.83
21 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 171.00 | 19.13 | 3271.23 | 1000.35 | 11.97
22 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 18.00 | 22.15 | 398.7 | 120.78 | 1.62
23 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 190.00 | 9.86 | 1873.4 | 889.2
24 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内明配 | m | 6879.00 | 15.22 | 104698.38 | 45470.19
25 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内明配 | m | 1830.00 | 17.37 | 31787.1 | 12810
本页小计 | [6 empty] | 164863.88 | 68196.84 | 112.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内明配 | m | 295.00 | 20.95 | 6180.25 | 2188.9
27 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内明配 | m | 17.00 | 23.03 | 391.51 | 132.6
28 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：可挠金属套管 2、规格：DN20 3、配置形式：吊顶内 | m | 420.00 | 12.15 | 5103 | 1843.8
29 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖、混凝土刨沟槽及修补 2、规格：综合考虑，垃圾清运等 | m | 1994.00 | 19.47 | 38823.18 | 25662.78 | 1016.94
30 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：镀锌铁构件制安（丝杆、螺栓等） | kg | 980.00 | 20.83 | 20413.4 | 9476.6 | 950.6
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯(深度防眩光) 2、规格：LED,9W,4000K,业主选样 3、安装形式：嵌顶安装 | 套 | 53 | 64.69 | 3428.57 | 964.6
32 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯盘(600*600) 2、规格：LED,32W,4000K,业主选样 3、安装形式：嵌顶安装 | 套 | 250 | 166.05 | 41512.5 | 5597.5
33 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯盘(600*1200) 2、规格：LED,85W,4000K,业主选样 3、安装形式：嵌顶安装 | 套 | 120 | 298.36 | 35803.2 | 2686.8
本页小计 | [6 empty] | 151655.61 | 48553.58 | 1967.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯盘(200*1200) 2、规格：LED,40W,4000K,业主选样 3、安装形式：嵌顶安装 | 套 | 108 | 177.78 | 19200.24 | 1720.44
35 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED回关灯带 2、规格：LED,T5支架,4000K,业主选样 3、安装形式：灯槽暗装 | m | 26.80 | 57.59 | 1543.41 | 426.92
36 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：白色灯膜暗藏灯管(定制) 2、规格：LED光源,100W/平方米,4000K,业主选样 3、安装形式：嵌顶安装（含光源/适配器等） | m2 | 105.00 | 177.27 | 18613.35 | 5650.05
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、规 格：86型，250V，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 20.97 | 83.88 | 28.04
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：双联单控开关 2、规 格：86型，250V，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 43 | 22.5 | 967.5 | 301.43
39 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：三联单控开关 2、规 格：86型，250V，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 26.78 | 107.12 | 28.04
40 | 030404035001 | 插座(P0) | 1、名称：空调五孔插座(带保护接点)； 3、安装方式：离地450mm暗装 | 个 | 11 | 26.68 | 293.48 | 90.97
本页小计 | [6 empty] | 40808.98 | 8245.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030404035002 | 插座(P2) | 1、名称：五孔插座带USB插口(带保护接点)； 2、安装方式：离地300mm暗装 | 个 | 421 | 133.78 | 56321.38 | 3481.67
42 | 030404035003 | 插座(P3) | 1、名称：五孔地插座带USB插口(带保护接点)； 2、安装方式：地面暗装 | 个 | 133 | 199.23 | 26497.59 | 1429.75
43 | 030404035004 | 插座(P5) | 1、名称：电脑电源地面插座(带保护接点)； 2、安装方式：地面暗装 | 个 | 54 | 183.93 | 9932.22 | 580.5
44 | 030404035005 | 插座(P10) | 1、名称：五孔插座(带保护接点)； 2、安装方式：离地300mm暗装； | 个 | 1 | 25.2 | 25.2 | 8.27
45 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 86型 | 个 | 746 | 8.12 | 6057.52 | 2200.7
46 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 86型 | 个 | 1241 | 7.84 | 9729.44 | 3847.1
47 | 030103005001 | 其他 | 1、原有设备成品保护，利旧设备二次安装； 2、进线电缆配电箱内连接，电缆长度按现场调整； 3、拆除部位修补，垃圾清运等； | 项 | 1 | 300 | 300
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：1kV以下交流供电系统调试 2、其他：经修配改或拆迁的旧设备调试等 | 项 | 1 | 247.11 | 247.11 | 160.45 | 25.61
|  | 弱电预埋 |  |  |  |  | 39232.96 | 20493.79 | 222.36
本页小计 | [6 empty] | 109110.46 | 11708.44 | 25.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内敷设 | m | 1645.00 | 8.41 | 13834.45 | 7270.9
50 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内敷设 | m | 564.00 | 9.86 | 5561.04 | 2639.52
51 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC50 3、配置形式：砖、混凝土结构或吊顶内敷设 | m | 705.00 | 13.7 | 9658.5 | 4131.3
52 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖、混凝土刨沟槽及修补 2、规格：综合考虑，垃圾清运等 | m | 436.00 | 19.47 | 8488.92 | 5611.32 | 222.36
53 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 86型 | 个 | 285 | 5.93 | 1690.05 | 840.75
本页小计 | [6 empty] | 39232.96 | 20493.79 | 222.36
合计 | [6 empty] | 642334.98 | 183890.3 | 2331.98

## 0_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区扩建工程二期（装饰部分）室内装修-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架工程 |  |  |  |  | 5891.43 | 1430.35
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 5891.43 | 5891.43 | 1430.35
本页小计 | [6 empty] | 5891.43 | 1430.35
合计 | [6 empty] | 5891.43 | 1430.35

## 0_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 12574.31
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 12574.31
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 460.47
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 13034.78

## 0_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 1295.234 | 143 | 185218.46

## 0_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | LED射灯LED,9W,4000K | 套 | 53.53 | 39.96 | 2139.06
2 | 三联单控开关86型，250V，10A | 只 | 4.08 | 16.7 | 68.14
3 | 单联单控开关86型，250V，10A | 只 | 4.08 | 11 | 44.88
4 | 双联单控开关86型，250V，10A | 只 | 43.86 | 12.5 | 548.25

## 0_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.22 | 56.07 | 12.34
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.22 | 30.63 | 6.74
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.44 | 6.14 | 2.7
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.22 | 17.44 | 3.84
5 | 其他机械费 | 元 | 1340.196 | 1.02 | 1367
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 703.55 | 2.11
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 430.92 | 1.29
8 | 立式钻床25mm | 台班 | 5.194 | 5.86 | 30.44
9 | 扳边机2×1500mm | 台班 | 2.293 | 18.29 | 41.94
10 | 弧焊机 综合 | 台班 | 13.288 | 66.69 | 886.18