嘉兴学院医学院实验中心504、506实验室改造项目

预算编制说明

一、人工价格调差按《嘉兴市造价管理综合信息》2019年第四季度，材料价格调差按《嘉兴市造价管理综合信息》2020年第一期。

二、土建预算编制说明：

1、地面按厚度20厚水泥砂浆找平计入，具体按实结算。

2、因图纸中墙面高度未明确，按高度3.6m计入。

3、因设备门尺寸图纸中未明确，按尺寸1150\*2100mm计入。

4、清单中未注明的单位均为毫米。

三、安装预算编制说明：

1、甲方提供的电子图计算工程量。

2、给排水部分：按图计算工程量。

3、强电部分：按图计算工程量。

4、弱电电部分：按图计算工程量。

以上工程预算造价提供建设单位参考，如有不妥之处，请提宝贵意见。

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2020年3月09日