维修零配件材料清单更正前：

三、维修零配件材料清单（须在技术文件中提供该清单优惠价格，该部分报价不进入价格分评审）：

| 克莱门特风冷螺杆机CSRAN2202-B零配件材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单 位 |
| 螺杆压缩机 | 140HP | 台 |
| 蒸发器 | 壳管式双系统 | 台 |
| 冷却风扇 | FN080-SDA | 台 |
| 电磁阀 | VALV. SOLEN. 1098/7 A6 | 个 |
| 四通阀体 | 121 | 个 |
| 四通阀导阀 | 121 | 个 |
| 温度传感器 | PTC | 个 |
| 压力传感器 | PA21M | 个 |
| 高压保护开关 | PS2G8A | 个 |
| 低压保护开关 | SFS1-050 | 个 |
| 控制主板 | W3000 | 块 |
| 扩展板 | W3000 | 块 |
| 显示板 | W3000 | 块 |
| 风机接触器 | 3TF46 | 个 |
| 压缩机接触器 | 5322 | 个 |
| 控制变压器 | PMA | 个 |
| 主变压器 | 4500VA | 个 |
| 中间继电器 | 3RT1044-3AL | 个 |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP | 个 |
| 电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 个 |
| 热力膨胀阀 | DANFOSS | 套 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 水压差开关 | WFS10005BB-6MT | 个 |
| 冷冻油 | B320SH | 升 |
| 油过滤器 | 中号 | 个 |
| 干燥过滤器 | D48 | 个 |
| 压缩机模块 | IT69 | 个 |
| 压缩机电机 | 140HP | 个 |
| 压缩机密封垫 | 140HP | 套 |
| 压缩机轴承 | 140HP | 套 |
| 压缩机接线板 | 140HP | 个 |
| 制冷剂 | R22 | 公斤 |
| 靶式流量开关 | 1寸 | 个 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 排液电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 冷冻水化学清洗剂 | 化学药剂（25KG） | 桶 |
| 冷冻油 | PP23BZ11005 | L |
| 油过滤器 | 00PPG000012800 | 个 |
| 干燥过滤器芯 | XW12EA003I | 个 |
| 风机电机 | 00PPG000007201 | 个 |
| 飞鸟风扇 | 00PSG000000100 | 台 |
| 高压传感器 | 00PPG000012000 | 个 |
| 低压传感器 | 00PPG000012100 | 个 |
| SIOB电路板 | 00PPG000492500 | 块 |
| 辅助模块 | 32GB500442 | 块 |
| 压缩机控制模块 | 00PSG000469000 | 块 |
| 回油电磁阀 | XM12ZM017 | 个 |
| 卸载电磁阀 | XM12YC024 | 个 |
| 水室垫片 | 10HX503012 | 片 |
|  | 10HX503022 | 片 |
| 除霜温度传感器 | HH79NZ047 | 个 |
| 流量开关 | 00PPG000030500 | 个 |
| 冷媒 | R134A | KG |
| 冷冻水化学清洗剂 | 化学药剂（25KG） | 桶 |
| 压缩机 | 10HP | 台 |
| 压缩机 | 12HP | 台 |
| 冷却风机 |  | 套 |
| 主控板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 电子膨胀阀 |  | 个 |
| 压缩机 | 定频 | 台 |
| 压缩机 | 变频 | 台 |
| 压缩机模块 |  | 块 |
| 风机模块 |  | 块 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 外膨胀阀 |  | 只 |
| 内膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 排水泵 |  | 个 |
| 冷媒 | R410A | 公斤 |
| 压缩机 | 定频 | 台 |
| 压缩机 | 变频 | 台 |
| 压缩机模块 |  | 块 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 冷媒 | R410A | KG |
| 压缩机 |  | 台 |
| 风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 冷媒 | R22 | KG |
| 压缩机 | 12HP谷轮 | 台 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |

注：零配件必须为原品牌的出厂配件，质保期不低于原品牌标准。

维修零配件材料清单更正后：

三、维修零配件材料清单（须在技术文件中提供该清单优惠价格，该部分报价不进入价格分评审）：

| 克莱门特风冷螺杆机CSRAN2202-B零配件材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单 位 |
| 螺杆压缩机 | 140HP | 台 |
| 蒸发器 | 壳管式双系统 | 台 |
| 冷却风扇 | FN080-SDA | 台 |
| 电磁阀 | VALV. SOLEN. 1098/7 A6 | 个 |
| 四通阀体 | 121 | 个 |
| 四通阀导阀 | 121 | 个 |
| 温度传感器 | PTC | 个 |
| 压力传感器 | PA21M | 个 |
| 高压保护开关 | PS2G8A | 个 |
| 低压保护开关 | SFS1-050 | 个 |
| 控制主板 | W3000 | 块 |
| 扩展板 | W3000 | 块 |
| 显示板 | W3000 | 块 |
| 风机接触器 | 3TF46 | 个 |
| 压缩机接触器 | 5322 | 个 |
| 控制变压器 | PMA | 个 |
| 主变压器 | 4500VA | 个 |
| 中间继电器 | 3RT1044-3AL | 个 |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP | 个 |
| 电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 个 |
| 热力膨胀阀 | DANFOSS | 套 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 水压差开关 | WFS10005BB-6MT | 个 |
| 冷冻油 | B320SH | 升 |
| 油过滤器 | 中号 | 个 |
| 干燥过滤器 | D48 | 个 |
| 压缩机模块 | IT69 | 个 |
| 压缩机电机 | 140HP | 个 |
| 压缩机密封垫 | 140HP | 套 |
| 压缩机轴承 | 140HP | 套 |
| 压缩机接线板 | 140HP | 个 |
| 制冷剂 | R22 | 公斤 |
| 靶式流量开关 | 1寸 | 个 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 排液电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 冷冻水化学清洗剂 | 化学药剂CH168 | 25KG/桶 |
| 开利螺杆式风冷热泵机组（30XQ1300/1200/4300/810）零配件材料清单 |  |  |
| 冷冻油 | PP23BZ11005 | L |
| 油过滤器 | 00PPG000012800 | 个 |
| 干燥过滤器芯 | XW12EA003I | 个 |
| 风机电机 | 00PPG000007201 | 个 |
| 飞鸟风扇 | 00PSG000000100 | 台 |
| 高压传感器 | 00PPG000012000 | 个 |
| 低压传感器 | 00PPG000012100 | 个 |
| SIOB电路板 | 00PPG000492500 | 块 |
| 辅助模块 | 32GB500442 | 块 |
| 压缩机控制模块 | 00PSG000469000 | 块 |
| 回油电磁阀 | XM12ZM017 | 个 |
| 卸载电磁阀 | XM12YC024 | 个 |
| 水室垫片 | 10HX503012 | 片 |
|  | 10HX503022 | 片 |
| 除霜温度传感器 | HH79NZ047 | 个 |
| 流量开关 | 00PPG000030500 | 个 |
| 冷媒 | R134A | KG |
| 冷冻水化学清洗剂 | 化学药剂CH168 | 25KG/桶 |
| 麦克维尔MMC125LR(B)零配件材料清单 |  |  |
| 压缩机 | 10HP | 台 |
| 压缩机 | 12HP | 台 |
| 冷却风机 |  | 套 |
| 主控板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 电子膨胀阀 |  | 个 |
| 东芝多联机MMY-MAP120/HT8零配件材料清单 |  |  |
| 压缩机 | 定频 | 台 |
| 压缩机 | 变频 | 台 |
| 压缩机模块 |  | 块 |
| 风机模块 |  | 块 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 外膨胀阀 |  | 只 |
| 内膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 排水泵 |  | 个 |
| 冷媒 | R410A | 公斤 |
| 美的VRV多联机空调零部件材料清单 |  |  |
| 压缩机 | 定频 | 台 |
| 压缩机 | 变频 | 台 |
| 压缩机模块 |  | 块 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 冷媒 | R410A | KG |
| 美的空调10P柜机零配件材料清单 |  |  |
| 压缩机 |  | 台 |
| 风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 冷媒 | R22 | KG |
| 国特GT-WKR-180空调机组零配件材料清单 |  |  |
| 压缩机 | 12HP谷轮 | 台 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |

注：零配件必须为原品牌的出厂配件，质保期不低于原品牌标准。