## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 勤学苑5-7号楼环境提升项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 嘉兴学院 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5#6#拆除工程
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.防火门拆除 2.垃圾清运，运距自定 | 项 | 1
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.垃圾清运，运距自定 | 项 | 1
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖拆除 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 36.13
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 一、二层 1.原吊顶矿棉板面层拆除，龙骨保留 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 806.68
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 三至五层 1.破损矿棉板吊顶拆除 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 181.50
6 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 六层 1.破损石膏板吊顶拆除 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 60.50
7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.墙面涂料铲除至粉刷层 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 1507.01
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆（板）的高度：0.9m 2.栏杆、栏板种类：不锈钢扶手 3.垃圾清运，运距自定 | m | 10.56
9 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.需要更换的面板灯拆除 2.垃圾清运，运距自定 | 套 | 281
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 01B001 | 地台拆除 | 1.首层大厅地台拆除 2.垃圾清运，运距自定 | 项 | 1
5#6#改造工程
11 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M2324 2300*2400 2.门框或扇外围尺寸：铝合金门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 2.含地弹簧等五金配件 | m2 | 11.04
12 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：乙级木质防火门 2.含合页、锁、闭门器等配件 | m2 | 7.56
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 门厅 1.基层材料种类、规格：墙面基层清理 2.基层材料种类、规格：8mm厚竹木纤维板 3.含上收口、配套踢脚、阴阳角线 | m2 | 129.13
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：墙面基层清理 2.面层材料品种、规格、颜色：8mm厚竹木纤维板 3.含上收口、阴阳角线等配件 | m2 | 786.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm黑色不锈钢折边 | m2 | 4.68
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.3-5层破损矿棉板吊顶原样修补 | m2 | 181.50
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.6层破损石膏板吊顶原样修补，面层刷乳胶漆 | m2 | 60.50
18 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.原油漆面打磨 2.腻子修补，刷环保木器漆2遍 | m2 | 371.52
19 | 011403001001 | 木扶手油漆 | 1.原油漆面打磨 2.刷环保木器漆2遍 | m | 312.98
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间、过道 1.喷刷涂料部位：墙面 2.腻子种类：普通腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | m2 | 1527.31
21 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 宿舍内墙 1.喷刷涂料部位：墙面 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 3.墙面破损处，需铲除至粉刷层，补腻子2遍（含垃圾清运） | m2 | 3861.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 宿舍内 1.喷刷涂料部位：天棚 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 3.破损严重需腻子修补 | m2 | 780.00
23 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 玻璃栏杆H=780mm 1.φ60不锈钢扶手，8*60不锈钢实心钢板@1200,10*10不锈钢实心方钢 2.6+1.14pvb+6mm夹胶钢化安全玻璃 3.200*400*15预制埋板 | m | 10.14
24 | 01B002 | 龙骨修复 | 1.一层、二层大厅破损龙骨修复，达到使用要求 | 项 | 1
25 | 01B003 | 龙骨修复 | 1.一层、二层大厅吊顶内线路整理 | 项 | 1
7#拆除工程
26 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.墙面涂料铲除至粉刷层 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 1434.63
27 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.宿舍门及门套拆除，基层修复 2.垃圾清运，运距自定 | m2 | 283.50
28 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 一层吊顶 1.破损矿棉板面层拆除，龙骨保留 2.垃圾清运，运距自定 | 项 | 1
7#改造工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品多层实木烤漆门（900*2100）（详细规格尺寸需中标单位实际优化复核） 2.含门配套门套、隔音条、高校专用锁、门吸、不锈钢合页*3等五金件，门锁钥匙8把 3.0.6mm钛金板门牌，120*60mm丝网印刷 4.门材质需满足E0级环保要求 5.门及锁需提供合格证及检测报告 6.原门牌拆除重新安装至新门 详参JD-02 | 樘 | 150
30 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.1-6层破损矿棉板吊顶原样修补 | m2 | 111.40
31 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格：15mm厚595*595洁净板吊顶 | m2 | 103.64
32 | 011403001002 | 木扶手油漆 | 1.原油漆面打磨 2.刷环保木器漆2遍 | m | 144.58
33 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 宿舍内墙 1.喷刷涂料部位：墙面 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 3.墙面破损处，需铲除至粉刷层，补腻子2遍（含垃圾清运） | m2 | 4023.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 宿舍内 1.喷刷涂料部位：天棚 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 3.破损严重需腻子修补 | m2 | 750.00
35 | 011401001002 | 木门油漆 | 1.原油漆面打磨 2.腻子修补，刷环保木器漆2遍 | m2 | 21.60
36 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间、过道 1.喷刷涂料部位：墙面 2.腻子种类：普通腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | m2 | 1527.31
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、装饰脚手架 2、层高6m以内 | m2 | 3692.40
2 | 01B004 | 其他措施费 | 1、装修期间成品保护费、清洁费等，投标单位认为应列入的其他措施费用，费用一次包干，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t
2 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t
3 | 型钢综合 | t
4 | 中厚钢板综合 | t
5 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
6 | 竹木纤维板δ8 | m2
7 | 红丹防锈漆 | kg
8 | 密封胶 | L
9 | 清油 | kg
10 | 色粉 | kg
11 | 熟桐油 | kg
12 | 溶剂油 | kg
13 | 氩气 | m3
14 | 硅酮耐候胶中性 310mL | 支
15 | 硅酮耐候密封胶 | kg
16 | 聚氨酯发泡密封胶 750ml/支 | 支
17 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m
18 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | m3

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 门式起重机10t | 台班
2 | 载货汽车4t | 台班
3 | 自卸汽车15t | 台班
4 | 剪板机40×3100mm | 台班
5 | 管子切断机150mm | 台班
6 | 型钢剪断机500mm | 台班
7 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
8 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
9 | 氩弧焊机500A | 台班
10 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
11 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5#6#
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：595*595LED平板灯 2、规格：30W | 套 | 281
7#
2 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：595*595LED平板灯 2、规格：30W | 套 | 150
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:勤学苑5-7号楼环境提升项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m
2 | 595*595LED平板灯 | 套

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注