部分学生公寓（宿舍）及食堂消防设施改造项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2020〕8号

采购单位：嘉兴学院

2020年6月8日

目    录

第一章    竞争性磋商采购公告……………………… 3

第二章    供应商须知（前附表）…………………… 5

第三章    磋商项目…………………………………… 15

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 24

第五章    磋商相关文件格式………………………… 31

第一章 竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理规定》(财政部令第74号)等规定，经省级政府采购（分散委托代理）预算执行确认书（浙财采确〔2020〕18021号）确认，现就部分学生公寓（宿舍）及食堂消防设施改造项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商踊跃报名。现将有关事项公告如下：

一、磋商项目名称：部分学生公寓（宿舍）及食堂消防设施改造项目

二、磋商文件编号：嘉院采竞磋〔2020〕8号

三、磋商方式：竞争性磋商

四、磋商内容及预算金额：采购磁力锁、门禁系统、防火门，含辅材并安装到位。

项目最高限价金额67万元

五、供应商的资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件之供应商资格规定；符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲本项目不接受联合体报名，不允许转包。

六、磋商报名:

1．本项目实行网上报名，不接受现场报名。

2．报名时间：2020年6月8日至2020年6月12日 。报名截止时间后至谈判截止时间前一天允许潜在供应商报名。

3.报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

4．磋商文件的获取（网上下载）：

4.1浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

4.2嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

谈判文件以附件形式附于磋商公告下，请自行免费下载。

七、提交响应文件截止时间和地点：磋商供应商应于2020年6月18日9：00前将磋商响应文件密封送交到嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心208室，逾期送达不予受理。

八、联系方式：

技术咨询：颜老师   0573-83642121

商务咨询：胡老师   0573-83643021     传  真 0573-83640423

九、质疑与投诉：

磋商响应供应商如认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三日内，以书面形式向采购中心提出质疑，联系电话：0573-83643021。

供应商对嘉兴学院采购中心的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向浙江省财政厅政府采购监管处投诉。

政府采购监督管理及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良    监督投诉电话：0571-87057615

嘉兴学院

2020年6月8日

第二章  供应商须知（前附表）

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 部分学生公寓（宿舍）及食堂消防设施改造项目 |
| 3 | 报名截止时间 | 2020年6月12日17：00 |
| 4 | 提交答疑截止时间 | 2020年6月15日17：00 |
| 5 | 现场踏勘 | 时间：2020年6月15日14：30；集合地点：嘉兴学院越秀校区东大门，现场签到时间14：00-14：30；现场联系人：颜老师，电话： 18257351119。 |
| 6 | 递交磋商响应文件截止时间 | 2020年6月18日9：00前 |
| 7 | 磋商开始时间 | 2020年6月18日9：00 |
| 8 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 9 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 12 | 交货期 | 交货时间:合同生效后50天内完成本项目（包括安装、调试，确保正常运行）。 |
| 13 | 付款条件 | 项目完成验收合格后，15日内支付合同金额的100%货款。 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 15 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 16 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 17 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商。

2.定义

2.1 “采购人”系指嘉兴学院。

2.2 “供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的安装、调试、备品备件、工具、手册、培训及其它有关技术资料和材料。

2.4 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.6 “▲”系指实质性要求条款。

2.7  合格的供应商：

2.7.1 响应磋商文件要求、有提供服务能力、具备本磋商文件中规定条件的法人。（详见第一章第五条“供应商的资格要求”）

2.7.2 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4.特别说明

4.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.质疑

供应商如认为谈判文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取谈判文件后在提交答疑截止时间前以书面形式向采购中心提出质疑；供应商如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起三日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商采购公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目

1.4采购合同主要条款

1.5磋商相关文件格式

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在2020年6月15日17:00前以书面形式要求采购单位澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2 采购单位必须以书面形式答复所有磋商响应供应商（注：答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3 采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与磋商，供应商没有做出实质性响应所造成的风险，可能导致其磋商响应文件被视作无效磋商响应文件处理。

3.4 采购单位可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三、磋商响应文件的编制

1. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件正本1份，副本3份。磋商响应文件应采用胶装。磋商响应文件须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

2.磋商响应文件内容及装订要求：

2.1磋商响应函（格式见附件）；

2.2营业执照副本（复印件）；

2.3法定代表人授权书（格式见附件）；

2.4法定代表人或被授权人身份证复印件；

2.5资信及商务响应表（格式见附件）；

2.6技术响应表（格式见附件）及产品彩页等图片介绍资料；

2.7技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.8项目实施人员一览表（格式见附件）；

2.9售后服务计划及优惠条件承诺；

2.10参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

2.11供应商认为需要的其他文件资料。

2.12报价一览表（格式见附件）；

2.13报价明细表（格式见附件）。

注：复印件应加盖单位公章。

最终报价表在磋商后单独提供。

3.磋商响应文件的语言及计量

3.1磋商响应文件以及磋商方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

3.2磋商计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

4.磋商响应文件的有效期

4.1磋商响应文件从磋商截止之日起，有效期为90天。

4.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购机构的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正其竞争性磋商报价文件。

5.磋商响应文件的签署和规定

5.1磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样，磋商响应文件正本除本磋商须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

5.2磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人署名，供应商应写全称。磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.无效响应文件条款：

存在下列情况之一的,其响应文件被作无效文件处理:

6.1超过截止时间送达或未按规定地点送达的；

6.2未按规定密封、签章的；

6.3超出经营范围参加磋商的；

6.4磋商响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人有效授权委托书的，或磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.5明显不符合技术规格、技术标准的要求，或对磋商文件未做出实质性响应；

6.6要求现场踏勘但未踏勘的（以签字名单为准）；

6.7对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件；

6.8 本磋商文件其他部分已规定为无效响应文件的情形；

6.9评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

6.10不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

四、磋商前的准备

1.采购单位将在规定的时间和地点启封磋商响应文件，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加会议并签到，如未按时签到，磋商响应文件将被拒绝。

2.启封磋商响应文件时应检验供应商的身份证明。

3.准备工作程序：

3.1会议由采购单位主持，主持人宣布会议开始；

3.2介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；

3.3告知是否应有回避人员；

3.4磋商响应供应商检验磋商响应文件密封的完整性；

3.5宣布本次磋商期间的有关事项；

3.6会议结束。

五、磋商程序

1.磋商响应文件初审。本次磋商小组由专家3名组成。磋商小组首先对供应商递交的磋商响应文件进行审查，符合磋商文件要求的供应商进入磋商程序。

2.澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。供应商的澄清文件是磋商响应文件的组成部分。

3.磋商

3.1磋商小组在指定的时间和地点与各供应商单独进行磋商。磋商内容包括：服务期、售后服务、要求提供的商务和技术相关文件、价格等。

3.2磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

3.3磋商结束后，磋商小组应当要求合格通过的供应商在规定时间内根据磋商内容进行书面第贰次报价（即最终报价），供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（磋商内容变更的除外），可与上轮报价相同；未报价者，视同与上轮报价相同。

3.4磋商小组根据磋商办法及评分标准进行独立打分。

3.5工作人员公布各供应商最终报价。

4.磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.1磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.4对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

5.供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果公正性的活动，将可能导致其磋商响应资格被取消，并承担相应的法律责任。

6.评审纪律。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

六、磋商结果的确定

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

七、合同授予

成交供应商自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

成交供应商无故拖延、拒签合同的，将被取消成交供应商资格。

八、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分。价格总分35分，技术、资信商务及其他总分65分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

1、技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]）81 号）的规定，供应商如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所提供产品为小型或微型企业生产的，其磋商报价扣除6%后参与评审。

根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在磋商文件中提供残疾人福利性单位声明函。

监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 磋商办法及评分标准

1、价格分（35分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×35分

注：1）供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

2）最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

2、技术、资信商务及其它（65分）

| 评分内容 |  | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 40分 |  | 28 | 指标与磋商文件要求基本一致的得20分，指标优于磋商需求的，经评审小组认定，有实质性正偏离的，每项加2分，最高加8分；指标低于磋商需求的，每项扣2分，本项分数扣完为止。 |
|  |  | 6 | 技术方案：根据现场踏勘情况（需提供采购方签字的踏勘证明）以及供应商提供的设计及施工方案进行综合评审，方案合理可行，与项目锲合度高的最优方案（可并列，下同）得5-6分，次优的得3-4分，一般的得1-2分，方案不合理，不具有可操作性的不得分。无踏勘证明此项不得分。 |
|  |  | 6 | 针对本项目组织机构、项目负责人及其它项目实施人员配备的合理性、完整性，以及项目实施人员的素质、经验等进行综合评分。 |
| 资信及商务情况 25分 | 质保期、售后服务 | 7 | 综合比较质保期、售后服务、备品备件供应保障等伴随服务保障。 1.质保期每增加1年加1分，最高加3分； 2.项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）可行的得0-2分； 3.备品备件供应保障及时可行的得0-2分。 |
|  | 项目业绩 | 6 | 提供2017年1月1日以来的同类项目合同及验收报告复印件，与本项目货物相类似的每一个得2分，最高6分。（注：须提供完整的合同及用户出具的验收报告才予以计分）提供原件备查。 |
|  | 产品综合评价 | 6 | 根据供应商所提供产品的质量、用户反馈及所获荣誉等情况，酌情得分。 |
|  | 政策分 | 2 | 产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  | 诚信分 | 2 | 凡在磋商截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消资格）。 |
|  | 文件的制作 | 2 | 响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、双面打印、符合磋商文件要求的，得0-2分；响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评审小组允许且需要通过询问等程序进行澄清的，该项不得分；响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

第三章  磋商项目

- 项目名称：

部分学生公寓（宿舍）及食堂消防设施改造项目

二、采购需求：

（一）部分公寓（宿舍）楼加装磁力锁

1、各楼宇值班室一键断电、开门，满足本楼宇应急逃生，通道门自动打开；

2、通过安装出门按钮，值班室可对相应门进行临时开门出入；

3、各门附近增设紧急破碎开关、声光报警设备；应急情况下通过按动紧急破碎开关，实现相应门的打开并启动声光报警装置，实现人员疏散功能；值班室对于本管辖区域超时未闭合门有报警提示。

4、接入管理系统，实现门及控制器状态的查询与监控状态功能。

（二）部分公寓（宿舍）楼加装门禁系统

梁林学生公寓3、梁林学生公寓4、越秀学生公寓8、越秀学生宿舍9共计6个点位需要新增安装门禁系统。即通过加装读卡器、控制器、线路改造等接入门禁管理系统（不单独增加管理软件系统），将现有的校园卡权限管理，实现门禁管理功能。

（三）部分食堂的公共区域加装防火门

1、对嘉兴学院部分食堂公共区域新增防火门，包含新门的定制生产、安装，原门的拆除、墙体修补、防火门上方封堵等，要求拆除的门及门套等垃圾外运自行处理，新门安装到位后卫生保洁，同时将原门附带的门禁系统拆除后复位。

2、防火门等级最低要求为乙级防火门，必须提供合格证，满足消防要求的同时，材质等其他参数也需满足以下要求：要求门采用304不锈钢（板材厚1.0mm，门框厚1.4mm，材质参数正负偏差在5%内），闭门器规格B/3D型，顺位器轮子采用实心铁轮，加装单向逃生锁。

具体指标及安装要求，按验收标准执行。

防火门的验收标准
　　（1）观察、检查产品合格证书及现场验收记录。防火门框安装是否牢固，安装位置，开启方向是否符合设计要求。预埋铁件的数量，位置，埋设和连接方法是否符合设计要求。
　　（2）检查基本项目。合格防火门：关闭严密，开关灵活，无形变，无倒翘;隔音门密封性好，自动关闭灵敏。优良防火门：关闭严密，开关灵活，无阻滞，回弹，无形变和倒翘;隔音门密封性好;防火门自动关闭灵敏。
　　（3）检查防火门附件部分。合格防火门：附件齐全，安装牢固，位置正确，启闭灵活适用。优良防火门：附件齐全，安装牢固，位置正确，端正，启闭灵活、适用美观。
　　（4）检查防火门框与墙体间缝隙填嵌质量。合格防火门：填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。优良防火门：填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
　　（5）检查防火门表面质量。合格防火门：表面平整，洁净，无麻点、凹坑，无锈蚀;表面涂料颜色均匀。优良防火门：表面平整，洁净，无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。

3、越秀美食城一、二楼的消防逃生出口和梁林第一食堂二、三楼的消防逃生出口，共计4套门需新增安装磁力锁。

4、供应商必须进行全面的现场勘查，给予准确的实施方案。点位详情及设备安装配套辅材根据踏勘情况自行评估，对于漏评、漏报的配套辅料供应商自行解决。

- 采购内容：

- 清单：

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 功能及参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器-双门 | 套 | 15 | 1.采用32位ARM9芯片和嵌入LINUX操作系统，主频200MHZ。 2.可直接通过TCP/IP与计算机相连，无须通过CP/IP转换器, 通讯速率可达100M 3.卡片容量10万张，事件记录10万条 4.采用Flash数据备份，掉电后数据可保存10年 5.如遇系统故障，可恢复最近的10万条记录 6.可通过TCP/IP、232接口实现在线升级 7.可设置“开关模式”功能，主要用于对大型机电设备的开关控制 8.可设置反潜回功能 9.可设置防尾随功能 10.可设置门的布防和撤防功能 11.智能上锁。当系统探测到门打开后又关闭的情况下，可以自动将门上锁 12.可分别设置进/出是否要密码管制和时区管制 13.可实现控制器内各扇门的互锁管制 | 博太科、正元、联创 |
| 2 | 门禁控制器-四门 | 套 | 10 | 1.采用32位ARM9芯片和嵌入LINUX操作系统，主频200MHZ 2.可直接通过TCP/IP与计算机相连，无须通过TCP/IP转换器, 通讯速率可达100M 3.卡片容量10万张，事件记录10万条 4.采用Flash数据备份，掉电后数据可保存10年 5.如遇系统故障，可恢复最近的10万条记录 6.可通过TCP/IP、232接口实现在线升级 7.可设置“开关模式”功能，主要用于对大型机电设备的开关控制 8.可设置反潜回功能 9.可设置防尾随功能 10.可设置门的布防和撤防功能 11.智能上锁。当系统探测到门打开后又关闭的情况下，可以自动将门上锁 12.可分别设置进/出是否要密码管制和时区管制 13.可实现控制器内各扇门的互锁管制 | 博太科、正元、联创 |
| 3 | 单门磁力锁 | 套 | 118 | 1.本锁拉力:300kg 。2.工作电压:12VDC 。3.安全类型:通电上锁,断电开锁，有门状态信号灯显示功能。 | 正元、elem、阿兰德 |
| 4 | 读卡器 | 台 | 6 | 1.输出格式：韦根34、RS485 2.支持卡片：EM、Mifare、TI 、CPU卡(3DES和国密) 3.读卡快速：小于0.1秒 4.室外安装：全密封设计，环氧树脂密封，防水防尘 5.防撬报警：内装防撬开关，防止人为破坏 6.高亮度显示：采用双色高亮度LED 7.支持13.56M移动、电信手机卡 8.可选配2.4G电信模块或移动模块 | 博太科、正元、联创 |
| 5 | 出门按钮 | 套 | 69 | 按钮式出门开关、PC阻燃面板、86型明装 |  |
| 6 | 86型开关 | 套 | 15 | PC阻燃面板、86型明装 |  |
| 7 | 支架 | 套 | 118 | 磁力锁支架，与磁力锁配套 |  |
| 8 | 安装箱+交换机 | 套 | 18 | 安装箱。 8口全千兆非网管交换机，企业级防雷桌面型； 网络标准符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准； 速度：10/100/1000Mbps； 端口8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 | TP-LINK、AOPER、H3C |
| 9 | 紧急破碎开关 | 个 | 63 | 耐高温抗冲击，敲碎玻璃即刻报警、自带测试钥匙 |  |
| 10 | 声光报警 | 只 | 63 | 12V供电、通过声、光信号发出警示作用 |  |
| 11 | 防火门 | 樘 | 36 | 1.名称：双开或单开不锈钢防火门（含门套）； 2.材质：304不锈钢；板材厚1.0mm；门框厚1.4mm; 3.含五金配件； 4.含单向逃生锁、闭门器、顺位器等消防用配件； 5.安装200*300*12mm防火玻璃； 6.防火门封堵材质符合消防要求，即防火门上方封堵材质要求边框采用304不锈钢（40*60型材），内配12mm防火玻璃（防火玻璃必须提供防火检验报告、合格证。 | 杭州康安、富依佳、正合 |
| 12 | 辅材 | 项 | 1 | 设备安装配套辅材，含门磁、传达室报警器、开关电源、设备安装箱、信号线、网线、PVC管、安装调试费等 |  |

备注:品牌除推荐外,欢迎提供其它同档次、能满足需求的品牌。

- 清单点位说明：

| 序号 | 楼号 | 位置 | 单门磁力锁 |  | 门禁控制器-双门 | 门禁控制器-四门 | 读卡器 | 出门按钮 | 86型开关 | 支架 | 安装箱+交换机 | 紧急破碎开关 | 声光报警 | 辅材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 双门 | 单门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开关电源 | 网线 | RVV4*0.5 |
| 1 | LG1-A | 通往地下车库 | 4 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 185 |
| 2 | LG1-B | 通往地下车库 | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 30 | 205 |
| 3 | LG1-C | 通往地下车库 | 8 |  |  | 1 |  | 4 |  | 8 |  | 4 | 4 | 1 | 25 | 370 |
| 4 | LG1-D | 通往地下车库 | 8 |  |  | 1 |  | 4 |  | 8 |  | 4 | 4 | 1 | 30 | 390 |
| 5 | LG2 | 正大门 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 110 |
| 6 | LG2 | 花园门 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 115 |
| 7 | LG2 | B座东面 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 100 |
| 8 | LG2 | C座东面 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 85 |
| 9 | LG2 | A座西围栏 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 120 |
| 10 | LG3 | 大门 | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 195 |
| 11 | LG3 | A座西架空层 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 50 | 115 |
| 12 | LG3 | B座东架空层 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 55 | 100 |
| 13 | LG3 | C座西架空层 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 45 | 95 |
| 14 | LG4 | B座东 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 100 |
| 15 | LG4 | A座大厅 | 8 |  |  | 1 |  | 4 |  | 8 |  | 4 | 4 |  | 30 | 385 |
| 16 | 9＃楼 | 东面的门 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 |
| 17 | 9＃楼 | 正大门 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 100 |
| 18 | 14 | 北大门 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100 |
| 19 | 14 | 一层西侧磁力门坏 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 20 | GI | 大厅大门 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 120 |
| 21 | GI | 大厅通往地下车库 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 90 |
| 22 | G2 | 楼内通内花园大门 | 8 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 35 | 430 |
| 23 | G2西 | 通往地下车库 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100 |
| 24 | G2西 | 大门 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 110 |
| 25 | G2东 | 通往地下车库 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 95 |
| 26 | G2东 | 大门 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 100 |
| 27 | G3 | 大门 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100 |
| 28 | G3 | 通往地下车库 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 55 | 85 |
| 29 | G6-C | 宿管办公室大厅东门 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 95 |
| 30 | G6-C | 宿管办公室大厅南门 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 100 |
| 31 | G6-C | 宿管办公室大厅西面 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 120 |
| 32 | G6 | A大门 | 0 | 4 |  | 1 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 30 | 405 |
| 33 | G6 | B大厅 | 6 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 7 |  | 4 | 4 | 1 | 45 | 430 |
| 34 | G7-C | 车库旁(铁栅栏门) | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 115 |
| 35 | G8 | 南面小门 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 110 | 445 |
| 36 | 美食城一、二楼 | 消防逃生出口 | 8 |  | 2 |  |  | 4 |  | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 125 | 430 |
| 37 | 梁林第一食堂二、三楼 | 消防逃生出口 | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | 190 |
| 总量合计 |  |  | 106 | 12 | 15 | 10 | 6 | 69 | 15 | 118 | 18 | 63 | 63 | 23 | 1255 | 6430 |

备注：LG2 A座西围栏、G7-C车库旁(铁栅栏门)2点位为室外铁栅门，安装磁力锁需考虑相应的配套的辅材，供应商自行踏勘，制定可行方案，费用包干。

（三）加装防火门点位清单:

| 序号 | 位 置 | 数量（樘） | 面积 （平方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越秀第一食堂 | 1 | 2.80 |  |
| 2 | 越秀第一食堂 | 2 | 8.26 |  |
| 3 | 越秀第一食堂 | 2 | 3.69 |  |
| 4 | 越秀第二食堂 | 2 | 6.58 |  |
| 5 | 越秀第二食堂 | 3 | 5.54 |  |
| 6 | 越秀美食城二楼 | 1 | 7.15 |  |
| 7 | 越秀美食城二楼 | 1 | 5.70 |  |
| 8 | 越秀美食城二楼 | 1 | 2.63 |  |
| 9 | 笨笨熊美食 | 1 | 2.50 |  |
| 10 | 春华苑自选餐厅1楼西 | 1 | 5.10 |  |
| 11 | 梁林一食堂风味美食1层楼梯口 | 1 | 3.38 |  |
| 12 | 梁林一食堂风味美食2层楼梯口 | 1 | 2.70 |  |
| 13 | 梁林一食堂风味美食2层楼梯口 | 1 | 3.14 |  |
| 14 | 梁林一食堂风味美食2层楼梯出口 | 1 | 3.80 |  |
| 15 | 梁林第一食堂二层蒸煮、烹饪 | 3 | 10.09 |  |
| 16 | 梁林第一食堂二层切配间出口 | 1 | 3.99 |  |
| 17 | 梁林第一食堂二层切配间出口 | 1 | 5.23 |  |
| 18 | 梁林第一食堂一层大厅通道 | 2 | 6.60 |  |
| 19 | 梁林第二食堂一层/二层 | 9 | 26.75 |  |
| 20 | 梁林第二食堂一层蒸煮 | 1 | 2.95 |  |
| 小计 |  | 36 |  |  |

备注：新增的防火门面积以现场为准，供应商自行现场核实。每樘防火门要求包含五金配件（即需提供单向逃生锁、闭门器、顺位器等五金配件），防火门安装包含原门及门套的拆除清运，门洞、地面等的修复，原门洞上方封堵施工，原门禁系统的拆除恢复，卫生保洁、成品保护等工作内容。供应商自行核算成本，每樘门的费用包含上述所述，数量按实结算。

四、其他要求：

1、注意已完成的设备现场成品保护，发生损坏的由供应商自行负责维修。

2、供货安装过程中，必须保证学生安全和校内整洁，供货人员夜间不允许在校内住宿。

3、供应商在供货前应提供主要材料的样品，经采购方认可后方可进场施工。

4、供应商必须现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路等任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

五、交货期与质保期：

1、交货期：合同生效后50天内完成本项目（包括安装、调试，确保正常运行）。

2、质保期： 2年（从验收合格之日起算）。

六、供货要求：

1、供应商应保证所提供的所有货物均必须是全新、未使用过的，并完全符合采购内容中规定的性能要求。

2、供应商应负责将以上设备根据采购方时间要求免费运输至指定地点，且根据采购方时间要求安装、调试系统，确保正常运行；安装调试人员须具有安装本设备的相关资质和上岗证书。

3、在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及采购方使用后发现存在不符合响应文件承诺的标准的，采购方有权退货或向供应商索赔。由于安装技术不规范导致的现场工人人身伤害和师生人身伤害等造成采购方资产损失的由供应商承担全部责任。

4、供应商应保证在保修期内，如有零件损坏，免费负责检修、换件；保修期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件按成本费收取，不再收取其它费用。

七、质量保证及售后服务：

| 质保期 | 本项目要求整个项目不少于二年的免费质保期（二年内免费上门服务和保修，质保期内的设备免费维修，不能维修的予以调换）。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 具有较强的本地化服务能力，承诺成交后在嘉兴地区设有售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。 质保期内：接到用户维修通知后，2小时内必须到达现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每月提供一次免费上门巡检服务； 质保期后：成交人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。 |
| 项目实施时间及地点 | 交货时间:合同签订后50天内完成本项目（包括安装、调试，确保正常运行）。 交货地点：嘉兴学院（具体地点由采购人指定）。 |
| 检测、验收 | 验收前采购方有权邀请专家进行检测及验收，也可以自行验收；验收时，成交人提供一切有关本项目的技术资料交予采购方。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 付款条件 | 项目完成验收合格后，15日内支付合同金额的100%货款。 |
| 培 训 | 由供货方负责免费培训使用单位操作人员。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 成交单位提供本项目所需要的备品备件（含在报价中）。 |

## 第四章　嘉兴学院货物采购合同

- 合同编号：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 甲方：嘉兴学院

- 乙方：

- 甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的采购文件、响应文件，签署本合同。

- 一、 合同组成

- 本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

- 1.采购人的采购文件与采购补充文件。

- 2.成交供应商响应文件。

- 3.答疑纪要和承诺书。

- 4.成交通知书。

- 二、货物内容

- 三、合同金额

- 本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

- 四、技术资料

- 1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 五、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 六、产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 七、履约保证金

- 乙方应于合同签订前交纳人民币（大写）：                        ，

- （小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

- 八、转包或分包

- 1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

- 2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

- 3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

- 九、质保期和质保金

- 质保期：    年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

- 十、交货期及交货地点

- 1. 交货期：

- 2. 交货地点：嘉兴学院 （具体地点由甲方项目负责人指定）。

- 十一、货款支付

- 1. 付款方式：乙方安装调试完成，经嘉兴学院该项目验收小组组织验收，最终验收合格后支付合同总价100%货款，即人民币（大写）：                          整，（小写）：￥           元。

- 2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 十二、税

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、质量保证及售后服务

- 1. 乙方应按采购文件、响应文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

- 2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

- 4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

- 5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

- 6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

- 7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

- 8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

- 9.其他售后服务内容：

- 十四、调试和验收

- 1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

- 2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

- 5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

- 十五、货物包装、发运及运输

- 1.  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 4. 货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

- 5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

- 十六、违约责任

- 1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

- 2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

- 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

- 4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

- 十七、不可抗力事件处理

- 1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

- 3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十八、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

- 十九、合同生效及其它

- 1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

- 2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

- 3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

- 甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

- 地址： 嘉兴市越秀南路56号       地址：

- 法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

- 联系电话：

- 签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

- 签订地点：嘉兴学院越秀校区

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 |  |  |  |
| 质保要求 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件4：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件5：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件6：

报价一览表

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：

附件7：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：                     日  期：

附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件9：

最终报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |

本表格磋商后提供