嘉兴学院

梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕33号

采购单位：嘉兴学院

2022年11月

目    录

第一章    竞争性磋商公告…………………………… 3

第二章    供应商须知………………………………… 7

第三章    磋商项目要求……………………………… 22

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 34

第五章    磋商相关文件格式………………………… 47

第一章   竞争性磋商公告

项目概况

嘉兴学院梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目 的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http://cgzx.zjxu.edu.cn获取采购文件，并于2022年12月7日9：00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕33号

项目名称：嘉兴学院梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：951280元

最高限价（如有）：/

采购需求：电梯维护保养服务，详见第三章磋商项目要求

合同履行期限：维保期叁年，2023年1月1日至2025年12月31日。

本项目是否接受联合体：否。

## 申请人的资格要求：

- 在中华人民共和国境内具有独立法人资格和有效营业执照。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购（投标时须提供中小企业声明函）。

4.本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目为：电梯安装（含修理）或电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包括：①曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1 、A2、B）；②曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；③自动扶梯与自动人行道；④杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）】

## 三、获取采购文件

时间：/至2022年12月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线免费获取

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取磋商文件，待审核通过后，可下载磋商文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取磋商文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看磋商文件。

四、提交响应文件截止时间

截止时间：2022年12月7日9：00（北京时间）

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2022年12月7日9:30时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

- 开标时间和地点

开标时间：2022年12月7日9：00（北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.响应文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.响应文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后提交的响应文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区食堂桂园餐厅三楼）温老师（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购人联系人邮箱（504799838@qq.com），以便采购人查收快递。如供应商选择快递费到付，采购人将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn
汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636
天谷（ＣＡ）客服电话：400-087-8198

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：嘉兴学院

地    址：

传    真：/

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0573-83646161

质疑联系人：温老师

质疑联系方式：0573-83640006

2. 采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计财处

联系人 ：李老师              联系方式：0573-83642117

第二章    供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 嘉兴学院梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目 |
| 3 | 答疑 | 2022年12月1日17：00 前接受书面答疑（逾期不予受理） |
| 4 | 现场踏勘 | 无。 |
| 5 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 6 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 7 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 8 | 履约保证金 | 无。 |
| 9 | 服务期 | 叁年（2023年1月1日至2025年12月31日）。 |
| 10 | 付款条件 | 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价20%的预付款，经2023年考核合格后，支付合同总价的20%，经2024年和2025年度考核合格后，每年支付合同总价的30%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 电子响应文件和备份响应文件均由资信商务文件、技术文件和报价文件三部分组成。 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 13 | 响应文件提交截止时间和开启地点 | 截止时间：2022年12月7日9：00（北京时间） 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼） |
| 14 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 15 | 小微企业有关政策 | 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目为专门面向中小企业。 2本次采购标的为 服务 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 |
| 16 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

- 一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件适用于本次所述项目的磋商。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商领取竞争性磋商文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对竞争性磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 磋商须对所磋商产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购人”指嘉兴学院。

3.2 “供应商”指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

3.3“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他相关的义务。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.5“▲”系指实质性要求条款。

4.采购方式

4.1本次采购采用竞争性磋商方式进行。

5.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

6. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

7. 联合体磋商
本项目不接受联合体磋商。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不允许分包。
9. 特别说明：
9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
9.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定由成交人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.质疑和投诉
10.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商公告

1.2供应商须知

1.3 采购合同主要条款（指引）

1.4磋商相关文件格式

1.5本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在浙江政府采购网(（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布更正公告，请供应商在磋商截止前及时关注。竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。

3.2采购人以公告形式答复供应商要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4 采购人可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

- 三、磋商响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。商务资信、技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。
  注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定。建议根据磋商文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及评分标准等内容一一关联。路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2.响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

- 1.响应文件的组成

电子响应文件由资信商务文件、技术文件和报价文件三部分组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；电子备份文件1份（如有）。

1.1资信商务文件：

1.1.1响应函；（格式见附件）

1.1.2法定代表人授权委托书；（格式见附件）

1.1.3投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

1.1.4提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书（格式见附件）

1.1.5提供类似业绩证明材料。（以提供的加盖有效公章的合同复印件为准，原件备查）

1.1.6中小企业声明函；残疾人福利性单位声明函；监狱企业证明文件。（如有）（格式见附件）

1.1.7资信及商务响应表（格式见附件）；

1.1.8针对采购需求要求和评分标准要求的承诺。

1.1.9要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件

1.2.1整体服务方案；

1.2.2项目团队；

1.2.3巡检制度；

1.2.4应急处理方案；

1.2.5与评审、评分有关的其他技术资料；

1.2.6需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.3报价文件

1.3.1报价一览表（初次报价）（格式见附件）；

1.3.2报价明细表（格式自拟）；

1.3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、响应函、报价一览表必须由法定代表人或授权委托人签名并加盖单位公章。

2.磋商响应文件内容填写说明

2.1所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.2供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

2.3供应商应按磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

2.4供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

2.5各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

2.6供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

2.7供应商对磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

2.8供应商按照清单总说明报价要求及其他有关说明进行报价。

3. 磋商报价

3.1磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.2▲报价应包括为完成本项目所有货物、投标费用及税金、及政策性文件规定等各项应有费用。

3.3▲磋商响应报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商应在谈判结束后提供给采购人最优惠的响应报价价格（最终报价）。

4. 磋商响应文件的有效期

4.1磋商响应文件合格投递后，在本须知前附表规定的日期内有效。

4.2在原定磋商有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。

5.磋商响应文件的签署和份数

电子交易文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子交易文件并进行关联定位。

6. 投标无效的情形

6.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

6.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

6.1.5不同供应商的响应文件相互混装。

6.2实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正响应文件后，不影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。

6.3电子交易文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

6.4没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

6.5在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.5.1电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

6.5.2在资信商务技术文件中出现报价的；

6.5.3资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

6.5.4响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

6.5.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.5.6响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6.5.7响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.5.8磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

6.5.9未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

6.5.10不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

6.6在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.6.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.6.2明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的要求发生实质性偏离的；

6.6.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

6.6.4与其他参加本次投标供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

6.7在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.7.1未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

6.7.2报价超出最高限价；

6.7.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

6.7.4评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

6.7.5不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

6.8被拒绝的响应文件为无效。

7. 磋商响应文件的补充与修改

7.1供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

7.2供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商文件编制的规定和磋商文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

7.3磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

7.4供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

8.响应文件的修改和撤回

供应商在提交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知磋商采购人；提交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求进行。

- 三、磋商前的准备

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作。

2.2评标委员会对供应商的资格审查文件、资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

- 四、磋商程序

1.磋商流程

1.1磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

1.2主持人宣布磋商的有关事项；

1.3磋商小组对所提交的响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效响应方名单、响应无效的原因、废标情况；

1.4磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、售后服务、价格构成、项目实施进度、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次至少1轮。

1.5在磋商过程中，采购人和磋商对象可就采购内容进行磋商，技术需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

1.6如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，代理机构将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的磋商供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

1.7磋商结束后，并要求各磋商响应方在规定时间内进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其磋商响应文件视为无效。

1.8在各磋商响应方最终报价过程中，同时磋商小组根据本磋商文件评审方法及评分标准对各磋商响应方的资信技术情况进行评审打分。

1.9工作人员确认各响应方提交的按规定进入价格标评审的磋商最终报价，并公开最终报价，最后要求响应方公开确认无误。

1.10磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，工作人员协助磋商小组根据评审方法计算出总得分，并由磋商小组推荐成交供应商；

1.11磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商响应文件的澄清

2.1对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（磋商文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.3如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

3．确定成交供应商

3.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的磋商响应文件进行评价和比较。

3.2磋商小组按采购文件公布的评定成交标准对磋商响应文件进行评审，确定成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

4．磋商过程保密

4.l在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

4.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

4.3在磋商期间，将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4.4工作人员和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

- 五、磋商

1.组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家2人和采购人代表1 人,共 3人组成。

2.磋商的方式

本采购项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和磋商响应文件。

3.磋商程序

3.1形式审查。

3.1.1磋商小组对磋商供应商的资格和磋商响应文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较。

3.2.1磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

3.2.2磋商小组将根据磋商供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对磋商供应商进行询标,磋商供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，磋商供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该磋商响应文件作出不利于磋商供应商的评判。

3.3各磋商供应商的资信技术分按照磋商小组成员的独立评分汇总后的算术平均分计算。

3.4工作人员协助磋商小组计算各磋商供应商的报价得分。

3.5磋商小组完成评审后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

4.澄清问题的形式

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.修正原则

磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.2磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，磋商供应商同意并签字确认后，调整后的报价对磋商供应商具有约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效处理。

6.评审原则和评审办法

6.1评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《磋商办法及评分标准》。

7.评审过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。磋商供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 六、磋商结果的确定

1.磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2.磋商小组按采购文件公布的评定成交标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

3.在成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

- 七、合同授予

1.成交人自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交人无正当理由拖延、拒签合同的，将被取消成交人资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

- 八、履约保证金与付款方式

1.履约保证金

1.1按前附表第八项规定缴纳履约。

2.付款方式

合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价20%的预付款，经2023年考核合格后，支付合同总价的20%，经2024年和2025年度考核合格后，每年支付合同总价的30%。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。

- 九、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定成交供应商。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人，其他供应商成交候选资格依此类推。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数 / 磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

三、磋商办法及评分标准

1.价格分（25分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×25分

注：供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

本项目专门面向中小企业采购。

扶持政策说明：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2）政策不重复计算。

- 技术、资信商务及其他分（75分）

| 评分内容 | 评分标准和分值 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （63分） | 采购需求响应程度 （8分） | 1.满足磋商文件第三章磋商项目采购需求明确的全部条款要求的该项得满分； 3.不满足采购需求条款（负偏离）的，每项扣2分； 4.负偏离6项及以上的投标无效。 |
|  | 整体服务方案 （12分） | 1、对投标人项目组织电梯维保服务方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行综合评价；（0-6分） 2、根据投标人提出的合理化建议和改进措施，由专家组横向比较综合打分。（0-6分） |
|  | 项目团队 （8分） | 根据投标人针对本项目拟投入的人员配备情况进行综合评议：项目经理、驻场维保人员等数量、技术或职称等级、资格证书等综合情况。需提供证书复印件和近六个月内的社保参保证明，不提供不得分；（0-8分） |
|  | 巡检制度 （3分） | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案。（0-3分） |
|  | 免费零配件 （8分） | 根据供应商列出的单价400元以内免费更换的零配件清单内容，由专家组横向比较综合打分。（0-8分） |
|  | 备品备件 （5分） | 根据投标人针对本项目备品备件提供方案、储备情况、备品备件价格合理性和配件到货时间等，由专家组横向比较综合打分。（0-5分） |
|  | 应急处理 （6分） | 根据投标文件中针对本项目应急预案及处理（包括其项目组的服务能力，主要是指但不仅限于：应急响应时间、处理时间、应急预案），由专家组横向比较综合打分。（0-6分） |
|  | 方案讲解 （8分） | 投标人针对本项目采购需求，结合投标方案，进行讲解，时间不超过5分钟。（不含专家提问时间） |
|  | 优惠措施 （5分） | 根据投标人对本项目提供的优惠方案，由专家组横向比较综合打分。（0-5分） |
| 资信商务及其他分 （12分） | 资质证书（5分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证和售后服务认证证书的，每提供一份有效证书复印件得1分，最多得5分；（0-5分） |
|  | 企业实力（2分） | 根据投人具有与本项目采购需求相符专业技术能力、专业资质证书、荣誉等证书，由专家组横向比较综合打分。（0-2分） |
|  | 综合量化年度考核评价结果（2.5分） | 投标人在地市级（含）以上的2022年度电梯维保单位综合量化分类评级中，取得A类的得2.5分；其它不得分。（0-2.5分） |
|  | 业绩 （2.5分） | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（同时提供项目合同和发票复印件的，视为1份有效业绩），每提供1份得0.5分，最高得2.5分。 |

- 第三章  磋商项目要求

一、项目名称：嘉兴学院梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目

二、采购需求：

1.招标项目概况

本项目为嘉兴学院梁林校区电梯维保服务项目，纳入统一维保电梯共计64台，明细如下：

| 序号 | 电梯品牌 | 电梯类型 | 单位 | 数量 | 维保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝 | 客梯 | 台 | 10 | 提供电梯维保半包服务（含电梯三年年检费和单价400元以内免费更换的零配件）。 |
| 2 | 奥的斯（中国） | 客梯 | 台 | 24 |  |
| 3 | 奥的斯（机电） | 客梯 | 台 | 1 |  |
| 4 | 宏达 | 货梯 | 台 | 1 |  |
| 5 | 西奥 | 客梯 | 台 | 1 |  |
| 6 | 上海三菱 | 客梯 | 台 | 23 |  |
| 7 | 三菱 | 客梯 | 台 | 2 |  |
| 8 | 浙江韦伯 | 货梯 | 台 | 1 |  |
| 9 | 东芝 | 扶梯 | 台 | 1 |  |
| 数量合计（台） |  |  |  | 64 |  |

2.维保费用支付及维保期限：

维保期限为叁年（2023年1月1日至2025年12月31日）。

3.电梯维保项目技术规范和服务要求：

3.1 电梯基本信息：

| 序号 | 安装位置 | 数量 | 品 牌 | 型 号 | 层站门 | 额定速度V | 启用时间 | 维保到期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁心楼(1号楼北) | 1 | 奥的斯（机电） | OH6000 | 5/5/5 | 1.5m/s | 2020年12月 | 2022年12月 |  |
| 2 | 仁心楼(1号楼南) | 1 | 东芝 | ELCOSMO-E | 5/5/5 | 1.75m/s | 2020年4月 | 2022年12月 |  |
| 3 | 仁术楼（2号楼） | 1 | 上海三菱 | LEHY-III-S | 6/6/6 | 1.6m/s | 2021年11月 | 2023年11月 |  |
| 4 | 仁爱楼（3号楼） | 1 | 杭州西奥 | TBJ1600/1.0-JXW | 2/2/2 | 1.0m/s | 2014年1月 | 2022年12月 |  |
| 5 | 仁济楼（4号楼） | 1 | 奥的斯（中国） | GeN3 peak MRL | 5/5/5 | 1.0m/s | 2022年11月 | 2024年11月 |  |
| 6 | 明礼楼(5号楼北) | 1 | 三菱 | TKJ1050/1.0-BLW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2006年6月 | 2022年12月 |  |
| 7 | 明礼楼(5号楼南) | 1 | 三菱 | TKJ1050/1.0-BLW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2006年6月 | 2022年12月 | 暂停使用 2023年更新 |
| 8 | 博采楼（6号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 9 | 博闻楼（7号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 10 | 博学楼（8号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 11 | 博识楼（9号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1050/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年6月 | 2022年12月 |  |
| 12 | 崇礼楼（10号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 13 | 知礼楼（11号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 14 | 厚礼楼（12号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 15 | 悦礼楼（13号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 16 | 兴礼楼（14号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 17 | 荷园餐厅 （第一食堂） | 1 | 宏达 | HD2000 | 2/2/2 | 0.5m/s | 2021年10月 | 2023年10月 |  |
| 18 | 梅园餐厅 （第二食堂） | 1 | 浙江韦伯 | THJ1000/0.5-JXW | 3/3/3 | 0.5m/s | 2010年12月 | 2022年12月 | 2023年更新 |
| 19 | 梅园餐厅扶梯 （第二食堂） | 1 | 东芝 | 10TE-S-V | 1/1/1 | 0.5m/s H＝4.8m | 2010年10月 | 2022年12月 |  |
| 20 | 明德楼南楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 21 | 明德楼南楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 22 | 明德楼北楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 23 | 明德楼北楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 24 | 尚德楼南楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 25 | 尚德楼北楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 26 | 厚德楼南楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 27 | 厚德楼北楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 28 | 兴德楼南楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 29 | 兴德楼南楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 30 | 兴德楼北楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 31 | 兴德楼北楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 32 | 融信楼南楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 33 | 融信楼南楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 34 | 融信楼北楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 35 | 融信楼北楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 36 | 行政楼南楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 37 | 行政楼北楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 38 | 龙星阁东南东梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 6/6/6 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 39 | 龙星阁东南西梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 6/6/6 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 40 | 龙星阁东北 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 8/8/8 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 41 | 龙星阁西北东梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 8/8/8 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 42 | 龙星阁西北西梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 6/6/6 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 43 | 美嘉苑7号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 44 | 美嘉苑7号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 45 | 美嘉苑7号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 46 | 美嘉苑6号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 47 | 美嘉苑6号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 48 | 美嘉苑6号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 49 | 美嘉苑5号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 50 | 美嘉苑4号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 51 | 美嘉苑4号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 52 | 美嘉苑4号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 53 | 美嘉苑3号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 54 | 美嘉苑3号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 55 | 美嘉苑3号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 56 | 美嘉苑2号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 57 | 美嘉苑2号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 58 | 美嘉苑2号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 59 | 美嘉苑1号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 60 | 美嘉苑1号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 61 | 美嘉苑1号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 62 | 桂园餐厅东北 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 3/3/3 | 1.0m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 63 | 桂园餐厅东南 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 3/3/3 | 1.0m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 64 | 桂园餐厅西南 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 3/3/3 | 1.0m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |

3.2 维保方式：

本次招标的64台电梯维保服务费用采用半包形式。即在维保服务期内，电梯维护保养所产生的人员驻点服务费用、人员工资、零配件费（单价400元以内）、工器具费、耗材费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润、支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用以及履行合同所需的一切开支等，均包含在投标人的报价中。投标人应综合考虑各种风险因素后进行报价，服务期内维保服务价格不变。

维保时间频次要求：半月维保服务至少1次；季度维保服务4次；半年维保服务2次；年度维保服务1次。电梯年检及125%载重自动试验费用及上报工作均由乙方负责，采购人做好配合工作。

注：本次采购的电梯维保服务包括电梯日常养护、年检、修理和管理等内容的综合性服务，确保电梯安全稳定运行。要求供应商根据电梯清单内容，列出单价400元以内免费更换的零配件清单。（人为损坏、灾害性天气进水及运行环境工况造成腐烂更换的配件除外）

3.3 管理及作业要求

（1）应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作；故障报修或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经学校管理人员签字后归入电梯维修保养档案。

（2）项目负责人应具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题；负责与采购人及相关人员的协调工作。

（3）设备重大维修需提前1个月向采购人申报计划，如未申报进行维修而造成不可预见的事故将由服务方负责。

（4）电梯定期巡检服务：严格按照国家、行业、地方特种设备管理部门的有关文件要求完成电梯的维修保养工作。每月两次，间隔不超过15天，对参保电梯进行日常巡检、维护、保养。对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

（5）在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。使用方有重大活动或特殊需要时，服务方须派专人现场值班保障电梯正常运行。

（6）现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，不得无证上岗；同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求供应商停止作业并更换合格的作业人员，并将对供应商进行经济处罚。供应商应为所有作业人员办理各种相关保险。

（7）现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗；遵守执行采购人有关的管理规章制度，文明作业。

（8）维保人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

（9）维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故；

（10）施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。杂物、垃圾必须当天清运，否则采购人另找他人清运，所涉及费用将在合同款中直接扣除。

（11）作业过程中必须注意保护采购人的一切设备、设施。若有损坏，供应商应承担经济赔偿责任。

（12）在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由供应商处理并承担全部法律责任，采购人不因此承担任何连带责任；造成采购人财产损坏，由供应商承担经济赔偿责任。

▲（13）设立全天候服务电话和投诉电话，提供7*24小时驻场维保服务，驻场人员不少于1名。

（14）接到电梯故障通知后，电梯维保单位维修人员应10分钟内响应，20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足采购人的正常使用要求。发生安全事故和电梯困人事件时，要求电梯维保单位在接到通知后10分钟内到达现场，特殊情况不超过15分钟，非极其特殊的电梯困人故障，须在维修人员到达现场10分钟内把乘客从轿厢中救出。

（15）服务的人员维护保养与修理时，须有2人（其中一人具有6年及以上工作经验，一人3年工作经验）及以上持证人员在场，采购人有重大活动需要时，供应商须根据采购人要求派专人现场值班保障电梯正常运行。

▲（16）供应商必须保证具有足够规模的备品备件库和原厂配件，且来源渠道畅通。服务期内，所提供的零部件须为原厂配件，且是全新的，未曾使用过的，须提供配件来源及质量可靠性证明。

（17）供应商在中标后须配合采购人对电梯进行一次全面检查，查找并排除电梯安全隐患。

（18）供应商须针对我校不同品牌电梯分别提供足够数量的常规备品备件，并存放于采购人指定地点。

（19）在电梯发生故障时，须有能力提供采购人电梯的所有电气控制板或机械部件，供故障检修或临时应急使用。一般故障（非电子板原因的常见故障）应在60分钟内解决，易损部件应在12小时内更换修复，非易损件24小时内更换修复，电梯在72小时内必须恢复安全运行。

（20）电梯出现重大故障，需提前通知采购人管理部门，并告知修复时间，决不允许电梯带病运行。

（21）定期向采购人管理部门提出合理化建议,并向管理部门报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯年度维护保养的其他需求。

（22）在特种设备安全检测机构对电/扶梯年检前，供应商必须对维护保养的电梯进行一次全面检修，并作出书面自检报告，年检期间配合特种设备安全检测机构做好定期检验，并负责通过年度特种设备检测合格。若因维保方原因导致年检不合格，开具年检整改通知单的，采购人有权对供应商进行经济处罚。供应商应在电梯年检有效期内完成整改。

（23）遵守采购人的规章制度，服从管理。供应商应根据采购人的要求，定期对学校师生或设备管理人员进行电梯运维培训、安全培训和应急演练，每年不少于两次。供应商须每半年度向学校管理部门提供一份加盖投标人公章的内容详尽完整准确的《电梯安全检测报告》。

（24）在确保电梯安全运行的前提下满足采购人对电梯使用提出的合理需求，包括提供电梯运行方案调整服务（调整方案涉及到的硬件更换费用另行核算，涉及软件更改、升级提供免费服务）。

（25）在合同执行期间，供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

（26）因电梯维保原因造成电梯运行期间乘坐人员伤亡的，由此产生的所有责任均由维保单位承担（包括赔偿等）。

3.4 电梯检验及日常维保服务应遵守的标准：

（1）《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）；《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG  T7005-2012）；《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）。

（2）《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)。

（3）浙江省《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/T 728-2016）。

（4）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T  18775-2009）。

（5）市场监管总局关于发布《电梯型式试验规则》等7个特种设备安全技术规范修改单的公告（2019年第51号）。

（6）电梯安装使用维护说明书；

（7）特种设备的电气装置应符合IEC标准；

（8）维保合同；

（9）如与国家权威部门最新颁布的标准或修改单有矛盾，一律以最新的或高于所例规范标准执行。

3.5 电梯维保服务的具体内容

以下需求供应商需要根据国家规范和服务方工作规范要求完善和补充，采购人的基本要求如有不足之处，并不能免除服务方按照国家规范必须达到的电梯维保要求。

（1）维保工作前期准备

设备日常维护保养或重大维修需提前1个月向采购人申报计划，如未申报进行维修而造成不可预见的事故将由供应商负全责。

1）维保人员必须为专业持证人员；供应商应派具有维保资格且有6年以上工作经验的专业人员负责该项目维保。维保人员应具有清单所列梯型的保养维修经验。

2）在显著位置设置醒目施工维保标志。

3）电梯机房钥匙必须登记领取，归还消除记录。

（2）维保工作程序：在得到采购人电梯安全管理人员同意后，维保人员方可对该梯进行停梯保养工作（在日常维护保养或维修过程中严禁运行电梯）。

（3）电梯检修程序

1）机房部分检修内容

a）进入机房先检查机房内温度是否超过电气元件极限；

b）主机是否有油一般以浸没涡杆为准，有油窗的超过油标线即可；

c）检查绳槽具体方法以国标为准，防跳装置是否正常；

d）检查主机的垂直度是否超标；

e）检查抱闸间隙是否均匀，是否超标；

f）检查抱闸机械开关是否有松动，开闸是否有异常；

g）手摸主电机是否发热，运行有无异常

h）查看编码器有无串动，是否紧固牢靠；

I）检查主机固定座是否有松动；

j）查看限速器开关是否可靠，运行有无异常响声；

k）各转动轴加油润滑；

l）查看平层标记是否清晰，不清晰需重做；

m）检查开闸扳手、盘车手轮是否在显眼位置，平层标记图是否装贴，不具备应予以完善；

n）检查控制柜：

①控制柜各线号是否完善；

②各保险丝及电气元件是否按图标识，是否超标；

③紧固各接线柱；

④检查各给出信号是否正常，有无异常情况；

⑤查地线接触是否正常，并附带检查绝缘程度；

⑥查各散热风扇是否正常；

⑦清洁控制柜；

⑧检查对讲系统；

o）检查机房各线槽及各金属外壳是否接地；

p）检查机房照明，各井道及轿厢照明标识是否清晰；

q）各转动部分是否划黄色线警示标志。

2）井道部分

a）井道照明是否完好；

b）支架及导轨螺丝是否紧固；

c）各线槽是否稳固、线槽间是否用地线连接；

d）各层门是否完好机械锁是否可靠，间隙是否超标，运行是否灵活、无死点；

e）随行电缆支架是否牢靠，随行电缆有无破损；

f）井道信息是否正常，遮磁板垂直度是否正常；

g）上、下限位极限开关是否正确、可靠；

h）导轨面是否附油，各接头台阶是否在国标范围以内；

i）检查中间接线盒是否有接触不良。

3）轿厢及对重部分

a）检查钢丝绳直径是否合乎标准，有无断裂情况；

b）检查对重绳头组合是否牢靠，是否有防转装置，各螺丝是否连接稳固；

c）有反绳轮的对重是否有防跳装置，是否有防护盖；

d）对重铁是否压紧；

e）补偿装置是否可靠，保护是否正常；

f）轿厢及对重油杯及油毡是否正常；

g）各导靴是否有松动、靴衬是否完好，间隙是否均匀；

h）检查轿顶信息部分是否正常；

i）安全窗开关是否有效，安全钳开关是否正常；

j）对重带安全钳装置须检查是否可靠；

k）定期安全钳试验是否有效；

l）检查轿顶接线盒是否正常；

m）检查轿门系统及门机控制系统

n）检查急停开关是否有效，检修是否正常；

o）检查上、下极限距离；

p）检查各厅门电气联锁是否可靠；

q）检查安全钳间隙是否均匀；

r）检查各固定轿厢螺丝及各连杆螺丝是否紧固；

s）轿顶护栏是否完好正常；

t）超载装置是否有效，并报警；

u）检查轿厢与对重最突出部分距离是否正常；

v）检查轿厢及力柱垂直度是否正常；

w）轿厢照明是否完好，对讲装置是否完好、有效；

x）操纵箱内各开关试验是否正常；

y）轿门运行是否灵活，有无摩擦声。

4）底坑部分

a）对重缓冲距是否超差；

b）对重护栏是否完好；

c）补偿链是否拖地，导向装置是否完好，补偿链本身有无破损；

d）底坑安全照明是否完好，急停是否有效；

e）涨紧轮是否垂直，开关是否有效；

f）缓冲器是否完好，开关是否有效；

g）油压缓冲器外表面是否清洁，液压油是否注满；

h）轿厢完全压死缓冲器后电缆是否拖地；

i）进入底坑用梯是否完好；

j）底坑各电气外壳是否接地；

5）检修完毕后，观察电梯运行是否正常。确认无误后，拆去检修牌；

6）维修人员在离开采购人处前，应填写《电梯定期保养工作单》并附上客户签名；

7）国家标准的其他具体要求。

3.6 日常维保服务考核要求

（1）供应商不得将属于采购人的其它电梯控制板拆卸作替换试验品，每发现一次扣除维保费200元。

（2）供应商须在规定时间内更换维修配件，除重大的机械部件损坏外，每延误一天，扣维修保养费200.00元。

（3）电梯发生困人事故，供应商维修人员接警后未能在规定时间内到达现场的，每发生一次扣除维修保养费200.00元。

（4）供应商虚报电梯维护保养工作、不按电梯管理部门文件规定要求进行维修与保养，每发现一次扣除维修保养费500～1000元。

（5）完全因供应商原因导致电梯检验不合格，扣除该电梯本年度全部维保费，同时还应承担该电梯复检费用。

（6）一般故障（非电子板原因的常见故障）应在60分钟内解决，易损部件应在12小时内更换修复，非易损件24小时内更换修复，电梯在72小时内必须恢复安全运行，若超过72小时还未恢复，采购人视情况扣除维保单位违约金1000-3000元/次。

（7）以上所有金额可叠加。

注：1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

- 采购合同主要条款（指引）

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕33号

合同编号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照嘉院采竞磋〔2022〕33号嘉兴学院梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目采购结果，遵守平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 合同组成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标或成交通知书；

（3）投标文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（2）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是嘉兴学院梁林校区2023-2025年电梯维保服务项目，纳入统一维保电梯共计64台，明细如下：

| 序号 | 安装位置 | 数量 | 品 牌 | 型 号 | 层站门 | 额定速度V | 启用时间 | 维保到期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁心楼(1号楼北) | 1 | 奥的斯（机电） | OH6000 | 5/5/5 | 1.5m/s | 2020年12月 | 2022年12月 |  |
| 2 | 仁心楼(1号楼南) | 1 | 东芝 | ELCOSMO-E | 5/5/5 | 1.75m/s | 2020年4月 | 2022年12月 |  |
| 3 | 仁术楼（2号楼） | 1 | 上海三菱 | LEHY-III-S | 6/6/6 | 1.6m/s | 2021年11月 | 2023年11月 |  |
| 4 | 仁爱楼（3号楼） | 1 | 杭州西奥 | TBJ1600/1.0-JXW | 2/2/2 | 1.0m/s | 2014年1月 | 2022年12月 |  |
| 5 | 仁济楼（4号楼） | 1 | 奥的斯（中国） | GeN3 peak MRL | 5/5/5 | 1.0m/s | 2022年11月 | 2024年11月 |  |
| 6 | 明礼楼(5号楼北) | 1 | 三菱 | TKJ1050/1.0-BLW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2006年6月 | 2022年12月 |  |
| 7 | 明礼楼(5号楼南) | 1 | 三菱 | TKJ1050/1.0-BLW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2006年6月 | 2022年12月 | 暂停使用 2023年更新 |
| 8 | 博采楼（6号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 9 | 博闻楼（7号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 10 | 博学楼（8号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 11 | 博识楼（9号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1050/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年6月 | 2022年12月 |  |
| 12 | 崇礼楼（10号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 13 | 知礼楼（11号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 14 | 厚礼楼（12号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 15 | 悦礼楼（13号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 16 | 兴礼楼（14号楼） | 1 | 东芝 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 1.0m/s | 2009年12月 | 2022年12月 |  |
| 17 | 荷园餐厅 （第一食堂） | 1 | 宏达 | HD2000 | 2/2/2 | 0.5m/s | 2021年10月 | 2023年10月 |  |
| 18 | 梅园餐厅 （第二食堂） | 1 | 浙江韦伯 | THJ1000/0.5-JXW | 3/3/3 | 0.5m/s | 2010年12月 | 2022年12月 | 2023年更新 |
| 19 | 梅园餐厅扶梯 （第二食堂） | 1 | 东芝 | 10TE-S-V | 1/1/1 | 0.5m/s H＝4.8m | 2010年10月 | 2022年12月 |  |
| 20 | 明德楼南楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 21 | 明德楼南楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 22 | 明德楼北楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 23 | 明德楼北楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 24 | 尚德楼南楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 25 | 尚德楼北楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 26 | 厚德楼南楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 27 | 厚德楼北楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 28 | 兴德楼南楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 29 | 兴德楼南楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 30 | 兴德楼北楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 31 | 兴德楼北楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 32 | 融信楼南楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 33 | 融信楼南楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 34 | 融信楼北楼南梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 35 | 融信楼北楼北梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 5/5/5 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 36 | 行政楼南楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 37 | 行政楼北楼 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 4/4/4 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 38 | 龙星阁东南东梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 6/6/6 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 39 | 龙星阁东南西梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 6/6/6 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 40 | 龙星阁东北 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 8/8/8 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 41 | 龙星阁西北东梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 8/8/8 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 42 | 龙星阁西北西梯 | 1 | 奥的斯（中国） | GeN2 Comfort | 6/6/6 | 1.75m/s | 2021年8月 | 2023年8月 |  |
| 43 | 美嘉苑7号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 44 | 美嘉苑7号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 45 | 美嘉苑7号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 46 | 美嘉苑6号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 47 | 美嘉苑6号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 48 | 美嘉苑6号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 49 | 美嘉苑5号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 50 | 美嘉苑4号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 51 | 美嘉苑4号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 52 | 美嘉苑4号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 53 | 美嘉苑3号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 54 | 美嘉苑3号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 55 | 美嘉苑3号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 56 | 美嘉苑2号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 57 | 美嘉苑2号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 58 | 美嘉苑2号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 59 | 美嘉苑1号楼东 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 60 | 美嘉苑1号楼中 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 61 | 美嘉苑1号楼西 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 9/9/9 | 1.75m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 62 | 桂园餐厅东北 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 3/3/3 | 1.0m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 63 | 桂园餐厅东南 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 3/3/3 | 1.0m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |
| 64 | 桂园餐厅西南 | 1 | 上海三菱 | ELENESSA | 3/3/3 | 1.0m/s | 2021年1月 | 2022年12月 |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币，小写：     万元。

2、服务期限：叁年，自2023年01月01日至2025年12月31日。维保期内每季度进行服务质量考核，如累计两个季度考核不合格，甲方有权终止合同。

3、本项目64台电梯维保服务费用采用半包形式。即在维保服务期内，电梯维护保养所产生的人员驻点服务费用、人员工资、零配件费（单价400以内）、工器具费、耗材费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润、支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用以及履行合同所需的一切开支等，均包含在总价中。

4、本合同付款方式为：

（1）合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价20%的预付款，经2023年考核合格后，支付合同总价的20%，经2024年和2025年度考核合格后，每年支付合同总价的30%。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于____/____（时间）向甲方提交履约保证金___/__元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在___/___（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方按招标文件规定的时间和要求完成各项服务、考核和培训。

2、甲方其他服务需求。

第六条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第七条 合同的转让与分包

乙方须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等文件要求的预留份额比例、对象企业等内容进行分包。甲方有权对乙方不合规、不合理的分包行为提出限期整改要求，乙方不得拒绝整改。

第八条 违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按逾期提供服务总额每日 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20%；逾期提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现上级采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7、乙方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方若需提前变更、中止或终止合同，必须提前30日向甲方提出书面申请，在征得甲方书面同意，并做好后续平稳对接等相关工作后乙方才可退场。若乙方未经甲方书面同意且未做好后续平稳对接等相关工作而变更、中止、终止合同，或存在擅自退场等违约行为的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金(若未收取履约保证金的，则扣除合同总额的5%金额)；如因此造成甲方损失的，乙方还需另行承担损失赔偿责任；同时甲方有权将乙方的履约情况上报至相关部门，并纳入诚信系统黑名单。

第九条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员申请仲裁。

二、特殊专用条款部分

第一条、项目服务要求

1.1 乙方的权利和义务

（一）权利

（1）有权要求甲方提供维修保养所需的工作环境。

（2）有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

（1）乙方应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作；故障报修或按计划的维护保养结束后，乙方维保人员应当做好维修保养记录，经学校管理人员签字后归入电梯维修保养档案。

（2）乙方项目负责人应具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题；负责与甲方及相关人员的协调工作。

（3）设备重大维修需提前1个月向甲方申报计划，如未申报进行维修而造成不可预见的事故将由服务方负责。

（4）电梯定期巡检服务：严格按照国家及省市特种设备管理部门的有关文件要求完成电梯的维修保养工作。每月两次，间隔不超过15天，对参保电梯进行日常巡检、维护、保养。对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

（5）乙方在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。使用方有重大活动或特殊需要时，服务方须派专人现场值班保障电梯正常运行。

（6）乙方现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，不得无证上岗；同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求乙方停止作业并更换合格的作业人员，并将对乙方进行经济处罚。乙方应为所有作业人员办理各种相关保险。

（7）乙方现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗；遵守执行甲方有关的管理规章制度，文明作业。

（8）乙方维保人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

（9）乙方维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故；

（10）施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。杂物、垃圾必须当天清运，否则甲方另找他人清运，所涉及费用将在承包款中直接扣除。

（11）作业过程中必须注意保护甲方的一切设备、设施。若有损坏，乙方应承担经济赔偿责任。

（12）乙方在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由乙方处理并承担全部法律责任，甲方不因此承担任何连带责任；造成甲方财产损坏，由乙方承担经济赔偿责任。

（13）设立全天候服务电话和投诉电话        ，提供7*24小时驻场维保服务。

（14）接到电梯故障通知后，电梯维保单位维修人员应10分钟内响应，20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足甲方的正常使用要求。发生安全事故和电梯困人事件时，要求电梯维保单位在接到通知后10分钟内到达现场，特殊情况不超过15分钟，非极其特殊的电梯困人故障，须在维修人员到达现场10分钟内把乘客从轿厢中救出。

（15）维护保养与修理时，须有2人（其中一人具有6年及以上工作经验，一人3年工作经验）及以上持证人员在场，甲方有重大活动需要时，乙方须根据甲方要求派专人现场值班保障电梯正常运行。

（16）乙方必须保证具有足够规模的备品备件库和原厂配件，且来源渠道畅通。服务期内，投标人所提供的零部件须为原厂配件，且是全新的，未曾使用过的，须提供配件来源及质量可靠性证明。

（17）乙方在中标后须配合采购人对电梯进行一次全面检查，查找并排除电梯安全隐患。

（18）乙方须针对我校不同品牌电梯分别提供足够数量的常规备品备件，并存放于甲方指定地点。

（19）在电梯发生故障时，须有能力提供甲方电梯的所有电气控制板或机械部件，供故障检修或临时应急使用。一般故障（非电子板原因的常见故障）应在60分钟内解决，易损部件应在12小时内更换修复，非易损件24小时内更换修复，电梯在72小时内必须恢复安全运行。

（20）电梯出现重大故障，需提前通知甲方管理部门，并告知修复时间，决不允许电梯带病运行。

（21）定期向甲方管理部门提出合理化建议,并向管理部门报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯年度维护保养的其他需求。

（22）在特种设备安全检测机构对电/扶梯年检前，乙方必须对维护保养的电梯进行一次全面检修，并作出书面自检报告，年检期间配合特种设备安全检测机构做好定期检验，并负责通过年度特种设备检测合格。若因维保方原因导致年检不合格，开具年检整改通知单的，甲方有权对乙方进行经济处罚。乙方应在电梯年检有效期内完成整改。

（23）遵守甲方的规章制度，服从管理。乙方应根据采购人的要求，定期对学校师生或设备管理人员进行电梯运维培训、安全培训和应急演练，每年不少于两次。乙方须每半年度向学校管理部门提供一份加盖乙方公章的内容详尽完整准确的《电梯安全检测报告》。

（24）在确保电梯安全运行的前提下满足甲方对电梯使用提出的合理需求，包括提供电梯运行方案调整服务（调整方案涉及到的硬件更换费用另行核算，涉及软件更改、升级提供免费服务）。

（25）在合同执行期间，乙方应遵守法律法规及其他有关规定，并接受甲方及有关部门的监督、检查和管理。

（26）因电梯维保原因造成电梯运行期间乘坐人员伤亡的，由此产生的所有责任均由维保单位承担（包括赔偿等）。

1.2 电梯检验及日常维保服务应遵守的标准：

（1）《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）；《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG  T7005-2012）；《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）。

（2）《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)。

（3）浙江省《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/T 728-2016）。

（4）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T  18775-2009）。

（5）市场监管总局关于发布《电梯型式试验规则》等7个特种设备安全技术规范修改单的公告（2019年第51号）。

（6）电梯安装使用维护说明书；

（7）特种设备的电气装置应符合IEC标准；

（8）维保合同；

（9）如与国家权威部门最新颁布的标准或修改单有矛盾，一律以最新的或高于所例规范标准执行。

1.3 电梯维保服务的具体内容

以下需求乙方需要根据国家规范和服务方工作规范要求完善和补充，甲方的基本要求如有不足之处，并不能免除服务方按照国家规范必须达到的电梯维保要求。

（1）维保工作前期准备

设备日常维护保养或重大维修需提前1个月向甲方申报计划，如未申报进行维修而造成不可预见的事故将由乙方付全责。

1）维保人员必须为专业持证人员；乙方应派具有维保资格且有6年以上工作经验的专业人员负责该项目维保。维保人员应具有清单所列梯型的保养维修经验。

2）在显著位置设置醒目施工维保标志。

3）电梯机房钥匙必须登记领取，归还消除记录。

（2）维保工作程序：在得到采购人电梯安全管理人员同意后，维保人员方可对该梯进行停梯保养工作（在日常维护保养或维修过程中严禁运行电梯）。

（3）电梯检修程序

1）机房部分检修内容

a）进入机房先检查机房内温度是否超过电气元件极限；

b）主机是否有油一般以浸没涡杆为准，有油窗的超过油标线即可；

c）检查绳槽具体方法以国标为准，防跳装置是否正常；

d）检查主机的垂直度是否超标；

e）检查抱闸间隙是否均匀，是否超标；

f）检查抱闸机械开关是否有松动，开闸是否有异常；

g）手摸主电机是否发热，运行有无异常

h）查看编码器有无串动，是否紧固牢靠；

I）检查主机固定座是否有松动；

j）查看限速器开关是否可靠，运行有无异常响声；

k）各转动轴加油润滑；

l）查看平层标记是否清晰，不清晰需重做；

m）检查开闸扳手、盘车手轮是否在显眼位置，平层标记图是否装贴，不具备应予以完善；

n）检查控制柜：

①控制柜各线号是否完善；

②各保险丝及电气元件是否按图标识，是否超标；

③紧固各接线柱；

④检查各给出信号是否正常，有无异常情况；

⑤查地线接触是否正常，并附带检查绝缘程度；

⑥查各散热风扇是否正常；

⑦清洁控制柜；

⑧检查对讲系统；

o）检查机房各线槽及各金属外壳是否接地；

p）检查机房照明，各井道及轿厢照明标识是否清晰；

q）各转动部分是否划黄色线警示标志。

2）井道部分

a）井道照明是否完好；

b）支架及导轨螺丝是否紧固；

c）各线槽是否稳固、线槽间是否用地线连接；

d）各层门是否完好机械锁是否可靠，间隙是否超标，运行是否灵活、无死点；

e）随行电缆支架是否牢靠，随行电缆有无破损；

f）井道信息是否正常，遮磁板垂直度是否正常；

g）上、下限位极限开关是否正确、可靠；

h）导轨面是否附油，各接头台阶是否在国标范围以内；

i）检查中间接线盒是否有接触不良。

3）轿厢及对重部分

a）检查钢丝绳直径是否合乎标准，有无断裂情况；

b）检查对重绳头组合是否牢靠，是否有防转装置，各螺丝是否连接稳固；

c）有反绳轮的对重是否有防跳装置，是否有防护盖；

d）对重铁是否压紧；

e）补偿装置是否可靠，保护是否正常；

f）轿厢及对重油杯及油毡是否正常；

g）各导靴是否有松动、靴衬是否完好，间隙是否均匀；

h）检查轿顶信息部分是否正常；

i）安全窗开关是否有效，安全钳开关是否正常；

j）对重带安全钳装置须检查是否可靠；

k）定期安全钳试验是否有效；

l）检查轿顶接线盒是否正常；

m）检查轿门系统及门机控制系统

n）检查急停开关是否有效，检修是否正常；

o）检查上、下极限距离；

p）检查各厅门电气联锁是否可靠；

q）检查安全钳间隙是否均匀；

r）检查各固定轿厢螺丝及各连杆螺丝是否紧固；

s）轿顶护栏是否完好正常；

t）超载装置是否有效，并报警；

u）检查轿厢与对重最突出部分距离是否正常；

v）检查轿厢及力柱垂直度是否正常；

w）轿厢照明是否完好，对讲装置是否完好、有效；

x）操纵箱内各开关试验是否正常；

y）轿门运行是否灵活，有无摩擦声。

4）底坑部分

a）对重缓冲距是否超差；

b）对重护栏是否完好；

c）补偿链是否拖地，导向装置是否完好，补偿链本身有无破损；

d）底坑安全照明是否完好，急停是否有效；

e）涨紧轮是否垂直，开关是否有效；

f）缓冲器是否完好，开关是否有效；

g）油压缓冲器外表面是否清洁，液压油是否注满；

h）轿厢完全压死缓冲器后电缆是否拖地；

i）进入底坑用梯是否完好；

j）底坑各电气外壳是否接地；

5）检修完毕后，观察电梯运行是否正常。确认无误后，拆去检修牌；

6）维修人员在离开甲方处前，应填写《电梯定期保养工作单》并附上客户签名；

7）国家标准的其他具体要求。

1.4 日常维保服务考核要求

（1）乙方不得将属于甲方的其它电梯控制板拆卸作替换试验品，每发现一次扣除维保费200元。

（2）乙方须在规定时间内更换维修配件，除重大的机械部件损坏外，每延误一天，扣维修保养费200.00元。

（3）电梯发生困人事故，乙方维修人员接警后未能在规定时间内到达现场的，每发生一次扣除维修保养费200.00元。

（4）乙方虚报电梯维护保养工作、不按电梯管理部门文件规定要求进行维修与保养，每发现一次扣除维修保养费500～1000元。

（5）完全因乙方原因导致电梯检验不合格，扣除该电梯本年度全部维保费，同时还应承担该电梯复检费用。

（6）一般故障（非电子板原因的常见故障）应在60分钟内解决，易损部件应在12小时内更换修复，非易损件24小时内更换修复，电梯在72小时内必须恢复安全运行，若超过72小时还未恢复，甲方视情况扣除维保单位违约金1000-3000元/次。

（7）以上所有金额可叠加。

1.5合同解除

出现以下情况，甲方有权解除合同：

（1）乙方未能按合同要求进行维保，经甲方2次书面函告乙方仍未整改。

（2）乙方派遣学校维护保养人员未到达采购人要求，且不及时更换合格人员。

（3）乙方人员擅自配置甲方电梯机房钥匙或在电梯非应急抢修、维保时段，未经甲方电梯管理人员同意，擅自对电梯进行作业。

（4）同一电梯连续发生同类故障3次，或30天内发生故障3次，甲方为保障电梯的安全正常使用，有权约请第三方对电梯进行检测与维修。如遇故障时乙方无法按需提供服务或在24小时内没有明确做出处置意见的，甲方将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由乙方承担。甲方保留解除合同的权力。

（5）乙方由于自身技术水平及管理原因造成甲方重大财产损失或引发严重安全事故，除解除合同外，还应追究其法律责任。

（6）维保期内每季度进行服务质量考核，如累计两个季度考核不合格，甲方有权终止合同。

（7）出现以下情况，乙方有权解除合同：

1）甲方私自约请或同意非乙方单位工作人员从事电梯维修保养相关工作。

2）甲方未按照约定期限支付费用且无正当理由，经乙方2次以上书面催款采购人仍不付款。

注：1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

第二条、技术资料

1.乙方应按招标文件规定及时向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第四条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第五条、保密

1.乙方对本项目及过程中所有信息保密，不得将甲方的本项目任何信息透漏给任何第三方。

2.乙方也不能将甲方的信息在自己公司内部流通。

3.如发生信息泄露情况甲方将追溯乙方法律责任，并赔偿甲方的一切损失。

第六条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经合同归口部门审批，并签书面补充协议报归口部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

| 甲 方(盖章)： 嘉兴学院 | 乙 方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： 嘉兴市广穹路899号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 联系人： | 联系人： |
| 税号： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 单位邮编：314001 | 单位邮编： |
| 签订时间： 2022年 月 日 | 签订时间： 2022年 月 日 |

嘉兴学院电梯维保项目季度考核表

受评单位名称：

考核期限：          年    月    日——      年    月     日

| 序号 | 评分要素 | 权重 | 评价类型 | 评分标准参考建议 | 评分结果 | 评价人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1、电梯运行情况 | 35% | 定量评价 | 1.电梯日常运行正常，无电梯故障情况，可评90~100分； 2.电梯日常运行正常，电梯故障少于2起（包括2起），并及时处理。可评75~89分； 3.电梯运行基本正常，电梯故障为3-5起，并及时处理。可评60~74分； 4.任何1台电梯运行不正常或有故障不能及时处理。可评1~59分。 |  |  |
| 2 | A2、应急事件处理 | 20% | 定性评价 | 1.碰到应急事件能10分钟到场，一般故障修复不超过2小时。评90~100分； 2.碰到应急事件到场时间超过15分钟，或者一般事故修复超过2小时。评60~89分； 3.不处理应急事件，评0。 |  |  |
| 3 | A3、人员驻点、持证情况 | 10% | 定量评价 | 1.根据合同约定，足量或超量配备驻点人员，并都持有有效证件。评100分； 2.驻点人员少一人或有一人无有效证件，每项扣20分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | A4、日常巡检记录情况 | 20% | 定量评价 | 1.电梯日常巡检符合要求，记录完整。评100分； 2.漏检1台或1台记录不规范扣10分，扣完为止； |  |  |
| 5 | A5、电梯标识及清洁情况 | 5% | 定量评价 | 1.电梯干净整洁，标识齐全无污损，评100分； 2.发现1处电梯标识和清洁问题扣10分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | A6、用户评价 | 10% | 定性评价 | 1.无任何师生投诉等情况，评100分； 2.有服务投诉，如服务态度差、与服务对象发生口角、打架等行为，每1项扣20分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | Q=A1*35%+A2*20%+A3*10%+A4*20%+A5*5%+A6*10% |  |  | 注：Q≥90分，计为优秀；60≤Q＜90分，计为合格；Q＜60分，计为不合格 |  |  |
| 8 | 评价结论 |  |  | 评价组长： 评价日期： |  |  |

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商电子响应文件    份。。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

联系电话：

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚。

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件4：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加**项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件7：

报价一览表（初次报价）

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：