嘉兴学院

嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目

询 价 采 购 文 件

项目编号：嘉院采询〔2021〕3号

项目名称：嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目

采购单位：嘉兴学院

2021年10月

目    录

第一章    询价公告   …………………………………3

第二章    报价人须知  …………………………………5

第三章    采购需求  ……………………………………9

第四章    嘉兴学院采购合同 …………………………11

第五章    附件 …………………………………………16

- 询价公告

项目概况

嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购采购项目的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http:// cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2021年11月2日 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采询〔2021〕3号

项目名称：嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目

采购方式：询价

预算金额：214030元

采购需求：详见采购清单

合同履行期限：合同签订之日起至服务期结束

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

三、获取采购文件

时间：2021年10月22日至2021年10月 28日，全天（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月2日 9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

五、开启

开启时间：2021年11月2日 9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。

报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

2. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：嘉兴学院

地  址：嘉兴市广穹路899号

项目联系人（询问）：丁老师   联系电话：13732567206

质疑联系人：温老师 联系方式：0573-83640006

2.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计划财务处

联系人 ：李老师     监督投诉电话：0573-83642117

第二章  报价人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 答疑与澄清 | 答疑与澄清：供应商如认为询价文件有误或有不合理要求的，应当于2021年10月29日前，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 4 | 报价文件份数 | 正本1份、副本 3 份。 |
| 5 | 报价有效期 | 90日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 6 | 询价时间及地点 | 时间：2021年11月2日9：00 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（新校区食堂桂园餐厅三楼） |
| 7 | 询价结果公示 | 1个工作日。 |
| 8 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 9 | 签订合同 | 成交公告结束后30日内。 |
| 10 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，缴纳合同暂估总价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金待满一年后（从合同履约结束之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退回。 |
| 11 | 付款方式 | 货款可每月结算一次，成交人器材设备安装调试完成，经采购人验收确认后，支付本月所采购器材设备的实际金额。 |
| 13 | 样品 | 需提供下列样品：4KG手提式干粉灭火器、2KG手提式二氧化碳灭火器、双头消防应急照明灯、有衬里消防水带（含接口）、壁挂式消防疏散指示灯、嵌入式消防疏散指示灯、悬挂式双面消防疏散指示灯、灭火毯，验收时需按样验收。 |
| 14 | 供应商入校要求 | 出席本次询价的供应商代表不得超过2人（含全权代表），出席人员均须在响应文件提交截止时间前一天，将出席人员名单告知采购人，包括出席人员姓名、所在单位名称、联系方式。未告知的，出现不能进入校园的情况，由供应商承担该风险。浙江省外人员或者14天内有出浙江省经历的省内人员，须提供48小时以内的核酸检测报告。 联系人：温老师，13732579586。 |
| 15 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

- （一） 适用范围

本询价文件适用于嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目的询价、验收、合同履约、付款等。

- （二）询价文件的递交

- 询价文件递交时，全权代表须携带居民身份证和授权委托书。

- （三）报价费用

不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。

（四）响应文件的构成

本响应文件由以下部份组成：

1.询价公告 2.报价人须知 3.采购需求  4.合同主要条款5.附件。

- （五）响应文件的组成

- 1．供应商承诺函（格式见附件）；

- 2．法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- 3．提供企业的营业执照副本复印件；

- 4．提供企业的税务登记证副本复印件；

- 5．提供供应商有效的其他资质及需要说明的资料；

- 6. 资信及商务响应表；

- 7. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8．报价表（格式见附件）；

- 9．维修服务承诺；

- 10．供应商认为需要的其他文件资料。

- （六）报价

- 1．报价应包括货款、运输、装卸、保险、税金等一切税金和费用。且只允许有一个报价。

- 2．投标有效期为90日历天。

（七）响应文件的签署和份数

响应文件正本一份，副本三份，由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或授权人签署。

（八）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1．供应商应密封封装响应文件，在包装封面上注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章，并在报价截止前递交。

2．供应商在报价截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；报价截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

3．供应商应按正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册。

（九）文件拆封

本次询价由工作人员进行当场拆封。

（十）询价程序

1．询价小组：询价小组由三人组成。

2．询价程序：

2.1询价小组审查报价人所递交的响应文件；

2.2询价小组根据询价文件提交询价评审报告；

2.4确定成交供应商。

（十一）成交原则

询价小组认真审查供应商的响应文件，在满足采购需求的基础上总报价最低的为预成交供应商。采购人直接授权询价小组确定预成交供应商为成交供应商。

（十二）合同授予

1.成交人应在成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

2.成交人在成交通知书发布后30日内无正当理由拖延、拒签合同的，采购人将取消其成交资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

第三章 采购需求

一、采购内容：

| 序号 | 品目 | 型号规格 | 主要技术参数 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4KG手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | GB4351.1-2005 | 1200具 |
| 2 | 2KG手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | GB4351.1-2005 GB4351.2-2005 | 220具 |
| 3 | 双头消防应急照明灯 | -- | GB-17945-2010 | 150台 |
| 4 | 有衬里消防水带 （含接口） | 8-65-25 | GB6246-2011 | 260盘 |
| 5 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | CCCF-XRSK-006:2008GB8181-2005 | 30支 |
| 6 | 消防栓出水口卡扣 | KD65 | GB12514.1-2005 GB12514.2-2005 | 30只 |
| 7 | 壁挂式消防疏散指示灯 | -- | GB17945-2010 | 420台 |
| 8 | 嵌入式消防疏散指示灯 | -- | GB17945-2010 | 100台 |
| 9 | 悬挂式双面消防疏散指示灯 | -- | GB17945-2010 | 100台 |
| 10 | 灭火毯 | 1.5*1.5 | GA1205-2014 | 150套 |
| 11 | 灭火器铁皮箱 | 4*2 | 箱体附有灭火器操作指南 | 50只 |

- 1.以上数量为预估数量，以实际使用数量为准。

- 2.以上采购产生的所有运费、安装费由供应商承担，供应商需按采购人提供的器材更换清单不定期将需要更换的器材摆放、安装到学校各个指定地点（包括嘉兴学院平湖校区）。

3.除了序号6、11外，其它所有产品要有消防质监部门提供的《产品型式认可证书》和《检验报告》，序号1、2、3、4、7、8、9、10需提供样品（用来对比与《产品型式认可证书》和《检验报告》中所描述是否完全匹配，未完全匹配的报价无效），未提供或未按要求提供的，报价无效。

二、维修服务说明：

1．必须在嘉兴市内有服务网点，以保证在24小时内服务支持。

2．对各种消防器材（质保期内除外）维修时的费用及维修时所产生的材料费用按市场价另行结算。

3．维修或更换下来的物品需做好清理回收工作，如采购人需要，应放到指定存放地点。

4．如消防器材发生故障和损坏急需维修，乙方应在4小时内到达现场，24小时内解决问题。

三、资信及商务要求表：

| 售后服务要求 | 如非本地供应商中标，成交后在本地需设有售后服务网点。（合同签订前需提供服务网点的相关证明并加盖公章） 供应商须提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间要求4小时以内，24小时解决问题。 |
| --- | --- |
| 项目实施时间 | 完成时间:合同签订后成交人须按采购人提供的器材更换清单不定期将需要更换的器材按要求摆放、安装到学校各个指定地点（包括嘉兴学院平湖校区），合同期一年。 |
| 检测、验收 | 验收前采购人有权邀请专家进行检测及验收，也可以自行验收，验收时，成交人提供一切有关本项目的技术资料交予采购人。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，缴纳合同暂估总价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金待满一年后（从合同履约结束之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退回。 |
| 付款条件 | 货款可每月结算一次，成交人器材设备安装调试完成，经采购人验收确认后，支付本月所采购器材设备的实际金额。 |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起计，质保期1年 |
| 培训 | - 成交人要协助采购人做好师生员工的消防安全技能培训和消防演练工作。 |
| 其它要求 | 投标产品应符合国家及行业标准，并符合国家强制节能环保产品的要求。 |

第四章   合同主要条款

项目名称：                                项目编号：

甲方：（买方）                            乙方：（卖方）

甲、乙双方根据嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目询价的结果，签署本合同。

一、货物内容

1．货物名称：

2．型号规格：

3．数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币。

（合同实际结算金额，按实际使用量乘以成交单价进行计算，可每月结算一次）。

三、技术资料

1.乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、履约保证金

乙方交纳人民币                    元作为本合同的履约保证金。合同签订后7日内，乙方应缴纳合同暂估总价5%的履约保证金，甲方收到履约保证金后合同生效。履约保证金待满一年后（从合同履约结束之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退回。

五、质保期

1．质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

六、交货期、交货方式及交货地点

交货期、交货方式、交货地点：合同签订后乙方需按甲方提供的器材更换清单不定期将需要更换的器材摆放、安装到学校各个指定地点（包括嘉兴学院平湖校区）。

七、货款支付

1. 付款方式：货款可每月结算一次，乙方器材设备安装调试完成，经甲方验收确认后，支付本月所采购器材设备的实际金额。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八.税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件及合同规定的货物品种、型号、规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后4小时内到达甲方现，24小时内解决问题。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的器材设备，维修时只收部件成本费。

6.对各种消防器材（质保期内除外）维修时的费用及维修安装时所产生的材料费用按市场价另行结算。维修或更换下来的物品需做好清理回收工作，如甲方需要，应放到指定存放地点。

7. 如消防器材发生故障和损坏急需维修，乙方应在4小时内到达现场，24小时内解决问题。

8.在维修、更换时，如因乙方出现违规操作而引起的后果，由乙方全部承担。

9.协助甲方做好消防演练。

十、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据询价文件及合同上的型号规格、技术性能要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在十五个工作日内验收，如验收不合格由乙方在三日内负责运回。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收单（甲方提供）进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的依据，验收的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3．本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份、乙方贰份。

十六、合同期限

合同期限1年。（  ）

甲方： 嘉兴学院                          乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行               开户银行：

银行帐号：1204068009049001258            银行帐号：

地址：                                   地址：

法定代表或委托代理人：                   法定代表或授权委托人：

签订日期：      年  月  日               签订日期：      年  月  日

签订地点：嘉兴学院

第五章  附件

一、报价文件及内外层封面格式

正本或副本

＿＿＿＿＿＿项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

附件1

供应商承诺函

致：嘉兴学院：

很荣幸能参与嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目的询价，并此作如下承诺：

1.完全理解和接受采购文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照采购文件的具体规定与需方签订合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的产品和服务。如果在协议执行过程中，发现质量出现问题，我方一定按采购文件和合同要求办理，并承担相应的经济责任；

法定代表人签字：

报价人公章：

年  月  日

附件2

法定代表人授权委托书

致：_______     __（询价单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加嘉兴学院消防器材和维修服务供应商采购项目报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

单位签章：

年   月   日

附件3

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件4

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 采购文件要求 | 是否 响应 | 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | 如非本地供应商中标，成交后在本地需设有售后服务网点。（合同签订前需提供服务网点的相关证明并加盖公章） 供应商须提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间要求4小时以内，24小时解决问题。 |  |  |
| 项目实施时间 | 完成时间:合同签订后成交人须按采购人提供的器材更换清单不定期将需要更换的器材按要求摆放、安装到学校各个指定地点（包括嘉兴学院平湖校区），合同期一年。 |  |  |
| 检测、验收 | 验收前采购人有权邀请专家进行检测及验收，也可以自行验收，验收时，成交人提供一切有关本项目的技术资料交予采购人。 |  |  |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，缴纳合同暂估总价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金待满一年后（从合同履约结束之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退回。 |  |  |
| 付款条件 | 货款可每月结算一次，成交人器材设备安装调试完成，经采购人验收确认后，支付本月所采购器材设备的实际金额。 |  |  |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起计，质保期1年 |  |  |
| 培训 | - 成交人要协助采购人做好师生员工的消防安全技能培训和消防演练工作。 |  |  |
| 其它要求 | 投标产品应符合国家及行业标准，并符合国家强制节能环保产品的要求。 |  |  |

全权代表签名：                          日 期：

附件5

报价表

报价单位（盖章）：

| 序号 | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注:  1．报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效标处理。

2．报价费用包括项目实施所需的安装费、人工费、服务费、运输费、报价文件制作费、税费及其他一切费用。

全权代表签名：

日期：    年   月   日