嘉兴学院电动自行车智能充电站项目项目

招 标 文 件

（重   招）

项目编号：嘉院后勤采招【2019】3号

项目名称：嘉兴学院电动自行车智能充电站项目

采购单位：嘉兴学院后勤服务有限公司

2019年6月6日

目    录

第一章    公开招标采购公告…………………………3

第二章    投标人须知…………………………………5

第三章    评标办法及评分标准………………………14

第四章    招标需求……………………………………17

第五章    合同主要条款………………………………19

第六章    投标文件格式（附件）……………………22

- 第一章  公开招标采购公告

为了加强嘉兴学院电动车管理、确保师生利益，更好的提升学校服务档次，计划在嘉兴学院指定区域安装电动自行车智能充电桩并面向社会招商，欢迎符合招商要求的单位前来报名投标。

一、 项 目 编 号：嘉院后勤采招【2019】3号

二、采购组织类型：自行组织

三、采 购 方 式：公开招标

四、项目概况：

1.引进第三方（投标人）负责按学校制定区域提供校区内智能电瓶车充电站设备安装和运营维护服务，相关费用由投标人全部自行承担。

2.合同期限：合同期为3年。

3.电费问题：向第三方收取按嘉兴市民用价格的电价，如遇国家政策性调整作相应调整。

4.充电收费价格最高限价：按照电瓶车的功率来实行阶梯价收费，200瓦以下计费的不高于0.20元/小时，200瓦至500瓦的不高于0.40元/小时，500瓦以上的不高于0.60元/小时。

5、具体充电桩设置及相关要求详见招标需求。

五、合格投标人的资格要求：

1.投标人应具备合格有效的法人营业执照；具备独立法人资格并有能力提供服务的供货商；

2.具有相关经营资质或有经营同类型项目经验的国内企业；

3.本项目不接受联合体投标。

- 六、投标报名:

1、招标报名时间：2019年6月6日至2019年6月17日下午16：30止。

2、报名方式：登录嘉兴学院后勤服务集团供应商报名系统(http://hqgysbm.zjxu.edu.cn/)，填写并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书、②营业执照副本原件、③被授权人身份证原件。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院信息公开网公告的项目全称一致）。

3、报名联系人：朱老师   联系电话：0573-83641672

▲注：1．投标人网上报名时，必须在嘉兴学院后勤服务集团供应商报名系统(http://hqgysbm.zjxu.edu.cn/)上填写，并根据要求认真填写。如投标人报错网址，填写错误或漏填的，作为无效报名处理，责任由投标人自行承担。

2．招标文件的获取（网上自行下载）：招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载。

3．本项目采用资格后审，已参加投标报名的投标人不代表已取得投标资格，经审查不符合招标资格要求的，取消其投标资格或中标资格。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年6月28日上午9时前将投标文件密封送交到嘉兴市越秀南路56号嘉兴学院越秀校区春华苑美食城三楼320会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年6月28日上午9时整在嘉兴市越秀南路56号嘉兴学院越秀校区春华苑美食城三楼320会议室，投标人应当派代表出席开标会议。

九、招标文件下载地址：

浙江省教育后勤信息网招标信息栏(http://www.zjul.com.cn/)、嘉兴学院信息公开网采购公告栏（http://xxgk.zjxu.edu.cn/）和嘉兴学院采购网采购公告栏(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)。

十、业务咨询：

业务咨询：徐老师   联系电话：0573-83641625

商务咨询：朱老师   联系电话：0573-83641672

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后三个工作日内以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司采供服务中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司采供服务中心提出质疑；如对答复不满意或未作出答复的，可以在七个工作日内以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司监控中心提起投诉。

投诉受理单位：嘉兴学院后勤服务有限公司后勤监控部

联系电话：0573-83642400

嘉兴学院后勤服务有限公司

2019年6月6日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院电动自行车智能充电站项目 |
| 2 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误或有不合理要求的，应当于2019年6月19日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 3 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信文件及技术文件组成（其中：资信及商务文件和技术文件正本1 份，副本4份；报价文件正本1 份，副本2份，报价文件须单独密封）。 |
| 4 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于嘉兴学院信息公开网(http://xxgk.zjxu.edu.cn/)后勤服务栏和浙江教育后勤基建协会网（http://www.zjul.com.cn/）公示三个工作日。 |
| 5 | 合同履约保证金：在签订合同前，投标方须将合同履约保证金人民币20000元，缴纳到嘉兴学院后勤服务有限公司计划财务部，协议期满无事故及无违约退还（不计利息）。 |
| 6 | 签订合同时间：中标公告结束后7个工作日内。 |
| 7 | 付款方式： |
| 8 | 投标文件有效期：90天。 |
| 9 | 嘉兴学院后勤服务有限公司采供服务中心于投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或不符合投标文件的包装要求（见投标文件的编制（七）规定）的将予以拒收。 |
| 10 | 投标人获取标书后请及时查看嘉兴学院后勤服务有限公司采供服务中心发布的有关澄清及变更公告。 |
| 11 | 投标人应当在2019年6月17日前自行到项目现场（嘉兴学院校内）进行考察，自理相关费用。投标人必须认真考察，对周边环境充分了解对施工安装过程遇到的问题应有充分的预见，处理的办法及费用由投标人考虑自自行风险承担。现场查看联系人：徐老师，联系电话：0573-83641625。 |
| 12 | 转包与分包：不允许转包分包。 |
| 13 | 投标文件的技术参数及商务要求，没有体现出对招标文件的具体化，评标委员会可以做出不利于该投标人的评审结果，该风险由投标人自行承担。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的嘉兴学院后勤服务有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）特别说明

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本企业员工（或必须为本企业或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报有关监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5．本项目中标人未经招标人同意，一律不得分包、转包，擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标人的承包资格，中标人应当承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

- （六）质疑

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起三个工作日内，以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司采供服务中心提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采供服务中心将不予受理。

（七）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间2019年6月19日前以书面形式向嘉兴学院后勤服务有限公司采供服务中心提出。采供服务中心将在规定的时间内，在嘉兴学院信息公开网网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1、资信及商务文件

A.资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供符合年检要求的营业执照副本复印件；

（4）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）3C认证、自主创新、节能环保等的资质证书或文件；

（6）投标方认为需要的其他文件资料。

2.技术文件（货物类项目）

（1）设备配置清单；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表及产品宣传彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。资信及技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2.投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此导致的不利于投标人的后果由投标人自行承担。

2.投标人应按投标报价文件、资信及商务文件和技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装

投标人应将资信及技术文件单独装订成册，一起密封、盖章；报价文件单独密封、盖章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章（密封章）。

（七）投标文件拒收的情形

1、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2、活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的；

3、未办理网上报名手续的；

4、投标文件份数不足的；

5、投标文件未按要求密封的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件，任何一项实质性指标（带▲项）低于招标需求的投标无效；

6、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

7、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8、未办理投标商报名登记手续的；

9、投标报价超出预算的；

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

11、开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

12、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- （九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价明细表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价汇总表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 三、开标

1.开标准备

嘉兴学院后勤服务有限公司采供服务中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并签到。

2.开标程序

（1）开标会由招标人主持，主持人宣布开标会议开始。

（2）主持人介绍招标项目基本情况，宣布评标的有关事项。

（3）投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（4）工作人员清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标小组评标；不符合要求的，当场退还投标人。评标小组进行评标。

（5）资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

（6）采供服务中心工作人员拆开并宣读《开标一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

（7）工作人员做开标记录；同时评标小组和监督组当场签字确认。全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

（8）评标结束、主持人公布有效投标商的评分结果和推荐的中标商。

- 四、评标

1．评标小组和监督小组

（1）评标小组由3人（含）以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑，按评标原则和标准进行评分，出具评标报告。

（2）监督小组由嘉兴学院后勤服务有限公司监事会或监事会授权人员组成，监督小组对开标和评标过程进行监督。

2. 评标程序

（1）评标小组对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

（2）评标小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标小组将对投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标并记录，投标人要向评标小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（4）评标小组成员按招标文件规定的评标办法和评分标准独立打分。

（5）评标小组完成评标后，按评标原则确定拟中标候选人，同时起草评标报告。

3.评标原则

（1）评标小组成员必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（2）在开标、投标期间，投标人及其他任何单位和个人不得向评标小组成员及监督组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，投标人进行上述活动的，将废除其投标资格；

（3）在评标过程中，评标小组成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标工作组成员之外；

（4）评标工作组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 五、定标

1、本项目由评标委员会推荐中标人，采购结果由使用部门推荐的代表签字确认。

2、采购结果经使用部门确认后，采供服务中心将于2个工作日内在嘉兴学院信息公开网(http://xxgk.zjxu.edu.cn/)后勤服务栏和浙江教育后勤信息网（http://www.zjul.com.cn/）上发布中标公告。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应中标通知书发出后7个工作日内与采购人签定合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人应中标通知书发布后7个工作日内无正当理由拖延、拒签合同的，招标人将取消其中标资格。

（二）履约保证金和质量保证金

1.签订合同前，中标人应交纳合同履约保证金人民币20000元，如未曾按时交纳履约保证金，招标人将取消其中标资格。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在协议期满无事故及无违约退还（不计利息）。

4.质量保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

七、嘉兴学院电瓶车智能充电桩的验收

验收由嘉兴学院后勤服务有限公司物业管理服务中心组织实施，聘请有关专家作为验收小组成员参与验收。

八、电费的计量与结算

由中标人根据学校的要求，自行提供并安装符合学校电费计量要求的计量配电箱（内配智能电表，必须符合国家07通信规约，计量配电箱为户外型，配出的插座回路必须为三路，每个回路必须安装带漏电保护装置的空气开关），相关费用由中标人自行承担。中标人电费按照嘉兴学院相关部门规定的用电的水电价格标准每度缴纳，每三个月结算缴纳一次，中标人须按时缴纳电费。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务分

三、评标内容及标准

评标委员会将按商务、服务和报价三个部分分别进行评分，报价分满分为30分，商务分满分为21分、服务分满分为49分，按百分制计算。

具体的评审内容和标准见下表：

| 评审项目 |  | 分数 | 评审内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、价格分（满分30分） |  |  |  |
| 价格 |  | 30分 | 充电报价最高限价，200瓦以下计费的不高于0.20元/小时，200瓦至500瓦的不高于0.40元/小时，500瓦以上的不高于0.60元/小时得12分。价格（任何一个充电瓦数档次）每递减0.1元/小时增加2分，依次类加。总分最高不超过30分 |
| B、商务部分（满分21分） |  |  |  |
| 1、投标人综合实力 |  | 6分 | 根据各投标人的企业注册年限即可由评委综合比较在0-2分之间进行评分。 ②投标单位必须具有相关运营管理营业执照，即可得2分。 三大电信运营商（电信、移动、联通）合作证明书或授权，其中之一即可得2分。 以上所有材料均需提供复印件。 |
| 2、服务业绩 |  | 10分 | 投标人提供近3年内（2016年1月至招标公告发布当日前）相关项目业绩，根据项目数量及大小，由评委进行评审并比较，并在0-10分进行评分。 |
| 3、服务满意度 |  | 3分 | 投标人提供近三年类似服务项目的甲方满意证明材料，每提供1份完整的满意证明材料的得1分，满分3分。（同一服务项目只计一次） |
| 4、投标文件的制作 |  | 2分 | 根据投标人所提供的投标文件能按招标文件要求编制、装订精良、分类合理、资料提供齐全、文字综合表述清楚等情况由评委在0-2分之间打分。 |
| C、服务分（满分49分） |  |  |  |
| 1、性能技术及安全措施 | 16分 |  | ①性能技术：投标人必须如实地对招标文件中技术部分技能要求中各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。每项1分，全部满足招标文件要求得16。 |
|  | 8分 |  | ②项目的安全措施：根据投标人提供在充电桩运行过程中的安全防护措施：充电区域需配备根据消防标准配备灭火器和电气漏电保护装置，由评委进行评审并在0～8分之间进行评分。 |
| 2、设备情况 | 6分 |  | ①设备权威机构检测报告（2分）、②设备投保（2分）、③充电桩外观时常新颖与校园元素相协调（2分）（以实物图片照片为准）评委进行综合评审并比较，在0-6分之间进行评分。 |
| 3、服务网点 | 2分 |  | 投标人在嘉兴地区设有分公司或服务网点，并提供营业执照等相关证明的得2分；若嘉兴地区没有分公司或服务网点，但承诺中标后在嘉兴地区设立分公司或服务网点的，得2分；不承诺不得分。 |
| 4、布桩点方案 | 3分 |  | ①评标委员会根据投标人提供的充电桩位置设置优劣和数量在0-3分之间进行综合评审。 |
| 5、服务实施方案和管理制度 | 4分 |  | 评标委员会根据投标人提供的充电桩管理、监督、检查制度、维护、保障机制等具体实施方案进行综合比较，在0-4分之间进行评分。 |
| 6、人员配备 | 4分 |  | 根据投标人对现场工作人员配备及维保安全培训计划由评委进行评审并在0～4分之间进行评分。 |
| 7、突发应急任务 | 6分 |  | 评标委员会根据投标人提供的对突发问题的响应时间及处理方案在0-6分之间综合评审并评分。 |
| 说明： 1)总分FA=A+B+C 2）各部分得分保留小数点后2位数。 |  |  |  |

技术部分性能技术：

| 序号 | 技术部分评分项目 | 分值 | 技术响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电器自动识别功能 | 1 |  |
| 2 | 充满自动停止功能 | 1 |  |
| 3 | 过载保护功能、欠载部分功能 | 1 |  |
| 4 | 具有防盗电功能 | 1 |  |
| 5 | 防浪涌保护功能、实时检测功率功能 | 1 |  |
| 6 | 空载断电功能 | 1 |  |
| 7 | 防触电保护、防雷保护、过温保护 | 1 |  |
| 8 | 产品3C认证检测 | 1 |  |
| 9 | 阻燃等级达到V0标准 | 1 |  |
| 10 | 防水防尘等级达到IP50标准 | 1 |  |
| 11 | 充电站点管理功能 | 1 |  |
| 12 | 告警管理功能 | 1 |  |
| 13 | 财务结算管理 | 1 |  |
| 14 | 具备线上支付功能（支付宝或微信支付） | 1 |  |
| 15 | 具备用户APP、微信公众号或小程序 | 1 |  |
| 16 | 充电设备应每个充电口采用独立控制形式 | 1 |  |
|  | 小计 | 16 |  |

- 第四章  招标需求

（一）项目名称：嘉兴学院电动自行车智能充电站项目

（二）项目概况：

1. 引进第三方（投标人）负责按学校制定区域提供校区内智能电瓶车充电站设备安装和运营维护服务，相关费用由投标人全部自行承担。

2.合同期限：合同期为3年。

3.电费问题：向第三方收取按嘉兴市民用价格的电价，如遇国家政策性调整作相应调整。

▲4.充电收费价格最高限价：按照电瓶车的功率来实行阶梯价收费，200瓦以下计费的不高于0.20元/小时，200瓦至500瓦的不高于0.40元/小时，500瓦以上的不高于0.60元/小时。

（三）投标人资格要求

1.投标人应具备合格有效的法人营业执照；具备独立法人资格并有能力提供服务的供货商；

2.具有相关经营资质或有经营同类型项目经验的国内企业

3.本项目不接受联合体投标

（四）设备每个充电口产品功能要求

1、具有充电器自动识别功能和充满自停功能。

2、具有过载、欠载保护功能，超过额定功率，自动切断供电。

3、具有防盗电功能，当用户正在充电时，被人恶意拔下插座，立即切断电源，停止供电，同时停止计费，同时会有报警提醒用户。

4、防浪涌保护，设备能有效吸收突发的巨大电量，保护连接设备免于受损。

5、每个智能插座都具有过载保护，实时检测功率，同时总线还具有空开过载保护。

6、实时检测电动车充电状态，在无人使用时，智能插座插孔是没有供电的。只有在充电的过程中才会供电，电瓶充满后又会立刻切断供电。

7、清晰明了的收入分析及电站监控，无需守在电站旁，就能及时了解设备运行状态及近期使用情况。

8、防触电保护，设备插孔配有独立安全门，使用更安全；

9、防雷保护，设备能有效防止雷击，保护设备和负载不受损坏；

10、过温保护，设备能实时检测充电温度，温度过高立即断电，有效规避充电安全事故；

11、设备需知名保险公司承保；

12、产品应获得相应权威部门的检测报告；

13、充电设备应采用独立控制形式，充电控制、电气保护等功能应落实到每一个充电插座。

▲（五）参数要求

工作电压	220V  AC

单口最大电流	5A

防浪涌	6kv

工作温度	-20~60 ℃

阻燃等级	V0

机械寿命	>5000次

防水防尘等级	IP50（加防水外壳可达IP65）

电 阻	>10MΩ

插拔力	>150 N

（六）充电运营管理云平台要求

▲1、实现充电站点管理，终端设备管理，参数管理，收费规则管理等；

▲2、告警管理，设备故障、充电异常等情况及时上报，为运营提供高效科学的管理手段；

▲3、财务结算管理，完善的资金结算体系，提供用户充电详细信息，让消费者放心消费。

▲4、充电运营管理云平台具备完善的运营管理支撑功能，包括用户充值管理、用户充电订单管理、充电站运营管理等功能。

▲5、系统具备为用户提供手机APP、微信或小程序使用功能；同时，支持微信、支付宝等主流移动支付工具，让用户体验高效、安全的充电服务。

▲（七）故障响应及修复时间

充电系统设备出现问题时，运维服务人员进行现场修复处理，一般情况下，要求半小时响应，2小时到达现场，12小时修复故障。

（八）履约保证金：人民币20000元，协议期满无事故及无违约退还（不计利息）。

▲（九）电费结算：由中标人根据学校的要求，自行提供并安装符合学校电费计量要求的计量配电箱（内配智能电表，必须符合国家07通信规约，计量配电箱为户外型，配出的插座回路必须为三路，每个回路必须安装带漏电保护装置的空气开关），相关费用由中标人自行承担。中标人电费按照嘉兴学院相关部门规定的用电的水电价格标准每度缴纳，每三个月结算缴纳一次，中标人须按时缴纳电费。

▲（十）充电桩点位建设位置:

| 序号 | 充电桩点位位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 越秀停车场车棚 |  |
| 2 | 越秀学生宿舍1东边车棚 |  |
| 3 | 越秀教工宿舍1北面车棚 |  |
| 4 | 越秀外语楼东面车棚 | 学校保留28个充电插座继续使用 |
| 5 | 南湖学院北面车棚 |  |
| 6 | 越秀公寓4门口阶梯下 |  |
| 7 | 成教楼北面车棚 |  |
| 8 | 留学生公寓车棚 |  |
| 9 | 梁林5号楼北面车棚 |  |
| 10 | 梁林公寓3门口车棚 |  |
| 11 | 梁林公寓4A座北面车棚 | 学校保留10个充电插座继续使用 |
| 12 | 梁林公寓4B座北面车棚 |  |
|  | 合 计 |  |

（十一）施工时间

自合同签订之日起一个月内完成施工，投入运营使用。

- 合同主要条款

嘉兴学院电动自行车智能充电桩运营

协议书

甲方:      （以下简称甲方）

乙方:      （以下简称乙方）

为了加强学校电动车管理、确保师生利益，更好的提升学校服务档次，现在甲方同意乙方在嘉兴学院指定区域安装校园电动自行车智能充电桩。本着互惠互利的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、由乙方负责在嘉兴学院投资       个位置的室外电动自行车智能充电桩，乙方自主经营自负盈亏，财产归乙方所有。

二、电动自行车智能充电桩的运营管理、安全管理由乙方自行负责。

三、乙方在运营过程中，必须严格遵守学校的规章制度，保证学校正常的教学秩序。

四、乙方在运营过程中，由于乙方的原因造成的任何安全事故，均由乙方全部负责。由于非乙方原因造成的安全事故，由乙方全面负责协调。乙方应当在合同签定后十日内向甲方支付保证金贰万元整（￥20000.00），合同期满无事故及无违约甲方可全额无息退还乙方。

五、经双方协商，电动自行车智能充电桩的收费标准为每车每小时（人民币）：      200瓦以下计费的      元/小时，200瓦至500瓦的         元/小时，500瓦以上的         元/小时。未经甲方同意，乙方无权增加电动自行车智能充电桩收费标准及数量。

六、电动自行车智能充电桩位置布置、运营方式需报送甲方书面审批，未经书面审批不得运营，并服从甲方的管理。

七、甲方负责提供场地，供乙方电动自行车智能充电桩布置，乙方必须根据学校的要求，自行提供并安装符合学校电费计量要求的计量配电箱（内配智能电表，必须符合国家07通信规约，计量配电箱为户外型，配出的插座回路必须为三路，每个回路必须安装带漏电保护装置的空气开关），相关全部费用由乙方自行承担。乙方电费按照嘉兴学院相关部门规定的用电的水电价格标准每度缴纳，每三个月结算缴纳一次，其他相关费用按学校有关规定据实收取，由乙方人自行承担。乙方必须遵守学校水、电、固定电话、网络有关管理规定。供用双方议定的水电价格若有变动，根据嘉兴市水电管理部门规定的水电价格进行相应调整。

八、运营时间自        年   月   日至      年     月      日，共计 叁 年。合同期内，除特殊情况下，乙方必须保证电动充电桩正常运行。

九、若乙方需增加电动自行车智能充电桩，必须向甲方提出书面申请，待甲方同意后方可增加。日常运营中必须安排专人检查，确保电动充电桩正常安全营运；所聘安全员需符合该行业所需的上岗要求。

十、乙方应办妥相关审批手续,独立承担法律责任，必须保证其电动自行车智能充电桩的合法营运且依法纳税，并自行购买电动自行车智能充电桩的第三者责任险。乙方自行与所聘安全员签订雇佣协议，并承担因雇佣关系而产生的所有法律责任，如发生所聘安全员人身伤亡、劳务纠纷，由乙方自行承担法律责任。如导致甲方因此承担连带赔偿责任，甲方所承担的责任由乙方全部赔偿。乙方应定期对所聘安全员对操作及安全等方面的培训，并做好文明规范工作，自觉接受甲方监督。

十一、未能做到按本协议规定的安全规范文明运营，从而导致投诉，并经查实是由乙方原因造成的，每次罚款壹佰元人民币。如有以下情形之一者，视为乙方违约，甲方有权单方解除协议，不予以退还保证金，并赔偿甲方直接经济损失与间接损失：

1、由于乙方原因造成电动自行车智能充电桩发生事故，导致人身或财产损失，乙方未予以及时或妥善解决而导致受害人向人民法院起诉或向相关部门进行投诉、曝光的；

2、乙方逾期十五日缴纳电费等相关费用的；

3、未经甲方书面批准，擅自更改充电收费标准及方式的；

4、所聘用的现场管理员发生人身伤亡或劳务纠纷，导致甲方承担连带法律责任的或向相关部门投诉曝光影响甲方的。

5、其他未遵守学校管理规则的情形。

十二、本合同如因不可抗力因素（自然灾害、战争等情况）或因学校发展、政策法规等政府需要无法继续履行合同的，导致合同终止的，甲乙双方不负法律责任。

本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，双方不得违约。未尽事宜，另行商定。如有纠纷，双方友好协商解决，未能协商一致的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

甲方：                        乙方：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

年     月     日             年    月    日

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                   正本或副本

项目编号：嘉兴学院电动自行车智能充电站项目

项目编号：嘉院后勤采招〔2019〕3号

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A.资信文件：

1、投标声明书 (见附件2)；

2、法定代表人授权委托书(见附件3)；

3、提供符合年检要求的营业执照副本复印件；

4、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B、商务文件：

1、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（见附件5）；

5、资信及商务响应表（见附件6）；

6、自主创新、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

7、投标方认为需要的其他文件和说明。

附件2：

投 标 声 明 书

致嘉兴学院后勤服务有限公司：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的嘉兴学院电动自行车智能充电站项目（项目编号为：嘉院后勤采招〔2019〕3号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

嘉兴学院后勤服务有限公司：

我       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：      项目名称：               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                    日  期：

附件4：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院后勤服务有限公司：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件5：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件及成交通知书。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：　　　　　                                            时  间：

附件6：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件7：                          正本或副本

项目编号：嘉兴学院电动自行车智能充电站项目

项目编号：嘉院后勤采招〔2019〕3号

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2.技术文件目录

（1）设备配置清单（见附件8）；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表（见附件9）及产品彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表（见附件10）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件8：

设备配置清单

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件9：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件10：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件11：                              正本或副本

项目编号：嘉兴学院电动自行车智能充电站项目

项目编号：嘉院后勤采招〔2019〕3号

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

（1）开标一览表（见附件12）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件12：

开 标 一 览 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 项目 | 收费标准（人民币） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200瓦以下计费 | 元/小时 |  |
| 2 | 200瓦至500瓦的计费 | 元/小时 |  |
| 3 | 500瓦以上的计费 | 元/小时 |  |

注: 1.收费报价必须控制在200瓦以下计费的不高于0.20元/小时，200瓦至500瓦的不高于0.40元/小时，500瓦以上的不高于0.60元/小时的范围，报价不能高于最高限价，投标人报价高于以上任何一项的收费标准都作为无效投标处理。

2.此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

3.项目费用包括项目实施所需的设备费、工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费、日常设备维修维护保养费及其他一切费用都由中标方自行承担。

全权代表（签字）：                                   日期：