一、工程概况 1、建设情况：本工程为嘉兴学院梁林校区污水零直排改造一期工程，本次设计 为校园河道以东区块，根据CCTV检测结果对现状破损管道存在的破损、变形、错口等问题的雨污管段进行开挖修复，挖弃重建管段按原管位原标高进行敷设。污水管管径dn160/250/315/500，管线长度为604.8米，雨水管管径dn160/250/315管线长度为60.8米，总管线长度为665.6米。 2、建设地点：嘉兴学院。 3、内 容：详见招标文件。 4、建设单位：嘉兴学院。 5、设计单位：桐乡市城乡规划设计院有限公司。 二、编制依据 1、本工程招标文件。 2、《嘉兴学院梁林校区污水零直排改造一期工程》设计图纸。 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、浙建建发[2019]92号、嘉建办〔2019〕34号等省市文件规定。 三、质量要求 1、工程质量：详见招标文件要求。 2、工期：详见招标文件要求。 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。 四、有关事项说明 1、所有现拌混凝土均采用商品混凝土，是否泵送由投标人自行考虑。 2、模板工程量按混凝土与模板实际接触面积计算，凡措施项目中未列模板项目的，其模板应包括在相应项目的综合单价中。 3、检查井钢筋项目已单列，不包括在检查井综合单价中。 4、管道闭水试验费用计入相应管道综合单价中。 5、污水管道CCTV检测应由具有相应资质的机构检测并出具检测报告，检测时要求各方到场。 6、投标报价应根据本次招标所提供的工程量清单及其项目特征并结合设计图纸，包括并不仅限于清单工作内容。 7、本项目市政工程规费取18.75%，投标不得低于其30%。 五、其他说明 1.承包人在施工时应做好与周边关系道路文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌、标线等），满足交警等有关部门的管理要求，必须做到道路安全通畅，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行。 2.本工程临时用水用电，其水源（包括管道水压试验用水）和电源的接入均由施工单位完成并承担费用（包括接水、电手续等费用），由施工单位装表计量。 3.对已完成工程的半成品、成品的保护及保洁清洁，由施工单位负责保护并承担相应费用，对由于保护不当引起的损坏，由施工单位负责维修并承担费用。