嘉兴学院

医学实验中心实验教学消耗品采购项目（第二次）

询 价 采 购 文 件

项目编号：嘉院采询〔2022〕6-1号

项目名称：医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次）

采购单位：嘉兴学院

2022年12月

目    录

第一章    询价公告   …………………………………3

第二章    报价人须知  …………………………………5

第三章    采购需求  ……………………………………9

第四章    嘉兴学院采购合同 …………………………19

第五章    附件 …………………………………………24

- 询价公告

项目概况

医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次）项目的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http:// cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2023年1月5日 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采询〔2022〕6-1号

项目名称：医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次）

采购方式：询价

预算金额：160000.00元

采购需求：医学实验中心实验教学消耗品的采购

合同履行期限：合同签订之日起至2023年12月31日

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：①供应商需在中华人民共和国境内注册，且具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织；

②供应商需具备承接项目的能力（具有第二类医疗器械经营备案）。

三、获取采购文件

时间：/至2023年1月5日 9:00（北京时间），全天（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线获取

四、响应文件提交

截止时间：2023年1月5日 9:00（北京时间）

地点：浙江省嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）。

五、开启

开启时间：2023年1月5日 9:00（北京时间）

地点：浙江省嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。

报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

2. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：嘉兴学院

地  址：嘉兴市广穹路899号

项目联系人（询问）：黄老师   联系电话：18606843600

质疑联系人：杨老师 联系方式：15542019676

2.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计划财务处

联系人 ：李老师     监督投诉电话：0573-83642117

第二章  报价人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次） |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 答疑与澄清 | 答疑与澄清：供应商如认为询价文件有误或有不合理要求的，应当于2023年1月5日 9:00（北京时间）前，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 4 | 报价文件份数 | 正本1份、副本 3 份。 |
| 5 | 报价有效期 | 90日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 6 | 询价时间及地点 | 时间：2023年1月5日 9:00（北京时间） 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼） |
| 7 | 询价结果公示 | 1个工作日。 |
| 8 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 9 | 签订合同 | 成交公告结束后30日内。 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 付款方式 | 成交供应商根据采购人的需求分批送货，每批货到后，由学校组织验收，验收合格后的货物定期按实结算（支付时间分别为4、6、10、12月份）。 |
| 13 | 合同履行期限 | 合同签订之日起至2023年12月31日 |
| 14 | 服务要求 | 供应商能供应目录内所有物品，并按照采购人的需求分批分次 送货，接到采购人通知3-5个工作日内将货物送到指定地点，按需退、换货。 |
| 15 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

- （一） 适用范围

本询价文件适用于医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次）项目的询价、验收、合同履约、付款等。

- （二）询价文件的递交

询价文件递交时，请供应商在2023年1月5日 9:00（北京时间）前将响应文件密封邮寄到浙江省嘉兴市广穹路899号嘉兴学院梁林校区采购中心302室（桂园餐厅三楼），联系人：杨老师电话：15542019676。

- （三）报价费用

不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。

（四）响应文件的构成

本响应文件由以下部份组成：

1.询价公告  2.报价人须知  3.采购需求  4.合同主要条款   5.附件。

- （五）响应文件的组成

- 1．供应商承诺函（格式见附件）；

- 2．法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- 3．提供企业的营业执照副本复印件；

- 4．提供企业的税务登记证副本复印件；

- 5．提供供应商有效的其他资质及需要说明的资料；

- 6. 资信及商务响应表；

- 7. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8．报价表（格式见附件）；

- 9．服务承诺；

- 10．供应商认为需要的其他文件资料。

- （六）报价

- 1．报价应包括货款、运输、装卸、保险、税金等一切税金和费用。且只允许有一个报价。

- 2．投标有效期为90日历天。

（七）响应文件的签署和份数

响应文件正本一份，副本三份，由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或授权人签署。

（八）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1．供应商应密封封装响应文件，在包装封面上注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章，并在报价截止前递交。

2．供应商在报价截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；报价截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

3．供应商应按正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册。

（九）文件拆封

本次询价由工作人员进行当场拆封。

（十）询价程序

1．询价小组：询价小组由三人组成。

2．询价程序：

2.1询价小组审查报价人所递交的响应文件；

2.2询价小组根据询价文件提交询价评审报告；

2.4确定成交供应商。

（十一）成交原则

询价小组认真审查供应商的响应文件，在满足采购需求的基础上总报价最低的为预成交供应商。采购人直接授权询价小组确定预成交供应商为成交供应商。

（十二）合同授予

1.成交人应在成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

2.成交人在成交通知书发布后30日内无正当理由拖延、拒签合同的，采购人将取消其成交资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

3.合同期满，由采购人组织对供应商履约情况进行考核，考核结果为良好及以上且供应商同意续签合同的，采购人可以提出续签申请，经学校审批同意后可以续签合同，续签次数最多不超过2次。

第三章 采购需求

一、采购内容：医学院医学实验中心实验消耗品

二、采购清单：

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂过滤器 | HPLC 1000ml | 套 | 2 |
| 2 | 透明敷料 | 6×7cm 50S/盒 | 盒 | 10 |
| 3 | 3M高压灭菌指示卡121度 | 1250 250*1 | 盒 | 2 |
| 4 | 笔式手电筒 | MDF- 豪华型（可调） | 只 | 10 |
| 5 | 血琼脂平板 | 90cm*10个 | 包 | 6 |
| 6 | 眼科剪 | 10cm 直尖 无镀层 | 把 | 40 |
| 7 | 眼科镊 | 10cm直有齿无镀层 | 把 | 20 |
| 8 | 医用镊 | 20cm CR | 把 | 50 |
| 9 | 洁肤柔免洗消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 26 |
| 10 | 一次性使用人体动脉血采集器 | 3ml预设型0.7×25TWLB（22G×1） | 支 | 1 |
| 11 | 一次性使用静脉留置针 | Y型 18G /Y-G | 支 | 300 |
| 12 | 接种环 | 镍铬丝 | 包 | 20 |
| 13 | 一次性使用输液器（带针） | 全5型 0.7 | 付 | 800 |
| 14 | 吲哚美辛 | 99% 100g | 瓶 | 2 |
| 15 | 胰蛋白胨 | A650217-0500 | 瓶 | 1 |
| 16 | 碘 | 250g AR | 瓶 | 3 |
| 17 | 碘化钾 | 500g AR | 瓶 | 5 |
| 18 | 甲苯胺蓝 | 25g BS | 瓶 | 2 |
| 19 | 3，5-二羟基甲苯 | 25g CP | 瓶 | 2 |
| 20 | 羊血(冷藏+4） | 100ml | 瓶 | 2 |
| 21 | 牛肉浸膏 | 500g BR | 瓶 | 1 |
| 22 | 琼脂粉 | 250g BR 纯化 | 瓶 | 3 |
| 23 | 会阴剪 | F30150 18cm 角形 | 把 | 10 |
| 24 | 手术刀片 | 11# 10×1 J12100 | 包 | 20 |
| 25 | 手术刀片 | 20#（10片/包） | 包 | 130 |
| 26 | 手术刀片 | 22#（10片/包 ） | 包 | 36 |
| 27 | 手术剪 | 14cm 直尖 | 把 | 40 |
| 28 | 手术剪 | 12.5cm 直尖 | 把 | 10 |
| 29 | 手术剪 | 12.5cm 直圆头 | 把 | 10 |
| 30 | 眼科剪 | 10cm 弯尖 | 把 | 10 |
| 31 | 医用镊(敷料) | 12.5cm CR | 把 | 110 |
| 32 | 医用镊(敷料) | 14cm CR | 把 | 76 |
| 33 | 止血钳 | 直全齿 14cm | 把 | 10 |
| 34 | 止血钳 | 弯全齿 14cm | 把 | 10 |
| 35 | 止血钳 | 直全齿 16cm | 把 | 20 |
| 36 | 止血钳 | 弯全齿 16cm | 把 | 20 |
| 37 | 组织剪(梅氏) | 直头 14cm | 把 | 10 |
| 38 | 组织剪(梅氏) | 直头 16cm | 把 | 10 |
| 39 | 储气袋 | 成人 | 只 | 10 |
| 40 | 0.25%胰酶+0.02 | 100ml | 瓶 | 20 |
| 41 | 1%新洁尔灭消毒液 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 42 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 60 |
| 43 | H菌液 | 10ml | 支 | 2 |
| 44 | MEM液体培养基 | 500ml | 瓶 | 20 |
| 45 | O菌液 | 血清 | 支 | 2 |
| 46 | PBS缓冲液 | 250ml | 瓶 | 20 |
| 47 | 百能免洗手消毒液（外科免洗） | 500ml | 瓶 | 20 |
| 48 | 薄层层析硅胶板GF254 | 5×10cm | 盒 | 4 |
| 49 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 5 |
| 50 | 载玻片 | 1.2mm单50＇病理级显微镜 | 盒 | 43 |
| 51 | 不锈钢筛网一套 | 直径20cm 80目，带盖和底盘 | 套 | 1 |
| 52 | 不锈钢压舌板 | 16cm | 把 | 60 |
| 53 | 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 85 |
| 54 | 层析滤纸 | 1# 60×60 中 | 张 | 59 |
| 55 | 称量纸 | 100×100mm | 包 | 51 |
| 56 | 带球显色喷雾瓶 | 50ml | 套 | 4 |
| 57 | 带线缝合针 （无菌） | 针角针3/8弧 18mm线 2-0，100/盒 | 盒 | 1 |
| 58 | 单用听诊器（玉兔） | TZ-1 新 | 副 | 30 |
| 59 | 弹性创可贴(邦迪) | 100′S | 盒 | 10 |
| 60 | 点而康碘伏皮肤消毒液 | 500ml | 瓶 | 24 |
| 61 | 点而康复合碘消毒液 | 60ml | 瓶 | 20 |
| 62 | 点样毛细管 | 100mm 0.5mm／1000支 | 筒 | 5 |
| 63 | 碘伏消毒棉签 | 50只/瓶；单只独立包装 | 盒 | 1 |
| 64 | 碘伏消毒液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 65 | 定量滤纸 | 7 cm 中 | 盒 | 19 |
| 66 | 定性滤纸 | 11cm 中 | 盒 | 10 |
| 67 | 定性滤纸 | 12.5cm 中 | 盒 | 22 |
| 68 | 定性滤纸 | 7 cm 快 | 盒 | 2 |
| 69 | 定性滤纸 | 9 cm 中 | 盒 | 20 |
| 70 | 多功能听诊器薄片 | 大 | 片 | 1 |
| 71 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 4 |
| 72 | 封包胶带 | 19MM× 50m | 卷 | 1 |
| 73 | 坩埚 | 30ml | 套 | 10 |
| 74 | 革兰染色试剂盒 | 100ml*4 | 盒 | 1 |
| 75 | （胸）髂骨穿刺针 | 16# | 支 | 8 |
| 76 | 硅胶G | 500g TLC | 瓶 | 4 |
| 77 | 硅胶GF254 | 500g TLC | 瓶 | 2 |
| 78 | 硅胶管 | 6*9 | 米 | 62 |
| 79 | 红皮头 | 50×1 | 袋 | 35 |
| 80 | 喉头喷雾器 | 双管 | 只 | 2 |
| 81 | 呼吸面罩 | H--5 | 个 | 1 |
| 82 | 护理标识 | 空白（红底） | 卷 | 6 |
| 83 | 护理标识 | 空白（黄底） | 卷 | 6 |
| 84 | 黄蓍树胶粉 | 250g 进分 | 瓶 | 1 |
| 85 | 甲基红(MR)试剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 86 | 酒精计 | 0--100℃ | 支 | 4 |
| 87 | 酒精计 | 50--100℃ | 支 | 6 |
| 88 | 酒精棉片 | 60x60mm,100片/盒 | 盒 | 6 |
| 89 | 刻度吸管 | 10ml 环标 A级 | 支 | 180 |
| 90 | 刻度吸管 | 1ml 环标 A级 | 支 | 60 |
| 91 | 刻度吸管 | 5ml 白标 A级 | 支 | 260 |
| 92 | 空心塞 | 65/19 | 只 | 20 |
| 93 | 冷冻管 | 1.8ml（500个/包） | 包 | 1 |
| 94 | 冷冻管盒 | 100孔 | 只 | 1 |
| 95 | 冷凝管夹(塑套) | 大 | 只 | 20 |
| 96 | 利器盒 | 2L 圆形 | 个 | 39 |
| 97 | 棉签 | 10cm 50支/包（精装） | 包 | 180 |
| 98 | 棉签 | 竹杆 8cm 50×1 | 包 | 10 |
| 99 | 灭菌凡士林纱布 | 5×5 1片/袋 | 片 | 50 |
| 100 | 灭菌指示卡 | 121° 200 S | 盒 | 1 |
| 101 | 木试管夹 | 出口型 | 只 | 90 |
| 102 | 耐酸碱手套 | 乳胶手套 | 副 | 20 |
| 103 | 平口丁基胶塞 | 直径20mm T型 | 个 | 100 |
| 104 | 平口盖盐水瓶（空的） | 250ml | 个 | 60 |
| 105 | 屏障面膜 | 50片 | 盒 | 17 |
| 106 | 葡萄糖 | 500g AR | 瓶 | 2 |
| 107 | 葡萄糖发酵培养基 | 250g | 瓶 | 1 |
| 108 | 葡萄糖肉汤培养基 | 250g 1.0% | 瓶 | 1 |
| 109 | 枪头 | 5ml 100*1 | 包 | 9 |
| 110 | 枪头 10ul | 1000*1， 5*32 | 包 | 10 |
| 111 | 枪头 200ul | 1000*1 | 包 | 12 |
| 112 | 枪头 1ml | 500*1 8*71 | 包 | 17 |
| 113 | 青霉素瓶盖 | 5ml | 个 | 300 |
| 114 | 乳糖发酵管培养基 | 250g | 瓶 | 1 |
| 115 | 乳糖发酵培养基 | 250g | 瓶 | 1 |
| 116 | 纱布绷带 | 4.8×600 | 卷 | 20 |
| 117 | 纱布绷带 | 8×600 | 卷 | 100 |
| 118 | 纱布叠片 | 8×10-8P（2片装 灭菌） | 片 | 361 |
| 119 | 纱布卷 | 非灭菌型，500g | 包 | 4 |
| 120 | 砂轮 | 307 10个/盒 | 盒 | 4 |
| 121 | 石蜡油 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 122 | 识别带 | 腕式 成人 蓝色 | 条 | 300 |
| 123 | 手术垫单 | 45*50 | 片 | 1 |
| 124 | 手术用冲洗器 | 80ml 推杆式 G02080 | 支 | 40 |
| 125 | 四氟磁力搅拌珠 | B300 | 颗 | 10 |
| 126 | 塑料离心管 | 盖 2 ml | 只 | 1000 |
| 127 | 塑料离心管 | 盖 1.5ml | 只 | 3000 |
| 128 | 塑料离心管 | （平盖/螺口）、15 ml（圆/尖底）、100个/袋 | 袋 | 8 |
| 129 | 塑料离心管 | （平盖/螺口）、50 ml（圆/尖底） | 支 | 600 |
| 130 | 塑料离心管 | （平盖/螺口）、15 ml（圆/尖底） | 支 | 500 |
| 131 | 塑料量杯 | 2000ml | 只 | 6 |
| 132 | 塑料试管 | 12×75mm | 支 | 1000 |
| 133 | 塑料吸管 | (100*1) 1ml | 代 | 11 |
| 134 | 塑料吸管 | 3ml，独立包装 | 只 | 1000 |
| 135 | 塑料洗瓶 | 500ml | 只 | 30 |
| 136 | 塑料洗瓶 | 250ml | 只 | 60 |
| 137 | 台式紫外线灯管 | ZXJ-T20W | 支 | 2 |
| 138 | 铁三圈 | 3×1 | 套 | 6 |
| 139 | 听诊器耳塞 | 硅胶 | 只 | 20 |
| 140 | 通气管 | 配XY-98B | 根 | 40 |
| 141 | 脱脂棉球 | 0.2g | 斤 | 14 |
| 142 | 脱脂棉球 | 0.5g | 斤 | 1 |
| 143 | 微量泵延长管 | YV-1A(YV-1) 3.0*1200 | 支 | 60 |
| 144 | 微量进样器 | 10 μι 平头 | 支 | 20 |
| 145 | 微量进样器 | 25 μι 平头 | 支 | 20 |
| 146 | 胃蛋白酶 | +4℃ 25g BR | 瓶 | 4 |
| 147 | 无菌敷贴 | 4×7 单片 纸包装 | 片 | 1500 |
| 148 | 吸嘴盒 | 0.1-10ul | 只 | 4 |
| 149 | 吸嘴盒 | 1000ul | 只 | 16 |
| 150 | 吸嘴盒 | 1000ul 23-100B | 个 | 4 |
| 151 | 吸嘴盒 | 10ul | 只 | 4 |
| 152 | 吸嘴盒 | 250ul | 只 | 4 |
| 153 | 吸嘴盒 | 5ml | 只 | 4 |
| 154 | 小鼠灌胃针头 | 10个/盒 | 盒 | 6 |
| 155 | 心肺复苏肺袋 | 一次性 | 个 | 1 |
| 156 | 新型四色床头卡片 | 高7.5cm,宽9cm | 片 | 100 |
| 157 | 血糖试纸 | 稳豪Ultra 100′S | 合 | 1 |
| 158 | 压力绷带（橡胶医用胶管） | 5× 7 | 米 | 65 |
| 159 | 压力绷带（橡胶医用胶管） | 6× 9 | 米 | 70 |
| 160 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 1322 24mm*55m | 卷 | 1 |
| 161 | 压敏胶带 | B型-医用纸塑橡皮膏1×10×2000 | 筒 | 10 |
| 162 | 研钵+钵棒 | 陶瓷、直径12.5cm | 只 | 100 |
| 163 | 氧气减压阀 | YQY-07 | 只 | 2 |
| 164 | 氧气吸入器潮化瓶 | 98B | 只 | 31 |
| 165 | 腰椎穿刺针 | 9# (0.9*80) | 支 | 1 |
| 166 | 一次性薄膜PE手套 | 100只/包，中号 | 包 | 104 |
| 167 | 一次性负压引流器 | 1000ml | 只 | 6 |
| 168 | 一次性换药碗 | 内径9.5cm,深4cm,2个/袋 | 袋 | 300 |
| 169 | 一次性静脉输液针 | 0.55#*20，100个/袋 紫色 | 袋 | 3 |
| 170 | 一次性脑室外引流器 | 1000ml | 个 | 10 |
| 171 | 一次性使用鼻氧管 | A型 (双鼻架1.8m) | 支 | 100 |
| 172 | 一次性使用采血针 | 0.7*25(04型）/ | 支 | 300 |
| 173 | 一次性使用灌肠袋 | 1000mlC型（C2) | 付 | 30 |
| 174 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 12F Φ4.0 白 | 支 | 60 |
| 175 | 一次性使用静脉留置针 | Y型 22G /Y-G、50支/盒 | 盒 | 150 |
| 176 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55*20 | 支 | 300 |
| 177 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7*25 | 支 | 100 |
| 178 | 氧气面罩 | 成人/儿童 | 个 | 100 |
| 179 | 揿针 | 华佗牌0.2×1.3mm，20个/盒 | 盒 | 10 |
| 180 | 一次性使用棉垫 | 60*45 绒毛浆 10*1 | 条 | 40 |
| 181 | 一次性使用棉签 | 灭菌 10cm 20×1 | 包 | 1200 |
| 182 | 一次性使用棉球 | (灭菌0.2g20只/包)PE 7KG/件 | 包 | 25 |
| 183 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# | 副 | 500 |
| 184 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 副 | 550 |
| 185 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# | 副 | 500 |
| 186 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# | 副 | 100 |
| 187 | 一次性使用输血器 | TS-1 1.2*28(双钢针 | 支 | 80 |
| 188 | 一次性使用输液器（带针） | 全5型 0.55 | 付 | 200 |
| 189 | 一次性使用无菌导尿管（凯寿牌） | FR12 | 个 | 30 |
| 190 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | 123612C | 支 | 20 |
| 191 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | 123614C | 支 | 1 |
| 192 | 一次性使用无菌注射器 | 带针1ml 0.45 | 付 | 600 |
| 193 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7 | 付 | 1000 |
| 194 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml 1.2 | 付 | 160 |
| 195 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml 1.2 | 付 | 150 |
| 196 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml 0.7# | 支 | 210 |
| 197 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml #5.5 | 支 | 100 |
| 198 | 一次性使用心电电极 | YY-W50型、25只/包 | 包 | 10 |
| 199 | 一次性使用胸腔引流装置 | (二腔)YY型 | 只 | 20 |
| 200 | 一次性橡胶丁腈手套 | L 100*1 | 盒 | 12 |
| 201 | 一次性血液保存袋 | 75ml/个 3个/袋 | 袋 | 20 |
| 203 | 一次性真空采血管（黄色） | 分离胶/促凝剂 5ml | 支 | 100 |
| 204 | 一次性真空采血管（紫色） | K2EDTA 2ml | 支 | 100 |
| 205 | 一次性纸尿垫(护理垫） | 50*60cm | 片 | 30 |
| 206 | 一次性注射器2.5ml | 0.5*20 | 付 | 100 |
| 207 | 伊红美蓝琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
| 208 | 医用缝合针 | △3/8 9×28 10×1 | 包 | 200 |
| 209 | 医用缝合针 | 圆3/8 7×20 10×1 | 包 | 100 |
| 210 | 医用胶带（透明通气型） | 3M1.1cm 48卷/盒 | 盒 | 2 |
| 211 | 医用棉球 | 1g（50g/包）灭菌 | 包 | 50 |
| 212 | 医用纱布片 | 6×8-8P | 片 | 3800 |
| 213 | 石蜡棉球 | 2粒/袋 0.2g/粒 | 袋 | 120 |
| 214 | 医用手术薄膜（手术巾） | 30×20（A-P型） | 张 | 1 |
| 215 | 医用脱脂棉 | 500g | 包 | 1 |
| 216 | 医用脱脂纱布 | 500g | 包 | 1 |
| 217 | 医用洗耳球 | 60ml 中号 | 只 | 50 |
| 218 | 医用一次性防护服 | 连体式 L | 件 | 20 |
| 219 | 医用宜拉胶布加压固定外科胶带 | 5cm*5m | 卷 | 12 |
| 220 | 医用折叠式擦手纸 | 200抽*20包 | 箱 | 1 |
| 221 | 移液器 | 100--500μιWKY(4型) | 只 | 4 |
| 222 | 乙型肝炎病毒表面抗原试剂盒 | 100人份 | 盒 | 10 |
| 223 | 引流袋 | 1000ml B | 只 | 20 |
| 224 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 225 | 营养琼脂平板 | 90mm | 盒 | 75 |
| 226 | 硅胶管 | 7*10 | 米 | 10 |
| 227 | 油膏缸(CR) | 12cm | 只 | 1 |
| 228 | 针灸针(无菌) | 0.30×25mm 5支×20包 | 盒 | 3 |
| 229 | 1-萘酚（α-萘酚） | 25g AR | 瓶 | 1 |
| 230 | 2-萘酚(β-萘酚) | 100g AR | 瓶 | 1 |
| 231 | EDTA二钠 | AR 250g | 瓶 | 5 |
| 232 | 阿拉伯树胶粉 | 500g 医药级 | 瓶 | 5 |
| 233 | 安息香 | 99.5%，100g | 瓶 | 4 |
| 234 | 苯二甲酸氢钾 | 100g AR | 瓶 | 1 |
| 235 | 苯甲醛 | 500ml AR | 瓶 | 4 |
| 236 | 苯甲酸钠 | 250g AR | 瓶 | 1 |
| 237 | 丙三醇 | 500ml AR | 瓶 | 10 |
| 238 | 醋(乙）酸钠 | (无水) 500g AR | 瓶 | 5 |
| 239 | 蛋白胨 | 200g | 瓶 | 1 |
| 240 | 对二甲氨基苯甲醛 | ACS,99% 25g | 瓶 | 1 |
| 241 | 酚酞 | 25g IND | 瓶 | 1 |
| 242 | 硅钨酸，水合 | 100g AR | 瓶 | 1 |
| 243 | 磺胺 | AR,≥99% | 瓶 | 1 |
| 244 | 磺基水杨酸钠 | 100g AR | 瓶 | 2 |
| 245 | 即用型PBS粉剂 | 20g | 包 | 10 |
| 246 | 酒石酸钾钠 | 500g AR | 瓶 | 3 |
| 247 | 抗坏血酸 | 100g AR | 瓶 | 15 |
| 248 | 可溶性淀粉 | 500g AR | 瓶 | 3 |
| 249 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g 基准 | 瓶 | 1 |
| 250 | 磷酸二氢钠，无水 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 251 | 磷酸氢二钠，十二水 | 500g AR | 瓶 | 5 |
| 252 | 磷酸盐PBS粉剂 | AR0030 7.2-7.6 | 包 | 20 |
| 253 | 硫代硫酸钠 | 500g AR | 瓶 | 4 |
| 254 | 硫代乙酰胺 | 25g AR | 瓶 | 1 |
| 255 | 硫氰酸铵 | 500g AR | 瓶 | 2 |
| 256 | 硫酸镁,七水 | 500g AR | 瓶 | 2 |
| 257 | 硫酸铜 | 500g AR | 瓶 | 2 |
| 258 | 硫酸锌 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 259 | 硫酸亚铁,七水 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 260 | 氯化钙(干燥) | 500g、95% | 瓶 | 1 |
| 261 | 氯化钠 | AR 500g | 瓶 | 5 |
| 262 | 钼酸铵 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 263 | 柠檬酸 | 500g AR | 瓶 | 6 |
| 264 | 柠檬酸钠 | 500g AR(柠檬酸三钠） | 瓶 | 7 |
| 265 | 偏重亚硫酸钠 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 266 | 青霉素-链霉素混合溶液 | 100*双抗 100ml | 瓶 | 10 |
| 267 | 氢氧化钙 | 500g 教学 | 瓶 | 1 |
| 268 | 琼脂 | 250g BR | 瓶 | 1 |
| 269 | 琼脂粉 | 500g，灰分ash ≤1.5%,Low gel strength(700-900 g/cm2) | 瓶 | 1 |
| 270 | 肉汤 | 250g | 瓶 | 1 |
| 271 | 三乙醇胺 | 500ml AR | 瓶 | 1 |
| 272 | 曙红Y水溶 | 25g BS | 瓶 | 1 |
| 273 | 水合氯醛 | 250g AR | 瓶 | 5 |
| 274 | 水杨酸 | 500g AR | 瓶 | 2 |
| 275 | 水杨酸钠 | 250g AR | 瓶 | 1 |
| 276 | 司班 | 80 500g CP | 瓶 | 2 |
| 277 | 四丁基氢氧化铵 | 10% in H2O 50ML | 瓶 | 1 |
| 278 | 碳酸氢钠 | 500g AR | 瓶 | 4 |
| 279 | 铁粉 | 500g | 瓶 | 1 |
| 280 | 铁氰化钾 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 281 | 吐温-80 | 500g | 瓶 | 2 |
| 282 | 无水氯化钙 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 283 | 无水三氯化铁 | 500g，98% | 瓶 | 1 |
| 284 | 无水碳酸钠 | 500g AR | 瓶 | 6 |
| 285 | 细菌琼脂粉 | 250g | 瓶 | 1 |
| 286 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 2 |
| 287 | 小牛血清 | 200ml(冷藏) | 瓶 | 14 |
| 288 | 锌粒 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 289 | 溴化钾 | 500g AR | 瓶 | 2 |
| 290 | 溴甲酚绿 | 10g IND | 瓶 | 1 |
| 291 | 亚铁氰化钾 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 292 | 盐酸硫胺(维生素B1) | 25g BR | 瓶 | 1 |
| 293 | 盐酸普鲁卡因 | 100g 99% | 瓶 | 1 |
| 294 | 羊毛脂 | 500g CP | 瓶 | 2 |
| 295 | 液体培养基+双抗 | 1640 250ml | 瓶 | 20 |
| 296 | 液体石蜡 | 500ml AR | 瓶 | 6 |
| 297 | 胰蛋白酶-EDTA溶液 | 0.25%:0.02% 100ml | 瓶 | 20 |
| 298 | 乙二胺四乙酸(EDTA) | 250gAR | 瓶 | 1 |
| 299 | 乙酸铵 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 300 | 乙酸钠，三水 | 500g AR | 瓶 | 4 |
| 301 | 营养肉汤 | 250g BR | 瓶 | 6 |
| 302 | 硬脂酸 | 500g AR | 瓶 | 1 |
| 303 | 蔗糖 | 500g AR | 瓶 | 7 |
| 304 | 蔗糖酶 | 100g | 袋 | 1 |
| 305 | 白大口瓶 | 1000ml | 个 | 10 |
| 306 | 白大口瓶 | 125ml | 个 | 32 |
| 307 | 滴瓶 | 30ml(白/棕） | 只 | 30 |
| 308 | 滴瓶 | 60ml(白/棕） | 只 | 25 |
| 309 | 玻璃棒 | 5-6mm | 支 | 20 |
| 310 | 盖玻片（世泰） | 24×24 | 盒 | 30 |
| 311 | 盖玻片（世泰） | 18*18MM 100pcs0.13-0.17mmTHICK | 盒 | 10 |
| 312 | 具塞刻度试管 | 10ml，圆底 实心盖 | 支 | 30 |
| 313 | 容量瓶 | 5ml | 个 | 30 |
| 314 | 容量瓶 | 20ml | 只 | 100 |
| 315 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 40 |
| 316 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 36 |
| 317 | 试管 | 15*150mm（直径*长度） | 支 | 300 |
| 318 | 试管 | 15*100mm（直径*长度） | 支 | 10 |
| 319 | 试管 | 18*180mm（直径*长度） | 只 | 10 |
| 320 | 烧杯 | 500ml | 只 | 32 |
| 321 | 烧杯 | 250ml | 只 | 42 |
| 322 | 烧杯 | 150ml | 只 | 50 |
| 323 | 烧杯 | 100ml | 只 | 30 |
| 324 | 烧杯 | 50ml | 只 | 30 |
| 325 | 量筒 | 50ml | 只 | 10 |
| 326 | 量筒 | 25ml | 只 | 10 |
| 327 | 量筒 | 10ml | 只 | 10 |
| 328 | 塑料刻度吸管 | 1ml | 根 | 1 |
| 329 | 温度计套管 | 82/40/19 | 支 | 1 |
| 330 | 直形点滴管 | 160mm（10根/包） | 包 | 100 |
| 331 | 直形点滴管 | 10mm（10根/包） | 包 | 20 |
| 332 | 直形点滴管 | 90mm（10根/包） | 包 | 20 |

备注：

1.报价以报价明细表计算后的合计金额为准，做为最终确定供应商报价的依据，报价最低的一家供应商为成交供应商。采购清单数量为暂估数量，最终结算以实际采购的数量结算，实际结算总费用不得超过总预算。

2.成交后提供Excel电子报价表，并承诺与纸质报价表价格一致。

三、资信及商务要求表：

| 售后服务要求 | - 验收不符合采购人要求的需在三日内安排退换货以达到采购标准。在质量保期间出现质量问题，供应商应在24小时内响应并安排处理。 |
| --- | --- |
| - 质保期 | - 质保期壹年,时间从验收完成起计算。 |
| 服务期 | - 合同签订之日起至2023年12月31日 |
| - 送货方式与地点 | - 送货方式：按需求分批分次送货（每学期初集中送货，中间根据需求送货），按需退、换货。 - 送货地点：嘉兴学院梁林校区2号楼127（医学实验中心消耗品仓库）。 |
| 供货时间 | 接到采购人通知3-5个工作日内将货物送到指定地点，逾期送货将影响采购人对供应商的考核评价。 |
| 验收、售后服务 | 1.供应商提供产品应符合国家及行业标准，并符合国家强制节能环保产品的要求。供应商所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，学校有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，经催促3次不交货者，下一年度合同不予续签。供应商无理由拒绝更换货物的，学校可单方面解除合同。 2.供应商交货前应对产品作出全面检查，并列出清单，作为学校收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交学校。 3.验收前学校有权邀请专家进行检测及验收，也可以自行验收，验收时，成交供应商提供一切有关本项目的技术资料交予学校。 4.学校对供应商提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，货到后，学校需在二十个工作日内验收，如验收不合格由供应商在三日内负责运回。 5.验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 6.供应商应具有较强的本地化服务能力，接到用户退换货通知后，2小时内进行响应，并给出解决方案。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 付款方式 | 成交供应商根据采购人的需求分批送货，每批货到后，由学校组织验收，验收合格后的货物定期按实结算（支付时间分别为4月、6月、10月、12月）。 |
| - 质量管理、企业信用要求 | - 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录 |

第四章   合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据嘉兴学院医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次）项目询价的结果，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购询价文件与采购补充文件。

2.成交乙方报价文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.成交通知书。

二、合同内容：

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.报价以报价明细表计算后的合计金额为准，做为最终确定供应商报价的依据，报价最低的一家供应商为成交供应商。采购清单数量为暂估数量，最终结算以实际采购的数量结算，实际结算总费用不得超过总预算。

2.成交后提供Excel电子报价表，并承诺与纸质报价表价格一致。

三、合同金额：

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、履约保证金：无

六、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

七、质保期

质保期：  壹 年（自验收完成之日起计算）。

八、项目实施时间地点

1合同签订之日起至2023年12月31日

2. 地点：项目负责人指定地点。

九、货款支付

乙方根据甲方的需求分批送货，每批货到后，由学校组织验收，验收合格后的货物定期按实结算（支付时间分别为4月、6月、10月、12月）。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2.  如在使用过程中发生质量问题，售后电话              ，乙方接到甲方通知后24小时内对相关问题进行响应解决。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的另行安排。

4.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

5.其他售后服务内容：      按照询价文件规定执行（如有其它，可添加）

十二、验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件、响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件、响应文件上技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十三、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件、响应文件上规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十四、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3. 询价文件、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同正本一式        份，具有同等法律效力，甲方       份、乙方       份。

5. 合同期满，由甲方组织对乙方履约情况进行考核，考核结果为良好及以上且乙方同意续签合同的，甲方可以提出续签申请，经学校审批同意后可以续签合同，续签次数最多不超过2次。

甲方： 嘉兴学院                          乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行               开户银行：

银行帐号：1204068009049001258            银行帐号：

地址：                                   地址：

法定代表或委托代理人：                   法定代表或授权委托人：

签订日期：      年  月  日               签订日期：      年  月  日

签订地点：嘉兴学院

- 相关格式附件

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴学院：

我方参与（项目名称）【采购编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

采购响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

## 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 三、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

（1）采购响应函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

（6）响应产品规格配置清单   ……………………………………………………（页码）

（7）采购响应标的清单……………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

## 一、采购响应函

嘉兴学院：

我方参加你方组织的（项目名称）【采购编号：（采购编号）】采购的有关活动，并对此项目进行采购响应。为此：

1、我方承诺采购响应有效期从提交采购响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本采购响应文件在采购响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方的采购响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1采购响应函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.2.4评审标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表 ；

2.2.6商务响应表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1报价一览表；

2.3.2报价明细表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

采购响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __（询价单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加医学实验中心教学消耗品采购（第二次）项目报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

单位签章：

年   月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

采购响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

四、采购清单

采购清单

单位全称（公章）：

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

五、技术响应表

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况（正偏离的需提供证明） |
| --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                  日 期：

六、商务响应表

商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 询价文件要求 | 是否 响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| - 质保期 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| - 送货方式与地点 |  |  |  |
| 供货时间 |  |  |  |
| 验收、售后服务 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| - 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |

全权代表签名：                          日 期：

## 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

## 政府采购供应商廉洁自律承诺书

嘉兴学院：

我单位响应你单位***项目采购要求参加采购响应。在这次采购响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国采购采购响应

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位采购响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

采购响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目录

（1）报价一览表……………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表……………………………………………………………（页码）

一、报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 投标报价（万元） |
| --- | --- |
| 医学实验中心实验教学消耗品采购（第二次） |  |
| 合计大写人民币 |  |

注：1、投标报价包括项目服务、管理费、人员费、耗材、利润、税金、代理费等全部费用。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日    期：

二、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效标处理。

2．报价费用包括项目实施所需的一切费用。

全权代表签名：

年   月   日