嘉兴学院

嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购项目

公开招标文件

项目编号：嘉院采招〔2022〕12号

项目名称：嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购项目

招标方：嘉兴学院

2022 年12月

目    录

第一章    公开招标采购公告…………………………3

第二章    投标人须知…………………………………5

第三章    评标办法及评分标准………………………17

第四章    招标需求……………………………………20

第五章    合同主要条款指引…………………………28

第六章    投标文件格式（附件）……………………34

第一章  公开招标采购公告

项目概况

嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购项目的潜在投标人应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http:// cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2023年1月4日 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采招〔2022〕12号

项目名称：嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：87万元

最高限价：78.8万元

采购需求： TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备，详见第四章招标需求

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取招标文件：

时间： /日至2023年1月4日9：00

地点：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：在线获取。

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

四、提交投标文件截止时间

截止时间：2023年1月4日 9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼）

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2023年1月4日9:30时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

五、开标时间和地点：

时间：2023年1月4日 9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼）

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.投标文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）温老师（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标方联系人邮箱（504799838@qq.com），以便招标方查收快递。如供应商选择快递费到付，招标方将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

2.5供应商中标后，提供1套正本给招标方。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn

汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

天谷（ＣＡ）客服电话：400-087-8198

（二）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（三）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（四）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。质疑投标人对招标方的答复不满意或者招标方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 招标方信息

名    称：嘉兴学院

地  址：嘉兴市广穹路899号

项目联系人（询问）胡老师  联系方式：0573-83640170

质疑联系人：温老师  联系方式：0573-83640006

2.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计划财务处

联系人 ：李老师                 联系方式：0573-83642117

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购采购项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 小微企业有关政策 | 为落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在评审时对小微企业进行价格扣除： 1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，投标人投标时所投的货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，在评审时报价给予20%的扣除，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》和制造商小微企业截图，《中小企业声明函》由投标人提交，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。 投标人投标时所投的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。 本次采购标的为 货物 ，对应中小企业划分标准所属行业是工业。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业；监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。 |
| 4 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标方提出，逾期不予受理。 |
| 5 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口。 |
| 6 | 投标文件组成 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资信文件、商务及技术文件、投标报价文件三部份组成。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 2023年1月4日09：00在嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（新校区食堂桂园餐厅三楼）开标。 |
| 8 | 中标结果公告 | 评标结束后2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)公告，公告期为1个工作日。 |
| 9 | 中标通知书发布 | 在中标结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布，请中标人自行下载。 |
| 10 | 合同签订时间 | 中标通知书发布后30日内。 |
| 11 | 质保期 | 整套质保3年 |
| 12 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目经招标方整体验收合格后无息退还。 |
| 13 | 交货期 | 合同签订后30日内完成安装调试。 |
| 14 | 付款方式 | - 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 15 | 现场踏勘 | 时间：2022年12月20日9：00,联系人：胡老师，联系方式：13732586244。因疫情防控要求，须提前联系胡老师办理入校通行证，并自行了解最新防疫防控及隔离文件。 本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负）。 |
| 16 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标方。 |

一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“招标方”系指组织本次招标的嘉兴学院。

2．“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标方提供的一切货物、保险、税金、备品备件及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的更换、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标方提供的货物和服务。

6.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

（三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）特别说明

1．财政部令第87号 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标方或者招标方委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标方应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉（专利除外）、业绩与企业认证必须为本法人所拥有；投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工。

3．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿招标方，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（六）质疑

1．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2．质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第96号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（七）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求嘉兴学院采购中心澄清。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及投标人与招标有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

1.2.落实政府采购需满足的资格要求。

2.商务技术文件

2.1投标声明书 (格式见附件)；

2.2法定代表人授权委托书(格式见附件)；

2.3提供企业营业执照副本复印件；

2.4提供企业税务登记证副本复印件；

2.5投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2.6提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.7资信及商务响应表（格式见附件）；

2.8类似成功案例的业绩证明；

2.9投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任；

2.10技术规格；

2.11与评审、评分有关的其他资信及商务资料；

2.12投标方认为需要的其他文件资料。

3.报价文件：

3.1开标一览表（格式见附件）；

3.2报价明细表（格式见附件）；

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注▲：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一栏表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉字以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2．投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及更换、保修等一切税金和费用。

（四）投标文件的有效期

1．自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。

2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标供应商技术方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 三、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认；

2.2.采购人或招标代理对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标方代表组成，评审专家4人和招标方代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5．向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题。

询标时，供应商代表未按要求或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）评标原则

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（五）评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1．本项目由评标委员会推荐中标人。

2．采购结果经招标方确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)公告，公告期为1个工作日。

六、签订合同

1．中标人应在中标通知书发布后30日内与招标方签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人在中标通知书发布后30日内无正当理由拖延、拒签合同的，招标方将取消其中标资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给招标方造成的损失，应当对招标方的损失承担赔偿责任。

七、履约保证金

1．合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效。

2．如中标人不按双方签订的合同履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．履约保证金在项目经招标方整体验收合格后无息退还。

八、货款的结算

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经招标方整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。

## 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。

第三章  评标办法及评分标准

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务资信及其他分20分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

二、评分标准说明：

（一）价格分

1.价格分（30分），采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小微企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章），否则不给予价格扣除；

3.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。

5.投标人的投标报价超过招标方设定的预算价的，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（二）技术分（0～56分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设方案 | 0-9 | 对投标人项目组织建设方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织、安装时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，由专家组横向比较综合打分，0-9分。 |
| 2 | 满足招标货物的所有功能、性能及技术招标要求 | 0-22 | 满足招标货物的所有功能、性能及技术招标要求产品满足招标货物所有功能、性能及技术指标要求的得17分；所有功能及指标均满足且多数指标明显优于招标需求且需明示正偏离指标并提供依据，经评审专家组认可，每项加1分，最高加5分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，直至本项扣完为止。（凡需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分） |
| 3 | 项目实施团队 | 0-5 | 根据对投标人项目实施团队项目负责人和组成人员的职称、学历、从业资格等相关情况进行评分。提供相关证明材料，复印件加盖投标人公章，并提供近三个月单位为其缴纳社保的证明。（由专家组横向比较综合打分）。 |
| 4 | 技术培训 | 0-3 | 根据有效投标人的培训方案、计划的可行性及合理性，由专家组横向比较综合打分。 |
| 5 | 应急处理 | 0-4 | 根据投标文件中针对本项目应急预案及处理（包括其项目组的服务能力，主要是指但不仅限于：应急响应时间、处理时间、应急预案、备品备件等），由专家组横向比较综合打分。 |
| 6 | 方案讲解 | 0-6 | 投标人针对本项目采购需求，结合投标方案，进行讲解，时间不超过5分钟。（不含专家提问时间） |
| 7 | 合理化建议 | 0-3 | 投标人针对本项目采购需求提出合理化建议，由专家组横向比较综合打分。 |
| 8 | 优惠措施 | 0-4 | 根据投标人提供的实质性优惠条件，由专家组横向比较综合打分。 |

（三）资信商务分（0～14分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书 | 0-3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证，每提供一份有效证书复印件得1分，最多得3分。 |
| 2 | 企业实力 | 0-3 | 根据投标人具有与本项目采购需求相符专业技术能力、专业资质证书、荣誉等证书，由专家组横向比较综合打分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 0-3 | 近三年内（开标之日向前追溯3年，以合同签订日期为准）实施同类项目的案例，每提供一个案例得 1分，最高3分。投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的,本项不得分。(投标时须同时提供采购合同、中标通知书、发票复印件和验收报告的得分。) |
| 4 | 售后服务承诺 | 0-5 | 根据投标人提供的资料，对投标人在质保期内和质保期限后的服务人员配备、技术实力、售后机构完善程度、响应时间、运维保障、解决问题和后续技术支持能力等情况，由专家组横向比较综合打分。 |

第四章  招标需求

一、采购单位名称：嘉兴学院

二、货物清单：

| 编 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小剧院大厅扩声系统采购清单 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 舞台接口箱 | 台 | 1 |
| 3 | 左右主扩扬声器 | 只 | 6 |
| 4 | 中置扬声器 | 只 | 3 |
| 5 | 舞台返听扬声器 | 只 | 4 |
| 6 | 超低音扬声器 | 只 | 2 |
| 7 | 主扩功放 | 台 | 3 |
| 8 | 中置功放 | 台 | 2 |
| 9 | 舞台返听功放 | 台 | 2 |
| 10 | 超低音功放 | 台 | 1 |
| 11 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 12 | 时序电源 | 个 | 3 |
| 13 | 42U机柜 | 台 | 2 |
| 14 | 系统集成 | 项 | 1 |
| TCL国际会议报告厅扩声系统采购清单 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 左右主扩扬声器 | 只 | 2 |
| 3 | 舞台返听扬声器（吊挂） | 只 | 2 |
| 4 | 主扩功放 | 台 | 1 |
| 5 | 返听功放 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 7 | 鹅颈话筒 | 套 | 4 |
| 8 | 时序电源 | 个 | 2 |
| 9 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 系统集成 | 项 | 1 |

三、技术参数表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小剧院大厅扩声系统设备技术参数 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 不少于8个DCA编组，6个哑音编组 不少于8个立体声效果处理器 不少于24个电动推子 彩色显示屏 可通过USB可支持数字音频传输 可通过使用控制协议，控制数字音频工作站 可通过无线网络，可由应用程序进行控制 不少于100段实时频谱分析仪 不少于12个效果插件 不少于40个输入通道和8个效果返回 不少于16个AUX输出6个矩阵，LCR母线 内部效果器（立体声/单声道）：8/16 场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100 储存点（包括处理参数和推子）：100 A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围 最大输入电平：23dBu 等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权 共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB 输入/输出特性 频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz 动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB 串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu 最大输入电平，TRS接头： 21dBu TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu 耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声) 输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权 1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权 TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权 | MIDAS、 Soundcraft、 YAMAHA、ALLEN&HEATH |
| 2 | 舞台接口箱 | 与数字调音台配套使用 32个输入通道 16个模拟平衡XLR输出通道 能与个人监听系统连接 所有的输入输出信号都能够通过耳机进行监听 双ADAT输出接口 不少于2个AES3接口 所有输入通道都带有一键静音功能 | MIDAS、 Soundcraft、 YAMAHA、ALLEN&HEATH |
| 3 | 左右主扩扬声器 | 不低于8寸中低音单元和1寸以上高音单元 可多角度吊挂安装 可选内置分频与外置分频 频率响应：不小于80~16KHz 灵敏度：≥95dB 最大声压：≥123dB。 覆盖角（H）·（V）不小于60度·40度 | BOSE、 Peavey、 RCF、 JBL、 QSC、 DAS、 ENNE |
| 4 | 中置扬声器 | 不低于8寸中低音单元和1寸以上高音单元 可多角度吊挂安装 可选内置分频与外置分频 频率响应：不小于80~16KHz 灵敏度：≥95dB 最大声压：≥123dB 覆盖角（H）·（V）不小于60度·40度 | BOSE、 Peavey、 RCF、 JBL、 QSC、 DAS、 ENNE |
| 5 | 舞台返听扬声器 | 声器单元：不低于6.5寸中低音单元和不低于1寸高音单元 频率响应：不小于90~16KHz 灵敏度：≥91dB 最大声压：≥121dB 覆盖角（H）·（V）不小于60度·40度 | BOSE、 Peavey、 RCF、 JBL、 QSC、 DAS、ENNE |
| 6 | 超低音扬声器 | 扬声器单元：不低于18寸的低音单元 频率响应：不小于35~150Hz 灵敏度：≥95dB 最大声压：≥120dB | BOSE、 Peavey、 RCF、 JBL、 QSC、 DAS、ENNE |
| 7 | 主扩功放 | 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供系统保护 网络连接，连接控制软件 用户可定义预设 频率响应：≥20~20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥102dB 阻尼系数：≥200 | Peavey、 RCF、 CROWN、 QSC、 DAS |
| 8 | 中置功放 | 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供系统保护 网络连接，连接控制软件 用户可定义预设 频率响应：≥20~20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥102dB 阻尼系数：≥200 | Peavey、 RCF、 CROWN、 QSC、 DAS |
| 9 | 舞台返听功放 | 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供系统保护 网络连接，连接控制软件 用户可定义预设 频率响应：≥20~20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥102dB 阻尼系数：≥200 | Peavey、 RCF、 CROWN、 QSC、 DAS |
| 10 | 超低音功放 | 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供系统保护 网络连接，连接控制软件 用户可定义预设 频率响应：≥20~20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥102dB 阻尼系数：≥200 | Peavey、 RCF、 CROWN、 QSC、 DAS |
| 11 | 音频处理器 | 4路输入8路输出 每个输入输出通道设有6段参量均衡器 每个输入输出通道具有1000ms延时功能 所有通道均具备延时器、分频器、限幅器等功能 可设密码的保密性功能防止非专业技术人员的误操作 具备RS485接口可连接第三方中控系统 频率响应：15Hz--20kHz，+0.25dB/-0.5dB 动态范围：>108dB，22Hz-22kHz，不计权 总谐波失真+噪声：<0.008% 信噪比：>100dB，20Hz--20kHz 延时处理：4.5ms | DBX、 BOSE、 Peavey、 RCF、 QSC、 DAS |
| 12 | 时序电源 | 8路电源时序器 16A万用插座 电压显示表 带RS232中控 可支持8台设备同时联机使用 | 无 |
| 13 | 42机柜 | 42U标准机柜，含双路PDU | 无 |
| 14 | 系统集成 | 上述所有设备安装、调试及施工过程中，除上所列外所需的一切材料等费用一次性包干不作调整。 线材推荐品牌为CANARE、上海成丰、NEUTRIK | 无 |
| TCL国际会议报告厅扩声设备技术参数 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 不少于8个DCA编组，6个哑音编组 不少于8个立体声效果处理器 不少于24个电动推子 彩色显示屏 可通过USB可支持数字音频传输 可通过使用控制协议，控制数字音频工作站 可通过无线网络，可由应用程序进行控制 不少于100段实时频谱分析仪 不少于12个效果插件 不少于40个输入通道和8个效果返回 不少于16个AUX输出6个矩阵，LCR母线 内部效果器（立体声/单声道）：8/16 场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100 储存点（包括处理参数和推子）：100 A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围 最大输入电平：23dBu 等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权 共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB 输入/输出特性 频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz 动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB 串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB XLR连接器输出电平（常规/最大值）：4dBu/21dBu 最大输入电平，TRS接头： 21dBu TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu 耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声) 输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权 1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权 TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权 | MIDAS、 Soundcraft、 YAMAHA、ALLEN&HEATH |
| 2 | 左右主扩扬声器 | 不低于8寸中低音单元和1寸以上高音单元 可多角度吊挂安装 可选内置分频与外置分频 频率响应：不小于80~16KHz 灵敏度：≥95dB 最大声压：≥123dB 覆盖角（H）·（V）不小于60度·40度 | BOSE、 Peavey、 RCF、 JBL、 QSC、 DAS、ENNE |
| 3 | 舞台返听扬声器（吊挂） | 频率响应：不小于90~16KHz 灵敏度：≥ 91dB 最大声压级：≥120dB 覆盖角（H）·（V）不小于60度·20度 安装方式：壁挂及吊挂方式 | BOSE、 Peavey、 RCF、 JBL、 QSC、 DAS、ENNE |
| 4 | 主扩功放 | 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供系统保护 网络连接，连接控制软件 用户可定义预设 频率响应：≥20~20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥102dB 阻尼系数：≥200 | Peavey、 RCF、 CROWN、 QSC、 DAS |
| 5 | 返听功放 | 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供系统保护 网络连接，连接控制软件 用户可定义预设 频率响应：≥20~20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB 阻尼系数：≥200 | Peavey、 RCF、 CROWN、 QSC、 DAS |
| 6 | 音频处理器 | 3路输入6路输出 每个输入输出通道设有6段参量均衡器 每个输入输出通道具有1000ms延时功能 所有通道均具备延时器、分频器、限幅器等功能 可设密码的保密性功能防止非专业技术人员的误操作 具备RS485接口可连接第三方中控系统 频率响应：15Hz--20kHz，+0.25dB/-0.5dB 动态范围：>108dB，22Hz-22kHz，不计权 总谐波失真+噪声：<0.008% 信噪比：>100dB，20Hz--20kHz 延时处理：4.5ms | DBX、 BOSE、 Peavey、 RCF、 QSC、 DAS |
| 7 | 鹅颈话筒 | 电容话筒头，与鹅颈架搭配使用 纤细精巧，用于隐蔽拾音 镀金触点保证长期免维护工作 频率响应：40 Hz-20 kHz 等效噪声电平：23dB（A） 根据CCIR 468-3标准加权测量的等效噪声电平：34dB 最大声压级（被动）：130 dB SPL 金属鹅颈杆，两个可调节部位， 能够屏蔽来自手机等无线电设备的电磁干扰 话筒底座 具有可编程开关和用于状态指示的双色LED灯环。可以通过底部的TTL逻辑输出触发摄像机或多媒体控制系统 | Sennheiser、 Audio-Technica、 SCHOEPS、 SHURE、AUDIX |
| 8 | 时序电源 | 8路电源时序器 16A万用插座 电压显示表 带RS232中控 可支持8台设备同时联机使用 | 无 |
| 9 | 42U机柜 | 42U标准机柜，含双路PDU | 无 |
| 10 | 系统集成 | 上述所有设备安装、调试及施工过程中，除上所列外所需的一切材料等费用一次性包干不作调整。 线材推荐品牌为CANARE、上海成丰、NEUTRIK | 无 |

四、商务要求表

| 系统定位 | ①系统定位：无论投标单位如何搭配设备，都应满足：TCL报告厅语言和音乐兼用扩声系统二级、语言扩声系统一级在125-4000Hz范围内平均声压的要求；学生活动中心剧场语言和音乐兼用扩声系统一级、音乐扩声系统二级在125-4000Hz范围内平均声压的要求，另外，传输频率特性、传声增益、声场不均匀度都应满足相应等级要求。以上各指标均配套相应的声场模拟图。②主观听音：系统客观指标上应经第三方测试，出具相应的测试报告。主观听音应人声饱满不毛刺，唇齿音清晰，音乐上各频点均衡，中高音密度佳且清晰干脆，低频有力度且饱满。主观听音评价指导系统调试，由验收专家提出调试整改意见。③本项目不可利用原有设备。 |
| --- | --- |
| 售后服务保障要求 | 当招标方提交报修信息后必须在1小时内到达现场，2小时内并解决问题，修理或直接免费更换，如不能当场修复的须使用备机作暂时替换，以满足招标方的正常使用要求；质保期外发生的损坏，中标人负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。如维修时间超过1周,免费提供备件及备品服务,保证招标方正常运行。调试并培训招标方的使用操作人员，直到符合技术要求，招标方才做最终验收。 |
| 质保期 | 中标人应保证上述投标产品从交付验收合格之日起(原厂质保)保修3年，质保期内提供免费上门服务。在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及招标方使用后发现存在不符合采购需求承诺的标准的，招标方有权退货或向中标人索赔。在质保期内，中标人应提供免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30日内完成安装调试。 交货地点：项目负责人指定地点。 |
| 验收 | 1.招标方对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，招标方需在十个工作日内初步验收，如初步验收不合格由中标人在三日内负责运回。验收合格，不代表招标方认可中标人货物质量。 2.中标人交货前应对产品进行全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标方。 3.中标人应对提供的货物在使用前进行调试，中标人需负责安装并培训招标方的使用操作人员，直到符合技术要求，招标方才做最终验收。 4.本项目，中标人应出具国家认可的专业检测机构出具声场测试报告，费用由中标方承担。 5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收不合格，验收费用由中标人支付，验收合格，招标方支付验收费用。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经招标方整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 ## 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目经招标方整体验收合格后无息退还。 |
| 安装、调试 | - 所有设施设备要求安装调试到位，直至能够正常运行，且符合声场效果要求，达到验收标准。 2、现场安装及实施人员须持有相关行业规定的上岗证或资格证书。为杜绝现场重大安全隐患，框架焊接人员须具备国家焊工证，进场前到招标方处备案登记。中标人在设备安装维护维修过程中所引发的安全问题，所有责任由中标人承担。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |

第五章   嘉兴学院货物采购合同（指引）

合同编号：

项目名称：嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购项目（重招）

项目编号：

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.招标文件与招标补充文件。

2.中标人投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

二、货物内容

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方应于合同签订前交纳人民币（大写）：                               ，

（小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

九、质保期

质保期：    年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：发布中标通知书（合同生效）之日起    月内完成交货、安装调试及最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经招标方整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。

合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目经招标方整体验收合格后无息退还。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还乙方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话               ，乙方接到甲方通知后立即响应，2小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 8小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（人为因素导致的故障不在免费保修范围内），每年至少两次上门对设备进行常规的检修维护保养，超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

8. 乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：   按照招标文件规定执行（如有其它，可添加）

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收合格，验收费用由甲方承担；验收不合格的，验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（公章）： 嘉兴学院                    乙方(公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号                  地址：

法定代表或委托代理人：                     法定代表或委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：   年   月  日                   签订日期：     年   月   日

第六章  投标文件格式附件

商务及技术文件封面格式：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

报价文件封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

附件1：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴学院：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(盖章)：日期：  年  月日

附件2：

投 标 声 明 书

致嘉兴学院：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的嘉兴学院TCL国际会议报告厅和小剧院大厅扩声设备采购项目（编号为：嘉院采招〔2022〕12号 ）投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3．若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4．我方不是招标方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5．投标书自开标日起有效期为 个工作日。

6．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标方以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                    日  期：

附件4：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，提供制造商为小微企业目录的截图，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，提供制造商为小微企业目录的截图，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件6：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：                                   时  间：

附件7：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件8：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统定位 |  |  |  |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 安装、调试 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件9：

设备配置清单

单位全称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件10：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况（正偏离的需提供证明） |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件11：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件12：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件13：                           开 标 一 览 表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 投标总价（元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

单位全称（公章）：

全权代表（签字）：                                   日期：

附件14：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：