嘉兴学院

平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2021〕13号

采购人：嘉兴学院

2021年11月

目    录

第一章    竞争性磋商公告    ……………………… 3

第二章    供应商须知（前附表）…………………… 6

第三章    磋商项目…………………………………… 17

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 19

第五章    磋商相关文件格式………………………… 22

- 竞争性磋商公告

项目概况

平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务项目的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http:// cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2021年11月18日 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采竞磋〔2021〕13号

项目名称：平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：14万元

最高限价：14万元

采购需求：运维单位委派二名运维人员驻嘉兴学院平湖校区的现场（免租金）进行办公，对校区内现有多媒体阶梯教室4间、多媒体大教室16间、多媒体小教室12间及看台综合体实训室多媒体6间的设备、多媒体管理平台系统及录播系统、标准化考试系统进行管理和维护；对校园安全监控、办公电话、门禁系统、校园广播系统、室外LED屏、信息发布系统、视频会议系统等进行技术维护，完成信息技术中心平湖校区分中心及上级部门交付的其他工作。

合同履行期限：2021年11月30日——2022年11月29日

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2021年11月8日至2021年11月12日，全天（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年 11月18 日 9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

开启时间：2021年11月18日 9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（新校区食堂桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上报名，不接受现场报名。

报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

2. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：嘉兴学院

地  址：嘉兴市广穹路899号

项目联系人（询问）：姜老师   联系方式：0573-85235666

质疑联系人：温老师 联系方式：0573-83640006

2.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计划财务处

联系人 ：李老师      监督投诉电话：0573-83642117

第二章  供应商须知（前附表）

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务项目 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 为落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在评审时对小微企业进行价格扣除： 1.根据财库〔2020〕46号的相关规定， 服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业；监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。 |
| 5 | 提交答疑截止时间 | 2021年11月15日17：00 |
| 6 | 递交磋商响应文件截止时间 | 2021年11月18日9：00前 |
| 7 | 磋商开始时间 | 2021年11月18日9：00 |
| 8 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 9 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金在合同期满后无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 12 | 服务期 | 2021年11月30日——2022年11月29日 （合同一年一签，上一年考核合格，双方无异议可续签下一年合同，续签不超过两次） 如成交人在运维服务中给采购人造成工作损失或两次以上（含两次）出现重大错误，采购人有权单方面终止合同。 工作损失包括成交人给采购人造成的经济损失、名誉损失；重大错误包括但不限于运维过程中出现设备安装配置错误造成主要设备损毁或重大安全事故等。 |
| 13 | 付款条件 | 合同一年期满，采购人组织考评，考评合格且在采购人收到发票后10个工作日内向成交人支付合同价的100%款项。 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 15 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 16 | 现场踏勘 | 无 |
| 17 | 供应商入校要求 | 出席磋商的供应商代表不得超过2人（含全权代表），出席人员均须在响应文件提交截止时间前一天，将出席人员名单告知招标人，包括出席人员姓名、所在单位名称、联系方式。未告知的，出现不能进入校园的情况，由供应商承担该风险。浙江省外人员或者14天内有出浙江省经历的省内人员，须提供48小时以内的核酸检测报告。 联系人：温老师，联系电话：13732579586 |
| 18 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商。

2.定义

2.1 “采购人”系指嘉兴学院。

2.2 “供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的供应商。

2.3 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.6  合格的供应商：

2.6.1 响应磋商文件要求、有提供服务能力、具备本磋商文件中规定条件的法人。（详见第一章第五条“供应商的资格要求”）

2.6.2 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4.特别说明

4.1供应商参与本次磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商参与本次磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.3供应商提供任何虚假材料的,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商采购公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目

1.4采购合同主要条款

1.5磋商相关文件格式

1.6本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出。采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布更正公告，请供应商在磋商截止前及时关注。磋商文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。

3.2采购人以公告形式答复供应商要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4 采购人可以视采购具体情况，延长提交磋商响应文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三、磋商响应文件的编制

1. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件正本1份，副本3份。磋商响应文件应采用胶装。磋商响应文件须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。具体如下：

1.1磋商响应函（格式见附件）；

1.2营业执照副本（复印件）；

1.3法定代表人授权书（格式见附件）；

1.4法定代表人或被授权人身份证复印件；

1.5提供采购公告中符合响应方特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

1.7中小企业声明函；残疾人福利性单位声明函；监狱企业证明文件。（如有）（格式见附件）

1.8类似案例成功的业绩；

1.9资信及商务响应表（格式见附件）；

1.10项目实施人员一览表（格式见附件）；

1.11需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.12磋商报价一览表（格式见附件）；

1.13最终报价一览表（格式见附件）；

▲注：法定代表人授权委托书、磋商响应函、磋商报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。复印件应加盖单位公章。《最终报价一览表》在磋商后单独提供，不用制作到磋商响应文件中。

2.磋商响应文件内容填写说明

2.1供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

2.2供应商应按磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

2.3供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

2.4各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

2.5供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

2.6供应商对磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

3. 磋商报价

3.1磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.2最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定所产生的全部费用。

4.磋商响应文件的语言及计量

4.1磋商响应文件以及磋商方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

4.2磋商计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

5.磋商响应文件的有效期

5.1 磋商响应文件从磋商截止之日起，有效期为90天。

5.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商报价文件。

6.磋商响应文件的签署和规定

6.1磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样，磋商响应文件正本除本磋商须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

6.2磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人署名，供应商应写全称。磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.无效响应文件条款：

存在下列情况之一的,其磋商响应文件被作无效文件处理:

7.1 超过截止时间送达或未按规定地点送达的；

7.2 未按规定密封、签章的；

7.3 超出经营范围参加磋商的；

7.4磋商响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人有效授权委托书的，或磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7.5对磋商文件未做出实质性响应；

7.6对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的磋商响应文件；

7.7 本磋商文件其他部分已规定为无效响应文件的情形；

7.8 评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

7.9最终报价超过预算价的；

7.10 不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

8. 磋商响应文件的补充与修改

8.1供应商在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

8.2供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商文件编制的规定和磋商文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

8.3提交磋商响应文件截止日期后不得修改磋商响应文件。

8.4供应商不得在磋商响应文件提交截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

四、磋商前的准备

1.采购人将在规定的时间和地点启封磋商响应文件，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加会议并签到，如未按时签到，磋商响应文件将被拒绝。

2.启封磋商响应文件时应检验供应商的身份证明。

3.准备工作程序：

3.1会议由采购单位主持，主持人宣布会议开始；

3.2介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；

3.3告知是否应有回避人员；

3.4磋商响应供应商检验磋商响应文件密封的完整性；

3.5宣布本次磋商期间的有关事项；

3.6会议结束。

五、磋商程序

1.磋商响应文件初审。本项目磋商小组由政府采购评审专家2人和采购人代表1 人,共3人组成。磋商小组首先对供应商递交的磋商响应文件进行审查，符合磋商文件要求的供应商进入磋商程序。

2.澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。供应商的澄清文件是磋商响应文件的组成部分。

3.磋商

3.1磋商小组在指定的时间和地点与各供应商单独进行磋商。磋商内容包括：服务期、售后服务、要求提供的商务和技术相关文件、价格等。

3.2磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

3.3磋商结束后，磋商小组应当要求合格通过的供应商在规定时间内根据磋商内容进行书面第贰次报价（即最终报价），供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（磋商内容变更的除外），可与上轮报价相同；未报价者，视同与上轮报价相同。

3.4磋商小组根据磋商办法及评分标准进行独立打分。

3.5工作人员公布磋商结果。

4.磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.1磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.4对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

5.磋商响应文件的澄清

5.l在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其磋商响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

5.2磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。供应商的书面澄清材料作为磋商响应文件的补充。

5.3供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4并非每个供应商都将被询标。

6.磋商过程保密

6.l在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

6.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

6.3在磋商期间，将有专门人员与供应商进行联络。

6.4工作人员和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

7.供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果公正性的活动，将可能导致其磋商响应资格被取消，并承担相应的法律责任。

8.评审原则和评审办法

8.1评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

8.2评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见磋商办法及评分标准。

9.评审过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。磋商供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

六、磋商结果的确定

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

七、合同授予

成交供应商自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

成交人在成交通知书发布后1个月内无正当理由拖延、拒签合同的，采购人将取消其成交资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

八、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

（一）总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分。价格分30分，资信商务分70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按资信商务得分由高到低顺序排列确定候选人。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（二）分值的计算

1．资信商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资信商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+资信商务分

2．根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小微企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章），否则不给予价格扣除。

根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在磋商文件中提供残疾人福利性单位声明函。

监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 磋商办法及评分标准

1.价格分（30分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×30分

注：1）供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

2）最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

2.资信商务分（70分）供参考

| 评分内容 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 维护方案 | 8 | 根据本项目的具体情况，按照采购人要求提供维护方案，根据方案的规范合理程度综合打分，0-8分。 |
| 巡检方案 | 8 | 根据本项目的具体情况，按照采购人要求提供巡检方案，根据方案全面、完整等因素综合打分，0-8分。 |
| 服务承诺与质量保证 | 8 | 根据本项目的具体情况，提供服务承诺及质量保证综合打分，0-8分。 |
| 应急处理预案 | 8 | 根据本项目的具体情况，提供应急处理预案，根据提供的应急处理预案的科学性、全面性、可行性等综合评分。（0-8分） |
| 项目实施团队人员情况 | 8 | 根据供应商提供的针对本项目实施的人员的整体实力、专业技术能力等综合情况打分。 1．项目团队人员具有高级项目经理证书的得1分，具有综合布线工程师证书的得1分，具有安防认证工程师的得1分，具有电工证的得1分，与本项目需求及履行合同相关的其他证书，经专家组评审认可的得1分，（0-4分，最高得4分）。 2．根据供应商拟派往本项目的项目团队人员的数量、人员配备的合理性、人员职称、学历、荣誉、类似经验、履职经历进行综合评分，得0-4分。 附人员相关证书和供应商最近6个月缴纳社保证明复印件 |
| 驻场运维人员能力 | 8 | 驻场运维人员具有中级(或)以上工程师资格证的，得3分；低压电工作业证的，得3分；有从事多媒体设备2年（含）以上驻点运维经验（附驻点单位证明，加盖公章）的，得3分；有监控维修维护2年（含）以上经验（附驻点单位证明，加盖公章）的，得3分。本项最高得8分。 附人员相关证书和供应商最近6个月缴纳社保证明复印件 |
| 合理化建议 | 5 | 供应商针对本项目提出合理化建议，能完善项目实施方案被专家组采纳的，得0-5分。 |
| 备件保障方案 | 6 | 根据供应商对本项目情况的理解，提供项目备件保障方案，根据备品备件的数量、合理性、可行性等情况综合评分，得0-6分。 |
| 成功案例 | 8 | 根据供应商提供2017年1月1日以来自投标截止日起，实施同类项目的案例，每提供一个案例得2分，最高8分。供应商提供的案例均是非同类项目的,本项不得分。 |
| 诚信考核情况 | 3 | 投标人凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；无处罚、行政处理（含通报）和无记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
| 总分 | 70 |  |

第三章　磋商项目

一、采购项目名称：平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务

二、采购内容：

▲1．运维服务范围：

运维单位委派二名运维人员驻嘉兴学院平湖校区的现场（免租金）进行办公，对校区内现有多媒体阶梯教室4间、多媒体大教室16间、多媒体小教室12间及看台综合体实训室多媒体6间的设备、多媒体管理平台系统及录播系统、标准化考试系统进行管理和维护；对校园安全监控、办公电话、门禁系统、校园广播系统、室外LED屏、信息发布系统、视频会议系统等进行技术维护，完成信息技术中心平湖校区分中心及上级部门交付的其他工作。

2．运维服务要求包括：

（1）派驻的运维人员的劳动关系由运维单位建立，有关的工资、福利及所有风险均由运维单位承担，与学校无关；

（2）派驻的运维人员的具体工作由学校安排，工作时间根据学校实际需求确定，由学校进行考核，若不符合学校要求，学校有权要求运维单位更换合适人员，由此产生的违约责任由运维单位承担，未经学校同意运维单位不得私自更换驻场人员；

（3）派驻的运维人员应具备一定的计算机软硬件、音视频和电子电工基础知识，能熟练操作多媒体系统和录播系统，具有独立排除多媒体、监控、通讯、广播、门禁、LED屏、信息发布、视频会议等网络及弱电系统等故障的能力，在接到学校用户维修请求后，需立即响应，如远程不能排除故障的，在5分钟内到达用户指定地点或故障现场解决问题。自备维修工具上门维修服务，当日事项当日处理，提供7×24小时电话支持，遇重大故障需及时抢修解决；

（4）派驻的运维人员按学校要求定期做好教室多媒体、校园监控及音视频信息系统设备的检查和维护，做好日常运维记录，按月给学校提交运维服务总结报告；

（5）运维单位须成立运维团队，充分了解学校多媒体校园监控及音视频信息系统设备情况，建立完善的维护服务保障体系，并按照学校实际情况，制定一整套应急处理预案制定应急处理预案，如有重大故障发生、驻点运维人员不能正常处理的，须立即派出相应的团队成员，半小时内响应2小时内到达现场，24小时内修复，超过24小时的，如置校备品备件不能满足修复需求或在置校备品备件之外的，运维单位提供备用机。

（6）运维单位必须对派驻的运维人员做好业务和安全培训，在为学校提供运维服务期间所获取的信息予以保密，如把所获取的各类信息披露给任何第三方，学校将追究运维单位的责任。在进行运维作业时，需做好防电防盗工作，注意人身安全和相关场所设备的安全，由于操作失当导致的问题自行承担责任，造成学校经济损失根据情况予以赔偿。

三、服务期限：

▲2021年11月30日——2022年11月29日

（合同一年一签，上一年考核合格，双方无异议可续签下一年合同，续签不超过两次）

如成交人在运维服务中给采购人造成工作损失或两次以上（含两次）出现重大错误，采购人有权单方面终止合同。

工作损失包括成交人给采购人造成的经济损失、名誉损失；重大错误包括但不限于运维过程中出现设备安装配置错误造成主要设备损毁或重大安全事故等。

第四章   采购合同主要条款（指引）

项目名称：平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务项目

项目编号：

甲  方：嘉兴学院

乙  方：

- 甲、乙双方根据平湖校区教室多媒体、校园监控及音视频信息系统运维服务项目竞争性磋商采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、合同有效期：合同一年一签，上一年考核合格，双方无异议可续签下一年合同。本合同具体服务时间为： 2021年11月30日——2022年11月29日

二、运维服务范围：

乙方委派二名运维人员驻甲方平湖校区的现场（免租金）进行办公，对校区内现有多媒体阶梯教室4间、多媒体大教室16间、多媒体小教室12间及看台综合体实训室多媒体6间的设备、多媒体管理平台系统及录播系统、标准化考试系统进行管理和维护；对校园安全监控、办公电话、门禁系统、校园广播系统、室外LED屏、信息发布系统、视频会议系统等进行技术维护，完成信息技术中心平湖校区分中心及上级部门交付的其他工作。

三、运维服务要求：

1.派驻的运维人员的劳动关系由乙方建立，有关的工资、福利及所有风险均由乙方承担，与甲方无关；

2.派驻的运维人员的具体工作由甲方安排，工作时间根据甲方实际需求确定，由甲方进行考核，若不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换合适人员，由此产生的违约责任由乙方承担，未经甲方同意乙方不得私自更换驻场人员；

3.派驻的运维人员应具备一定的计算机软硬件、音视频和电子电工基础知识，能熟练操作多媒体系统和录播系统，具有独立排除多媒体、监控、通讯、广播、门禁、LED屏、信息发布、视频会议等网络及弱电系统等故障的能力，在接到甲方用户维修请求后，需立即响应，如远程不能排除故障的，在5分钟内到达用户指定地点或故障现场解决问题。自备维修工具上门维修服务，当日事项当日处理，提供7×24小时电话支持，遇重大故障需及时抢修解决；

4.派驻的运维人员按甲方要求定期做好教室多媒体、校园监控及音视频信息系统设备的检查和维护，做好日常运维记录，按月给学校提交运维服务总结报告；

5.乙方须成立运维团队，充分了解甲方多媒体校园监控及音视频信息系统设备情况，建立完善的维护服务保障体系，并按照甲方实际情况，制定一整套应急处理预案制定应急处理预案，如有重大故障发生、驻点运维人员不能正常处理的，乙方须立即派出相应的团队成员，半小时内响应2小时内到达现场，24小时内修复，超过24小时的，如置校备品备件不能满足修复需求或在置校备品备件之外的，乙方提供备用机；

6.乙方必须对派驻的运维人员做好业务和安全培训，在为甲方提供运维服务期间所获取的信息予以保密，如把所获取的各类信息披露给任何第三方，甲方有权追究乙方的责任。在进行运维作业时，需做好防电防盗工作，注意人身安全和相关场所设备的安全，由于操作失当导致的问题自行承担责任，造成甲方经济损失根据情况予以赔偿。

7. 如成交人在运维服务中给采购人造成工作损失或两次以上（含两次）出现重大错误，采购人有权单方面终止合同。 工作损失包括成交人给采购人造成的经济损失、名誉损失；重大错误包括但不限于运维过程中出现设备安装配置错误造成主要设备损毁或重大安全事故等。

四、合同金额

大写：                          小写：                 元

五、付款方式：

1．合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金在合同期满后无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。。

2．合同一年期满，甲方组织考评，考评合格、甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付支付合同价的100%款项。

六、争议裁决

在本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经审批，并签书面补充协议报采购方监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同一式陆份，具同等法律效力，甲方执肆份，乙方执二份。

甲方： 嘉兴学院                                      乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行                     开户银行：

银行帐号：1204068009049001258               银行帐号：

地址：                                         地址：

法定代表或委托代理人：                          法定代表或授权委托人：

签订地点：嘉兴学院

日期：         年     月     日

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

全权代表联系电话:___________

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件4：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（ 财库 ( 2020 ) 46 号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件信息和技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于建筑行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

附件5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金在合同期满后无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |  |  |
| 服务期 | 2021年11月30日——2022年11月29日 （合同一年一签，上一年考核合格，双方无异议可续签下一年合同，续签不超过两次） 如成交人在运维服务中给采购人造成工作损失或两次以上（含两次）出现重大错误，采购人有权单方面终止合同。 工作损失包括成交人给采购人造成的经济损失、名誉损失；重大错误包括但不限于运维过程中出现设备安装配置错误造成主要设备损毁或重大安全事故等。 |  |  |
| 付款条件 | 合同一年期满，采购人组织考评，考评合格且在采购人收到发票后10个工作日内向成交人支付合同价的100%款项。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件7：

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 服务内容 |  | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：

附件8：

最 终 报 价 一 览 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 服务内容 |  | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

本表格现场磋商后另外单独提供

全权代表签名：               日  期：