感性工学人机交互系统项目

公开招标文件

项目编号：嘉院采招〔2020〕3号

项目名称：感性工学人机交互系统项目

采购单位：嘉兴学院

2020 年4月13日

目    录

第一章    公开招标采购公告…………………………3

第二章    投标人须知…………………………………5

第三章    评标办法及评分标准………………………14

第四章    招标需求……………………………………19

第五章    合同主要条款指引…………………………31

第六章    投标文件格式（附件）……………………40

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙财采确〔2020〕 6823 号确认书批准，感性工学人机交互系统项目进行公开招标采购，欢迎能提供本标书设备、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、 项 目 编 号：嘉院采招〔2020〕3号

二、 采购组织类型：自行组织

三、 采 购 方 式：公开招标

四、 采购项目内容、数量及预算：

| 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 感性工学人机交互系统设备 | 1套 | 96 |

五、合格投标人的资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保险的良好纪录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；6.法律、行政法规规定的其他条件）和浙财采监【2013】26号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

六、投标报名：

1．本项目实行网上报名，不接受现场报名。

2．报名时间：2020年 4月 13日至2020年 4月 20 日 。报名截止时间后至投标截止时间前一天允许潜在投标人报名。

3.报名网址：嘉兴学院采购网供应商报名系统：http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书、②营业执照副本、③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

4．招标文件的获取（网上下载）：

4.1浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

4.2 嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2020 年 5月7 日9：00前将投标文件密封送交到嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208-1室（嘉兴学院北区内），逾期送达拒绝接收。

出席开标会议的投标人代表不得超过2人（含全权代表），出席人均须出示身份证、嘉兴健康绿码，且体温正常，方能进入校园和开标室。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2020 年 5月 7 日9：00整在嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208-1室（嘉兴学院北区内）开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询：

技术咨询：朱老师     联系电话：18005738232

商务咨询：李老师     联系电话：0573-83643422  传真：0573-83640423

十、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应在收到招标文件之日或者采购文件公告期限届满之日内以书面形式向嘉兴学院采购中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向嘉兴学院采购中心提出质疑；投标人对嘉兴学院采购中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向浙江省财政厅政府采购监管处投诉。

政府采购监督管理及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良    监督投诉电话：0571-87057615

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 感性工学人机交互系统项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 小微企业有关政策 | 1．根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2．根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 4 | 节能产品、环境标志产品 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口品 | 不允许进口。 |
| 7 | 投标文件组成 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件组成（其中：资信及商务文件、技术文件正本1 份，副本5份；报价文件正本1 份，副本3份，单独密封）。 |
| 8 | 中标结果公告 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)，公示1个工作日。 |
| 9 | 中标通知书发布 | 公示期结束后，在嘉兴学院采购网上发布，请中标单位自行下载。 |
| 10 | 合同签订时间 | 中标通知书发布后30日内。 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从项目整体验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 12 | 交货期 | 合同签订后60天内交货。 |
| 13 | 付款方式 | 方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 15 | 投标 | 出席开标会议的投标人代表不得超过2人（含全权代表），出席人员均须出示身份证、嘉兴健康绿码，且体温正常，方能进入校园和开标室。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“招标方”系指组织本次招标的嘉兴学院。

2．“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）特别说明

1．财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（六）质疑

1．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2．质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第96号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（七）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在2020年 4月 21日之前以书面形式向嘉兴学院采购中心提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1．资信及商务文件

A.资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供企业营业执照副本复印件；

（4）提供企业税务登记证副本复印件；

（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B．商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）预付款承诺函（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）投标方认为需要的其他文件资料。

2.技术文件（货物类项目）

（1）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（2）原厂出厂配置表；

（3）技术响应表及产品彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注▲：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一栏表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉字以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2．投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（四）投标文件的有效期

1．自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。

2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1．投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。

4．投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件各单独密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标文件拒收的情形

1．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2．未办理网上报名手续的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．仅以非纸制文本形式的投标文件；

2．投标方未能提供合格的资格文件；

3．与招标文件有重大偏离的投标文件；任何一项实质性指标低于招标需求的投标无效；

4．对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

5．投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6．投标报价超出最高限价的；

7．招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

8．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

7．资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

9．与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或差错相同2处以上的；

10．活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的；

11.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商 ；

12．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．开标一览表与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2．投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

三、开标

（一）开标准备

嘉兴学院采购中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

（二）开标程序

根据项目的具体情况可选择先唱标或后唱标的采购程序，本项目采用后唱标。

1．开标会由嘉兴学院采购中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2．主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3．主持人宣布评标的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4． 组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

5．请投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6．工作人员打开各投标人提交的投标资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件在资信技术评审结束后开启；

7．资信及商务、技术评审结束后，由主持人宣告商务和技术评审无效投标人名单及理由，宣读有效投标人的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

8．采购中心工作人员拆开并宣读《开标一览表》 ，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

9．采购中心做开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

10．评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

11．评标结束、主持人公布有效投标商的评分结果和推荐的中标商。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和用户代表按《中华人民共和国政府采购法》相关要求由评审专家4人和用户代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标程序

1．采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2．评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3．评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4．评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

5．全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（四）评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1．本项目由评标委员会推荐中标人。

2．采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布中标公告。

（一）签订合同

1．中标人应在中标通知书发布后30日内与采购人签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人在中标通知书发布后1个月内无正当理由拖延、拒签合同的，招标人将取消其中标资格。

（二）履约保证金

1．中标人应交纳中标价5%的履约保证金，如未曾按时交纳履约保证金，招标人将取消其中标资格。

2．如中标人不按双方签订的合同履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．履约保证金在质保期满后（从项目整体验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

六、货款的结算

1．付款方式：

方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。2．当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算 。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术及商务资信分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

二、评分标准说明：

1.价格分（30分），采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]）81 号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、评标内容及标准：

技术及商务资信分（0-70分）：

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（50） | 满足招标货物的功能及技术指标要求 | 23 | 指标与招标文件要求基本一致的得15分，指标优于招标需求的，每项加 1分，最高加8分；指标低于招标需求的，每项扣2分，本项分数扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 5 | 投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制等。 方案合理、措施全面，得5分；方案较合理、措施较全面，得3分；方案不合理、措施不全面，得1分；未提供方案，不得分。 |
|  | 投标产品的综合评价 | 7 | 1.投标产品获得国家或省市级科委颁布的权威认证，所投产品获得国家或省市级新技术新产品认证，得2分。 2. 投标产品获得权威第三方测评机构提供的测试报告，每项得1分，最多得2分。 3. 投标产品获得国家脑机交互系统、视线交互系统和生理记录系统软件著作权认证，得3分。 |
|  | 演示 | 15 | 每家投标人对“可穿戴生理记录系统、可穿戴脑电测试系统、可穿戴眼动追踪系统”分别进行现场演示，每项演示不超过5分钟（不包含专家评委提问时间），不提供演示的，该项不得分。每项0-5分，根据招标要求进行打分。 |
| 资信及其他分（20） | 售后服务方案 | 6 | 提供完整的售后服务方案，包括： 1.服务保障包括服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话。 2.质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况。 3.软件升级与云服务、耗材服务、后期技术培训等情况。 对以上每项进行评分，方案合理、措施全面，得2分；方案较合理、措施较全面，得1分；方案不合理、措施不全面，不得分。 |
|  | 质保期 | 2 | 满足招标文件要求得基础上每延长一年得1分，本项最高得2分。 |
|  | 成功案例业绩 | 4 | 根据供应商提供所投同类产品近3年（2017年1月至今）在国内的销售业绩进行评分。每提供1个业绩得1分，本项最多得4分。以上需提供采购合同复印件和验收报告复印件，如缺失不得分，原件备查。 |
|  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  | 诚信考核情况 | 2 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
|  | 预付款 | 2 | 承诺不收预付款的加2分 |
|  | 标书制作 | 2 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、绿色环保（双面打印）、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.2分，扣完该项得分为止。 |

第四章    招标需求

一、采购单位名称：嘉兴学院

二、设备清单：

| 设备名称 | 技术参数及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 可穿戴生理记录系统 | 该系统硬件部分由六个传感器和一个无线数据接收器组成，每个传感器有对应的软件分析系统，可单独或同步使用。另外还配有基础生理分析模块并内嵌云平台系统功能，可与Ergolab人机同步环境系统实现云平台同步分析。 - 无线EMG肌电传感器: 硬件参数： 1. 无线传感器通道数 ≥1； 2. 采样率：≥4096Hz /Channel； 3. 分辨率：≥16Bit； 4. 共模抑制比：≥110dB； 5. 噪音：≤1.6μV(RMS) ； 6. 肌电测量范围：-1500μV ～ +1500μV； 7. 精度：0.183μV,0.0915μV,0.061μV, 0.046μV,0.037μV,0.031μV,0.026μV； 8. 滤波：高通: 5Hz，低通: 500Hz； 9. 基础放大倍数：≥500，可调放大倍数：1,2,3,4,5,6,7； 10. 无线传感器尺寸 ≤43*25*12mm； 11. 无线传感器重量 ≤20g； 12. 电池工作时间 ≥4h。 软件参数： EMG高级数据处理分析模块，包括如下数据处理和分析： 1．时域分析功能，将肌电信号看作时间的函数，通过分析得到肌电信号的某些统计特征。 2．频域分析是运用参数模型法和直接快速傅里叶变化将时域分析信号转换为频域分析信号，对信号进行功率谱密度分析。 - 无线EDA皮肤电传感器 硬件参数： 1．无线传感器通道数 ≥1； 2．采样率：≥32～256Hz /Channel； 3．分辨率：≤0.3μs； 4．精确度：≤0.01μS； 5．无线传输频率：2.4GHz； 6．传输距离：10～100米； 7．无线传感器尺寸 ≤43*25*12mm； 8．无线传感器重量 ≤20g； 9．电池工作时间 ≥4h。 软件参数： EDA高级数据处理分析模块，包括如下数据处理和分析： 1．时域分析功能，含时间相关性计算皮电上升时间、皮电下降时间、延迟时间、反映幅度。 2．事件相关的SCR分析功能，可分析与某事件相关的EDA反应。 - 无线ECG心电传感器 硬件参数： 1．无线传感器通道数 ≥1； 2．采样率：≥256～2048Hz /Channel； 3．分辨率：≥16Bit； 4．共模抑制比：≥110dB； 5．噪音：≤1.6μV(RMS) ； 6．心电测量范围：-1500μV ～ +1500μV； 7．基础放大倍数：≥500，可调放大倍数：1,2,3,4,5,6,7；8、滤波：滤波：高通: 0.5Hz，低通: 45Hz； 8．精确度：0.183μV,0.0915μV,0.061μV, 0.046μV,0.037μV,0.031μV,0.026μV； 9．无线传输频率：2.4GHz； 10．传输距离：10～100米； 11．无线传感器尺寸 ≤43*25*12mm； 12．无线传感器重量 ≤20g； 13．电池工作时间 ≥4h。 软件参数：基础生理分析模块 - 无线SKT皮肤温度传感器 硬件参数： 1．无线传感器通道数 ≥1； 2．采样率：≥32～256Hz /Channel； 3．分辨率：≥16Bit； 4．测量范围：10℃ ～ 60℃； 5．精确度：≤0.1 ℃； 6．无线传输频率：2.4GHz； 7．传输距离：10～100米； 8．无线传感器尺寸 ≤43*25*12mm； 9．无线传感器重量 ≤20g； 10．电池工作时间 ≥4h。 软件参数：基础生理分析模块 （五）无线RESP呼吸传感器 硬件参数： 1．无线传感器通道数 ≥1； 2．采样率：≥32～256Hz /Channel； 3．分辨率：≤1rpm； 4．呼吸测量范围：0～120bpm； 5．精确度：±3BPM； 6．滤波：低通: 100Hz； 7．无线传输频率：2.4GHz； 8．传输距离：10～100米； 9．无线传感器尺寸 ≤43*25*12mm； 10．无线传感器重量 ≤20g； 11．电池工作时间 ≥4h。 软件参数： - RESP高级数据处理分析模块，包括数据处理和分析： - 1．时域分析功能，将RESP信号看作时间的函数，通过分析得到RESP信号的某些统计特征。 - 2．频域分析功能是运用参数模型法和直接快速傅里叶变化将时域分析信号转换为频域分析信号，对信号进行功率谱密度分析。 （六）无线PPG血容量脉搏传感器 硬件参数： 1．无线传感器通道数 ≥1； 2．采样率：≥32～256Hz /Channel； 3．分辨率：≤1rpm； 4．脉搏测量范围：25～240bpm； 5．精确度：±3BPM； 6、滤波：低通: 30Hz； 7．无线传输频率：2.4GHz； 8．传输距离：10～100米； 9．无线传感器尺寸 ≤43*25*12mm； 10．无线传感器重量 ≤20g； 11．电池工作时间 ≥4h。 软件参数： HRV高级数据处理分析模块，包括数据处理和分析： 1．时域分析（Time Domain）模块。 2．频域分析（Frequency Domain）模块，用以表达不同频率的变异数量。 3．非线性分析：包括散点图分析和趋势图分析，给出了心脏波动的直观显示，以及用以评估交感神经核副交感神经的平衡性以及频谱分析估计。 （七）无线数据接收器 1. 频率范围：≥2402GHz； 2. 传输速率：≥500Kbps； 3. 与PC通讯方式：串行口； 4. 兼容无线传感网络：≥16个； 5. 所有兼容的如下可穿戴传感器通过无线传输距离不小于10米，每个重量不大于20克。 （八）基础生理分析模块 - 1．信号处理： - 处理方法包括数字滤波和信号转换。数字滤波包含IIR频域滤波器（IIR Filter）、小波去噪（Wavelet Filter）、滑动滤波（Moving Filter），用以滤除噪音干扰，从而得到有用的生物信号；信号转换包括幅度变换（Scale）和降采样（Down Sample）。 - 2．信号分析： - 信号分析包括时域分析和频域分析，且可时域分析、频域分析自由切换。 - （1）时域分析是将生物信号看作时间的函数，通过分析得到生物信号随时间变化的统计特征。其统计分析指标包括：第一个幅值最大值/最小值对应的时间（NMax/NMin），幅值的统计值，包括最大值（YMax）、最小值（YMin）、平均值（YAverage）、中位值（YMedian）、方差（YVariance）、标准差（YSTD）、均方根（YMS）、绝对平均值（YMAV），幅值三阶原点矩/四阶原点矩（Y3moment/Y4moment），幅值分布图。 （2）频域分析是运用参数模型法和直接傅里叶变化（FFT）将时域分析信号转换为频域分析信号，对信号进行功率谱密度分析，从功率谱密度中确定生物信号的频带。 （九）生理记录系统云平台系统 1．系统基于云平台架构进行实验设计与生理心理测试、分析，支持一对多的群体多参数生理信号测试实验。 2．可支持不少于255个测试端口同步进行多参数生理信号测试实验。 3．云平台通讯方式：支持UDP、Web Socket。 4．云项目管理模块：包含管理项目名称、记录名称、被试姓名、记录持续时间、记录时间等，自定义添加被试属性，如姓名、性别、职业、参与实验组别等信息，支持多维度的数据筛 选。 5．云平台实验设计模块，基于云服务器进行实验设计，并可以分发到任意或全部测试终端进行实验。 |  |
| 可穿戴脑电测量系统 | 硬件参数： 1. 采集种类：脑电系统采用半干式电极传感器设计，只需要几滴清水即可工作，无需任何导电膏等介质。 - 2. 连续采集时间：半干式电极传感器设计用于保持湿度超过6小时，并保证稳定的电极 - 皮肤接触，最大限度地减少不稳定触点产生的阻抗和噪音。 - 3．穿戴简易舒适，覆盖整个头部，电极分布符合国际10-20标准，头盔可兼容VR眼镜，弹簧臂和外壳保证传感器支撑 - 4．具有在线相对阻抗测量功能，可在记录前和记录期间校正组件。 - 5．适合在办公室或实验室环境的长时间可移动使用。具有有源屏蔽，以最大限度地减少由于移动或电磁干扰造成的伪影。可在自然运动场景使用。 - 6．功能：EEG / ExG、集成16it惯性运动传感器具有内部9轴运动单元，可以同时测量运动。 - 7．放大器通道：≥16 - 8．采样频率：≥256Hz/导 - 9．分辨率：≥24bit - 10．放大器重量：≤165g - 11．数字输入通道：1个或光电二极管 - 12．输入范围：± 100 mV - 13．输入噪音：< 1 µ (0.5 – 30Hz) - 14．共模抑制比CMRR：> 100 dB @50Hz - 15．输入阻抗：> 50 GΩ - 16．数据备份：可移动的μSD卡 - 17．电源连续采集时间：≥8小时（在线模式），μSD可录制10小时保持长期移动自由度。 - 18．数据传输方式：Bluetooth + EDR，具有数字和模拟辅助输入，允许与其他设备同步或添加其他传感器。 - 19．传输距离：室内10米范围： 软件参数： - EEG高级数据处理分析模块可以通过可穿戴脑电测量系统采集到与EEG分析相关的脑电信号进行离线处理和分析，结合ErgoLAB人机环境测试云平台可以分析多模态数据同步分析。可对信号进行自由选择、放大、缩小，便于浏览数据；在整体呈现数据的基础上，还可以根据片段、事件、场景三种分割方式进行数据呈现与分析；可导出原始数据、处理后数据和分析后数据；并可导出可视化分析报告。 - 1.信号处理模块： - EEG信号处理包括High Pass高通滤波（High Pass）；低通滤波（Low Pass）；以及带阻滤波（Band Stop）。支持自定义设置参数。 - 2.信号分析模块： - （1）脑地形图分析（Scalp Map）： - 包括EEG信号不同频段下的平均能量值（Average Power ）与总能量值（Total Power ）的实时可视化结果显示。包含的数据指标如下： - Delta(1-4Hz) δ波，实时显示1-3Hz频段的脑电波 - Theta(4-8Hz) θ波，实时显示4-7Hz频段的脑电波 - Alpha(9-14Hz) α波，实时显示9-13Hz频段的脑电波 - Beta(14-30Hz) β波，实时显示14-29Hz频段的脑电波 - Gamma(30-49Hz) γ波，实时显示30-48Hz频段的脑电波 - Custom 自定义频段，用户可根据研究需要输入特定的整数波段 - （2）EEG通道分析： - a．Channel Analysis：通道分析，可针对脑电采集的单通道或全通道的数据进行数据分析。 - ｂ．Time-Frequency Spectrum：时-频图，展示所选通道在整个实验过程中每个时刻的脑电频率变化，可以通过调整参数区间阈值，改变不同频率对应的颜色。 - ｃ．Power Spectrum：能量谱图，该图展示了不同频率脑波的能量值。 - ｄ．数据统计：具体指标包括α、β、γ、θ、δ频段的 Total Power、Power Percent、Average Power、Power Peak、α/β、θ/β、(α+θ)/β、(α+θ)/(α+β)以及θ/(α+β)、SMR频段的Power值。 - 3.信号导出模块： - 可视化Chart与导出数据包括原始数据Raw Data、处理数据Processed、PSD数据以及整体结果报告。 4．脑电测试云平台 - (1)系统基于云平台架构进行脑电测试实验设计与测试、分析，支持一对多的群体脑电测试实验。 - (2)可支持不少于255个测试端口同步进行脑电测试实验。 - (3)云平台通讯方式：支持UDP、Web Socket。 - (4)云项目管理模块：包含管理项目名称、记录名称、被试姓名、记录持续时间、记录时间等，自定义添加被试属性，如姓名、性别、职业、参与实验组别等信息，支持多维度的数据筛选。 - (5)云平台实验设计模块，基于云服务器进行实验设计，并可以分发到任意或全部测试终端进行实验，该系统结合人机环境测试云平台可以实现各测试终端的多模态数据同步采集并上传到云服务器。 |  |
| 可穿戴眼动追踪系统 | 硬件参数： - 轻量化眼镜式眼动追踪设备 - 1．采样频率 ≥50 Hz - 2．追踪模式：暗瞳孔追踪 - 3．眼动摄像机数量：≥4个 - 4．采集方式：双眼采集 - 5．瞳孔测量：是 - 6．眼动仪重量：头部单元 (包括眼镜) ≤45 g - 7．内置头部位置传感器：陀螺仪 & 加速计，实现精确的滑移补偿 - 8．校准程序：系统引导式,一点校准 - 9．校准验证：是 - 10．平行视差矫正：自动 - 11．滑移（Slippage）补偿： 是 - 12．场景摄像机分辨率 ：≥1920X1080@25fps高清 - 13．场景摄像机视野范围：≥90度，16：9 - 14．眼动追踪范围：≥水平82度／垂直48度 - 15．声音记录/麦克风：内置麦克风同步采集用户声音 16. 需要提供制造厂商针对本项目的授权。 - 眼动数据记录元件： - 1．实时数据传输：是 - 2．实时数据传输模式： Wi-Fi无线：2.4 GHz & 5 GHz频段，支持Host和无线局域网两种连接模式 - 3．眼动数据存储器：SD 卡 (SDXC) - 4．配套眼动数据采集软件支持实时在Windows8 Pro平板电脑或其他Win7/8计算机上实时查看眼动轨迹并对实验进行实时控制。 - （三）便携式事件标记同步元件 - 1．E-prime事件标记与数据同步接口：支持实验设计软件接口 2．ErgoLAB事件标记与数据同步接口：支持数据同步平台接口 3．Tobii眼动事件标记与数据同步接口：支持眼动数据同步接口 4．EEG脑电事件标记与数据同步接口：支持脑电数据同步接口 - 5．Physio生理事件标记与数据同步接口：支持生理数据同步接口 6．第三方API数据同步接口：支持二次开发 7．数据传速率：≥500Kbps 8．通用输入接口事件标记分辨率：≥8bit 9．通用输出接口事件标记分辨率：≥8bit 10．数据传输方式 USB 11．数字输入通道 ≥8 12．数字输出通道 ≥8 13．DB15针接口 ≥2 软件参数： 1.眼动数据分析模块： - 包括眼动状态、瞳孔直径以及眼睛运动速度的数据分析。 - （1）眼动状态分析（Gaze State）：可呈现当前时间点的眼动数据类型（注视、扫视、眨眼），以及全部眼动类型数据随时间的变化情况。 - （2）瞳孔直径分析：时域分析（最大值、最小值、平均值、标准差、方差、幅值分布）、频域分析（功率谱密度图、峰值频率）。 - （3）眼睛运动速度分析: 可呈现当前时间点的眼睛运动速度，以及全部眼睛运动速度随时间的变化情况。 - （4）眨眼识别分析模块、眨眼频率、眨眼持续时间、眨眼次数、最大持续时间、最小持续时间、持续时间平均值、直方图分布、眨眼数据可以转化为行为数据进行进一步的行为统计分析。 2.可视化分析模块： 含有多种可视化呈现方式，包括热点图（Heatmap），轨迹图（Gaze Track），3D热点图（Heatmap 3D），亮度图（Opacity），等高线图（Coutour），蜂群图（BeeSwarm），3D眼动分布图（Gaze 3D）、集簇图（Cluster），且集簇图可以自动转化为兴趣区域。 3.兴趣区域分析模块(Gaze AOI)： 支持兴趣区域（AOI）划分和分析，实时显示兴趣区域分析结果Gaze AOI，兴趣区域可以转化为行为数据进行进一步的行为统计和分析。 |  |
| 电脑式织物透湿仪 | 1．可调温度控制精度：20～50℃ ±0.1℃ 2．可调湿度相对湿度：40～95% ±1% RH 3．标准试验温湿度： 38℃±0.5℃ 90%±2% RH； 23℃±0.5℃ 50%±2% RH； 20℃±0.5℃ 65%±2% RH； 38℃±0.5℃ 50%±2% RH 4．风速可调范围： 0.02～1m/s； 5．透湿杯最大数量：16个（二层×8个（国标、美标、欧标选配）；6个（一层*6个日标醋酸钾法选配）一次性可做6个试样（六工位） 6．电源：AC220V±10% |  |
| 工业级3D打印机 | 1. 打印头数量：1个 2. 构建尺寸：1000×1000×1000mm 3. 打印精度：0.1～1mm 4. 打印呢层厚：0.1mm～1mm（交付后现场测试层厚） 5. 打印材料：ABS、PLA、PVA、HIPS、PC、PP、PETG等耗材，以丝状供料 6. 细丝直径：1.75mm 7. XY轴导轨：双轴芯导轨 8. 走线方式：尼龙塑胶坦克拖链 9. 打印方式：SD卡／USB联机／Wi-Fi打印 10. 传动方式：XY轴 钢丝皮带 Z轴双滚珠丝杆双电机 11. 定位精度：Z轴0.0025mm，X/Y轴0.011mm |  |

项目实施方案：

投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制等

三、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 中标后在江、浙、沪设有售后服务网点,并能提供良好的售后服务。设备运行出现故障时，接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周,免费提供备件及备品服务,保证甲方正常运行。 提供的货物在使用前乙方需按照制造商的要求免费安装和调试。调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。10万以上大型设备需要提供仪器操作流程简表一份和操作注意事项一份。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 设备质保期：2年。保修时间从验收及培训完成起计算。 - 在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时免费提供相关操作软件的升级服务。验收不符合甲方要求的产品，乙方负责免费更换符合甲方要求产品。超过保修期的设备实行终身维修，维修时只收部件成本费，提供所有软件备份；免费提供软件终身升级。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后 60天内交货并安装调试完成；地点：该项目负责人指定实验室。货物运输费、上楼费、搬运费等涉及与货物相关费用由供货方承担。不接收物流公司未送至指定实验室的所有货物。 |
| 培训 | 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少五天的系统免费操作和维修培训，使掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等。原厂免费集中培训至少2人次。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 能力或业绩要求 | 提供2017年1月1日以来的相关产品销售业绩。 |
| 其他要求 | 投标产品获得国家或省市级科委颁布的权威认证，所投产品获得国家或省市级新技术新产品认证；投标产品获得权威第三方测评机构提供的测试报告；投标产品获得国家脑机交互系统、视线交互系统和生理记录系统软件著作权认证。 |

第五章   嘉兴学院货物采购合同

合同编号：

项目名称：       采购项目

项目编号：

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.采购人的采购招标文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

二、货物内容

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方应于合同签订前交纳人民币（大写）：                               ，

（小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

九、质保期

质保期：    年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：发布中标通知书（合同签订）之日起    月内完成交货、安装调试及最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

1. 付款方式：

方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：      按照招标文件规定执行（如有其它，可添加）

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市越秀南路56号       地址：

法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院越秀校区

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                   正本或副本

项目名称：感性工学人机交互系统项目

项目编号：嘉院采招〔2020〕3 号

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A.资信文件：

1．投标声明书 (见附件2)；

2．法定代表人授权委托书(见附件3)；

3．提供企业营业执照副本复印件；

4．提供企业税务登记证副本复印件；

5．提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B.商务文件：

1．投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2．投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3．类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（见附件4）；

4． 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件5）

5．预付款承诺函（格式见附件）；

6．资信及商务响应表（格式见附件）；

7．投标方认为需要的其他文件资料。

附件2：

投 标 声 明 书

致嘉兴学院：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的感性工学人机交互系统项目（编号为：嘉院采招〔2020〕 3号）投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3．若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5．投标书自开标日起有效期为 个工作日。

6．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                    日  期：

附件4：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：                                   时  间：

附件5：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件6：

预付款承诺函

嘉兴学院：

我单位承诺在项目中标后， □  是     □   否      收取预付款。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件7：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件8：                             正本或副本

项目名称：感性工学人机交互系统项目

项目编号：嘉院采招〔2020〕3 号

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2.技术文件目录

（1）设备配置清单（见附件7）；————————页码

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表（见附件8）及产品彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表（见附件9）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件9：

设备配置清单

单位全称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件10：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件11：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件12：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件13：                                  正本或副本

项目名称：感性工学人机交互系统项目

项目编号：嘉院采招〔2020〕3号

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

（1）开标一览表（见附件12）；

（2）报价明细表（见附件13）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件14：                           开 标 一 览 表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 投标总价（元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

单位全称（公章）：

全权代表（签字）：                                   日期：

附件15：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：