嘉兴学院

2023级嘉兴学院学生军训服采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2023〕10号

采购单位：嘉兴学院

2023年5月

目    录

第一章    竞争性磋商公告…………………………… 3

第二章    供应商须知………………………………… 7

第三章    磋商项目要求……………………………… 20

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 24

第五章    磋商相关文件格式………………………… 28

第一章   竞争性磋商公告

项目概况

2023级嘉兴学院学生军训服采购项目的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http://cgzx.zjxu.edu.cn获取采购文件，并于2023年6月2日9：00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

采购计划编号：JH-2023-00000045

项目编号：嘉院采竞磋〔2023〕10号

项目名称：2023级嘉兴学院学生军训服采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：420000元

最高限价（如有）：/

采购需求：2023级嘉兴学院学生军训服（97式陆军军训服含外衣、裤子，配备军帽、腰带）、速干衣、军训鞋，预估数量为4200套，详见第三章磋商项目要求

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束

本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：/至2023年6月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线免费获取

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取磋商文件，待审核通过后，可下载磋商文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取磋商文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看磋商文件。

四、提交响应文件截止时间

截止时间：2023年6月2日9：00（北京时间）

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2023年6月2日9:30时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

- 开标时间和地点

开标时间：2023年6月2日9：00（北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.响应文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.响应文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后提交的响应文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心302室（梁林校区桂园餐厅）温老师（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购人联系人邮箱（504799838@qq.com），以便采购人查收快递。如供应商选择快递费到付，采购人将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn
汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636
天谷（ＣＡ）客服电话：400-087-8198

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：嘉兴学院

地    址：

传    真：/

需求联系人：王老师      联系方式：13511327055

项目经办人：温老师      联系方式：0573-83640006

质疑联系人：刘老师      联系方式：0573-83643422

2. 采购监督管理部门

名称：嘉兴学院计财处

联系人 ：周老师         联系方式：0573-83642117

第二章    供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 2023级嘉兴学院学生军训服采购项目 |
| 3 | 答疑 | 2023年5月30日17：00 前接受书面答疑（逾期不予受理） |
| 4 | 现场踏勘 | 无 |
| 5 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 6 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 7 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订之日起7日内，供应商按约定交纳合同价1%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。 |
| 9 | 完成时间 | 2023年8月23日前成交供应商将货物送达嘉兴学院指定地点 |
| 10 | 付款条件 | 由成交供应商自行按本次磋商成交价在发放现场与学生当场结清 |
| 11 | 验收 | 到货后由嘉兴学院体育与军训部组织专家参照封样样品进行抽检验收。 |
| 12 | 质保期 | 一年 |
| 13 | 样品 | 样品一套，包括2023级嘉兴学院学生军训服（97式陆军军训服含外衣、裤子，配备军帽、腰带）、速干衣、军训鞋。 ▲样品中不能出现供应商名称；成交供应商的样品磋商结束后当场封样。 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 电子响应文件和备份响应文件均由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。 |
| 15 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 截止时间：2023年6月2日9：00（北京时间） 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅） |
| 17 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 18 | 小微企业有关政策 | 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 二、针对本项目的相关规定 1.本次采购标的为 货物 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业 |
| 19 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

- 一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件适用于本次所述项目的磋商。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商领取竞争性磋商文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对竞争性磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 磋商须对所磋商产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购人”指嘉兴学院。

3.2 “供应商”指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

3.3“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他相关的义务。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.5“▲”系指实质性要求条款。

4.采购方式

4.1本次采购采用竞争性磋商方式进行。

5.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

6. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

7. 联合体磋商
本项目不接受联合体磋商。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不允许分包。
9. 特别说明：
9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
9.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定由成交人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.质疑和投诉
10.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商公告

1.2供应商须知

1.3磋商项目要求

1.4采购合同主要条款（指引）

1.5磋商相关文件格式

1.6本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在浙江政府采购网(（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布更正公告，请供应商在磋商截止前及时关注。竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。

3.2采购人以公告形式答复供应商要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4 采购人可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

- 三、磋商响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。

注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定。建议根据磋商文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及评分标准等内容一一关联。路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

1.总体要求：

1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

1.2响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

1.3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

- 2.响应文件的组成

电子响应文件由资质文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；电子备份文件1份（如有）。

3.磋商响应文件内容填写说明

3.1所有报价均应使用人民币（元）表示；

3.2供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.3供应商应按磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

3.4供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

3.5各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

3.6供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

3.7供应商对磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

3.8供应商按照清单总说明报价要求及其他有关说明进行报价。

4. 磋商报价

4.1磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

4.2▲报价应包括为完成本项目所有货物、投标费用及税金、及政策性文件规定等各项应有费用。

4.3▲磋商响应报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商应在谈判结束后提供给采购人最优惠的响应报价价格（最终报价）。

5. 磋商响应文件的有效期

5.1磋商响应文件合格投递后，在本须知前附表规定的日期内有效。

5.2在原定磋商有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。

6.磋商响应文件的签署和份数

电子交易文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子交易文件并进行关联定位。

7. 投标无效的情形

7.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

7.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

7.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

7.1.5不同供应商的响应文件相互混装。

7.2实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正响应文件后，不影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。

7.3电子交易文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

7.4没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

7.5在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

7.5.1电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

7.5.2资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

7.5.3响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

7.5.4投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7.5.5响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7.5.6响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7.5.7磋商有效期、完成时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7.5.8未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

7.5.9不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

7.6在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

7.6.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

7.6.2明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的要求发生实质性偏离的；

7.6.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.6.4与其他参加本次投标供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

7.7在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

7.7.1未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

7.7.2报价超出预算的；

7.7.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

7.7.4评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

7.7.5不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

7.8被拒绝的响应文件为无效。

8. 磋商响应文件的补充与修改

8.1供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

8.2供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商文件编制的规定和磋商文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

8.3磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

8.4供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

9.响应文件的修改和撤回

供应商在提交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知磋商采购人；提交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求进行。

- 四、磋商前的准备

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作。

2.2评标委员会对供应商的资格审查文件、资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

- 五、磋商程序

1.磋商流程

1.1磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

1.2主持人宣布磋商的有关事项；

1.3磋商小组对所提交的响应资质文件、商务技术文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效响应方名单、响应无效的原因、废标情况；

1.4磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、售后服务、价格构成、项目实施进度、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次至少1轮。

1.5在磋商过程中，采购人和磋商对象可就采购内容进行磋商，技术需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

1.6如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，代理机构将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的磋商供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

1.7磋商结束后，并要求各磋商响应方在规定时间内进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其磋商响应文件视为无效。

1.8在各磋商响应方最终报价过程中，同时磋商小组根据本磋商文件评审方法及评分标准对各磋商响应方的资信技术情况进行评审打分。

1.9工作人员确认各响应方提交的按规定进入价格标评审的磋商最终报价，并公开最终报价，最后要求响应方公开确认无误。

1.10磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，工作人员协助磋商小组根据评审方法计算出总得分，并由磋商小组推荐成交供应商；

1.11磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商响应文件的澄清

2.1对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（磋商文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.3如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

3．确定成交供应商

3.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的磋商响应文件进行评价和比较。

3.2磋商小组按磋商办法及评分标准对磋商响应文件进行评审，确定成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

4．磋商过程保密

4.l在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

4.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

4.3在磋商期间，将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4.4工作人员和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

- 六、磋商

1.组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家2人和采购人代表1 人,共 3人组成。

2.磋商的方式

本采购项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和磋商响应文件。

3.磋商程序

3.1形式审查。

3.1.1磋商小组对磋商供应商的资格和磋商响应文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较。

3.2.1磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

3.2.2磋商小组将根据磋商供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对磋商供应商进行询标,磋商供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，磋商供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该磋商响应文件作出不利于磋商供应商的评判。

3.3各磋商供应商的资信技术分按照磋商小组成员的独立评分汇总后的算术平均分计算。

3.4工作人员协助磋商小组计算各磋商供应商的报价得分。

3.5磋商小组完成评审后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

4.澄清问题的形式

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.修正原则

磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.2磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，磋商供应商同意并签字确认后，调整后的报价对磋商供应商具有约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效处理。

6.评审原则和评审办法

6.1评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《磋商办法及评分标准》。

7.评审过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。磋商供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 七、磋商结果的确定

1.磋商小组将对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2.磋商小组按磋商办法及评分标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

3.在成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

- 八、合同授予

1.成交人自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交人无正当理由拖延、拒签合同的，将被取消成交人资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

3.合同期满，由采购人组织对供应商履约情况进行考核，考核结果为良好及以上且供应商同意续签合同的，采购人可以提出续签申请，经学校审批同意后可以续签合同，续签次数最多不超过2次。

- 九、履约保证金与付款方式

1.履约保证金

1.1按前附表第八项规定缴纳履约。

1.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同约定履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

1.3履约保证金在项目验收结束后无息退还。

2.付款方式

- 由成交供应商自行按本次磋商成交价在发放现场与学生当场结清。

- 十、磋商办法及评分标准

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1.总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定成交供应商。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人，其他供应商成交候选资格依此类推。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数 / 磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

3.磋商办法及评分标准

3.1价格分（30分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×30分

注：供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.2技术、资信商务及其他分（70分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（48分） | 投标样品 | 24 | 投标样品按文件中的要求的款式结合材质，质量，手感，工艺细节处理、等方面评委酌情赋分（优的，得:24分-17分。良的，得16分-9分，差的，得:8分-0分），不提供或提供不全的不得分。与图片，色彩，要求做工工艺细节不符每处扣5分，上衣门襟拉链是双头拉链（推荐YKK、SBS、YCC或相当于同档次及以上品牌）拉链必须有品牌标识，不符扣5分，扣完为止。 |
|  | 所投产品质量 | 24 | 投标人提供所投产品中外套（上衣、外裤）、短袖速干T恤以上需提供省级纤维检测机构出具的报告（检测时间为2023年1月1日至磋商截止日），每样产品1份检测报告，提供每份检测报告最高12分，检测报告中有关技术参数及要求中标★项需全部体现，缺一项或者不满足磋商参数要求的，每项扣1分，扣完为止。（投标时须提供检测报告复印件加盖投标人公章，且检测报告复印件中的二维码清晰可准确成功扫描，若无法成功扫描则该项检测报告不得分，同时该项检测报告中所出具的检测参数不予承认。） |
| 商务及其他分（22分） | 售后服务和维护 | 10 | 1.售后服务方案完善、全面周到的得0-3分； 2.售后服务响应速度快、服务及时、周到的得0-2分； 3.供货措施与方案：供货的时间进度、保障措施、发放方案等综合比较，未提供相关材料的不得分（0-3分）； 4.优惠承诺（0-2）。 |
|  | 供货方案 | 6 | 根据投标人提供保证交货期的工作计划、组织措施（原材料组织、生产计划、安排）是否具体可行进行比较综合评分，0分-6分。 |
|  | 投标人业绩 | 3 | 投标人提供2018年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个得1分，最高3分。 注：时间以合同签订时间为准，投标时须提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 投标人证书 | 3 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个认证证书得1分，最高3分。 注：投标时须提供以上证书有效期内且国家认证委网站能查询的证书复印件并加盖投标人公章，国家认证委网站无法查询的不得分。 |

- 第三章  磋商项目要求

一、磋商项目：2023级嘉兴学院学生军训服采购项目

二、采购内容及要求：

（一）学生军训服预估数量为4200套，每套包含以下清单：

1.97款陆军迷彩服一套；

2.迷彩短袖速干T恤一件；

3.军帽子一顶；

4.迷彩军训鞋一双；

5.编织外腰带一条。

（二）具体参数如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 样图 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷彩服 长衣、长裤 | 技术要求： ★1.涤棉混纺织物，其中棉纤维≥35% ★2.甲醛含量（mg/kg）<75 ★3.PH值：4.0-8.5 ★4.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3 沾色≥3 ★5.耐酸汗渍牢度（级） 变色≥3 沾色≥3 ★6.耐干摩擦色牢度（级）≥3 ★7.耐水色牢度（级） 变色≥3 沾色≥3 ★8.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20 ★9.水洗尺寸变化率： 领大≥-2 胸围≥-2 衣长≥-2 腰围≥-2 裤长≥-2 ★10.单位面积质量（g/㎡）200±5 ★11.异味：无异味； 12.缝制质量要求：锁边或双包缝。 |  | 4200套 |
| 2 | 迷彩短袖速干T恤 | 技术要求： ★1.甲醛含量（mg/kg）<75 ★2.PH值：4.0-8.5 ★3.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3 沾色≥3 ★4.耐酸汗渍牢度（级） 变色≥3 沾色≥3 ★5.耐干摩擦色牢度（级）≥3 ★6.耐水色牢度（级） 变色≥3 沾色≥3 ★7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20 ★8.水洗尺寸变化率：直向：±3，横向：±3 ★9.单位面积质量（g/㎡）140±5 ★10.成分：异截面聚酯纤维或其他化纤 ★11.吸湿速干性≥3级按GB/T21655.2-2019执行） ★12.吸湿排汗性≥3级（按GB/T21655.2-2019执行） ★13.异味：无异味； |  | 4200件 |
| 3 | 军帽 | 技术要求： 与97款陆军迷彩服相配套的军训帽。缝制质量要求：锁边或双包缝，帽子大小可调节。面料要求必须符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》） |  | 4200顶 |
| 4 | 迷彩军训鞋 | 外观质量标准：要求鞋城管表面清洁、平整、颜色一致；针码整齐，不留线头，鞋帮的鞋头后缝均须端正；鞋眼要与鞋帮面扣牢，鞋上的每一个部件位置要正确，不允许布面油污、跳纱、缝线跳针、断线起皱。围条大梗子，包头等部位必须光滑花纹鲜明，不允许凹凸不平、歪斜走样、有气泡或砂粒、杂物，内外围条不允许露浆不齐、海绵中底不允许起泡。大底不允许有脱空，粘着痕迹，后跟长短不许超过标准规定；军鞋需正规厂家不断底、不脱胶。与与97款陆军迷彩服相配套 |  | 4200双 |
| 5 | 编织外腰带 | 腰带宽4cm-5cm，与迷彩服配套，质量符合国家质检部门检验要求。 |  | 4200条 |

三、样品要求：

样品一套： 97式陆军军训服（97式陆军军训服含外衣、裤子，配备军帽、腰带）、速干衣、军训鞋。

1. ▲供应商须去除样品上任何能显示供应商信息的标志、标识，一时无法去除的，必须用特殊材料粘贴后把标志、标识完全遮挡。

2. 成交供应商的样品由采购人封样留存，后续供货的实际产品质量不得低于封存样品；其他供应商的样品磋商结束后联系采购人取回。

3. 样品提交方式：

3.1供应商通过快递方式提交样品。

3.2提交时间为嘉兴学院采购中心工作人员签收时间，提交截止时间为2023年6月2日9:00。

3.3寄错地址、填错收件人信息、逾期送达、未按照磋商文件要求提供或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，将拒绝接收，由供应商自行承担相应责任与后果。

3.4请各需要邮寄的供应商，尽量保证样品提前一天送达。

3.5供应商提供的样品快递外包装上须注明供应商名称。样品上不能显示供应商信息的标志、标识。

3.6邮寄地址：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心301室（梁林校区桂园餐厅），收件人：温老师，联系电话：13732579586

4.样品评审

样品评审采用盲评方式进行。

四、验收标准、要求：

1.根据“检验报告”（含内在品质和外在品质检测相关数据）的检测结论，军训服（整套）、军训帽、军训鞋、腰带、速干衣以现场封样的样品为验收标准，由采购人按照规定组织有关部门进行项目校级验收；

2. 未能通过校级验收的，将扣除履约保证金，如造成采购人损失超过履约保证金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任，同时上报上级管理部门。

五、供货要求：

1. 提供本次产品的检测报告，检测时间为2023年1月1日至磋商截止日。

2. 供应商应保证其所提供的货物是全新的（近1年内生产的），面料材质及工艺质量符合GB/T23328—2009和GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》以及本磋商文件要求，且所有包装完好。

3. 上述数量为估算数，最终数量以学生实际订购数为准。

4. 供应商提供的军训服装必须符合中华人民共和国国务院第547号《军服管理条例》 。若因违反本条例规定而引发的一切后果均由供应商自行负责。

5. 送货要求及结算：2023年8月23日前成交供应商将货物送达嘉兴学院指定地点。成交供应商根据采购人提供的学生名单直接面向学生发放，并根据成交价和学生当场结清军训服装费用。

6. 售后服务

6.1 由成交供应商负责军训服装发放，并随时对不符合学生个体的服装进行调换。

6.2 成交供应商应准备充足的货源，保证每位学生都能拿到合适的服装、鞋子与帽子。

6.3 学生在军训期间，如有任何质量问题，供应商须无条件更换。

7. 磋商响应供应商可根据自身情况，将一定数量的军训服装免费赠送困难学生，赠送比例应在磋商方案中列明。

- 第四章  采购合同主要条款（指引）

项目名称：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉院采竞磋〔2023〕10号采购结果签订本合同。

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.本合同文本；

2.采购文件与采购响应文件；

3.中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

一、产品名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、供货日期：

| 产 品 名 称 | 规格 | 计量 单位 | 单 价 | 数量 | 供货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、质量要求：

乙方按磋商文件质量技术标准生产供应，质保期为一年。

- 交货地点：

按甲方指定地点（嘉兴学院本部和嘉兴学院平湖校区）。

- 运输方式和费用负担：

由乙方负责并承担全部费用，本合同服装乙方运送到甲方指定地点。

五、军训服装、鞋标准：

乙方保证货物是全新、未使用过的正品，并完全符合磋商文件规定的质量、规格、和性能的要求，并达到国家规定的质量标准。本合同成品服装必须提供符合甲方磋商文件中所要求的由当地地级市以上权威检测机构出具的服装质量抽检检测报告（检测报告须含内在品质和外在品质检测相关数据，报告时间必须为验收之日前两个月内的，针对甲方军训服装的检测报告）。

六、验收标准、方法：

学生的军训服装（含军帽、腰带）、鞋、速干衣，甲方在乙方到货后两天内组织专家进行验收。验收标准：外观质量按封样样品，内在质量按磋商文件约定。

七、学生军训服的发放方式及货款结算方式：

1.乙方按甲方指定地点在校内指定地点供货，乙方根据甲方提供的学生名单直接面向学生发放军训服，并根据成交价和学生当场结清军训服装费用。        	2.乙方军训服如有不合适的，乙方应予以及时更换。

3.乙方准备充足的货源，保证每位学生都能拿到合适的服装、鞋子与帽子。

4.甲方仅免费提供给乙方发放场地，全程不参与学生军训服发放及军训服费用的结算。

八、售后服务要求：乙方按磋商文件中的承诺做好供货、送货、补货调换等服务工作。乙方在军训期间安排专人提供调换服务，只要服装非人为因素损坏，免费给予调换。

九、合同履约金：

本合同履约保证金          元整（¥       元 ），履约保证金在项目验收结束后无息退还。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收相应货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款交货总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期5个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付相应货款总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5．乙方交付货物的生产质量、材质等若与样品不同，乙方应负责更换合格的货物，并承担相应的全部经济及法律责任。甲方有权不予退还乙方的履约保证金。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件或特殊事件发生导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期根据不可抗力或特殊事件发生影响期而定。

2.不可抗力事件或特殊事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件或特殊事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 合同期满，由甲方组织对乙方履约情况进行考核，考核结果为良好及以上且乙方同意续签合同的，甲方可以提出续签申请，经学校审批同意后可以续签合同，续签次数最多不超过2次。

4.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方伍份、乙方壹份。

十四、合同期限

合同期为1年。

| 甲 方： |  | 乙 方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （盖章） |  | （盖章） |
| 法定代表或委托代理人： |  | 法定代表或授权委托人： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 314001 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |
| 统一社会信用代码（税号） |  | 纳税人识别号： |  |
| 签订地点 |  | 日 期： | 2023年 月 日 |

第五章 磋商相关文件格式

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

- 落实政府采购需满足的资格要求…………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴学院：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

磋商响应方名称(公章)：

日期：   年     月     日

## 二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应方名称(公章)：

日期：   年     月     日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.根据实际情况，在¨处进行勾选。

三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应方名称(公章)：

日期：   年     月     日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）响应函………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（3）诚信承诺书…………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………（页码）

一、响 应 函

嘉兴学院：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】磋商有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺磋商有效期从提交响应文件的截止之日起天（不少于90天），本响应文件在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购需满足的资格要求；

2.2商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3没有重大违法记录的书面声明

2.2.4评分对应表；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.3报价文件

2.3.1报价一览表（初次报价）；

2.3.2报价明细表（自拟）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

磋商响应方名称(公章)：

日期：   年     月     日

二、法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购人以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

磋商响应方名称(公章)：

年    月    日

三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚。

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称(公章)：

日期：

四、评分对应表

单位名称（盖章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（盖章）：

年  月  日

五、评标标准相应的商务技术资料

（根据采购需求、评标办法及标准要求提供，除以下响应文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时附合同复印件、验收报告、采购单位评价等证明材料加盖公章

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（公章）：

日期： 年 月 日

2.提供设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

2.若有一项设备制造商为大型企业、中型企业，则无须提供《中小企业声明函》。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（公章）：

日期： 年 月  日

3.商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 磋商文件的规定 | 响应文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件（除技术规格部分）与磋商文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（公章）：

日期： 年 月 日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 磋商文件要求要求 | - 响应文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照磋商文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称名称（公章）：

日期： 年 月 日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（公章）：

日期： 年 月 日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（公章）：

日期： 年 月 日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比响应报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称（公章）：

日期： 年 月 日

- 报价文件部分

- 目录

（1）报价一览表（初次报价）………………………………………（页码）

- （2）报价明细表………………………………………………………（页码）

一、报价一览表（初次报价）

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称(公章)：

日期：

二、报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

磋商响应方名称(公章)：

日期：