## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 化工专业教学实验室供电项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 嘉兴学院（梁林校区）
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 化工专业教学实验室供电项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 嘉兴学院（梁林校区） | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:化工专业教学实验室供电项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、建设单位：嘉兴学院（梁林校区） 2、工程名称：化工专业教学实验室供电项目 3、建设规模：详招标文件 4、工期、质量要求: 详招标文件。 二、招标内容及范围： 建筑施工图范围内的电力安装工程，包括电缆保护管的开挖机埋深、电缆敷设、新建配电柜等。 三、清单编制依据： 1、由浙江经纶工程设计有限公司提供的设计施工图； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定。 四、清单报价需综合考虑因素： 1、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素； 2、本工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为mm； 3、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容； 4、本工程混凝土采用商品混凝土，是否泵送请投标人自行考虑报价； 5、本工程施工图做法要求，及与其它相关工程配合、图纸深化或位置变换，所产生的开孔、防水及防火密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整； 6、所有材料样式需符合建设单位要求； 7、本次项目涉及余土及垃圾外运，外运运距需自行考虑； 8、施工过程中应注意对各类管线及其配套设施的保护，如有损坏，应由施工单位负责赔偿，管线的保护措施按相关管线部门的要求。 五、图纸中有关清单编制说明： 1、道路开挖埋深部分，开挖施工完成后道路修复； 2、绿化开挖埋深部分，开挖施工完成后绿化修复； 3、1AA1配电柜考虑放置室内，室内配电箱电缆井尺寸暂按600*600*800计入，基础按10#槽钢基础计入。

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:化工专业教学实验室供电项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计要求 | m3 | 9.66
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填。 | m3 | 9.20
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、运距：投标单位自行考虑 | m3 | 0.46
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，垃圾外运投标单位自行考虑 | m2 | 2.11
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面修复 | m2 | 2.11
6 | 050102007001 | 栽植色带 | 绿化破损后，书带草种植 | 项 | 1
7 | 030408003001 | 电缆保护管 | PVC-C110 | m | 39.84
8 | 030408003002 | 电缆保护管 | GG110(热镀锌钢管)保护,防腐处理 | m | 3.64
9 | 030408003003 | 电缆保护管 | 过道路穿GG150(热镀锌钢管)保护,防腐处理 | m | 8.44
10 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 牵引拖拉管 2*PVC110 | m | 85.46
11 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1、名称：电气手井 2、型号：1200*1200*1200 3、含基础、口圈、井盖、支架 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:化工专业教学实验室供电项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY23 3、规格：4x150+1x70 4、敷设方式、部位：管内或线槽内敷设 | m | 224.69
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆终端头 | 个 | 2
14 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1、名称：配电柜 2、型号：1AA1 3、其他：包含浪涌保护器及箱内所有元器件 4、安装方式：10#槽钢基础 | 台 | 1
15 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名 称：桥架穿楼面、墙面开孔 2.填充(恢复)方式：楼面、墙面修补恢复，垃圾清运 | 个 | 1
16 | 040205001002 | 电缆井 | 1、名称：电缆井 2、型号：600*600*800 3、含基础、口圈、井盖、支架 | 座 | 1
17 | 030404019001 | 控制开关 | 断路器额定电流In=315A,GGD配电柜安装梁两根，315A塑壳安装,外加内部接线 | 个 | 1
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统调试 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:化工专业教学实验室供电项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:化工专业教学实验室供电项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301018001 | 其他措施 | 投标人认为需要的其他技术措施。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计