嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目

招标文件

项目编号：SHHR-2020-03

采购单位：嘉兴学院

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

备案单位：嘉兴市财政局

采购时间：2020年4月

目   录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标项目需求	5

第三章  投标人须知	23

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	39

第六章  投标文件格式	47

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，经政府采购云平台JM-00034358号采购计划书批准，上海华瑞建设经济咨询有限公司受嘉兴学院委托，就下列项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号： SHHR-2020-03

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目

五、招标采购内容：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目经嘉兴市财政局批准公开招标采购小动物活体成像仪、流式细胞分选仪等仪器设备一批，预算金额标项一217万元，标项二384万元。

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高投标限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小动物活体成像仪 | 套 | 1 | 217 | 214.8 |
| 二 | 医工创新科学研究中心其他设备 | 台/套 | 69 | 384 | 380.5 |

本次招标项目部分设备拟采购进口产品，具体清单详见招标文件第二章采购项目需求备注标明，未标明的设备不得采购进口产品。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体参加投标。

注：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、公告期限：  自公告发布之日起5个工作日

八、供应商注册、招标文件的获取及投标有关说明：

1、本项目实行电子招投标，应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用政采云系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、供应商注册网址：浙江政府采购网https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，供应商按要求填写相关资料并审核通过后入驻成为政采云平台正式供应商。

3、招标文件的获取：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统https://login.zcygov.cn/login，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

招标文件获取时间：2020年4月21日至2020年5月14日

本项目无需缴纳招标文件工本费。

4、投标文件制作注意事项

供应商下载、安装完成政采云电子交易客户端后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
　　注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

- 政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html
（2）《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
（3）《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
（4）《CA驱动和申领流程》：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
（5）政采云咨询电话：400-881-7190，政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

汇信（CA）客服电话：400-888-4636

九、投标保证金： 无。

十、投标截止时间及递交注意事项：

1、投标截止时间：2020年5月14日9：30时

2、投标文件递交注意事项：

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，采购代理机构将拒收。

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件；补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

- 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至上海华瑞建设经济咨询有限公司（嘉兴市马塘路500号晶晖广场南楼11楼招标代理部，联系人：朱诚磊，电话：0573-82211997/15706709350），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至邮箱2234454547@qq.com，以便工作人员查收快递。如供应商选择快递费到付，工作人员将拒签。

- 备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

- 开标时间及地点：本次招标将于2020年5月14日9：30时在嘉兴市公共资源交易中心规定开标室(嘉兴市广场路350号，蒋水港桥西侧)开标，供应商无需到开标现场，但须准时登录政采云系统在线参加开评标，直至评审结束。开标时间后半小时内（2020年5月14日10：00前）供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件；若供应商在规定时间内（2020年5月14日10：00前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十二、招标公告发布于：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn) 。

十三、采购联系方式：

采购单位：嘉兴学院

联系人：潘巍巍         联系电话：13736850178

联系地址：嘉兴市文昌路671号嘉兴学院

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

联系人：戴文娥         联系电话/传真：0573-82211997/82210980

联系地址：嘉兴市马塘路500号晶晖广场南楼11楼

政府采购行政监管及投诉受理部门：

嘉兴市财政局；电话：0573-82031729

十四、其他事项

1、供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见附件）即可，无需再提供其他社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（公告期截止日之后收到招标文件的，以公告期截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

嘉兴学院

上海华瑞建设经济咨询有限公司

2020年4月21日

第二章  招标项目需求

一、项目背景：

为完成医工创新平台硬件建设，强化原有医学研究特色，开拓省重点学科的研究方向，为学校高层次人才的培养提供良好的技术平台，进一步加强与各学科的合作，促进学校整体科研水平的提高，并能为地区提供相应的研究平台，嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目经嘉兴市财政局批复，采购仪器设备主要包括小动物活体成像仪、流式细胞分选仪等仪器设备一批，本次采购分为两个标项，其中标项一预算金额217万元，标项二预算金额384万元。

二、采购清单及主要性能参数：

1、标项一采购需求：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及主要配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体成像仪 | - CCD探测器系统： 1.1 背照射制冷CCD，CCD工作温度达到绝对-90℃； 1.2 CCD芯片尺寸≥1.3cm x 1.3cm； 1.3 CCD有效像素数量≥1000 x 1000； 1.4 CCD量子效率≥80%（500-700nm）； 1.5 暗电流：≤2.0 x 10-4 e-/pixel/s，读数噪音: ≤3电子（bin=1，2，4）；≤5电子（bin=8，16）； ▲1.6 须采用定焦镜头，最大光圈可达f/1；F值越小越好，可自动聚焦。 2.生物发光及荧光成像检测系统： 2.1 荧光光源：近红外增强型金属卤素灯，功率大于100瓦； 2.2 荧光激发光滤片转轮≥14个，标配滤片≥14个； 激发滤光片覆盖420-780nm波段； 2.3 荧光发射光滤片转轮≥8个，标配滤片≥7个；发射光滤片，覆盖520-845nm波段； 2.4 具备荧光光谱分离功能； 2.5 检测光子数≤120光子/秒/弧度/平方厘米； 2.6 生物发光检测灵敏度小于小鼠皮下50个细胞。 3．X射线成像检测系统： ▲3.1 内置X光光源，X光光源与活体成像为一体； 3.2 球管电压范围：10-40 kV，X光源电流范围：1-100uA； 3.3 标准X光成像时间10-15秒，平均辐射剂量1-3 mGy； 4. 载物台系统: 4.1 动物载物台温度20-40℃，且温度可控； 4.2 成像视野范围可调： 5cm*5cm-12.5cm*12.5cm，3只小鼠同时成像； 4.3 具备麻醉机气体接口及外部注射接口； 4.4 具备定时自检功能，可自动去除背景信号。 5 .小动物麻醉机系统： 5.1 高度集成的一体式气体麻醉系统，适合2.27KG 以内的动物； 5.2 麻醉系统同时连接于预麻醉盒及成像主机； 5.3 可同时麻醉5只以上小鼠； 5.4 氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟； 5.5 输出浓度：0-5%，可调。 6.计算机工作站： 6.1 Windows10，核心处理器：Quad Core 2.8 GHz或以上、内存容量：32 GB RAM或以上、硬盘容量：1T GB或以上；标配网卡及 DVD+/RW Drive刻录光驱； - 24英寸液晶高分辨率双显示屏。 ▲本台设备纳入强制采购清单，投标时提供有效的中国节能产品认证证书（亦可提供投标品牌或政府采购官网查询的节能产品截图等有效证明材料）。 7 .软件： 7.1 标配软件包含图像获取及数据分析模块； 7.2 具有智能向导功能，方便使用者操作； 7.3 可通过软件设置自动顺序成像，使仪器自动完成多时间点、多通道以及生物发光和荧光多模式顺序成像； 7.4 具备基于定量分析结果的荧光背景扣除算法； 7.5 具备专利的荧光光谱分离算法，可进行背景光去除及多探针成像分析所需的纯光谱信息提取、多光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作； 7.6 采用国际公认的定量标准，以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位，保证在不同成像参数获得的结果一致； 7.7 具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选模式，用于信号的定量分析； 7.8 软件记录实验相关内容，并自动添加于成像结果中，利于实验结果的管理。 8.配置： 8.1小动物成像主机 (系统包括生物发光二维成像，荧光成像二维成像，X光，切伦科夫反射性核素成像功能，可实现多模式联用及影像融合)； 8.2 CCD相机； 8.3定焦镜头； 8.4荧光光源； 8.5LED灯光源； 8.6电动激发发射滤光片转轮； 8.7电动成像载物台； 8.8成像暗箱； 8.9麻醉气体接口； 8.10共聚焦扫描单元； 8.11小动物麻醉系统； 8.12电脑； 8.13软件； 8.14不间断稳压电源（功率800W，备用时间20分钟以上）。 | 1 | 套 | 整机进口 |

- 2、标项二采购需求：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及主要配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★流式细胞分选仪 | 1. 流式细胞仪主机参数： ▲1.1 激光配置：不少于488nm、633nm两根固态激光器，仪器需保留可升级至5激光的空间，并且具有4激光同时空间独立立体激发功能，最大分选速度≥70，000个细胞/秒； 1.2 检测参数：≥7色荧光和前向散射光、侧向散射光。其中488nm激光器激发≥5色荧光：FITC、PE、PE-Texas Red、PI、PE-Cy7；633nm激光器激发≥2色荧光：APC、APC-Cy7，同时为保证细胞活性，所有激光功率小于75mW； 1.3 流动检测池：采用光胶耦合物镜石英杯，液流固定于石英杯中心，采用石英杯激发检测模式； 1.4 荧光检测灵敏度：FITC：＜85 MESF， PE：＜ 29 MESF 1.5 最大分析速度: ≥100，000个细胞/秒； 1.6 一体化电荷式分选系统：可进行1-4路分选和成份分选； 1.7 液滴分析精度：1/32 ； 1.8 进样温度控制范围4-42摄氏度，具有自动混匀功能。分选收集仓温度控制范围4-37摄氏度； 1.9 自动化液流系统包含：鞘液桶、废液桶、酒精桶、清洁液桶； 1.10 液流动力系统：采用独立液流车系统，正压压力泵驱动液流，可执行提供空气压力和真空状态，液流车与仪器主机分离，为高速流式分选提供高通量液流，分析速度最大可达10万个细胞/秒，分选速度最大可达7万个细胞/秒； 1.11 液流压力5-75psi。流速控制：11档流速； 1.12 振荡频率：≥100K Hz（每秒10万个液滴）； 1.13 配置一根660nm专用红色激光器，借助荧光微球相关技术实现全自动实时液滴延迟时间计算，准确快捷，无需依赖人工读取荧光微球数或无微球纯物理计算等方式来进行辅助校准； 1.14 自动进行仪器质检，自动设定仪器的基础条件；自动追踪仪器性能的变化； 1.15 具有自动清洗功能， 包括自动清洗流动池， 自动清洗进样仓； 1.16 进样装置兼容微量管， 5ml流式管， 15 mL管，进样仓密封， 有效控制气溶胶； 1.17 配置单克隆细胞分选装置：可以使用载玻片， 常用的微孔板（包括：6孔板， 24孔板， 48孔板， 96孔板， 384孔板以及96孔PCR Array），可通过Index Sorting技术对分选的单细胞进行溯源追踪，与单细胞测序结果相对应； 1.18 主机尺寸：高×宽×长 (毫米)720×720×1220； 1.19 电压及功率：电压：220V，功率1500W； 2.软件功能要求： 2.1 采用两台21英寸显示器分屏显示控制界面，便于参数设置和数据获取； 2.2 软件用以数据的获取分析内置数据库，并整合了多种自动清洗模式； 2.3 具有全数字信号系统，通过荧光微球可监视分选过程； 2.4 数据文件格式：支持标准数据FCS3.0/FCS2.0，也可以一键转换为pdf，Excel，Word等格式； 2.5 支持全矩阵补偿， 具备自动补偿功能，用户可根据软件引导进行多色自动补偿，具备数据叠加功能； 2.6 计算机工作站一套（CPU:I7、独立显卡、内存8GB、硬盘750GB及以上、DVD、两个21寸液晶显示器，1台3KW稳压电源）。 ▲本台设备纳入强制采购清单，投标时提供有效的中国节能产品认证证书（亦可提供投标品牌或政府采购官网查询的节能产品截图等有效证明材料）。 3.配置： 3.1 流式细胞仪主机 一台； 3.2 激光打印机（纸张规格：A4、容量≥260页，硒粉分离式材料，有无线网络打印，具备双面打印功能，二级能效，USB接口） 一台；（▲本台设备纳入强制采购清单，投标时提供有效的中国节能产品认证证书（亦可提供投标品牌或政府采购官网查询的节能产品截图等有效证明材料）） 3.3 配套装机试剂 一套； 3.4 分析软件 一套； 3.5 分选收集仓温控模块 一件； 3.6 防震台(承重≥300KG，长≥2.5米) 一件。 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 2 | 超纯水仪 | 主机参数要求： - 1.分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水； - 2.超纯水产水流速：2L/min； - 3.超纯水产水水质：电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃； - 总有机碳含量(TOC) ＜ 1ppb（LC-Pak） ；直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml，微生物：＜ 0.01 cfu/ml；热源含量：＜0.001Eu/ml。 - 4.内置预纯化柱-双波长(185nm＆254nm)紫外灯-精制柱三级纯化装置； - 5.内置2个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1； - 6.内置低噪音直流泵，1米处＜40db； - 7.取水手臂高度可调，带远程取水手臂（>60CM）;具有定量自动取水功能； - 8.主机含液晶显示屏有中文操作界面，实时显示出水关键信息； - 9.耗材具有RFID芯片识别功能，保证系统安全； - 10.自动记录一整年水质资料，出水水质符合NCCLS﹑ASTM` CAP要求; 整机符合 GLP要求，可直接与PC机或打印机相连； - 11.系统具有TOC检测功能，主机液晶屏上实时显示TOC数值，TOC检测范围：1-999 ppb； - 12.TOC检测系统自动每天校准曲线，保证检测准确性。 主要配置要求： - 1.超纯水主机系统 1 套 - 2.预纯化柱 1 个 - 3.超纯化柱 1 个 - 4.终端过滤器 1 个 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 3 | 生物安全柜 | - 1.气流模式要求:30%外排，70%循环； - 2.相关认证要求:NSF/ANSI 49， UL， CE； - 3.内部尺寸要求：高×宽×深 (毫米)≥780×1200×630； - 4.前窗工作开口高度要求（毫米）≥250； - 5.前窗最大开口高度（毫米）≥500； - 6.滤膜过滤效率要求：送风/排风过滤膜，要求优于或等于EN1822 H14 HEPA滤膜，对最易穿透性颗粒（MPPS）过滤效率≥99.995%，对0.3微米颗粒过滤效率≥99.999%； - ▲7.要求采用两台独立的进气与排气风机（双风机）自动控制并平衡下降气流与进气/ 排气气流，以保证持续安全的工作条件； - 8.要求采用两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户； - 9.要求风机采用直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机； - 10.要求具有：低速安全节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源； - 11.要求可直观显示安全柜总体运行状态，绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护； - 12.要求自动报警 可对不正常气流报警及玻璃门位置报警； - 13.要求前窗玻璃材料 采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害； - 14.要求UV灯管可定时操作，方便用户； - 15.要求控制面板可以显示下列信息，但不局限于下列信息，时间，风速，总工作时间，定时器，UV灯工作时间，错误报告性能参数； - 16.电压及功率：230V，275W(运行时)。 - 主要配置要求： - 1.主机 - 2.电源插座 （1个） - 3.搁手架（不锈钢材质，2个） | 2 | 套 | 整机进口 |
| 4 | 二氧化碳培养箱 | - 1. 工作体积：≥165升； - 2. 温度控制范围：高于室温3℃～55℃； - 3. 温度控制精度 （时间）：±0.1℃； - 4. 温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点； - 5. 温度跟踪报警：有， ±1℃； - 6. 保温方式：直热式； - 7. 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲； - 8. 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟； - 9. 二氧化碳控制范围：1～20%； - 10. 二氧化碳控制精度：±0.1%； - 11. 二氧化碳跟踪报警：有， ±1%，系统带一键自动校准功能； - 12. 二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟 ； - 13. 开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟； - ▲14. 无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示； - 15. 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）； - 16. 度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌同时包括CO2探头，氧气监控探头， 180度干热灭菌效果：6-log降； - 17. 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）； - 18. 配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能 ； - 19. 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度； - 20. 电压及功率：220V-230V，510W（970W，灭菌时）。 - 主要配置要求 1.主机一台 - 2.隔板一套 | 2 | 套 | 整机进口 |
| 5 | 倒置相差显微镜 | 主机参数要求： - 标配明场、相差观察方式； - 4孔物镜转换器； - 双目镜筒； - 多功能三板载物台， 可观查不同形状的器皿内的细胞； - 物镜：平场消色差相差物镜5×(NA≥0.12 WD≥17mm)；平场消色差相差物镜10x(NA≥0.22 WD≥7.8mm)；平场消色差相差物镜20x(NA≥0.30 WD≥3.7mm)；平场消色差相差物镜40x(NA≥0.5 WD≥2mm)； - 目镜：10×，视野大小20mm； - 聚光镜： 80mm工作距离； - 采用长寿命LED冷光源，成像寿命＞20000小时。 | 2 | 台 | 整机进口 |
| 6 | PCR仪 | PCR主机参数要求： - 样品基座：0.2ml，96孔； - 最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节； - 最大样本变温速率2.2℃/Sec； - 温度范围: 0-100.0℃； - 温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）； - 温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃）； - PCR体积范围：10—100 uL； - 5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便； - 程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； - 有线或无线网络连接预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机。 | 1 | 台 | 整机进口 |
| 7 | 多模块梯度PCR仪 | 主机参数要求： 1. 样品基座：0.2ml×32孔×3模块，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验，可升级高通量样本模块，支持数字芯片； 2. 温度范围:0～100℃； 3. 最大模块变温速率：6℃/Sec（≤6℃/Sec），最大样品变温速率：4.4℃/Sec； 4. 静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5. PCR体积范围：10—80ul； 6. 每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 7. 具有≥8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便； 8. 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 9. 配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态； 10. 软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序； 11.具有断电自动保护功能。 | 1 | 台 | 整机进口 |
| 8 | 12道移液器 | 主机参数要求： - 采用PVDF材质，耐高温抗腐蚀； - 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； - 四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； - 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； - 密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； - 单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，便于维护和清洁； - 通道数字标识，确保同一方向移液。 主要配置要求: 1.量程为： 30–300 μl | 1 | 支 | 整机进口 |
| 9 | 12道移液器 | 主机参数要求： - 采用PVDF材质，耐高温抗腐蚀； - 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； - 四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； - 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； - 密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； - 单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，便于维护和清洁； - 通道数字标识，确保同一方向移液。 主要配置要求: 1.量程为0.5-10ul | 1 | 支 | 整机进口 |
| 10 | 电动移液器 | 主机参数要求： - 适用于0.1－100 ml体积范围的刻度移液管和固定移液管； - 单指可轻松吸液和放液、设定吸液速度； - 吸液速度：≥25 ml/5秒； - 一次充电最多可工作7小时； - 移液器的适配器和过滤托架可高压灭菌。 | 5 | 支 | 整机进口 |
| 11 | 超低温冰箱 | 主机参数要求： - 温控范围：-50℃到-86℃； ▲2. 有效容积≥490L，四扇内门，四个隔层 ； 3. 内壁和隔板采用优质不锈钢材料，隔板可调节； 4. 两台1HP压缩机，每小时转移热量>400BTU。自动电压补偿功能，具有高低电压保护功能，延长压缩机使用寿命； 5. 双风机设计，快速散热，周期运转有效延长风机寿命； - 双温度探头设计，保证所有样品均处于设定温度以下，保证样品安全； - 真空释放口设计，可实现快速再次开门； - 超厚的聚亚安酯外壁，壁厚≥127mm，门厚≥114mm，三层门衬垫，确保最佳的密封和保温效果，腔体终身保修； - 控制面板齐眼线，机械故障可进行声光报警； - 标配门锁系统，带挂锁位，双重保护，24小时耗电量（Kw）≤17； - 保温性能良好，在满载情况下，停止制冷冰箱内也能维持-60℃以下温度8小时以上，-20℃以下40小时以上； - 外部尺寸：197.9×84.6×98.9cm； 13．电源要求及功率：230V/50HZ，2760W。 主要配置要求: 1.主机一台 2.隔板一套 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 12 | 超声波细胞粉碎仪 | 主机参数要求： - 脉冲激发装置：脉冲激发装置1-59秒可调； - 定时装置：1秒到10小时； - 功率150W，标配6mm探头； - 数字式显示功率； - 电压220V。 | 1 | 台 | 整机进口 |
| 13 | 高压蒸汽灭菌器 | 主机参数要求： 1.操作温度范围：灭菌105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)；加热45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa)；保温45℃ - 95℃； 2. 压力上限：0.263Mpa； 3. 压力显示方式及传感器：模拟式:双孔平衡式压力传感器系统，可做均衡压力试验，水质消解实验； 4. 制冷：标配2级可调风扇制冷缩短一半冷却时间，121度降温到97度只需12分钟； 5. 水位传感器：电导法全自动低水位传感器，水位低一定值自动报警停机，无需从外部人工观察； 6. 温度传感器：分离式：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔内实际温度，不受加热圈温度影响； 7. 延时启动：可设置1-99小时自动启动； 8. 腔体内部容量：50升； 9. 安全装置：液位传感器， 漏电保护，盖子互锁，过热保护，在超压保护温度传感器监测， 安全阀。 主要配置要求： 高压灭菌锅主机一台，蒸汽隔板一套。 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 14 | 台式冷冻离心机 | 主机参数要求： - 最高转速：13300rpm； - 最大离心力：17000g； - 最大容量：24×1.5/2ml； - 温度控制范围：-9-40℃； - 安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护； - 离心时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式； - 生物安全：转头可提供CAMR第三方生物安全证书，盖子透明可视，方便观察； - 加减速时间：加速时间11秒，减速时间12秒； - 外形尺寸：330×295×445 mm； - 电源及功率：220V，600W。 主要配置要求： - 离心机主机一台； 2．24×1.5/2ml 转头一个。 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 15 | 移液器 | 主机参数要求： - 采用PVDF材质，耐高温抗腐蚀可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； - 四位数字体积显示； - 伸缩式弹性吸嘴； - 单独活塞设计； - 移液器每套含：0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul。 主要配置要求： 一套5支（以上量程） | 5 | 套 | 整机进口 |
| 16 | 垂直电泳系统 | 垂直电泳主机参数要求： - 电泳槽可同时进行 4 块凝胶电泳； - 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 3. 胶面积≧8.3 x 7.3 cm；短玻璃板≧10.1 x 7.3 cm；长玻璃板≧10.1 x 8.2 cm； 4. 塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中内置的脊可避免的空气接触，保证均一的凝胶聚合； 5. 平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶； 6. 弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性，防止漏胶； 7. 模块化：可换置转印（western blot）等模块。 转印系统参数： - 参数设置需求：可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移； - 在低压下也能获得高效、稳定的转移； - 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题； - 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场； - 整体大小≧161218 cm；最大胶尺寸≧7.510 cm；缓冲液体积≧450 ml。 主要配置要求： - 电泳仪电源一个（电源功率220V）； - 垂直电泳槽套装含：缓冲液槽和盖1套，制胶框架1个，上样引导装置4个，灌胶架子1套，制胶梳 5把，短玻璃板、长玻璃板各5块（尺寸规格12*16*18 cm）； - 转印模块套装含：缓冲液槽和盖1套，凝胶支架转印夹2个，纤维绝缘海绵垫4块，电转印模块，冷却盒1个，转印电极芯。 | 2 | 套 | 整机进口 |
| 17 | 水平电泳系统 | 主机参数要求： 1. 电源输出范围≧电压10-300 V；电流≧4-400 mA；最大功率≧75 W； 2. 带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘； 3. 样品通量≧8-30个； 4. 胶盘尺寸（W×L）≧7×7cm或7×10cm； 5. 电泳槽尺寸（W×L×H）≥9.2×25.5×5.6 cm； 6. 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟；有暂停/继续功能；有断电后自动恢复功能； 7. 要求带制胶器，无需使用胶带纸黏贴； 8. 基座缓冲液容量≧270 ml;溴酚蓝迁移率≧4.5 cm/hr（at 75V）。 主要配置要求： - 电泳仪电源一个； - 水平电泳槽含：UVTP托盘7*7cm，制胶盘，8/15孔梳子缓冲液槽和盖子1套。 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 18 | 高速冷冻离心机 | 主机参数要求： ▲1. 最高转速：15200rpm； 2. 最大离心力：25000g； 3. 最大容量：4×400ml； - 加减速控制：9级加速控制/10级减速控制； - 具有最高转速离心计时功能，保证离心时间； - 离心时间控制：9小时59分钟或连续离心、快速离心功能； 7.无碳刷免维护电机驱动； 8.AUTO-LOCK转头自锁功能，避免因螺纹引起的发丝现象； 9.具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换； 10．各种转头经过生物安全认证； 11．具有自动转头识别，不平衡检测，自动锁盖和内锁装置；状态自诊断；多电路保护； 12.外形尺寸：623x605x360mm； 13.电源及功率：220V，1400W。 主要配置要求： - 离心机主机一台； - 6x100ml角转头一个； - 50ml尖底管适配器一套； - 15ml尖底管适配器一套。 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 19 | 半干转印槽 | 主机参数要求： 1. 无需缓冲液槽或转印夹就能转印； 2. 15-60分钟快速转印； 3. 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开； 4. 最大凝胶尺寸：24 x 16 cm； 5. 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极； 6. 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力； 7. 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA； 8. 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板，提起安全盖时，电流被切断。 主要配置要求： - 电泳仪电源一个(功率电源电压220V）； - 半干转印槽一套。 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 20 | 核酸、蛋白浓度荧光定量仪 | 主机参数要求： - 动态范围：5 个数量级； - 处理时间：≤5秒/样品； - 光源：蓝光LED（最大470 nm）红光LED(最大635 nm)； - 最低检测1μL样品； - 新集成试剂计算器可报告所需染料和缓冲液的用量； - USB驱动：4 GB 。 | 1 | 台 | 整机进口 |
| 21 | 液氮罐 | 主机参数要求： - 液态氮容量 ( 公升 )：47.4L - 每日蒸发量:0.39 - 正常工作天数:76天 - 架子数量：6个 主要配置要求： - 主机1台 - 架子6个 | 1 | 套 | 整机进口 |
| 本表以下设备不得采购进口产品： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及主要配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 22 | 小动物麻醉机/温控手术台 | 主机参数要求： - 麻醉机主机带有便携式把手，移动灵活； - 采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能； - 0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≦2.5kPa； - 密封性良好，内部承受压力不低于50kPa，并保持零泄露； 5. 10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%； 6. 具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； 7. Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％； 8. 配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM； 9. 0-2.5LPM诱导气流控制调节范围，满足不同大小、不同数量动物的同时诱导麻醉需求； 10. Toggle开关气路切换，切换时间不超过1秒钟； 11. 9/16进气接头，兼容不同品牌通气管道； 12. 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 13. 具有快速充氧功能，速度不低于10LPM； 14. 气体回收装置小于等于215*215*170mm：抽气力量大，具有风速调节功能；具有称重功能，可以随时称量和显示气体过滤罐的重量，以确认其吸附是否饱和；具有一级（重量990g）、二级（1010g）超重报警（指示灯和蜂鸣器），提示及时更换过滤罐； 15. 系统设计紧凑，集诱导盒、回收装置、气源泵于一体，体积≤640mm*600mm*1150mm； 16. 预留双流量计和双通道流量计安装扩展位，方便增加第二个气体流量计。 主要配置要求: - 移动式麻醉主机一套 - 空气泵一套 - 气体回收装置一个 - 气体过滤罐一套 - 大鼠麻醉诱导盒一套 - 单管路面罩（MRI兼容）-大鼠/小鼠各一只 - 麻醉面罩固定支架（MRI兼容/可升降）一个 | 1 | 套 |  |
| 23 | 4℃冰箱 | 主机参数要求： - 总有效容积(升)：395L； - 存储温度（℃）：2~8℃； - 外型尺寸（宽*深*高）mm：650*673*1992； - 涡流多风道制冷系统，翅片式蒸发器，无霜； - 玻璃门防凝露。 主要配置要求: 1.主机1台（220V，100W） | 2 | 台 |  |
| 24 | -20 ℃冰箱 | 主机参数要求： - 容积(L)：270L； - 温控范围：-10℃-25℃； - 数码温度显示；快速冷冻功能； - 传感器故障报警、高低温报警、声光报警功能，无霜； - 内壁ABS工程塑料，抽屉式结构，方便物品存放。 主要配置要求: 1.主机1台（220V，100W） | 2 | 台 |  |
| 25 | 鼓风干燥箱 | 主机参数要求： - 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃； - 温度分辨率：0.1℃； - 恒温波动度：±1℃； - 搁板：≥2块； - 工作室尺寸：600*500*750（mm）； - 功率：2500W。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 电热恒温水浴锅 | 主机参数要求： 1.温度范围：室温-99℃； 2.控温精度：0.5~2℃； 3.尺寸：350*200*200。 | 2 | 台 |  |
| 27 | 生化培养箱 | 主机参数要求： 1.控温范围TCR：0-65℃； 2.温度分辨率TR：0.1℃； 3.温度波动度TF：高温±0.5℃、低温±1.0℃； 4.输入功率：500w； 5. 外形尺寸:575*720*1240(mm)。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 制冰机 | 主机参数要求： - 制冰量(kg/24h)：30 - 储冰量(kg)：10 - 冷凝方式：风冷 - 输入功率(w)：300 - 尺寸：300*493*547(mm) | 1 | 台 |  |
| 29 | 低速离心机 | 主机参数要求： - 最高转速（r/ min）：5000； - 最大离心力（×g）：4514； - 定时范围：1-99h59min/连续/短时离心； - 转速精度：±50r/min。 主要配置要求： - 离心机主机一台； - 32x15ml转子一个； - 8x50ml管架一套。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 千分之一天平 | 主机参数要求： - 最大称量值≧220g - 秤台尺寸≧直径120 mm - 可读性≦0.001 g - 重复性≦0.001 g - 线性≦0.002 g - 稳定时间（典型值）≦1.50 s | 1 | 台 |  |
| 31 | 万分之一电子天平 | 主机参数要求： - 最大称量值≧220g - 秤盘外形尺寸≧90 mm - 可读性≦0.0001 g - 线性≦0.0002g - 重复性（sd）≦ 0.0001g - 稳定时间≦ 1 .5s | 1 | 台 |  |
| 32 | 脱色摇床1 | 主机参数要求： - 频率：40～240转/分； - 旋幅：回转半径15mm； - 速度：无极调速、数字显示； - 托盘：320×265mm； - 定时： 0～120分/连续。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 脱色摇床2 | 主机参数要求： - 电源：220V - 功率：30W - 频率：0～80转/分 - 速度：无极调速 - 托盘：280×260mm 摆幅：上下20mm | 1 | 台 |  |
| 34 | 掌上型迷你离心机 | 主机参数要求： - 电源供应：220V - 功率：30W - 转速：12000转/分 - 离心量：1.5ml/2ml×8；0.5ml×8；0.2ml×8/0.2×8×2（8排管） | 4 | 台 |  |
| 35 | 旋涡混合器 | 主机参数要求： - 转速：2800转/分； - 控制形式：光控感应； - 感应距离：30cm； - 工作方式：连续、点触、调速； - 工作台：碗型、平板型可调换。 | 2 | 台 |  |
| 36 | 静音混合器 | 主机参数要求： - 电源：220V； - 转速：5转/分； - 工作状态：360度旋转； - 工作尺寸：250×100/0.5-10ml 。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 旋转培养混合器 | 主机参数要求： - 使用温度范围：4℃-60℃； - 混合角度：可随意调节； - 旋转速度：10-80转/分； - 转速控制：无级调速； - 时间控制：0-120分或连续计时器； - 最大混合量：1200ml； - 最小混合量：1.5ml。 主要配置要求： - 主机1台； - 管架2套。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 多用途旋转摇床 | 主机参数要求： - 电源：220V - 功率：35W - 托盘承载：4kg - 旋转速度：0-80转/分（可调）。 主要配置要求： - 主机1台； - 夹具1套。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 磁力搅拌器 | 主机参数要求： - 最大加热功率：200W - 转速：100-1500rpm - 最大搅拌面积：5L - 加热温度：室温+5℃-340℃ - 控温方式：、电子 - 保护温度：350℃ | 2 | 台 |  |
| 40 | 实验室ph计 | ph计主机参数要求： - 测量范围：-2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; -5 °C–110 °C - 检测分辨率：0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C - 温度补偿 Yes - 显示屏：带背光的 LCD - 工作环境：5°C – 40°C， 80%RH | 2 | 台 |  |
| 41 | 金属浴加热器 | 主机参数要求： - 加热温度范围： 室温+5-120℃ - 安全温度：140℃ - 时间设定范围：1min-24h - 运行方式：定时/连续运行 - 允许环境温度： 5-40℃ - 允许环境湿度： 80％ | 2 | 台 |  |
| 42 | 紫外透射箱 | 主机参数要求： - 紫外波长（nm）: 302 - 紫外玻璃（mm）: 200×200 - 8W紫外管 (支）: 6 - 输入电压: 220VAC - 重量（kg）: 10 主要配置要求： 1.主机1台； 2.紫外灯管6支。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 超声波清洗器 | 主机参数要求： - 功率40%－100%可调； - 数显设定超声清洗时间； - 工作时间倒计时显示； - 工作参数断电记忆功能； - 室温-80℃的温度设定范围； - 1-999min总工作时间设定； - 配有专用不锈钢网篮、降音盖。 | 1 | 台 |  |
| 44 | 超净工作台 | 主机参数要求： - 洁净等级：ISO 5级 100级 - 菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） - 平均风速： ≥0.3m/s - 噪音：≤62dBA - 振动半峰值：≤3μm - 照度：≥300Lx - 电源：AC，单相220V/50HZ | 2 | 台 |  |
| 45 | 紫外交联仪 | 主机参数要求： - UV波长：254nm； - 曝光时间测量范围：0-999.9（分钟），功率60W； - UA光源：5个10W灯管 关机信息不丢失； - 9个曝光能量设定并可保存 汗化液晶屏显示； - 9个曝光时间设定并可保存 可触摸键盘； - UV曝光能量手动设置 UV遮挡视窗； - UV曝光时间手动设置 大型不锈钢紫外曝光机。 | 1 | 台 |  |
| 46 | 微波炉 | 主体参数 - 开门方式：按键 - 操控方式：按键式 - 内胆材质：喷涂能效等级二级 - 容量：23（L） 规格参数 - 微波功率：800（W） - 产品尺寸：490*287*354（mm） - 烧烤功率：850（W） - 额定电压：220V - 额定频率：50hz | 1 | 台 |  |

三、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 1、提供良好的售后服务，提供的货物在使用前需进行安装、调试的，中标供应商需负责安装、调试、提供整台（套）设备的实验指导书或说明书（中、英文双语），并免费培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。 2、设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，中标供应商安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，提供终生免费技术服务咨询，相关技术人员名单须在投标文件中明确。 3、7*24小时提供现场服务响应，在远程支持难以满足服务要求时，24小时内到达现场提供技术支持（情况紧急时要求4小时内赶到现场），查找原因，提出解决方案，直至故障完全排除为止。要求在12小时内解决问题，如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以代用。投标人需要在投标文件中承诺实现的具体措施。 4、质保期内，何缺陷必须由中标供应商负责维修，并将缺陷原因、维修内容、完成维修的时间等报告给采购人（报告一式两份）。 |
| --- | --- |
| 质保期和维修 | 1、设备免费保修期：国产设备免费保修期3年；进口设备免费保修期1年，要求原产质保。保修时间从验收及培训完成起计算。 2、超过保修期的设备实行终身维修，并保证零配件的供应，提供软件终生免费升级。设备出现故障时，接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务，保证采购方正常运行。 |
| 培训 | 免费提供不少于5次上门操作演示和维修培训服务，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容；至少培训2-3人能熟悉使用设备且能独立操作，并对常见故障的诊断及处理提出建议，满足采购人使用要求。 |
| 交货时间及地点 | 1、国产设备合同签订后1个月内交货并完成安装调试、交付使用；进口设备合同签订后2个月内交货并完成安装调试、交付使用。 地点：浙江省嘉兴市嘉兴学院内，采购方指定地点。 2、设备交付时应提供全套技术资料，包含但不限于各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件，进口设备还应按三方《委托进口仪器设备合同》执行。 |
| 报价要求 | 包含项目实施所需的一切设备、线材、布线相关配件、安装、辅件、调试、测试、开发、人员费用、税金等一切相关费用。 |
| 政策性条件 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件；投标人属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 付款条件 | 1、国产设备付款方式： 合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 2、进口设备付款方式： 方式一：在采购人、采购人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效后，甲方预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的40%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式二：在采购人、采购人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效，且进口代理商对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的50%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 - 特别说明： （1）凡涉及进口设备，但中标供应商无进出口资质的，须委托嘉兴学院的进口代理商办理进口业务。代理服务费由采购人支付。 （2）凡中标供应商有进出口资质的，由中标供应商办理进口业务，采购人另行支付代理费（标准按照采购人与固定进口代理商的服务费标准执行）。 注：进口代理服务费仅为办理进口业务的服务费，其他所有费用均由投标人在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）和进口代理服务费外，采购人不再另付任何其他费用。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |

注：“▲”系指实质性要求指标，不满足实质性要求条款的投标文件无效，“ ★”系指核心产品。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价； （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 招标答疑及现场踏勘：本项目不组织现场踏勘，投标人如对招标文件有疑问请于2020年4月26日16：00时前必须以书面形式将疑问提交至采购代理机构（传真：0573-82210980），同时将电子版发送至招标代理单位邮箱（2234454547@qq.com）。 |
| 5 | 投标费用：本项目招标代理费由中标单位承担，在领取中标通知书的同时缴纳至招标代理机构（具体金额详见招标文件有关条款）。 |
| 6 | 履约保证金：合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；项目整体验收合格后，履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 7 | 最高限价：本项目预算金额标项一217万元，标项二384万元，标项一最高投标限价214.8万元，标项二最高投标限价380.5万元， 高于最高限价的投标报价为无效报价，采购人将不予接受。 |
| 8 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资技术信商务文件和投标报价文件两部份组成。 投标文件的递交：（1）投标截止时间前在线上传递交电子加密投标文件。（2）备份投标文件：介质（U盘1份）存储的数据电文形式的备份投标文件。按招标公告要求密封包装后在投标截止时间前邮寄递交至上海华瑞建设经济咨询有限公司，逾期送达或未按要求提交的投标文件将被拒收。 特别说明：（1）如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份投标文件也将被拒收。因近期处于疫情防控期间，受各地道路交通运输及各公共场所管制等因素影响，请各投标人充分考虑邮寄备份投标文件的在途时间。（2）投标人在将备份投标文件按要求快递寄出的同时及时电话联系招标代理机构，并以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容发送至邮箱2234454547@qq.com，以便代理工作人员查收。（3）备份投标文件的递交遵循投标人自愿原则。（4）中标供应商在签订合同前应制作纸质投标文件（一正三副）给采购人，纸质投标内容应与电子投标文件内容一致，不得改变电子投标文件实质性内容，两者不一致时以政采云系统内电子投标文件为准。 |
| 10 | 投标截止时间：2020年5月14日9：30时 投标文件递交方式：详见招标公告 |
| 11 | 开标时间：2020年5月14日9：30时 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心规定开标室(广场路350号，蒋水港桥西侧) |
| 12 | 供应商注册及招标文件的获取：详见招标公告 |
| 13 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 16 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供以下材料，否则不给予价格扣除： ①《中小企业声明函》（模板见第六章）； ②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 19 | 样品：无 |
| 20 | 1.凡涉及进口设备，但中标供应商无进出口资质的，须委托嘉兴学院的进口代理商办理进口业务。代理服务费由采购人支付。 2.凡中标供应商有进出口资质的，由中标供应商办理进口业务，采购人另行支付代理费（标准按照采购人与固定进口代理商的服务费标准执行） 注：进口代理服务费仅为办理进口业务的服务费，其他所有费用均由投标人在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）和进口代理服务费外，采购人不再另付任何其他费用。 |
| 21 | 付款条件：详见“资信及商务要求表中”付款条件条款。 |
| 22 | 其他需说明的内容： 1.采购代理机构将按照招标文件确定的时间组织在电子招标投标交易平台上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标，直至评审结束。开标时间后半小时内（2020年5月14日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年5月14日10:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。（注：供应商投标文件解密时CA锁须与加密时CA锁为同一CA锁，否则将导致投标文件无法正常解密。） 2.资信技术评审结束后，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行商务报价投标文件解密，无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商将通过电子交易平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时。 3.本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的招标代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效，“ ★”系指核心产品。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章），装订入投标文件内。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）是否允许采购进口产品

本项目允许部分设备采购进口产品，允许进口部分设备明细详见招标文件第二章招标采购需求备注，其余设备不得采用进口产品。进口设备须按《委托进口仪器设备合同》签订三方合同。

▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- ▲本项目所涉投标文件格式请详见附件，未给出的格式请投标人自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件与报价文件两部份组成。

- 资信商务部分：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.8与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.9投标人情况介绍；

1.10商务响应表；

1.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.12投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.13提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（相关截图投标人可不提供，评标时以开标当日评标委员会核实的查询结果为准）

1.14标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术部分：

(1)投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

(2)对本项目系统总体要求的理解；

(3)供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

(4)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

(5)项目实施人员一览表；

(6)投入本项目的设备一览表；

(7)优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

(8)供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- ▲法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.进口设备报价特别说明：

- 凡涉及进口设备，但中标供应商无进出口资质的，须委托嘉兴学院的进口代理商办理进口业务。代理服务费由采购人支付。

- 凡中标供应商有进出口资质的，由中标供应商办理进口业务，采购人另行支付代理（费标准按照采购人与固定进口代理商的服务费标准执行）。

注：进口代理服务费仅为办理进口业务的服务费，其他所有费用均由投标人在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）和进口代理服务费外，采购人不再另付任何其他费用。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

本项目不设投标保证金。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备2、投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：

供应商应当在投标截止时间前在线完成电子投标文件的递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件（补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交）。

- 备份投标文件：

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（1份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章及法定代表人印章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- （八）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并可在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，开标及评标会议在政府采购有关监督部门监督下进行，并全程录像。

（二） 开标程序：

1.在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在3家及以上的，由采购代理机构组织进行开标。

2. 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，投标人在线解密电子投标文件时间为投标截止时间后半个小时内（注：供应商投标文件解密时CA锁须与加密时CA锁为同一CA锁，否则将导致投标文件无法正常解密。）

投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开资格和资信技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

4.采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

5.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

5.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

5.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

5.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

5.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.开标时，由采购人或者采购代理机构检查投标文件的密封情况及对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

7.开标顺序为：先开启商务技术标、最后开启报价文件。资格（资信）证明文件或商务技术标经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启报价文件。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家 4人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

本项目由采购人确定中标人。

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.合同签订后7日内，供应商按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%。采购人收到履约保证金后合同生效。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.项目整体验收合格后，履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

（三）▲招标代理费

3.1中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准以委托项目成交价为基数（本项目将按标项成交价分别向各标项中标供应商收取），按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件中规定的货物类收费标准*成交折扣率（50%）收取，对于招标代理服务费不足2000元的按2000元收取，招标代理服务费超过2.5万元的按2.5万元收取。招标代理费综合计入总投标报价内，招标人不在投标报价项中单列。

3.2收款账户信息：

收款人：上海华瑞建设经济咨询有限公司嘉兴分公司

户名：上海华瑞建设经济咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：中国银行嘉兴市分行

账号：403958337788

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出高低排序的，由评标委员会充分讨论达成一致意见后推荐；对于评审过程中出现无法达成一致的争议问题，按少数服从多数的原则投票确定。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务及其他分

二、评标内容和标准（适用于本项目的两个标项）

1、价格分（30分）

1.1 价格分满分为30分。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

1.2根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供以下材料，否则不给予价格扣除：

①《中小企业声明函》（模板见第六章）；

②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。

1.3 根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

1.4监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

1.5投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 商务资信及技术分（0~70分）

| 评分内容 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （46分） | - 满足招标货物的性能及技术指标要求（20分）： 招标文件中“▲”系指实质性要求指标，不满足实质性要求条款的投标文件无效，“ ★”系指核心产品。 1.1标项一：（0-20分）（仅适用于标项一） 所有指标满足招标需求的，得10分；所有指标满足招标需求，多数指标明显优于招标需求，并经评审专家认为对设备性能提升有实质性意义的，每项加1分，最多加10分；非实质性指标有不符合招标需求的，每项扣2分，扣完为止。 1.2标项二：（0-20分）（仅适用于标项二） 1.2.1满足招标货物的性能及技术指标要求（核心产品）（0-10分） 所有指标满足招标需求的，得6分；所有指标满足招标需求，多数指标明显优于招标需求，并经评审专家认为对设备性能提升有实质性意义的，每项加1分，最多加4分；非实质性指标有不符合招标需求的，每项扣2分，扣完为止； 1.2.2满足招标货物的性能及技术指标要求（非核心产品）（0-10分） 所有指标满足招标需求的，得6分；所有指标满足招标需求，多数指标明显优于招标需求，并经评审专家认为对设备性能提升有实质性意义的，每项加1分，最多加4分；非实质性指标有不符合招标需求的，每项扣2分，扣完为止。 | 20 |
|  | 2、项目实施方案（13分）： 2.1根据供应商提供符合项目需求设备配置计划、质量保证措施、安全管理措施等实施方案进行评审。方案可行性、科学性、有效性、合理性强的得6分；方案基本可行，能基本满足采购需求，得2.1-5.9分；方案措施不严密、存在明显缺陷的得0-2分； 2.2根据供应商提供符合项目需求提供供货、安装、调试、验收等方案，进行评审。方案可行性、科学性、有效性、合理性强的得7分；方案基本可行，能基本满足采购需求，得3.1-6.9分；方案措施不严密、存在明显缺陷的得0-3分。 | 13 |
|  | 3、供货能力（0-2分）： 供应商核心产品供货保障，拟进口设备提供原厂合作协议每个得0.5分，最多2分。 | 2 |
|  | 4、项目实施人员能力（0-5分）： 根据项目实施团队综合实力（包括但不限于项目经理、技术人员等所拥有的资格证书、工作履历、类似项目实施经验等情况），人员数量是否充足、专业配备是否合理等内容，酌情打分，得0-5分。 | 5 |
|  | 5、投标产品综合情况（0-3分）： 根据投标产品整体的品牌知名度、所具有的产品特性、优势及所拥有的各类证书、检测报告等情况酌情评审，得0-3分。 | 3 |
|  | 6、合理化建议（0-3分）： 根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议各得1分，最高得3分。 | 3 |
| 商务、资信及其他分（24分） | 1、售后保障方案（0-4分）： 1.1售后服务保障体系（包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题、排除问题的速度、备品备件库、维护驻点人员情况等），得0-2分； 1.2根据供应商针对本项目制订的培训方案的完整性、可行性等内容进行评审，得0-2分。 | 4 |
|  | 2、质保期（0-2分）： 进口产品质保期每增加一年，得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  | 3、实质性优惠（0-1分）： 根据供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，由专家组综合比较后酌情评分，得0-1分。 | 1 |
|  | 4、供应商实力与资信（0-5分）： 4.1根据供应商具有其他与本项目采购需求相符的专业资质证书、信誉、荣誉等证书，经专家组评审后，每张证书得1分，最高得3分； 4.2对供应商的综合评价：供应商的知名度、市场形象、用户反馈度等情况的打分，得0-2分。 | 5 |
|  | 5、成功案例及业绩（0-5分）： 供应商自投标截止时间前三年以来成功实施的同类项目的案例证明，每个得1分，最高得5分。（须同时提供完整供货合同及验收单复印件等证明材料） | 5 |
|  | 6、政策分（0-3分）： 投标设备属于节能环保产品，根据最新一期环境标志产品政府采购清单或节能产品政府采购清单，每样得1分，最高得3分（提供证明材料复印件做在投标文件中） | 3 |
|  | 7、诚信分（0-2分）： 供应商凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 | 2 |
|  | 8、投标文件制作（0-2分）： 投标文件编制完整、格式规范，合格供应商资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容关联到位、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止；合格供应商资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容未进行一一关联，得0分。 | 2 |

注：最低报价不是中标的保证，评标小组将推荐综合评分最高的投标人为中标候选人。

三、定标办法

本次招标由招标人直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可按综合得分由高到低顺序选择中标人。

四、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。

- 嘉兴市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

招标编号：SHHR-2020-03

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：政府采购云平台JM-00034358号

采购人（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照  SHHR-2020-03  嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目   结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目，具体内容及数量如下：

| 序号 | 品目名称 （服务名称） | 规格型号、技术参数 （或服务内容） | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

2、乙方是否属于中小微企业：□是   □否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）              ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：                    。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第              项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款           时支付           ；            时支付            ；            时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第 1 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于 合同签订后7日内 向甲方提交履约保证金_______元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在  项目整体验收合格后，履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（工期）：国产设备        年     月     日前交货；进口设备        年     月     日前交货，并确保2020年8月15日前完成验收交付。

2、交货（服务）地点：       嘉兴学院（采购人指定地点）

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 7 份，甲乙双方各执 2 份， 1 份报送政府采购监督管理部门备案， 1 份留招标代理机构备查， 1 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，需另加2份）

二、特殊专用条款部分

嘉兴学院医工创新科学研究中心一期项目

委托进口仪器设备合同

合同编号：

签订日期：

签订地点：嘉兴学院越秀校区

甲方（最终用户）：嘉兴学院

乙方（甲方之受托方：进口代理商）：

丙方（国内中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》及《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：               ），甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方的教学科研进口仪器设备由甲方委托乙方办理进口代理事宜进行友好协商，为明确三方的权利与义务，一致达成以下约定事项：

本合同中《嘉兴学院仪器设备采购合同》是指甲方与丙方签订的仪器设备采购合同；《进口仪器设备外贸合同》是指乙方按丙方需求与丙方指定的外商签订的外贸合同；《嘉兴学院外贸进口代理服务项目采购合同》是指甲方与乙方签订的外贸进口代理服务合同。

一、进口仪器设备

| 进口仪器设备外贸合同号 | 进口仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 进口金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口仪器设备外贸合同总额 |  | 外币 /人民币 |  |  |

二、授权范围

甲方委托乙方为对外代理，承担甲方指定的进口仪器设备的外贸代理服务工作。

三、权利与义务

甲方：

1.向乙方提供办理免税证明的有关材料，以便其代办进口许可证及免税手续；

2.甲方应按照本合同的约定进行付款。

乙方：

1.负责与丙方指定的外商签订《进口仪器设备外贸合同》及对外付款相关事宜，

保障《进口仪器设备外贸合同》合同目的的实现，并与丙方共同对甲方负责；

2.负责办理仪器设备的进口及减免税手续。

3.负责办理机电产品进口许可证或其他相关的许可证，完成网上申报等有关事宜。

4.根据《进口仪器设备外贸合同》，积极实施对外履约，负责对外开证、购汇、付汇和对内结算等有关事宜，并及时向甲方通报代理项目执行情况，协调有关商务事宜。

5.在仪器设备到达《进口仪器设备外贸合同》规定港（站）后，应负责及时办理进口清关手续，并及时通知丙方将进口仪器设备安全送到甲方指定地点，代垫有关费用。

6.到货后，如进口仪器设备发生规格、型号、质量、数量与《进口仪器设备外贸合同》不符等问题，应办理好商检手续，退换货的报关等出口及复进口事宜，费用由乙方按实际产生的费用向丙方另外收取，并凭借商检部门出具的商检证书，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，7个工作日内将款项支付给甲方。乙方逾期支付的，每逾期一日，按应付钱款的千分之一计付逾期付款违约金。

7.非乙方原因造成的滞港、滞报及超期等费用由丙方承担。

8.若代理的仪器设备需要出境维修或退货，须协助甲方办理各种手续。

丙方：

- 负责保障所选外商的资信，确认进口仪器设备的配置和价格。

- 配合乙方及时签订《进口仪器设备外贸合同》，确保货物的质量、维保事宜，及时在甲方指定的地点交货；

3.根据《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：            ）约定的时间和交货方式，按时向甲方交付全新合格的进口仪器设备。

4.应按时做好对进口仪器设备据中仪器设备的验收及调试工作，如发现规格、型号、质量、数量与进口合同约定不符等问题，及时在法定或《进口仪器设备外贸合同》约定的有效期限内，协同乙方向外商交涉及索赔，并协助乙方办理商检证明。

5.本合同项下的进口仪器设备的质量要求、技术标准以及到货后安装调试、技术服务、人员培训、技术资料和验收、售后服务等工作，由丙方按《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：              ）要求执行；

四、支付与结算：

1.进口仪器设备款的支付

进口仪器设备款以中标价人民币（大写）           元 整（小写：￥        元）进行结算，如进口仪器设备不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由丙方承担。

本合同（《委托进口仪器设备合同》）生效后，按以下第     种方式支付：

①甲方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的40%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

②乙方对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的50%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

③进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，甲方一次性付清。

2.进口代理费的支付

进口代理费由甲方承担，按照《嘉兴学院外贸进口代理服务项目采购合同》第五条“支付与结算”中约定的费率在限额范围内计算，在进口仪器设备按《嘉兴学院仪器设备采购合同》约定终验合格且乙方开具足额、合法、正规的代理服务费发票后付清。本合同进口代理费为人民币             元。

除进口仪器设备款及进口代理费外，甲方不再另付任何其他费用。

五、本合同未尽事宜，应由三方友好协商签订补充协议。

六、执行本合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地约定为嘉兴学院越秀校区。

七、本合同的任何修改、变更须经三方书面同意确认，签字并加盖公章方为有效。

八、本合同自三方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为：                。

九、本合同一式    份，甲方执    份、乙方执    份、丙方执    份，具有同等法律效力。

十：特别声明：乙方与丙方之间的结算事宜、纠纷处置等概与甲方无关，由乙丙双方自行协商处理。但整个合同过程中，丙方对甲方负有交货义务以及品质担保义务。本合同履行过程中，如甲方依《嘉兴学院仪器设备采购合同》解除该合同的，则本合同同时解除，乙方退还甲方已支付的钱款。乙方逾期退还的，每逾期一日，按已付钱款的千分之一计付违约金。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人（或授权委托人）：            法定代表人（或授权委托人）：

丙方：

地址：

法定代表人（或授权委托人）：

签订时间：    年   月    日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》政府采购云平台JM-00034358号，采购编号：SHHR-2020-03，合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

- 政府采购活动现场确认声明书

上海华瑞建设经济咨询有限公司 ：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加

项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

1.备份投标文件外包装封面格式：

- 备 份 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：备份投标文件（资信商务技术文件及报价文件）

投标人名称：（加盖公章及法定代表人印章）

投标人地址：

在      年   月   日   时   分之前不得启封。

年  月  日

## （注：包封有接缝处均应密封并加盖投标人公章及法定代表人印章）

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

- 资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

- 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ——————————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ———————————（页码）

5.投标声明书格式：

- 投标声明书

致                     （采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                           。

我              （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的           （采购项目名称）       的投标，完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：           ；规格型号：               ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　        （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

6.法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致                    （采购人）：

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）以我方的名义参加                (项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字：

职务：                                职务：

被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

7. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位 名称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

8.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 招标文件的规定 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 交货期 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

9.技术响应表格式：

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

10. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

11.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

12.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

13.投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

投标人代表（签名）：                         投标人（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

14.投标函格式：

- 投 标 函

致    （采购人）   ：

根据贵方为项目名称：           的招标公告（项目编号：SHHR-2020-03），签字代表_____  （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

联系地址：_____________邮编：_____________ 联系电话：_____________

电子邮箱：________________传真：_________________

投标人代表姓名：_____________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

15.开标一览表

- 开 标 一 览 表

- 投标人名称（盖章）：

- 项目名称：                    项目编号：                 标项：            金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称（国产） | 品牌/厂家/产地 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计金额（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（进口） | 品牌/厂家/产地 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| 小计金额（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： 元整 小写￥ 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：进口设备 年；国产设备 年 |  |  |  | 免费保修期：进口设备 年；国产设备 年 |  |  |  |

注：1、报价应包括履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税费等在内的一切费用均应计入投标报价内；

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致；

- 3、此表在不改变表式的情况下，投标人可自行扩展。

- 投标人授权代表签字：

投标人公章：                                          日 期：      年   月    日

16.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称（国产） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 小计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（进口） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 小计金额（大写）： 元整 ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： 元整 ￥ |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年   月    日

17.社保缴纳承诺函

社保缴纳承诺函

致                    （采购人）：

我公司参与（项目编号和项目名称）          项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

特此承诺。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日  期：     年    月    日

18.诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 19.中小企业声明函

- 中小企业声明函

本公司郑重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》( 财库[2011]181号）的规定，本公司为     型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加              项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。

- 20.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日期：  年   月   日