## “材料工程”综合性能测试实验室建设（第二次）

公开招标文件

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第7-1号

项目名称：“材料工程”综合性能测试实验室建设（第二次）

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2023年6月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  供应商须知	18

第四章  评标办法及评分标准	34

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	37

第六章  投标文件格式	50

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

“材料工程”综合性能测试实验室建设（第二次）的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2023年7月24日9：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

政府采购计划编号：浙财采确[2023]28231号-001

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第7-1号

项目名称：“材料工程”综合性能测试实验室建设（第二次）

预算金额：人民币150万元

最高限价：人民币150万元

采购需求：采购一批实验室设备

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目接受联合体投标：¨ 是，þ否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 þ无需落实；

2.2 ¨需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2023年6月30日至2023年7月24日09：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年6月24日9：30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至招标代理机构袁斐（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标代理机构联系人邮箱（455291270@qq.com），以便招标代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，招标代理机构将拒签；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉兴学院

项目联系人：程老师

联系方式：18324374815

2.代理机构信息

名 称：浙江中磊工程咨询有限公司

地 址：嘉兴市中环广场东区A座403室

项目联系人：袁斐

电话：13706730343

邮箱：455291270@qq.com

质疑联系人：汤晓莉

联系电话：0573-82627323

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良    监督投诉电话：0571-87057615

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2023年6月9日

# 第二章 招标需求

一、技术参数及清单

| 仪器名称 | 技术参数 | 数量(台、套) |
| --- | --- | --- |
| 冷冻干燥机 | 1.冷冻干燥FD-PILOT控制系统，干燥曲线优化控制算法，可在干燥阶段控制制品升温速率。 2.充气（放水）阀门采用安全隔膜阀门，可接惰性气源，干燥后充惰性气体，延长物料保质期。 *3.核心部件压缩机（允许进口）性能： -20℃：冷量（W）2134，功率（W）1860 -25℃：冷量（W）1622，功率（W）1583 -30℃：冷量（W）1165，功率（W）1297 4.有传感器校准功能，确保长期使用测量值的精确性。 5.7英寸真彩工业嵌入式触摸屏+冻干机专用PLC控制系统，保证可靠性和稳定性。 6.控制系统专业化设计，可保存上百条冻干工艺配方，每个配方可设定36个温度控制区段， 智能化数据记录系统，可查询历史曲线及历史记录，并可实时修改存储周期及数据记录U盘导出。 *7.手动+自动控制方式，实时报警显示及历史报警查询功能，方便故障诊断及设备维护,可设置用户等级和密码，分权进行操作管理。设备数据记录时间180秒记录或者60秒自由设定。 8.冻干工艺界面除包含冻干温度及时间设置外，还可对自动运行状态真空区段和数值设置，自动运行阶段真空保护设置及当前区段结束进展到下一区段温度范围设置。 *9.冻干面积：≥0.6㎡ *10.搁板尺寸：≥300×500mm 11.搁板数量：4+1层 12.搁板间距：60mm *13.搁板温度范围：-45℃~+70℃ 14.冷阱温度：≤-60℃（空载） 15.捕水能力：≥8KG 16.极限真空度：≤1pa（空载） 17.装机功率：≥2700w 18.冷却方式：风冷 19.盘装物料：6L（料厚10mm） *20.带有远程控制模块，可通过远程监控设备运行状况 21.配置：（1）主机1台 （2）耐腐蚀冻干专用真空泵：1台：抽速50HZ： 16 m3/h (4.4 L/s)：抽速60HZ： 19.2 m/h(5.2L/s) 。极限分压力-关闭气镇:4x10'Pa；极限全压力-关闭气镇:4x10'Pa；极限全压力-开气镇:8x10'Pa。电机功转速50HZ：1440rpm；电机功转速60HZ：1720rpm （3）电磁压差防反油阀门1套 （4）物料盘（不锈钢304材质）1套 | 1 |
| 台式高速冷冻离心机 | 1.交流变频电机驱动 2.多彩LED显示。 3.转子自动识别，并进行限速控制，离心更安全。 4.运行中可随时更改参数，无需停机。 5.自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。 6.10档加、减速控制， 第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。 7.采用电子门锁，增强安全性。 *8.环保无氟制冷剂r404a，最高转速可保持-4℃以下。 9.具备一键预冷功能。 10.最高转速:不低于21000rpm； 11.最大相对离心力:不小于30000×g； 12.温控范围：-20～40°C 13.最大容量:6×50ml 14.整机噪声:≤ 65dB（A） 15.定时范围:1min～99min 16.离心腔直径:φ250mm 17.适配：24×1.5/2m角转子、16×5ml角转子。 | 2 |
| 霍普金森拉压一体杆 | 1.发射系统 *1.1快发阀体：大通量气体快放释放阀体2套, 最小开启压力≤0.05Mpa 1.2精密发射管 φ30*1500 mm，2个，屈服强度≥500MPa，直线度0.05/m、内壁光洁度0.8以内 1.3空压机：1台，最大压力≥8Bar, *1.4气路控制系统1套：包含PLC控制器、电磁阀、I/O卡、压力变送器、485转232模块，可进行拉压杆气路切换 *1.5加载应变率范围： 200/s-10000/s 2.加载系统 2.1 压杆撞击杆：屈服强度≥1180MPa, φ30*150，250 ，450，600mm 2.2 压杆入射、透射、能量吸收杆：φ30*1500mm 2根，φ15*500mm，单次加载功能 2.3 动态断裂/剪切压杆1根，尺寸φ30*1500mm ，双边裂纹/单边裂纹反力支撑1套 2.4 拉杆撞击杆：屈服强度≥1180MPa, φ30*150，250 ，450，600mm 2.5拉杆入射、透射、能量吸收杆：φ20**2700mm，φ20*1500mm，φ20*500mm，单次加载功能 2.6 杆系公差要求：直线度0.03mm/m，垂直度：0.02，光洁度：0.4μm *2.7拉杆连接机构：螺纹连接、胶粘连接、销钉连接和挂钩连接机构 2.8 能量吸收器：缓冲筒和高弹阻尼 3.支撑装置 *3.1双平台支撑：铝合金支架，地脚螺钉调节高度使整个平台处于水平状态，长度6.5米，可扩展 3.2 杆系中心支架：不少于11套，三向可调节杆系支座支撑，杆系直径调节范围φ10-φ30， 4.测控系统 *4.1测控柜1套：超动态应变仪、工控机、数采卡、桥盒一体化集成测控台，远程可移动控制； 4.2工控机：≥IPC-610L/300W/AIMB-701VG/i5-2400/4G/1T/DVD/USB 4.3 高速数据采集器：采样率≥40MSps，4通道并行采集，分辨率：14bit,缓存：2GB SDRAM 4.4 超动态应变仪：4通道，2.5MHz, 频响：DC～2500kHz (-3dB±1dB),精度0.5% 4.5速度采集系统：LED实时显示，测速范围：0-300m/s，显示精度：±0.1m/s 4.6远程自动控制与分析软件： 1）实时显示采集信号曲线，具有正、负电平触发，设置前触发功能，多通道波形、数据的分屏显示； 2）具有数据采集、分离、移波、截波原始信号处理功能； 3）可获得应变率、工程应变-应力曲线、真实应力应变曲线、弹性模量、屈服强度、破坏应变等； 4）设备操作和数据采集，信号分析和处理为一体； 5）充气、减压以及释放等控制功能、发射与快放阀活塞快速复位； *6）应力波信号弥散修正功能； 5.附件：应变计、电磁屏蔽线、保护罩、随机工具，说明书、合格证、铭牌 | 1 |
| 2.5D编织单元方机 | 1.设备由卧式单元机，挂纱前座，运动导轨组件，夹紧装置，大卫轻型钢筘等组成； 2.卧式单元机外型尺寸：1200 mm *1110 mm *1630mm(长*宽*高）； 3.单元机锭子数为112行，25列，共2800个； 4.单元机采用启动控制操作。 | 1 |
| 高低温装置（与霍普金森拉压一体杆匹配） | 1.高温装置由高温炉，温控器，热电偶等组成。高温系统：内径≥50mm， PID温控模块，室温-1000℃，控制精度：±1℃； 2.高温同步组装置1套，冷热接触时间≤100ms； 3.低温装置由低温环境箱，温控器、增压罐等组成。低温系统：内径≥50mm，PID温控模块，-100℃-室温，控制精度±1℃。 4. 匹配指标：中心高度：230mm；开孔直径：≥50mm；热辐射长度：100mm；低温内腔容积：400mm×200mm×150mm；保温层壁厚：≥70mm。 | 1 |
| 旋转蒸发仪 | 1.旋转速度：20-175rpm 2.浴锅控温范围：RT+5~99℃ 3.蒸发能力：不小于20ml/min 4.转速设定：旋钮设定 + 液晶显示 5.升降方式：自动 6.电动升降功能：直流无刷电机 7.主电机：直流无刷 8.冷凝器：蛇形冷凝管冷凝面积不小于 0.14m 2 ； 9.真空密封圈：PTFE+ 特氟龙涂层 10.水浴锅材质：不锈钢耐腐蚀涂层 11.加热功率：不小于1000W 12.浴锅尺寸 ( 内 )φ×H (mm)：不小于φ220×120； 13.包含：1L 旋转瓶、1L 收集瓶、TS29/38 瓶夹、球磨口 S35/20。 | 1 |
| 锂电池电动对辊机 | 1.轧辊规格：直径不小于Φ92 x 145mm 2.轧辊硬度：表面硬度HRC58～62，3、硬度层厚度≥10mm 4.基材幅宽：大于等于140mm 5.轧辊材质：Cr12Mo1V1 ,表面镀硬铬≥0.08mm 6.轧辊精度：圆跳动好于±2μm 7.轧制压力：≥2.9T， 8.下 轧 量：锂电极片单次压下量建议最大为20%～25%，若要更薄需多次轧制（5μm/次） 10.轧制精度：±2.5μm（原材料厚度均匀度≤±3μm的前提下） 11.轧辊驱动：不小于120W减速交流电机 12.轧制速度：大于等于.50mm/s ； 13.轧制间隙：最大间隙1.3mm，最小间隙0mm （可定制最大间隙为2mm）。 | 1 |
| 耐紫外气候老化试验机 | 1.光照循环温度控制范围：45℃-80℃，精度：≤±1℃； 2.冷凝循环温度控制范围：40℃-60℃，精度：±1℃； 3.光辐照度：0-1.6W/㎡（UVA340灯管）可调； 4. UVA\UVB光辐照度偏差：±0.01W/m2； *5.光辐照度校准功能：随机带有校准探头，可根据不同设定值进行对机器进行校准，采用每400小时自动校准输入，避免人工输入产生误差； 6.光照/冷凝/喷淋循环：自动控制，实时监控并显示； 7.不同试验方法和程序：可选择并自动控制，实时监控并显示； 8.容纳标准板数量：48块(样板尺寸：75mm×150mm) ； 9.可选用三种灯管：UVB313-EL、UVA340、UVA351； *10.灯管使用寿命：依辐照能量设定而定，寿命可达5000小时以上； 11.满足试验标准：ASTM-G154、Nike Tester #G37、ASTM G151、SAE J2020、ISO 4892-3、ASTM D4329等； 12.双彩色显示器，界面直观易操作，并由8种语言可选（含中文） *13.样品空间：大样品空间，可配备3D样品架样品量。可放置48块75*150mm的标准样品； 14.测试时间：可连续累计测试时间，不因断电等因素重新设置； *15.随机配备的辐照度校准仪探头,可在具备A2LA国际认可的校准和溯源资质的国内技术中心完成溯源，不需要送到国外溯源。能提供A2LA的校准证书（A2LA是美国NIST出具的校准证书与CNAS平行，都符合ISO 17025认证，和CNAS相互认可的）。 | 1 |
| 热空气加速老化箱 | 1.配有可拆卸转盘，转盘旋转速度为 5~10rpm； 2.可以设定测试时间及测试温度，测试时间到达时，能自动停机； 3.具有保护系统，过电流保护，漏电保护，超温保护； 4.温度范围：常温+10℃ ~ 300℃； 5.回转盘速度：5rpm ~ 10rpm； 6.温度控制：LCD 操控型； 7.温度偏差：100℃以内＜1℃，100~200℃以内＜2℃，200~300℃＜3℃； 8.具有定时功能； 9.有观察视窗及箱内灯； 10.测试方式 ：回转式和栅板式； 11.内箱尺寸（W×D×H）：40 cm ×40cm ×45 cm； 12.随机杜建： （1）夹子 20 个； （2）灯泡 25W 一个； （3）旋转盘 1 个 2 层； （4）隔层网二个；测试材料老化性能。 | 1 |
| 数字源表 | 1.电压量程：20mV-200V； 2.电流量程：10nA-1A； *3.基本准确度：0.012%； 4.宽带噪声（典型值）：2mv； 5.扫描类型：线性、对数、双线性、双对数、定制源存储器； *6.读数缓存：＞250,000个； *7.＞3000读数/秒； *8.SCPI+TSP编程； 9.GPIB、USB、以太网（LXI）； 10.前面板：香蕉插孔，后面板：三轴。 *11.标配设备专用的控制软件。 | 1 |
| 紫外可见分光光度计 | *允许进口 1.主机功能：吸收、透射、反射、漫反射、漫透射测量 2.测量对象：固体、液体、薄膜、粉末材料测量 3.光源：氘灯（快速安装），卤钨灯，相应波长可自动切换 *4.单色器：机刻衍射光栅分光，单个单色器， Seya-Namioka安装 5.检测器：光电倍增管R928，具有智能的自动增益功能 6.波长范围：190-900nm *7.波长准确度：Within ±0.1nm（656.1nm） *8.波长重复性：Within ±0.05nm 9.杂散光：Within ±0.015%T 10.光谱带宽：0.1,0.5,1,2,4,5nm *11.紫外扫描速度具有11段精细的步进改变功能：1.5,3,15,30,60,120,300,600,1200， 1800, 2400nm/min，而且在紫外区和可见光区扫描速度可改 12.光度计的检测模式：Abs, %T, %R, E(s), E(R) 13.光度计的测试范围：-3.8~3.8 abs 14.测光的准确性：Within0.002abs（0~0.5abs）；Within0.003abs（0.5~1abs）；Within 0.3%T 15．光度计的重复性（采用NIST SRM9300 标准）： Within0.001abs（0~0.5abs）；Within0.0015abs（0.5~1abs）；Within0.1%T *16．基线稳定性：Within0.0002abs/h *17．基线平坦度：Within0.0003abs *18．数据图的坐标轴单位：nm,kcm-1,eV ；THZ; Abs, %T,e, F(R), LogF(R) *19．基线记忆：3通道（系统基线：1通道 用户基线：2通道） *20.供货前提供制造商原厂盖章的设备参数确认书。 21．配置包含积分球：开孔率小于8%，配置R928（直径60mm） 22.配置：主机包含工控机1台； I7/8G/1T+256SSD/云教室/W11-T/ 配21.5显示器 | 1 |
| 红外热成像仪 | 主要特性 探测器分辨率:640 x 480 (307,200) 超像素功能，捕捉并结合 4 倍数据以生成 1280 x 960（614,400 像素）的图像 MultiSharp™ 多点对焦：有，可拍摄整个视场内的近焦和远焦图像 LaserSharp® 激光自动对焦：有，获得始终对焦的清晰图像。 激光测距仪：有，计算到目标的距离以获得精确对焦的图像，并在屏幕上显示此距离 有手动对焦功能，坚固耐用的触摸屏，3.5 英寸（横向）640 x 480 LCD 适用于单手使用的舒适耐用设计，数码变焦：2 倍和 4 倍 1.热灵敏度（NETD）：＜30mk 2.响应波段：7.5μm-14μm 3.镜头焦距：25.3mm 4.测温范围：-20℃-2000℃ 5.测温量程：-20℃-150℃，0℃-650℃，300℃-2000℃ 6.测温精度：15℃~35℃下，±2℃或读数的±2%，取大值 7.全局测温修正：发射率(0.01-1.00)、反射温度（背景温度）、透射率、大气温度、相对湿度、目标距离 8.区域测温修正：区域发射率(0.01-1.00) 9.分析软件：SmartView IR 10.全辐射流：支持25Hz的全辐射流 11.测温区域：支持5个测温点，10个测温线，10个测温区域，支持Modbus输出(该Modbus输出功能与云台控制功能互斥) 12.以太网类型：10M/100M/1000M自适应 13.工作温度：-10℃-50℃ 14.存储温度：-40℃-70℃ 15.外壳材质：外壳材料：铝合金 16.安装方式：三脚架安装：2个 1/4-UNC-20标准三脚架安装孔，支持底部和顶部安装 17.镜头参数：标准镜头 18.标配附件： 红外热成像主机、标准镜头、镜头盖、电源适配器、电源转接头、网线、资料袋（安全须知、快速参考指南、合格证保修卡）、附件袋（三脚架转接块、4个M2*5螺钉、内六角扳手） | 1 |
| 电池恒温箱 | 1.有效容积：≥230L 2.气候类型：N,SN 3.额定电压：220V 4.额定频率：50Hz 5.额定输入电流：0.8A 6.噪音（声功计）：42dB﹙A﹚ 7.制冷剂用量：R600a(43g) *8.温控范围：2-48℃每度可调控 9.箱体尺寸：（590-600）×（590-600）×（1200-1250）mm 10.内径尺寸：（500-550）×（400-450）×（1050-1100）mm *11.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 12.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。 13.具备防凝露技术。 *14.微电脑温度控制器，2-48℃可调，数码显示、控温精度高，具有设置面板按键锁和嵌入式门体安全锁功能，防止出现意外。 15.精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 *16.制冷系统与制热系统匹配合理，在-10 度~35 度环境下仍可正常工作。采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 17.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品，内充惰性气体。 18.全封闭压缩机，此产品为可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁。 19.箱体采用优质钢板，内部隔层可任意放宽和缩小，箱体内部具备照明设施。 20.配置安全锁。 | 1 |
| 液压摇臂裁断机 | 1.摆臂至工作台距离：60 - 120mm 2.最大冲裁力：80KN 3.冲裁速度：0.1m/s 4.冲程调节范围：5 - 75mm 5.电机功率：0.75KW 6.外形尺寸：850 mm *70 mm 0*1250 mm。 | 1 |
| 分析天平 | 1.电磁力质量传感器 2.实时温度补偿功能 *3.七级防震滤波可调功能 *4.LCD大界面带背光显示 5.开关机自动锁定当前模式 *6.后置砝码手套工具箱 7.量程(g)：≥210 8.可读性(mg)：1 9.重复性(mg)：≤±1 10.线性误差(mg)：≤±2 11.称盘尺寸(mm)：≥Φ80。 | 2 |
| 比重密度分析天平 | 1.应变电阻式质量传感器 *2.自动双量程、双精度功能 *3.七级防震滤波可调功能 *4.LCD大界面反相显示 5.称重稳定时间可调功能 6.开关机自动锁定当前模式 7.便携式手提把手 8.防静电防风玻璃罩 9.量程(g)：220/620 10.可读性(g)： 0.01/0.05 11.重复性(g)：±0.01/±0.05 12．线性误差(g)：±0.02/±0.05 13.称盘尺寸(mm)：Φ133 *14.包含密度挂件。 | 1 |
| 加热磁力搅拌器套装 | 1.最大处理量: 15 L 2.搅拌转速范围: 100 - 2000 rpm 3.转速显示：数字 4.控温范围 (盘面): 50 - 320℃ *5.外接温度传感器接口: ETS-D5 6.磁力搅拌器主机设置精度: ±1K 7.配温度传感器控温精度: ETS-D5/±0.5K 8.热输出功率： 600 W 9.加热盘材质: 不锈钢 (AISI 304) 10.盘面直径: 135mm 11.IP保护等级: 21 *12.固定安全温度400℃ *13.白色陶瓷涂层版本 14.配置： （1）加热磁力搅拌器：1台 （2）搅拌子：1套 （3）ETS-D 5 S025电子接触式温度计：1个 （4）支杆：1个 （5）固定支杆：1个 （6）夹头：1个 | 2 |
| 实验室专业型pH计 | 1.全自动温度补偿,支持手动温补 2.支持3点校准存储 3.全自动显示电极斜率及使用状态 *4.内置：5组缓冲液,自动识别 5.校准方便简单,实现一键校准 6.读取数据快速稳定 7.同步显示pH、温度和缓冲液组 8.可直接以mV或pH方式读取测量值 9.具有断电保护功能 10.仪器级别：0.01 *11.屏幕显示：≥5英寸彩色触控屏 12.PH：测量范围：-2.00~16.00；分辨率：0.01；精度：±0.01 | 5 |
| 橡胶压缩永久变形器（含模具） | 1.A型试样（mm）： A型：φ29mm* 12.5mm（高）， 2.B型试样（mm）：φ13mm* 6.3mm（高）， 3.A型限制器高度： 压缩率25%时（mm）:9.3～9.4 压缩率15%时(mm):10.6～10.7 压缩率10%时(mm):11.25～11.3 4.B型限制器高度： 压缩率25%时（mm）: 4.7～4.8 压缩率15%时(mm): 5.3～5.4 压缩率10%时(mm): 5.65～5.7。 | 2 |
| 邵氏硬度计A、C、D | 一.A型： 1.产品符合：GB/T531-1999及其它相关标准； 2.刻度盘：0-100HA; 3.测量范围：10-90HA; 4.压针行程（mm）：≥2.5; 5.压针尺寸（mm）：φ0.79 6.尺寸（mm）：大于等于115*60*25 二.C型： 1.产品符合：GB/T531-1999及其它相关标准； 2.刻度盘：0-100HA; 3.测量范围：10-90HA; 4.压针行程（mm）：≥2.5; 5.压针尺寸（mm）：φ0.79 6.尺寸（mm）：大于等于115*160*320 三.D型： 1.产品符合：GB/T531-1999及其它相关标准； 2.刻度盘：0-100HA; 3.测量范围：10-90HA; 4.压针行程（mm）：≥2.5; 5.压针尺寸（mm）：φ0.79 6.尺寸（mm）：大于等于320*225*200。 | 3 |
| 全自动智能性生化培养箱 | 1.控温范围：0-50℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.波动度：±2℃ 4.均匀度：±2℃（37℃时） 5.输入功率：300W 6.定时范围：0-999h 7.内胆尺寸(mm)：500×335×955 8.外形尺寸(mm)：595×580×1232 9.载物托架（标配/最多）：3/5块。 | 2 |

二、商务条款：

| 质保期 | 1、国产设备质保期3年，进口设备质保期1年。质保期内（非因人为破坏）因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费更换。 2、验收不符合采购方要求的产品，供应商负责更换产品。 |
| --- | --- |
| 供货期 | 合同生效后30天内供货。 |
| 实施要求 | 1.合同履行期中标供应商须派驻项目负责人承担交货、安装、调试、验收、维保等统筹协调任务。 2.交付验收同时，中标供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）、质保函等各类验收所需要材料。 |
| 安装调试 | 1、安装地点：嘉兴学院指定地点。 2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 3、安装过程中发生的费用由供应商考虑在投标报价中。 供应商应在投标响应文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。 |
| 履约保证金 | 签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额1%作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后无息退还。 |
| 付款方式 | 1.进口设备（投标人须选择一种方式进行响应）： 方式一：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的40%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式二：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效，且进口代理商对外开具信用证后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的50%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式三：进口设备送达招标人指定地点，安装调试完毕，终验合格，且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，招标人一次性付清。 进口设备须委托嘉兴学院指定的进口代理商办理进口业务。进口代理服务费由投标人支付，在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）外，招标人不再另付任何其他费用。 - 2.国产设备： - 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 责任认定 | 在服务期内，因服务商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中标单位的责任。 |
| 出厂证明 | 交货前中标方需提交产品出厂证明，核查通过后供货。 |
| 验收 | 1、中标方提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自拆除。 2、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。 3、供应商需到场参与项目，无法到场的视为认同验收结果。验收过程中发生的费用由供应商承担，并考虑在投标报价中。 |
| 售后服务保障要求 | 售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内须响应，须在72小时内到达现场解决。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | “材料工程”综合性能测试实验室建设（第二次）项目 |
| 2 | 采购内容 | 采购一批实验室设备 |
| 3 | 报价要求 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 5 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场踏勘 | þA不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负）； |
| 7 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点 | 时间：2023年6月24日9时30分 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 |
| 10 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 þ可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性 | þA货物类。 ¨B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 货物 ，属于 工业 行业； |
| 13 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 14 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。 |
| 15 | 履约保证金 | ¨A无。 þB签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额1%作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后无息退还。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 17 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 18 | 本项目预算金额 | 人民币150万元；最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 19 | 付款条件 | 1.进口设备（投标人须选择一种方式进行响应）： 方式一：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的40%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式二：在招标人、招标人指定的进口代理商和中标供应商三方签订的《委托进口仪器设备合同》生效，且进口代理商对外开具信用证后，招标人预付进口仪器设备中标价的 %（最高不超过中标价的50%）给进口代理商，剩余 %的款项待项目整体验收合格且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的发票后付清。 方式三：进口设备送达招标人指定地点，安装调试完毕，终验合格，且进口代理商开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，招标人一次性付清。 进口设备须委托嘉兴学院指定的进口代理商办理进口业务。进口代理服务费由投标人支付，在投标报价中综合考虑。除进口仪器设备款（即中标价）外，招标人不再另付任何其他费用。 - 2.国产设备： - 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 政策优惠 | 1.根据财库〔2020〕46号和浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 22 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

## 一、   总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心产品。“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.嘉兴市政府采购合同（指引）

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- 招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

### （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.6.4同类项目业绩（提供合同、验收报告等证明材料复印件并加盖公章）。

2.6.5技术规格。

2.6.6供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表（报价表）。

3.2中小企业声明函。

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的一切设备、外机基础、外机电源（电力电缆）、外机配电柜、线材、PVC管引至排水管费用、布线、配管、配件、安装调试、运输、装卸、人工、保险、税金、招投标、审计等一切相关费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （六）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、质保期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

- 废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

- 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人，共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.报价审查

3.1投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.1.1开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

3.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.2评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.浙江中磊工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3. 在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

- 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

２.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

3.采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九、代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、本项目以货物类招标收费标准的50%-1200元收取中标服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江中磊工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行嘉兴放鹤洲支行

银行账号：19380301040000632

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于“材料工程”综合性能测试实验室建设（第二次）项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标供应商。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二） 技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 29分 | 评委根据投标人所提供的技术参数和功能技术规格需求的情况进行评审，▲条款不按满足招标文件要求，作无效标处理；*表示重要指标。其他技术条款满足招标文件要求的，得满分29分，重要指标每负偏离一项扣3分，其他指标每负偏离一项，每条扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 同类业绩 | 3分 | 投标供应商在2020年1月1日以来同类项目业绩，每具有一份得1分，最高得3分。 |
| 3 | 存储视频演示 | 14分 | 涉及2个产品视频讲解及演示：包含霍普金森拉压一体杆、耐紫外气候老化试验机；提供U盘存储的视频讲解，包含设备的品牌、型号、性能、使用操作及注意事项等内容的简单概括，每家投标人对提供的产品进行U盘存储的视频讲解，讲解时间控制在10分钟（不包含专家评委提问时间），不能提供讲解及演示的，该项不得分，仅提供WORD、PPT等文本形式演示的，每项最高得3分。 霍普金森拉压一体杆：根据招标要求比较后打分0-7分； 耐紫外气候老化试验机：根据招标要求比较后打分0-7分。 |
| 4 | 整体方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目实施过程中的服务承诺情况，由评标专家自主评分，满分2分。 根据投标人针对本项目实施过程中的重点难点分析及解决方案，由评标专家自主评分，满分2分。 根据投标人针对本项目实施过程中的应急处理方案及相关服务承诺，由评标专家自主评分，满分2分。 |
| 5 | 安装、调试、验收方案 | 4分 | 根据投标文件中安装、调试、验收的方案的合理性、可行性等方面，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 6 | 售后服务 | 4分 | 售后服务内容和保障措施、响应情况、故障修复时间等，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 7 | 人员配置方案 | 4分 | （1）根据本项目的服务内容和要求，建立的项目管理组织机构或体系是否合理、切合实际，组织分工是否明确，且是否能满足本项目服务要求的得0-2分 （2）项目管理班子成员和作业人员的人数配备是否能满足本项目服务要求的得0-2分 |
| 8 | 培训方案 | 4分 | 根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训保障），由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 9 | 政策功能 | 2分 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

采购单位（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。组成本合同的文件的优先顺序为：（1）本合同；（2）答疑纪要和承诺书；（3）甲方的采购文件与采购补充文件；（4）中标通知书；（5）成交供应商投标文件。

- 货物内容

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号、生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

在合同签订后7天内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，甲方收到履约保证金后合同生效。履约保证金为合同价的1%,即人民币（大写）：             ，（小写）:            元。履约保证金在项目最终验收合格后无质量问题、无售后服务问题，且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。

八、转包或分包

1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2.乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期（自最终验收合格之日起计算）：    年。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：在合同签订后      日内完成交货、安装调试并交付甲方最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

1. 国产设备付款方式：

合同生效后，甲方支付国产设备合同价40%的预付款，即人民币（大写）：                整，（小写）：￥           元。乙方仪器设备安装调试完成，经嘉兴学院最终验收合格后支付至合同总价款的100%。

2.进口设备付款方式：

方式一：方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的40%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

方式二：乙方对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的      %（最高不超过中标价的50%）给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

方式三：进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，甲方一次性付清。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的性能、技术要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，24小时维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，乙方免费提供备件及备品服务（具体根据招标文件或投标承诺）。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应保证所提供的软件为原厂正品。

6.乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7.仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：      按照招标文件规定执行(如有其它，可添加)

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准）进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3.乙方逾期交付货物的（未按期完成安装调试或通过最终验收的，也视为逾期交货），乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准），甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

5.乙方未按时缴纳履约保证金或履约保函的，甲方有权就本合同内容另行寻找供应商签约并追究乙方缔约过失责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相等。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3.不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且甲方收到履行保证金后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校相关部门审批，并签书面补充协议报主管部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执    份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号         地址：

法定代表或委托代理人：            法定代表或委托代理人：

联系电话：

收款银行：

账号信息：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院梁林校区

委托进口仪器设备合同

合同编号：

签订日期：

签订地点：嘉兴学院梁林校区

甲方（最终用户）：嘉兴学院

乙方（甲方之受托方：进口代理商）：

丙方（国内中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：               ），甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方委托乙方办理进口仪器设备代理事宜进行友好协商，为明确三方的权利与义务，一致达成以下约定事项：

本合同中《嘉兴学院仪器设备采购合同》是指甲方与丙方签订的仪器设备采购合同；《进口仪器设备外贸合同》是指乙方按丙方需求与丙方指定的外商签订的外贸合同；《嘉兴学院外贸进口代理服务项目采购合同》（合同编号：               ）是指甲方与乙方签订的外贸进口代理服务合同。

一、进口仪器设备

| 进口仪器设备外贸合同号 | 进口仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 进口金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 进口仪器设备外贸合同总额 |  | 人民币： （元） |  |  |

- 权利与义务

甲方：

1.向乙方提供办理免税证明的有关材料，以便其代办进口许可证及免税手续；

2.甲方应按照本合同的约定支付进口仪器设备款；

3.甲方有权了解和监督乙方代理进口仪器设备的全部流程，乙方需响应甲方要求，及时汇报相关代理进口业务和办理相关免税业务的情况。

乙方：

1.负责与丙方指定的外商签订《进口仪器设备外贸合同》及对外付款相关事宜，保障《进口仪器设备外贸合同》合同目的的实现，并与丙方共同对甲方负责；

2.负责办理仪器设备的进口及减免税等相关手续。

3.负责办理机电产品进口许可证或其他相关的许可证，完成网上申报等有关事宜。

4.根据《进口仪器设备外贸合同》，积极实施对外履约，负责对外开证、购汇、付汇和对内结算等有关事宜，并及时向甲方通报代理项目执行情况，协调有关商务事宜。

5.在仪器设备到达《进口仪器设备外贸合同》规定港（站）后，应负责及时办理进口清关手续，并及时通知丙方将进口仪器设备安全送到甲方指定地点，代垫有关费用。

6.到货后，如进口仪器设备发生规格、型号、质量、数量与《进口仪器设备外贸合同》不符等问题，乙方应办理好海关手续、退换货的报关等出口及复进口事宜，费用由乙方按实际产生的费用向丙方另外收取。出现上述情形对甲方造成损失的，乙方负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后7个工作日内将款项支付给甲方；责任人未赔付或者超过（）日未赔付，由乙方垫付该款项。乙方逾期支付的，每逾期一日，按应付钱款的千分之一计付逾期付款违约金。

7.乙方办理进口仪器设备入关后，应立即实施交付，不得以任何理由留置或拖延交付。若因乙方原因造成甲方科研活动不能正常按期开展，由乙方承担全部责任并赔偿损失，同时，每逾期一日，乙方向甲方支付代理仪器设备中标价0.5%的违约金。

8.非乙方原因造成的滞港、滞报及超期等费用由丙方承担。

9.若代理的仪器设备需要出境维修或退货，须协助甲方办理各种手续，涉及的费用由丙方承担。

丙方：

- 负责保障所选外商的资信，确认进口仪器设备的配置和价格。

- 配合乙方及时签订《进口仪器设备外贸合同》，确保货物的质量、维保事宜，及时在甲方指定的地点交货；

3.根据《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：            ）约定的时间和交货方式，按时向甲方交付全新合格的进口仪器设备。

4.应按时做好对进口仪器设备据中仪器设备的验收及调试工作，如发现规格、型号、质量、数量与进口合同约定不符等问题，及时在法定或《进口仪器设备外贸合同》约定的有效期限内，与乙方协同向外商交涉及索赔，并协助乙方办理商检等相关证明。

5.本合同项下的进口仪器设备的质量要求、技术标准以及到货后安装调试、技术服务、人员培训、技术资料和验收、售后服务等工作，由丙方按《嘉兴学院仪器设备采购合同》（合同编号：              ）要求执行；

6.丙方应按照本合同的约定支付代理服务费。

三、支付与结算：

1.进口仪器设备款的支付

进口仪器设备款以中标价人民币（大写）           元 整（小写：￥        元）进行结算，如进口仪器设备不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由丙方承担。

本合同（《委托进口仪器设备合同》）生效后，按以下第     种方式支付：

①甲方预付进口仪器设备中标价的      %给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

②乙方对外开具信用证后，甲方预付进口仪器设备中标价的      %给乙方，剩余      %的款项在进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后付清。

③进口仪器设备送达甲方指定地点，安装调试完毕，终验合格，且乙方开具足额（100%的仪器设备中标价）、合法、正规的进口设备发票后，甲方一次性付清。

2.代理服务费的支付

代理服务费由丙方支付，包含但不限于进口批件办理费、换单费、三检费、报关费（海关监管费、仓储、运输费用）、理货费、港杂费、交通费、银行费用、电汇费、滞报金、滞箱费及办理免税等所有费用。

除进口仪器设备款外，甲方不再另付任何其他费用。

四、本合同未尽事宜，应由三方友好协商签订补充协议。

五、执行本合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地约定为嘉兴学院梁林校区。

六、本合同的任何修改、变更须经三方书面同意确认，签字并加盖公章方为有效。

七、本合同自三方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为：

。

八、本合同一式    份，甲方执    份、乙方执    份、丙方执    份，具有同等法律效力。

九、特别声明：

乙方与丙方之间的结算事宜、纠纷处置等概与甲方无关，由乙丙双方自行协商处理。但整个合同过程中，丙方对甲方负有交货义务以及品质担保义务。本合同履行过程中，如甲方依《嘉兴学院仪器设备采购合同》解除该合同的，则本合同同时解除，乙方退还甲方已支付的进口设备钱款。乙方逾期退还的，每逾期一日，按已付钱款的千分之一计付违约金。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人（或授权委托人）：            法定代表人（或授权委托人）：

签订时间：20年   月    日

丙方：

地址：

法定代表人（或授权委托人）：

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照浙财采确[2023]28231号-001 ，采购编号：中磊-zjzl-JX（2023）第7-1号 ，合同号：中磊-zjzl-JX（2023）第7-1号，以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(盖章)：                                           日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（4）诚信承诺书…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6评分对应表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴学院：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                               身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：           被授权人签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评分对应表

单位名称（盖章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

五、商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年   月  日

六、诚信承诺书

致嘉兴学院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年    月    日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同、验收报告等证明材料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年 月 日

2、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 产品名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我方              ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：        】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 设备名称/服务内容 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大、中企业的情形，也不存在与大、中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.在¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业处进行勾选。

4.非国内制造商无需提供此表。